ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea Оборудование и предметы для морга ( camerф mortuara cu 2 locuri, lift electric pentru cadavre,) prin achiziţie publică de valoare mică.

1. Denumirea autorităţii contractante IMSP Spitalul Raional Vulcănești

2. IDNO 1003611151216

3. Adresa or.Vulcănești, strada Lenin,37

4. Numărul de telefon/fax 029336606; 069166071

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante:srvulcanesti@ms.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună) Nu se aplică

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. crt. | Codul CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1 | 33944000-9 | Camera mortuara cu 2 locuri | Buc | 11 | Camera mortuara cu 2 locuri Tip panou, unitate de morgă cu ușă dublă - Fabricat din oțel inoxidabil de calitate 304 – Pentru utilizare în medii sterile - Design ușor de utilizat – Oferă mediul necesar pentru a proteja integritatea corpului pentru o perioadă temporară – Izolatie din spuma poliuretanica cu grosimea de 60-80mm și are o densitate de 38-42 kg/m³ – Usi fata cu sistem de inchidere si posibilitate de a fi deschis din interior în cazul unei posibile renașteri, – Iluminat interior, care se aprinde automat când ușa este deschisă – Indicator și control digital al temperaturii – Controlul temperaturii: 0 până la +5 Celsius standard – gaz R290 conform directivelor europene – raft funerar(amplasare corp) din otel inoxidabil tip 304, cu grosimea de 1,2 mm – raftul funerar oferă o încărcare și descărcare ușoară cu ajutorul acesteia sistem de șine și scripete – Dezghețare complet automată, răcitor intern controlat de ventilator si furtun de evacuare a condensului cu o capacitate de 1400 kcal – Mutare convenabilă realizata prin 4 roti, prevazute cu frane de blocare – Dimensiuni: 870x2360x1500h-mm + Motor de 400 mm (motor deasupra). | 108450.0 |
|  |  | Lotul 2 |  |  |  |  |
|  | 33970000-0 | Lift electric pentru cadavre | Buc | 11 | Lift electric pentru cadavre – Fabricat din oțel inoxidabil de calitate 304 p – Alimentare: 220-240 V / 50-60 Hz / 120 Watt – Dubla utilizareȘ pentru sicriu și pentru rafturi corp – Max. Capacitate de transport: 200 Kg – Funcționare pe baza de baterie și afișaj pentru baterie – Putere baterie: 12 V / 60 A - Baterii reîncărcabile – Timp de reîncărcare: 8 ore – Inaltime maxima: 175– 180 cm si inaltime minima: 40cm – 2 Roti, diametru 125 mm, cu blocare Rulment cu bile de oțel inoxidabil, de mare rezistență – Sistemul hidraulic și încărcarea bateriei sunt plasate in cutia de mai jos – comutatoare sus-jos pentru a regla înălțimea – sistem de șine pentru tava încărcată pe dispozitiv pentru mutare lina – – Capacitate rezervor hidraulic 2 LT, 0,8 KW – 12 V – 0,5 cc – Dimensiuni: 2300x650x400/1750Hmm. | 66550.0 |
| Valoarea estimativă totală: 175 000,00 lei |  |  |  |  |  |  |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant_______________________________________________________________________

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate: livrarea se efectuează de către vînzător în termen  de 3 zile de la semnarea contractului.

11. Termenul de valabilitate a contractului :31.12.2025

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oferta – specificații și de preț | confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | Obligatoriu |
|  | Informația despre ofertant | Formularul informstiv despreofertant, cu semnătura electronică | Obligatoriu |
|  | Declarație privind valabilitatea ofertei | confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | Obligatoriu |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | Obligatoriu |
|  | Garanție 12 luni | Scrisoare de garanție confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică) -nu se aplică.

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz)- nu se aplică.

15. Ofertele se prezintă în valută- lei MD.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului – prețul cel mai scăzut.

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. | nu se aplică |  |
| 2. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”/până la: Informația o găsiți în SIA ,,RSAP”

- pe: (data) Informația o găsiți în SIA ,,RSAP”

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

21. Locul deschiderii ofertelor:

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:limba romînă, ruse.

23. Alte informaţii relevante-

Conducătorul grupului de lucru _______________ Ana Brînza