| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Materiale electrice în asortiment |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Întreruptor automat |  |  |  | Întreruptor automat VA47-29 1P 16 A 230 - 400 V Cuc. |  |  |  |
| Intrerupator automat |  |  |  | Intrerupator automat VA47-29 25A |  |  |  |
| Intrerupator interior unitar |  |  |  | Intrerupator interior unitar 250V |  |  |  |
| Intrerupător unitar exterior |  |  |  | Intrerupător unitar exterior 250V |  |  |  |
| Intrerupator dublu interior |  |  |  | Intrerupator dublu interior 250V |  |  |  |
| Intrerupator automat |  |  |  | Intrerupator automat VA47-29 25A |  |  |  |
| Intrerupator automat |  |  |  | Intrerupator automat VA47-29 6A |  |  |  |
| Intrerupator automat |  |  |  | Intrerupator automat VA47-29 10A 3P |  |  |  |
| Intrerupator automat |  |  |  | Intrerupator automat VA47-29 16A 3P |  |  |  |
| Intrerupator automat |  |  |  | Intrerupator automat VA47-29 13A 1P |  |  |  |
| Intrerupator automat |  |  |  | Intrerupator automat VA47-29 6A 1P |  |  |  |
| Intrerupator automat |  |  |  | Intrerupator automat VA47-29 10A 1P |  |  |  |
| Siguranță fuzibilă |  |  |  | Siguranță fuzibilă RT16-1 100A (PPN-35 G.1) |  |  |  |
| Siguranță fuzibilă |  |  |  | Siguranță fuzibilă RT16-1 200A (PPN-35 G.1) |  |  |  |
| Siguranță fuzibilă |  |  |  | Siguranță fuzibilă RT 16-1 250A (PPN-35 G.1) |  |  |  |
| Priza unitară exterioară cu împamantare |  |  |  | Priza unitară exterioară cu împamantare |  |  |  |
| Priza interioară |  |  |  | Priza interioară 250V EURO 16A 250V + RAMA |  |  |  |
| Priză dublă interioară cu împamantare |  |  |  | Priză dublă interioară cu împamantare |  |  |  |
| Priza fixa |  |  |  | Priza fixa 16A 4P NM-114 |  |  |  |
| Priza fixa |  |  |  | Priza fixa 16A 4P NM-114 |  |  |  |
| Bandă electroizolantă PVC |  |  |  | Bandă electroizolantă PVC 20M*19MM*0.13 culori: la solicitare |  |  |  |
| Bec LED |  |  |  | Bec LED A70 18W E27 6500K 1800 LM |  |  |  |
| Bec |  |  |  | Bec 150W 220V E27 |  |  |  |
| Bec |  |  |  | Bec 200W 220V E27 |  |  |  |
| Bec |  |  |  | Bec Stan A55 100W 230V E27 CL |  |  |  |
| Bec |  |  |  | Bec 60W MO36V E27 |  |  |  |
| Bec |  |  |  | Bec Stan A55 60W 230V E27 CL |  |  |  |
| Lampa |  |  |  | Lampa DRL 250W E40 |  |  |  |
| Lampa |  |  |  | Lampa DRL 400W E40 |  |  |  |
| Bec LED |  |  |  | Bec LED A140 50W E27 6500K 4700 LM 30pcs |  |  |  |
| Lampa Fluorescent |  |  |  | Lampa Fluorescent FOBOS YZ 18W T8 6400K |  |  |  |
| Lampa Fluorescent |  |  |  | Lampa Fluorescent FOBOS YZ 36W T8 6400K |  |  |  |
| Bec LED |  |  |  | Bec LED A60 10W E27 6500K 1000 LM 100pcs |  |  |  |
| Bec LED |  |  |  | Bec LED A60 12W E27 6500K 1200 LM 100pcs |  |  |  |
| Bec LED |  |  |  | Bec LED T80 20W E27 6500K 1950 LM 50pcs |  |  |  |
| Tub LED |  |  |  | Tub LED 10W (60cm) 6500K (30b/c) |  |  |  |
| Tub LED |  |  |  | Tub LED 18W (120cm) 6500K (30b/c) |  |  |  |
| Corp de iluminat stradal |  |  |  | Corp de iluminat stradal LED 30W 5500K |  |  |  |
| Corp de iluminat stradal |  |  |  | Corp de iluminat stradal LED 50W 5500K |  |  |  |
| Corp de iluminat stradal |  |  |  | Corp de iluminat stradal LED 150 W 5500K |  |  |  |
| Corp de iluminat stradal |  |  |  | Corp de iluminat stradal LED 200W 5500K |  |  |  |
| Proiector LED |  |  |  | Proiector LED SLIM 100W 6000K |  |  |  |
| Proiector LED |  |  |  | Proiector LED SLIM 200W 6000K |  |  |  |
| Proiector LED |  |  |  | Proiector LED SLIM 50W 6000K |  |  |  |
| Fisa mobila |  |  |  | Fisa mobila NM-014 16A 4P |  |  |  |
| Fișa euro |  |  |  | Fișa euro 16A 250V cu împământare |  |  |  |
| Fișa mobilă |  |  |  | Fișa mobilă 16A 4P NM-014 |  |  |  |
| Lampa |  |  |  | Lampa DRL 250W E40 |  |  |  |
| Led Panel |  |  |  | LED PANEL 600X600 48W 6500K ECO |  |  |  |
| Starter |  |  |  | STARTER S10 4-65W 220-240V SIN WH |  |  |  |
| Starter |  |  |  | STARTER S10 4-65W 220-240V SIN WH |  |  |  |
| Cutie de distribuție |  |  |  | Cutie de distribuție IP55 85*85*50 |  |  |  |
| Cutie de distribuție |  |  |  | Cutie de distribuție IP65 100*100*50 VIT |  |  |  |
| Ventilator |  |  |  | Ventilator D.100 |  |  |  |
| Papuc izolat |  |  |  | Papuc izolat (GHILZA) 2,5 MM ALBASTRU (100buc/pac) |  |  |  |
| Papuc ghilza |  |  |  | Papuc ghilza E2508/2008 2.5mm2 (100buc/pac) Roșu |  |  |  |
| Papuc izolat |  |  |  | Papuc izolat (GHILZA) 4,0 MM Roșu (50buc/pac) |  |  |  |
| Papuc izolat |  |  |  | Papuc izolat (GHILZA) 4,0 MM Albastru (50buc/pac) |  |  |  |
| Papuc de cablu |  |  |  | Papuc de cablu CUPRU JG 50MM-8 |  |  |  |
| Papuc izolat |  |  |  | Papuc izolat (FURCA) 1.25.3.2 0.5-1.5MM ALBASTRU |  |  |  |
| Papuc izolat |  |  |  | Papuc izolat ( FURCA) E. TERMINAL. STAND. SV. 1.25. 3.2 BLACK 0.5-1.5MM NEGRU |  |  |  |
| Papuc electroizolant |  |  |  | Papuc electroizolant Inel RVL1.25-4 0.5-1.5MM (50buc/pac) |  |  |  |
| Papuc electroizolant |  |  |  | Papuc electroizolant Inel RV1.25-5 0.5-1.5MM (100buc/pac) |  |  |  |
| Papuc electroizolant |  |  |  | Papuc electroizolant Inel RV5.5-5 4-6MM (100buc/pac) |  |  |  |
| Papuc electroizolant |  |  |  | Papuc electroizolant Inel CUPRU5.5-8 4-6MM (100buc/pac) |  |  |  |
| Conector |  |  |  | CONECTOR WAGO CMK-632 |  |  |  |
| Conector |  |  |  | CONECTOR WAGO CMK-633 |  |  |  |
| Conector |  |  |  | CONECTOR WAGO CMK-634 |  |  |  |
| Conecțiune și elemente |  |  |  | Conecțiune și elemente FORBOX 2.5MM (10set) |  |  |  |
| Conecțiune și elemente |  |  |  | Conecțiune și elemente FORBOX 4MM (10set) |  |  |  |
| Conecțiune și elemente |  |  |  | Conecțiune și elemente FORBOX 6MM (10set) |  |  |  |
| Pres pentru cablu |  |  |  | Pres pentru cablu PG9 |  |  |  |
| Pres pentru cablu |  |  |  | Pres pentru cablu PG 13.5 |  |  |  |
| Pres pentru cablu |  |  |  | Pres pentru cablu PG 25 |  |  |  |
| Pres pentru cablu |  |  |  | Pres pentru cablu PG 29 |  |  |  |
| Pres pentru cablu |  |  |  | Pres pentru cablu PG 36 |  |  |  |
| Pres pentru cablu |  |  |  | Pres pentru cablu PG 42 TG |  |  |  |
| Papuc-conexiune izolat |  |  |  | Papuc-conexiune izolat SERIA FN MDFN2.250 1,5-2,5 MM (100buc/pac) |  |  |  |
| Papuc izolat |  |  |  | Papuc izolat MDD2.250 DD.M.1,5.2,5.1 (100buc/pac) |  |  |  |
| Papuc-conexiune |  |  |  | Papuc-conexiune izolat SERIA FN FDFN5.5.250 4-6 MM (50buc/pac) |  |  |  |
| Papuc izolat |  |  |  | Papuc izolat FDD5.5.250 DD.F.4.6 (50buc/pac) |  |  |  |
| Mufă |  |  |  | Mufă glisantă izolată cu fișă RPIO 2.5-7.5-0.8 (20BIC) |  |  |  |
| Clipsă |  |  |  | CLIPSA U P/U TEAVA GFG D16 |  |  |  |
| Clipsă |  |  |  | CLIPSA U P/U TEAVA GFG D20 |  |  |  |
| Clipsă |  |  |  | CLIPSA U P/U TEAVA GFG D25 |  |  |  |
| Clipsă |  |  |  | CLIPSA P/U TEAVA GFG D32 |  |  |  |
| Canal pentru cablu |  |  |  | CANAL PENTRU CABLU RUVINIL/ELECOR 12*12*2000 (250M) |  |  |  |
| Canal pentru cablu |  |  |  | CANAL PENTRU CABLU RUVINIL/ELECOR 16*16*2000 (250M) |  |  |  |
| Canal pentru cablu |  |  |  | CANAL PENTRU CABLU RUVINIL/ELECOR 60*60*2000 (32M) |  |  |  |
| Canal pentru cablu |  |  |  | CANAL PENTRU CABLU RUVINIL/ELECOR 100*60*2000 (20M) |  |  |  |
| Canal pentru cablu |  |  |  | CANAL PENTRU CABLU RUVINIL/ELECOR 20*10*2000 (240M) |  |  |  |
| Canal pentru cablu |  |  |  | CANAL PENTRU CABLU RUVINIL/ELECOR 25*16*2000 (150M) |  |  |  |
| Canal pentru cablu |  |  |  | CANAL PENTRU CABLU RUVINIL/ELECOR 40*25*2000 (80M) |  |  |  |
| Canal pentru cablu |  |  |  | CANAL PENTRU CABLU RUVINIL/ELECOR 80*40*2000 (30M) |  |  |  |
| Canal pentru cablu |  |  |  | CANAL PENTRU CABLU RUVINIL/ELECOR 40*40*2000 (24M) |  |  |  |
| Tub gofrat |  |  |  | TUB GOFRAT D=16 (50m) 750N CU SONDA |  |  |  |
| Tub gofrat |  |  |  | TUB GOFRAT D=20 (50m) 750N CU SONDA |  |  |  |
| Tub gofrat |  |  |  | TUB GOFRAT D=25 (50m) 750N CU SONDA |  |  |  |
| Tub gofrat |  |  |  | TUB GOFRAT D=32 NEGRU 600N (50m) |  |  |  |
| Tub termic |  |  |  | TUB TERMIC NEGRU 10.0 |  |  |  |
| Tub termic |  |  |  | TUB TERMIC NEGRU 4.0 |  |  |  |
| Tub termic |  |  |  | TUB TERMIC NEGRU 6.0 |  |  |  |
| Tub termic |  |  |  | TUB TERMIC NEGRU 30.0 |  |  |  |
| Tub termic |  |  |  | TUB TERMIC NEGRU 25.0 |  |  |  |
| Tub termic |  |  |  | TUB TERMIC ROSU TTY 50/25 |  |  |  |
| Tub termic |  |  |  | TUB TERMIC NEGRU 20.0 |  |  |  |
| Contactor |  |  |  | CONTACTOR KMI 95A 49512 220V |  |  |  |
| Releu |  |  |  | RELEU INTERM. CU 4 GRUPE DE CONTACTE ERM4 - 230ACL |  |  |  |
| Releu |  |  |  | RELEU INTERM.CU 4 GRUPE DE CONTACTE ERM4-230DCL |  |  |  |
| Lampa signal |  |  |  | LAMPA SIGNAL LED AD16-16DS 16MM VERDE 220V |  |  |  |
| Lampa signal |  |  |  | LAMPA SIGNAL LED AD16-16DS 16MM ROSIE220V |  |  |  |
| Întrerupător |  |  |  | Întrerupător UZO VD1-63 16A 2P 30mA |  |  |  |
| Întrerupător |  |  |  | Întrerupător UZO VD1-63 25A 2P 30mA |  |  |  |
| Întrerupător |  |  |  | Întrerupător UZO VD1-63 32A 2P 30mA |  |  |  |
| Întrerupător |  |  |  | Întrerupător UZO VD1-63 40A 2P 30mA |  |  |  |
| Întrerupător |  |  |  | Întrerupător UZO VD1-63 16A 4P 30MA |  |  |  |
| Întrerupător |  |  |  | Întrerupător UZO VD1-63 25A 4P 30mA |  |  |  |
| Întrerupător |  |  |  | Întrerupător UZO VD1-63 32A 4P 30mA |  |  |  |
| Întrerupător |  |  |  | Întrerupător UZO VD1-63 40A 4P 30mA |  |  |  |
| Întrerupător |  |  |  | Întrerupător УЗО ВД1-63 50A 4P 30mA |  |  |  |
| Întrerupător |  |  |  | Întrerupător UZO VD1-63 63A 4P 30mA |  |  |  |
| Lampa signal |  |  |  | LAMPA SIGNAL AD127-22D/S AC 220V VERDE |  |  |  |
| Lampa signal |  |  |  | LAMPA SIGNAL AD127-22D/S AC 220V ROSU |  |  |  |
| Lampa signal |  |  |  | LAMPA SIGNAL AD127-22D/S AC 220V GALBEN |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: __________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): ____________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): ____________________________________