| ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5] |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: |  |  |  |  |
| Denumirea licitaţiei: Piloni pentru rețele electrice |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunului | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44212221-4 | Pilon din beton armat | СК 120-10 Grosimea (mm): Capul - 70. Baza - 100 Mărimi geometrice (m), conform schiței: L-12; A-2; H-10; d-220; D-391 Momentul de îndoire kH/m 100 Volum (m3): 0,708 |  |  |
| 44212221-4 | Pilon din beton armat | СК 120-15 Grosimea (mm): Capul - 70. Baza - 100 Mărimi geometrice (m), conform schiței: L-12; A-2; H-10; d-220; D-391 Momentul de îndoire kH/m 150 Volum (m3): 0,708 |  |  |
| 44212221-4 | Pilon din beton armat | СК 135-10 Grosimea (mm): Capul - 70. Baza - 100 Mărimi geometrice (m), conform schiței: L-13,5; A-2,1; H-11,4; d-220; D-412 Momentul de îndoire kH/m 100 Volum (m3): 0,85 |  |  |
| 44212221-4 | Pilon din beton armat | СК 135-15 Grosimea (mm): Capul - 70. Baza - 100 Mărimi geometrice (m), conform schiței: L-13,5; A-2,1; H-11,4; d-220; D-412 Momentul de îndoire kH/m 150 Volum (m3): 0,85 |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): _______________________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): _______________________________________________