SPECIFICAŢII TEHNICE (anexa nr. 22 la Documentația standard)

[ Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele  2,3,4,6,7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ____________________ din _____________________

Obiectul achiziției: Echipament de alimentare continuă cu energie electrică (UPS)

| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Echipament de alimentare continuă cu energie electrică (UPS) |  |  |  | Рutеrеа de încărcare (Puterea nominală activă): 185-240 W; Puterea de ieșire (Puterea nominală aparentă): 500 W; Conectori de iеșirе (Output Connections): 1 х IEC 320 С13 pentru alimentare și protecție la supratensiuni (Surge Protection); 2 |  |  |