FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
1. Denumerea beneficiarului de stat:   Centrul National de Transfuzie a Singelui
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Centrul National de Transfuzie a Singelui
3. Obiectul achiziţiilor: Lotul nr.2.  Lucrări de reparații curente a rețelelor electrice interioare în  SPEMDRSCSPCS nr.2 la sediul CNTS mun. Bălți. 
	
№

 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Montare ВЛ 0.4
	
	

	1
	(p.14) 08-03-573-4

п. 

К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ЩO2)
	buc
	2,000

	 2
	(p.8) 08-03-526-2

п. 

К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BD64 4P)
	buc
	2,000

	 3
	(p.8) 08-03-526-2

п. 

К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16A(AVDT32 2P)
	buc
	26,000

	 4
	(p.17) 08-03-526-1

п. 

К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina laB 10A (BA-47-29)
	buc
	19,000

	 5
	08-01-015-1

п. 

К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000


	Paratrasnet de ventile, tensiune  UKK250A
	set
	15,000

	 6
	08-02-396-10

п. 

К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000


	Canal metalic suspendat de constructii pe tiranti sau suspensii, lungime 3 m
	100 m
	0,750

	 7
	RpEA01A1

п. 

К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000


	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate
	m
	280,000

	 8
	08-03-545-5

п. 

К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000


	Cutie cu cleme, montata pe constructie pe perete sau coloana, pentru cabluri sau conductori, sectiune, pina la 10 mm2, cantitate cleme, pina la 4
	buc
	34,000

	 9
	RpEQ04A
п. 

К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000


	Montarea cablu cu cleme
	buc
	20,000

	 10
	08-02-405-1

п. 

К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000


	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina laBBGng LS5x 35mm2
	100 m
	0,610

	 11
	08-02-404-2

п. 

К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000


	Conductor al magistralelor, coloanelor si retelelor de forta, in canale executate sau in tevi din azbociment, cantitate si sectiune pina la BBG ng 5х4mm2
	100 m
	2,550

	 12
	08-02-403-2

п. 

К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000


	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in canale BBG ng3x1.5mm
	100 m
	7,550

	 13
	08-02-403-2

п. 

К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000


	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in canale BBGng 3x2.5
	100 m
	8,800

	 14
	08-02-144-1

п. 

К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000


	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2
	100 buc
	0,690

	 15
	(p.51) 08-03-594-3

п. 

К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000


	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4
	100 buc
	0,340

	 16
	(p.53) 08-03-594-2

п. 

К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000


	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2
	100 buc
	0,040

	 17
	(p.62) 08-03-593-5

п. 

К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000


	Corp de iluminat pentru lampi bacterecide de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele 
	100 buc
	0,150

	 18
	(p.75) 08-03-591-9

п. 

К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000


	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc
	0,540

	 19
	08-03-591-6

п. 

К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000


	Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc
	0,020

	 20
	08-03-591-5

п. 

К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000


	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc
	0,110

	 21
	(p.85) 08-03-591-1

п. 

К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000


	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc
	0,040

	 22
	RpEP16A

п. 

К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000


	Reparatia sigurantelor fuzibile PN-2
	buc
	3,000

	   
	
	Capitolul 2.  Utilaj
	
	

	23
	(p.143)pret furnizor

п. 

К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000


	Sina "N" de fixare pe DIN-Sina 2x7 grupe
	buc
	15,000

	 24
	3370023-4

п. 

К=1,000


	Cutie ramificare 
	buc
	15,000

	 25
	(p.165)pret furnizor

п. 

К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000


	Dulap montat pe perete ЩРн-48з-0-74-У2, IP54
	buc
	2,000

	 26
	(p.261)pret furnizor

п. 

К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000


	Automat АВДТ34, С100, 300мА
	buc
	2,000

	 27
	(p.173)pret furnizor

п. 

К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000


	Automat АВДТ32, С06, 30мА
	buc
	26,000

	 28
	(p.173)pret furnizor

п. 

К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000


	Automat BA47-29M, 1P, 06A, °B°
	buc
	2,000

	 29
	(p.143)pret furnizor

п. 

К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000


	Sina "N" de fixare pe DIN-Sina 2x7 grupe
	buc
	1,000

	 30
	(p.177)pret furnizor

п. 

К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000


	Automat BA47-29M, 1P, 10A, °B°
	buc
	17,000

	 31
	(p.144)pret furnizor

п. 

К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000


	Sina "PE" din cupru, gabarit 2
	buc
	2,000

	 32
	(p.91)

п. 

К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000


	Cutie de distributie pentru instalatie deschisa D 100 cu capac, IP65
	buc
	32,000

	 33
	(p.39)

п. 

К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000


	Cablu ВВГнг(A)-LSLTx 3x1.5 mm2
	m
	855,000

	 34
	(p.40)

п. 

К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000


	Cablu ВВГнг(A)-LSLTx 3x2.5 mm2
	m
	760,000

	 35
	(p.41)

п. 

К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000


	Cablu ВВГнг(A)-LSLTx 5x4 mm2
	m
	235,000

	 36
	(p.43)

п. 

К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000


	Cablu AВВГнгSLTx 5x35 mm2
	m
	60,000

	 37
	(p.98)

п. 

К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000


	Jgheb metalic zincat perforat 50x100x3000 mm, CLP10-050-100-3
	m
	81,000

	 38
	(p.121

п. 

К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000


	Cablu canal  16x25x2000 mm
	m
	210,000

	 39
	(p.124

п. 

К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000


	Cablu canal  40x60x2000 mm
	m
	75,000

	 40
	(p.102)

п. 

К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000


	Polita de perete pentru jgheab, B=200 mm, CLP1CW-200-1
	buc
	30,000

	 41
	(p.100)

п. 

К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000


	Conector pentru jgheab metalic h=50, CLP1S-050
	buc
	30,000

	 42
	(p.63)

п. 

К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000


	Corp iluminat luminiscent 40W, IP20
	buc
	34,000

	 43
	(p.69)

п. 

К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000


	Corp iluminat luminiscent ASM.S 1x36, IP20
	buc
	4,000

	 44
	(p.60)

п. 

К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000


	Corp iluminat luminiscent ALS.OPL 1x36, IP54
	buc
	15,000

	 45
	(p.66)

п. 

К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000


	Lampa lBactrerercide T9 36W
	buc
	15,000

	 46
	(p.112)pret furnizor

п. 

К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000


	Baza PPNI 160 A 
	buc
	1,000

	 47
	(p.67pret furnizor

п. 

К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000


	Siguranta ППН -37 100 A 
	buc
	3,000

	 48
	(p.76)

п. 

К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000


	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 10A, 220V
	buc
	20,000

	 49
	(p.72)

п. 

К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000


	Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, IP54, 16A, 220V
	buc
	34,000

	 50
	(p.82)

п. 

К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000


	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 220V
	buc
	11,000

	 51
	(p.84)

п. 

К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000


	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 220V
	buc
	6,000


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Șef  SAG nr.2                                        Petru  Gudima
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


