| Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț |  |
| --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |
|  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
|  | Obiectul de achiziției:______________ |
| Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 33140000-3 Lot 1 Set pentru cateterizarea venei jugulare, din poliuretan, radioopac, cu lungimea cateterului 20 cm., cu conductor metalic tip J bucati 100 Termen de 20 de zile de la solicitare MD10TRPCBW518430A00362AA 33140000-3 Lot 2 Set pentru cateterizarea venei subclave, l=20cm, ac 16-18G 8cm, bilumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 20 cm., bucati 100 Termen de 20 de zile de la solicitare MD10TRPCBW518430A00362AA 33140000-3 Lot 3 Set pentru cateterizarea venei subclave, l=20cm, ac 16-18G 8cm, trilumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 20 cm., cu conductor metalic tip J bucati 100 Termen de 20 de zile de la solicitare MD10TRPCBW518430A00362AA 33140000-3 Lot 4 Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, bilumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J bucati 500 Termen de 20 de zile de la solicitare MD10TRPCBW518430A00362AA 33140000-3 Lot 5 Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, monolumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J bucati 500 Termen de 20 de zile de la solicitare MD10TRPCBW518430A00362AA 33140000-3 Lot 6 Set pentru cateterizarea venei subclave,L= 15cm, ac 16-18G 8cm, quadrolumenal, din poliuretan (densitatea nu mai puțin de 1) rentghencontrast cu lungimea cateterului 15 cm, cu conductor metalic tip J bucati 150 Termen de 20 de zile de la solicitare MD10TRPCBW518430A00362AA 33140000-3 Lot 7 Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, trilumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J bucati 300 Termen de 20 de zile de la solicitare MD10TRPCBW518430A00362AA 33140000-3 Lot 8 Seringa Jane 120-150 ml Bucată 4500 Termen de 20 de zile de la solicitare MD10TRPCBW518430A00362AA 33140000-3 Lot 9 Rampa pentru infuzie multipla in vasele centrale cu 3 porturi/25 cm (steril) (poliuretan), Bucată 3000 Termen de 20 de zile de la solicitare MD10TRPCBW518430A00362AA 33140000-3 Lot 10 Scutece pentru maturi L, Mărimea: L diametrul taliei ~ 100-150cm Bucată 7000 Termen de 20 de zile de la solicitare MD10TRPCBW518430A00362AA Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |