| Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 33140000-3; Lot 1 Set pentru cateterizarea venei jugulare, din poliuretan, radioopac, cu lungimea cateterului 20 cm., cu conductor metalic tip J; bucati; 100; Termen de 20 de zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot 2 Set pentru cateterizarea venei subclave, l=20cm, ac 16-18G 8cm, bilumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 20 cm.,; bucati; 100; Termen de 20 de zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot 3 Set pentru cateterizarea venei subclave, l=20cm, ac 16-18G 8cm, trilumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 20 cm., cu conductor metalic tip J; bucati; 100; Termen de 20 de zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot 4 Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, bilumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J; bucati; 500; Termen de 20 de zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot 5 Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, monolumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J; bucati; 500; Termen de 20 de zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot 6 Set pentru cateterizarea venei subclave,L= 15cm, ac 16-18G 8cm, quadrolumenal, din poliuretan (densitatea nu mai puțin de 1) rentghencontrast cu lungimea cateterului 15 cm, cu conductor metalic tip J; bucati; 150; Termen de 20 de zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot 7 Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, trilumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J; bucati; 300; Termen de 20 de zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot 8 Seringa Jane 120-150 ml; Bucată; 4500; Termen de 20 de zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot 9 Rampa pentru infuzie multipla in vasele centrale cu 3 porturi/25 cm (steril) (poliuretan),; Bucată; 3000; Termen de 20 de zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lot 10 Scutece pentru maturi L, Mărimea: L diametrul taliei ~ 100-150cm; Bucată; 7000; Termen de 20 de zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |