| Constructie de sanatate si asistenta sociala situat in or.Rezina, str.27 August 1989, nr.7, nr. cadastral: 6701210.104 №03/11.24-EEF/IEI | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2

Sectie de sterelizare.  Echipament electric de forta/ Iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Tablou de distributie General TDG-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Tablou cu 36 module IP54 - ЩРн-36м-1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,770 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 /Intrerupator automat |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,640 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,140 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,760 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,028 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,094 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,200 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,260 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,800 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,350 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,245 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,070 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 30,500 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,100 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,650 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pretul firmei |  | Sina N ШНИ |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1158882 |  | Sina N ШНИ |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pretul firmei |  | Sina PE (BPLP) Banda Principala cu legare la pamint ШНИ |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1158884 |  | Sina PE (BPLP) Banda Principala cu legare la pamint ШНИ |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tablou de distributie General TDG-1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Prize/Intrerupatoare |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,090 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,429 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,135 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 9,180 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,038 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | pret furnizor |  | Priza monofazata cu contact de protectie 16A, montare incorporata, IP20 - ERB14-K01-16-1 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 3120275536102 |  | Priza monofazata cu contact de protectie 16A, montare incorporata, IP20 - ERB14-K01-16-1 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,644 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 2,040 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,001 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | pret furnizor |  | Intrerupator monofazat cu 1 clapa cu contact de protectie 10A, montare incorporata, IP20 - EVB10-K01-10-1 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 3120275536103 |  | Intrerupator monofazat cu 1 clapa cu contact de protectie 10A, montare incorporata, IP20 - EVB10-K01-10-1 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,328 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | pret furnizor |  | Intrerupator monofazat cu 2 clape cu contact de protectie 10A, montare incorporata, IP20 - EVB20-K01-10-1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3120275536104 |  | Intrerupator monofazat cu 2 clape cu contact de protectie 10A, montare incorporata, IP20 - EVB20-K01-10-1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-03-591-11 |  | Priza de fisa tripolara |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,468 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,408 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,408 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | pret furnizor |  | Priza trifazata 3P+PE+N I-63A ССИ-135 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 3120275536105 |  | Priza trifazata 3P+PE+N I-63A ССИ-135 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Prize/Intrerupatoare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Corpuri de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-03-594-13 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  |  | 100 buc |  | 0,080 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 17,680 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,012 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,168 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,832 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 5009089 |  | Profil de montaj perforat |  |  | buc |  | 9,600 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,008 |  |  |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,034 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,097 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 5,976 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,142 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,097 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Pretul firmei |  | Corp de iluminat ДСП2102 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7776740 |  | Corp de iluminat ДСП2102 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Pretul firmei |  | Lampa LED 600 mm T8 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 7776741 |  | Lampa LED 600 mm T8 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Corpuri de iluminat |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Inpamintare artificiala |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  | 10 buc |  | 0,400 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,316 |  |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  |  | t |  | 0,032 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,312 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,056 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,016 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,056 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 08-02-472-7 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,410 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,733 |  |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,533 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,362 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,362 |  |  |
|  | 1019373 |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  |  | t |  | 0,053 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,943 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,615 |  |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  |  | 10 buc |  | 5,494 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,102 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,378 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,102 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 08-02-472-10 |  | Conductor de legare la pamint, din conductor de arama izolat, sectiune 25 mm2, deschis, pe suporturi de constructie |  |  | 100 m |  | 0,580 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 27,028 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 1,183 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 11,832 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 118,320 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,017 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 7,424 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,017 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Pretul firmei |  | Cablu din cupru MYF 1x6mm2 |  |  | m |  | 58,000 |  |  |
|  | 46072019KFR415 |  | Cablu din cupru MYF 1x6mm2 |  |  | m |  | 58,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Inpamintare artificiala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Conductori electrici (Cabluri) |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубах ПВХ) |  |  | 100 m |  | 2,450 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 30,380 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,024 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 1,225 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,956 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 7,350 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 7,350 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,956 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Pretul firmei |  | Cablu din cupru ВВГнг-LS-0,66 sec.5x10 mm2 |  |  | m |  | 52,000 |  |  |
|  | 46072019560 |  | Cablu din cupru ВВГнг-LS-0,66 sec.5x10 mm2 |  |  | m |  | 52,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Pretul firmei |  | Cablu din cupru ВВГнг-LS-0,66 sec.5x6 mm2 |  |  | m |  | 35,000 |  |  |
|  | 46072012 |  | Cablu din cupru ВВГнг-LS-0,66 sec.5x6 mm2 |  |  | m |  | 35,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Pretul firmei |  | Cablu din cupru ВВГнг-LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 |  |  | m |  | 80,000 |  |  |
|  | 46072019325 |  | Cablu din cupru ВВГнг-LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 |  |  | m |  | 80,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Pretul firmei |  | Cablu din cupru ВВГнг-LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  | m |  | 78,000 |  |  |
|  | 46072019LT315 |  | Cablu din cupru ВВГнг-LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  | m |  | 78,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Conductori electrici (Cabluri) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Тiava PVC |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 2,450 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 58,310 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 2,352 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 32,830 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 32,830 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,490 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 2,450 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 16,415 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 44,100 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 4,410 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,270 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 38,710 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 6,615 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 11,858 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,270 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Pret de piata |  | Тiava PVC Д=32мм |  |  | m |  | 87,000 |  |  |
|  | 8888301 |  | Тiava PVC Д=25мм |  |  | m |  | 87,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Pret de piata |  | Тiava PVC Д=20мм |  |  | m |  | 80,000 |  |  |
|  | 888830 |  | Тiava PVC Д=20мм |  |  | m |  | 80,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Pret de piata |  | Тiava PVC Д=16мм |  |  | m |  | 78,000 |  |  |
|  | 8888302 |  | Тiava PVC Д=16мм |  |  | m |  | 78,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Тiava PVC |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7. Accesorii |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Pretul firmei |  | Rama pentru prize/intrerupatoare cu un loc - EMB12-K01 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 50097f531 |  | Rama pentru prize/intrerupatoare cu un loc - EMB12-K01 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Pretul firmei |  | Rama pentru prize/intrerupatoare cu trei locuri - EMB30-K01 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 50097f532 |  | Rama pentru prize/intrerupatoare cu trei locuri - EMB30-K01 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Pretul firmei |  | Rama pentru prize/intrerupatoare cu patru locuri - EMB40-K01 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 50097f535 |  | Rama pentru prize/intrerupatoare cu patru locuri - EMB40-K01 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Pretul firmei |  | Sina de echivalarea potentialelor |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 50097f534 |  | Sina de echivalarea potentialelor |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Accesorii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de semifabricat si depozite |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Pretul firmei |  | Tablou cu 36 module IP54 - ЩРн-36м-1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7771231 |  | Tablou cu 36 module IP54 - ЩРн-36м-1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Pretul firmei |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom=40A, 3P, Clasa C - ВА47-29 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5808201 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom=40A, 3P, Clasa C - ВА47-29 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Pretul firmei |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom=32, 25 A (Idif=30mA), 4P, tip C - АВДТ-34 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5808202 |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom=32, 25 A (Idif=30mA), 4P, tip C - АВДТ-34 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Pretul firmei |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom=16 A (Idif=30mA), 2P, tip C - АВДТ-32 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 5808203 |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom=16 A (Idif=30mA), 2P, tip C - АВДТ-32 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Pretul firmei |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom=10A, 1P, Clasa C - ВА47-29 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5808205 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom=10A, 1P, Clasa C - ВА47-29 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |