| Diametrul nominal al conductelor, DN, mm | Diametrul exterior al conductei, Ø, mm |
| --- | --- |
| DN15 | Ø 21 |
| DN20 | Ø 26 - Ø 27 |
| DN25 | Ø 32 - Ø 33 |
| DN32 | Ø 42 |
| DN40 | Ø 48 |
| DN50 | Ø 57 |
| DN70 | Ø 76 |
| DN80 | Ø 89 |
| DN100 | Ø 108 |
| DN125 | Ø 133 |
| DN150 | Ø 159 |
| DN200 | Ø 219 |
| DN250 | Ø 273 |
| DN300 | Ø 325 |
| DN400 | Ø 426 |
| DN500 | Ø 530 |
| DN600 | Ø 630 |
| DN700 | Ø 720 |
| DN800 | Ø 820 |
| DN900 | Ø 920 |
| DN1000 | Ø 1020 |