| ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N/o | Denumirea bunurilor / serviciilor |  |  |  | Denumirea modelului bunului | Țara de origine | Produ- cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | Consumabile și kituri de mentenanță pentru stația de producere a oxigenului medical Atlas Copco GA75 Service kit 4000 h |  |  |  |  |  |  | Service kit 4000 h: - Air filter kit C142 GA75VSD+; - Filter MESH LD20X – ED12; - Kit WEAR DRAIN; - Filter air; - Filter kit UD 310+; - Kit service QDT245. |  |  |  |
| 2 | Consumabile și kituri de mentenanță pentru stația de producere a oxigenului medical Atlas Copco GA75 Service kit 8000 h |  |  |  |  |  |  | Service kit 8000 h: - Prev. maint. kit C142 GA75VSD+; - Thermostat Kit 40 Degree C; - Kit wear drain; - Oil RS Ultra 20L – 3 buc; - Kit wear drain; - Filter air; - Filter kit UD 310+; - Kit service QDT245 |  |  |  |
|  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _________________________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ____________________________________ Anexa nr. 23 la Documentația standard nr. 115 din “15” septembrie 2021 Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6,7,8, 9 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,5,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N/o | Cod CPV |  | Denumirea bunurilor / serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |  | Termenul de livrare |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  |  |  |
| 1 | 50700000-2 |  | Consumabile și kituri de mentenanță pentru stația de producere a oxigenului medical Atlas Copco GA75 Service kit 4000 h | kit | 1 |  |  |  |  |  | Până la 30 zile din data semnării contractului |  |  |  |  |
| 2 | 50700000-2 |  | Consumabile și kituri de mentenanță pentru stația de producere a oxigenului medical Atlas Copco GA75 Service kit 8000 h | kit | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: Ofertantul: ___________________ Adresa: _________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |