# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Seturi  pentru operații cardiochirurgicale și Articole de uz medical pentru Anestezie si Terapie intensiva cardiochirurgie pentru an.2020

(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_Licitație Publica deschisa
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Cardiologie

- IDNO: 1003600150613

- Adresa: Testimițanu 29/1

- Numărul de telefon/fax: 022256080

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: icachizitii@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): IMSP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33100000-1 |  |  |  |  |  |
| Conform anexei 1 |  |  |  |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 3 870 000,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Nu se aplica;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _nu se admite_

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: DIN 15 aprilie 2020-31 DECEMBRIE 2020

- Termenul de valabilitate a contractului:_31 decembrie 2020_

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): ______nu______

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): _____________________________________________________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Complectat si semnat | DA |
| 2 | F3.1, F4.1, F4.2 | Complectat si semnat | DA |
| 3 | F3.2 | Garantie bancară (se prezintă în original la sediul autoritații contractante) sau transfer pe contul autorității contractante | DA |
| 4 | Mostre, pentru produsele solicitate | Vor prezentate timp de 3 zile de la solicitare | DA |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz_nu se aplica_

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplica

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _______________________________________________________________________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: _cel mai mic pret fara TVA pe loturi(pozitii)_

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: conform BAP

- pe: conform BAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _60 zile_

- Locul deschiderii ofertelor: ______SIA RSAP________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplica

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):______nu se apica______

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:_______nu se aplica______

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:_ a fost publicat planul___

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:__conform BAP__

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | DA |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ___NU___

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: Conform Anexei 1

Anexa 1

Lista: Seturi  pentru operații cardiochirurgicale și

Articole de uz medical pentru Anestezie si Terapie intensiva cardiochirurgie pentru an.2020

| Nr. Lot | Denumire lot | obiect achiztie |  |  | cantitate |  | unitate de masura |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Denumire lot | obiect achiztie |  |  | cantitate |  | unitate de masura |  |  |  |  |  |
| 1 | Acumulator pentru sternotom pentru ACCULAN GA 626 (existent) | 9,6 V; 0,8 Ah |  |  | 8 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 2 | Bioadeziv (lipici chirurgical) medical, 5 ml | Bioadeziv (lipici chirurgical) medical, 5 ml, Format din 2 siringi, care se conecteaza la o singura canule |  |  | 4 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | Bioadeziv (lipici chirurgical) medical, 2 ml, Format din 2 siringi, care se conecteaza la o singura canule |  |  | 4 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 3 | Catetere venoase periferice | G-24.Lungimea 19 mm. Material: a.Poliuretan, antitrombogen b.Rentghencontrast c.Cu port periferic pentru întroducerea i/v a preparatelor şi valvă specială ce protejeaza fluxul retrograde de singe f.scrisoare informative si catalogul producatorului care confirma calitatea produsului pentru achizitionare g.prezentarea de mostre, catalog si scrsoare informativa, care confirma calitatea si proprietatile ofertei la momentul licitatiei |  |  | 30 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | G-22 .Lungimea 25 mm. Material: a.Poliuretan, antitrombogen b.Rentghencontrast c.Cu port periferic pentru întroducerea i/v a preparatelor şi valvă specială ce protejeaza fluxul retrograde de singe f.scrisoare informative si catalogul producatorului care confirma calitatea produsului pentru achizitionare g.prezentarea de mostre, catalog si scrsoare informativa, care confirma calitatea si proprietatile ofertei la momentul licitatiei |  |  | 50 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | G-20.Lungimea 33mm. Material: a.Poliuretan, antitrombogen b.Rentghencontrast c.Cu port periferic pentru întroducerea i/v a preparatelor şi valvă specială ce protejeaza fluxul retrograde de singe f.scrisoare informative si catalogul producatorului care confirma calitatea produsului pentru achizitionare g.prezentarea de mostre, catalog si scrsoare informativa, care confirma calitatea si proprietatile ofertei la momentul licitatiei |  |  | 150 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | G-18.Lungimea 45mm. Material: a.Poliuretan, antitrombogen b.Rentghencontrast c.Cu port periferic pentru întroducerea i/v a preparatelor şi valvă specială ce protejeaza fluxul retrograde de singe f.scrisoare informative si catalogul producatorului care confirma calitatea produsului pentru achizitionare g.prezentarea de mostre, catalog si scrsoare informativa, care confirma calitatea si proprietatile ofertei la momentul licitatiei |  |  | 150 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | G-16. Lungimea 50mm. Material: a.Poliuretan, antitrombogen b.Rentghencontrast c.Cu port periferic pentru întroducerea i/v a preparatelor şi valvă specială ce protejeaza fluxul retrograde de singe f.scrisoare informative si catalogul producatorului care confirma calitatea produsului pentru achizitionare g.prezentarea de mostre, catalog si scrsoare informativa, care confirma calitatea si proprietatile ofertei la momentul licitatiei |  |  | 30 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 4 | Şunt intracoronar, la capete cu bulbe din plastic | Lungimea 2 cm Diametrul - 1,0 mm |  |  | 5 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | Lungimea- 2cm Diametrul - 1,5 mm |  |  | 10 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | Lungimea – 2 cm Diametrul - 1,75 mm |  |  | 12 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | Lungimea – 2 cm Diametrul - 2,0 mm |  |  | 15 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | Lungimea – 2cm Diametrul - 2,5 mm |  |  | 5 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | Lungimea – 2cm Diametrul - 2,25 mm |  |  | 5 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 5 | Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă si aspiratie supraglotica | Nomenclatura solicitată 7.5. Material Polivinilclorid, Termoplastic Linie radiopaca,Rö-contrasta Termoplastica la 37C Baloneta de presiune joasa Sonda de aspiratie supraglotica Pina la 40 mmHg Presiunea admisibila in manjeta: Marcaj in cm pe toata lungimea tubului Sterilizare cu etilenoxid Prezentarea de mostrela momentul licitatiei Scrisoare informativa si catalogul producatorului care confirma calitatea produsului pentru achizitionare este obligator de prezentat la licitatie |  |  | 10 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | Nomenclatura solicitată 8.0 . Material Polivinilclorid, Termoplastic Linie radiopaca,Rö-contrasta Termoplastica la 37C Baloneta de presiune joasa Sonda de aspiratie supraglotica Pina la 40 mmHg Presiunea admisibila in manjeta: Marcaj in cm pe toata lungimea tubului Sterilizare cu etilenoxid Prezentarea de mostrela momentul licitatiei Scrisoare informativa si catalogul producatorului care confirma calitatea produsului pentru achizitionare este obligator de prezentat la licitatie |  |  | 10 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | Nomenclatura solicitată 8.5 . Material Polivinilclorid, Termoplastic Linie radiopaca,Rö-contrasta Termoplastica la 37C Baloneta de presiune joasa Sonda de aspiratie supraglotica Pina la 40 mmHg Presiunea admisibila in manjeta: Marcaj in cm pe toata lungimea tubului Sterilizare cu etilenoxid Prezentarea de mostrela momentul licitatiei Scrisoare informativa si catalogul producatorului care confirma calitatea produsului pentru achizitionare este obligator de prezentat la licitatie |  |  | 5 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  | Tub-traheostomice cu manjetă tip „Portex” | Nr 7,5. Material polivinilclorid, steril, siliconizată, netoxică cu linia rg- contrast. Presiunea admisibilă în manjetă pînă la 20mm H2O |  |  | 5 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Nr 8,0. Material polivinilclorid, steril, siliconizată, netoxică cu linia rg- contrast. Presiunea admisibilă în manjetă pînă la 20mm H2O |  |  | 5 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | Nr 8,5. Material polivinilclorid, steril, siliconizată, netoxică cu linia rg- contrast. Presiunea admisibilă în manjetă pînă la 20mm H2O |  |  | 2 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 7 | Electrod transvenos temporar ( cu generator de puls extern) cu introdiuser cu supapa | 8 Fr. Steril -De unica folosinta |  |  | 10 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 8 | Tub pentru drenaj pleural. apirogen, din silicon, steril | 20ch, Lungimea 520 mm |  |  | 50 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 ch, Lungimea 520 mm |  |  | 50 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | 24 ch, Lungimea 520 mm |  |  | 50 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | 28 ch, Lungimea 520 mm |  |  | 200 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 ch, Lungimea 520 mm |  |  | 100 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | 32 ch, Lungimea 520 mm |  |  | 280 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | 34 ch, Lungimea 520 mm |  |  | 100 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 9 | Set pentru punctie si cateterizare arteriala | G-22, Material: Polytetrafluorethylen sau poliuretan Lungime 5 cm Diametru extern 0,7-0,8 mm Rentghencontrast Cu aripioare pentru fixare Ac pentru punctie Gid(conducator) metallic dreptSteril Scrisoare informativa si catalogul producatorului care confirma calitatea produsului pentru achizitionare. Prezentarea de mostre la momentul licitatiei, ISO №13485 CE |  |  | 100 |  | set |  |  |  |  |  |
|  |  | G-20, Material: Polytetrafluorethylen sau poliuretan Lungime 12-15 cm Rentghencontrast Cu aripioare pentru fixare Ac pentru punctie Gid(conducator) metallic drept Steril Scrisoare informativa si catalogul producatorului care confirma calitatea produsului pentru achizitionare. Prezentarea de mostre la momentul licitatiei, ISO №13485 CE |  |  | 150 |  | set |  |  |  |  |  |
| 10 | Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe getabile, tip “Combitrans” compatibile (analog) cu cablu de măsurare cu conector de model UTAH | Cu 2 linii a. Diapazonul de masurare50 mmHg - 300 mmHg b. Sensibilitatea - 5mv/v/mmHg±1% min 4,0 kV c. Protecţie de impulsul defibrilatorului Obligator b.suport pentru amplasarea si fixarea sennzorilor de presiune arteriala si venoasa ISO №13485,CE |  |  | 250 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | Cu 3 linii a. Diapazonul de masurare50 mmHg - 300 mmHg b. Sensibilitatea - 5mv/v/mmHg±1% min 4,0 kV c. Protecţie de impulsul defibrilatorului Obligator b.suport pentru amplasarea si fixarea sennzorilor de presiune arteriala si venoasa ISO №13485,CE |  |  | 20 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 11 | Sensor pentru măsurarea saturaţiei de oxigen la deget (SpO2) | Pentru adulţi > 30 kg Fără latex Obligator Cu pelicula adeziva Obligator Să nu fie din materiale cu proprietăţi poroase. |  |  | 20 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | Pediatrice Fără latex Obligator Cu pelicula adeziva Obligator Să nu fie din materiale cu proprietăţi poroase. |  |  | 5 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 12 | Seringi pentru perfuzomate “Perfuzor comp”, “Perfuzor FM” | 50 ml, Transparente Fara latex Piston de cauciuc Seringa tip” Perfuzor Spritze”pentru aparatul de perfuzie”Perfuzor compact”, “Perfuzor fm” Steril |  |  | 2000 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 ml, Transparente Fara latex Piston de cauciuc Seringa tip” Perfuzor Spritze”pentru aparatul de perfuzie”Perfuzor compact”, “Perfuzor fm” Steril |  |  | 500 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 13 | Prelungitoare pentru seringi “Perfuzor comp”, “Perfuzor FM” | Lungime 1,5-2,0 m Tip “male-female” Obligator Diametrul intern 1,5 mm Rezistente la compusii medicamentosi Obligator Ttransparent Obligator Steril Obligator Transparente, Rezistente la contactul cu antiseptici Ttransparent inclusiv si locusul conexiunilor Polivinilclorid (PVC) |  |  | 2000 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 14 | Sistemă de perfuzie cu dozator de debit integrat | Sistema Intrafix Material: poliuretan Cu reglator al vitezei de perfuzie de la 0 pina la -250 ml/ora Cu scară fină de reglare al vitezei de perfuzie: Cu viteză constantă de perfuzare ml/h Steril Transparenta ISO №13485, CE |  |  | 100 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 15 | Ac cu filtru pentru colectarea soluţiilor | Echivalent“Mini-SpikePlus”, Dimensiunea filtrului: 0.45-5.0 mkm Efect bactericid a filtrului de aer Obligator Steril Obligator Posibilitatea de folosire multipla Obligator Pastrarea solutiilor sterile24 ore Prezentarea de mostre la momentul licitatiei Obligator ISO №13485, CE |  |  | 1500 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 16 | Dop universal | Pentru sisteme de iinfuzie, perfuzie şi catetere Tip male-female Steril: Prezentarea de mostre la momentul licitatiei |  |  | 2000 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 17 | Robinete 3-directionale | Tip DiscofixR Plus Rezistent la influenta chimica a medicamentelor Obligator; Rezistent la dezinfectant pe baza de alkool Obligator; Rotatia robinetului 360° Rezistent la presiune ≥ 4 bari Steril Obligator |  |  | 2000 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 18 | Robinete 3-directionale cu prelungitor | Tip Discofix-C Transparent Obligator Lungimea 10 cm, Rezistent la presiune ≥ 4 bari Rotatia robinetului 360° Steril Obligator |  |  | 200 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 19 | Electrozi ECG | Pentru adulți. Cu gel lichid: Obligator Cu sensor Ag/AgCl cu conector presat: Obligator Material: Ţesătură poroasă, adezivă,fara latex PVC Diametru electrodului 55 – 60 mm: |  |  | 2000 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | Pediatrice. Cu gel lichid: Obligator Cu sensor Ag/AgCl cu conector presat: Obligator Material: Ţesătură poroasă, adezivă,fara latex PVC Diametru electrodului: 25-30mm |  |  | 100 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 20 | Mască facială pentru oxigen, tip “HiOx” | Pentru adulţi Material: Vinyl Cu valvă de inspir şi expir incorporată: Obligator Cu port suplimentar la mască pentru conectarea nebulizerului Obligator: Cu curea dublă, pentru fixarea etanşă a măştii de cap: Obligator Transparent Obligator |  |  | 20 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | Pediatrice Material: Vinyl Cu valvă de inspir şi expir incorporată: Obligator Cu port suplimentar la mască pentru conectarea nebulizerului Obligator: Cu curea dublă, pentru fixarea etanşă a măştii de cap: Obligator Transparent Obligator |  |  | 2 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 21 | Dispozitiv(sistema pentru respi- ratie artificiala manuala) sac Ambu | Adult. Volumul sacului 1500 ml Transparent Steril Cod de ref.N7152 ISO №13485, CE |  |  | 5 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | Pediatric. Volumul sacului 550 ml Transparent Steril Cod de ref.N7151 ISO №13485, CE |  |  | 1 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 22 | Prelungitor pentru tubul endotraheal | Pentru adulţi Cod de ref.N5120 Cu conexiunele mobile a unghiului Obligator Cu port suplimentar de 9,5 mm si capac pentru aspiratie Obligator Durata termenului de valabilitate Minimum 2 ani Sterilizat cu etilenoxid Obligator |  |  | 250 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | Pediatrice Cod de ref.N3535 Cu conexiunele mobile a unghiului Obligator Cu port suplimentar de 9,5 mm si capac pentru aspiratie Obligator Durata termenului de valabilitate Minimum 2 ani Sterilizat cu etilenoxid Obligator |  |  | 10 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 23 | Sistemă de ventilaţie „Mapleson C” | Lungimea tubului: 1.8 m Cu valvă pediatrică APL Mk Obligatoriu Volumul sacului: 0.5 litru Steril Transparent Prezentarea de mostre la momentul licitatiei ISO №13485, CE |  |  | 2 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 24 | Filtre bacteriene rentru ventilatoare | Cod de ref.N 1544 Pentru adulti Efectivitatea filtrarii bacteriane si virale 99,99% Tipul filtrarii Mecaninic Durata utilizarii 24 ore Sterilizare cu etilenoxid Transparent Volumul minimal la inspir200 ml ISO №13485, CE |  |  | 1500 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | Cod de ref. N 1831 Pediatrice Efectivitatea filtrarii bacteriane si virale 99,99% Tipul filtrarii Mecaninic Durata utilizarii 24 ore Sterilizare cu etilenoxid Transparent Volumul minimal la inspire 75 ml Prezentarea de mostre la momentul licitatiei ISO №13485, CE |  |  | 50 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 25 | Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă | Nomenclatura solicitata 5,5 Material Polivinilclorid Termoplastic Obligator Linie radiopaca Obligator Termoplastica la 37C Obligator Baloneta de presiune joasa Obligator Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm Obligator |  |  | 5 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | Nomenclatura solicitata 6 Material Polivinilclorid Termoplastic Obligator Linie radiopaca Obligator Termoplastica la 37C Obligator Baloneta de presiune joasa Obligator Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm Obligator |  |  | 5 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | Nomenclatura solicitata 6,5 Material Polivinilclorid Termoplastic Obligator Linie radiopaca Obligator Termoplastica la 37C Obligator Baloneta de presiune joasa Obligator Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm Obligator |  |  | 5 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | Nomenclatura solicitata 7 Material Polivinilclorid Termoplastic Obligator Linie radiopaca Obligator Termoplastica la 37C Obligator Baloneta de presiune joasa Obligator Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm Obligator |  |  | 10 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | Nomenclatura solicitata 7,5 Material Polivinilclorid Termoplastic Obligator Linie radiopaca Obligator Termoplastica la 37C Obligator Baloneta de presiune joasa Obligator Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm Obligator |  |  | 50 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | Nomenclatura solicitata 8 Material Polivinilclorid Termoplastic Obligator Linie radiopaca Obligator Termoplastica la 37C Obligator Baloneta de presiune joasa Obligator Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm Obligator |  |  | 150 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | Nomenclatura solicitata 8,5 Material Polivinilclorid Termoplastic Obligator Linie radiopaca Obligator Termoplastica la 37C Obligator Baloneta de presiune joasa Obligator Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm Obligator |  |  | 50 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | Nomenclatura solicitata 9 Material Polivinilclorid Termoplastic Obligator Linie radiopaca Obligator Termoplastica la 37C Obligator Baloneta de presiune joasa Obligator Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm Obligator |  |  | 10 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 26 | Sonde pentru aspiraţie traheală | 10 Fr Sonde 8Fr lungime 38 -42 cm Sonde 10-18Fr lungime 47-52 cm Material PVC Portiunea distala deschisa dreapta,tocita Orificiu lateral (un orificiu) Sonde 8 Fr cu cupa mica Sonde 10Fr-18Fr cu cupa mare Transparent Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala |  |  | 50 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | 12Fr Sonde 8Fr lungime 38 -42 cm Sonde 10-18Fr lungime 47-52 cm Material PVC Portiunea distala deschisa dreapta,tocita Orificiu lateral (un orificiu) Sonde 8 Fr cu cupa mica Sonde 10Fr-18Fr cu cupa mare Transparent Pe ambalajul produsului sa fie indicat cateterul este pentru aspiratie traheala |  |  | 50 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | 14Fr Sonde 8Fr lungime 38 -42 cm Sonde 10-18Fr lungime 47-52 cm Material PVC Portiunea distala deschisa dreapta,tocita Orificiu lateral (un orificiu) Sonde 8 Fr cu cupa mica Sonde 10Fr-18Fr cu cupa mare Transparent Pe ambalajul produsului sa fie indicat cateterul este pentru aspiratie traheala |  |  | 300 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | 16Fr Sonde 8Fr lungime 38 -42 cm Sonde 10-18Fr lungime 47-52 cm Material PVC Portiunea distala deschisa dreapta,tocita Orificiu lateral (un orificiu) Sonde 8 Fr cu cupa mica Sonde 10Fr-18Fr cu cupa mare Transparent Pe ambalajul produsului sa fie indicat cateterul este pentru aspiratie traheala |  |  | 500 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | 18Fr Sonde 8Fr lungime 38 -42 cm Sonde 10-18Fr lungime 47-52 cm Material PVC Portiunea distala deschisa dreapta,tocita Orificiu lateral (un orificiu) Sonde 8 Fr cu cupa mica Sonde 10Fr-18Fr cu cupa mare Transparent Pe ambalajul produsului sa fie indicat cateterul este pentru aspiratie traheala |  |  | 100 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 27 | Sonde pentru alimentare (8-12 Fr) | 10 Fr Transparent Cu linie Rg-contrast Extremitatea distala inchisa Orificii laterale (8-12) Fr - 2 Orificii laterale(14-16Fr) - 4 Marcaj in cm (5-35 cm sonde 8-10Fr) Lungimea: 75 cm Macaj in cm.(5-70cm sonde 14-16Fr) Lungimea 125cm Sonde (8-12Fr) strict pentru alimentare Sonde (14-16Fr) - gastro-duodenale Cupa mica la extremitatea proximala Steril |  |  | 10 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 Fr Transparent Cu linie Rg-contrast Extremitatea distala inchisa Orificii laterale (8-12) Fr - 2 Orificii laterale(14-16Fr) - 4 Marcaj in cm (5-35 cm sonde 8-10Fr) Lungimea: 75 cm Macaj in cm.(5-70cm sonde 14-16Fr) Lungimea 125cm Sonde (8-12Fr) strict pentru alimentare Sonde (14-16Fr) - gastro-duodenale Cupa mica la extremitatea proximala Steril |  |  | 10 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 28 | Sonde gastro-duodenale (14-16Fr) | 14 Fr Transparent Cu linie Rg-contrast Extremitatea distala inchisa Orificii laterale (8-12) Fr - 2 Orificii laterale(14-16Fr) - 4 Marcaj in cm (5-35 cm sonde 8-10Fr) Lungimea: 75 cm Macaj in cm.(5-70cm sonde 14-16Fr) Lungimea 125cm Sonde (8-12Fr) strict pentru alimentare Sonde (14-16Fr) - gastro-duodenale Cupa mica la extremitatea proximala Steril |  |  | 50 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 Fr Transparent Cu linie Rg-contrast Extremitatea distala inchisa Orificii laterale (8-12) Fr - 2 Orificii laterale(14-16Fr) - 4 Marcaj in cm (5-35 cm sonde 8-10Fr) Lungimea: 75 cm Macaj in cm.(5-70cm sonde 14-16Fr) Lungimea 125cm Sonde (8-12Fr) strict pentru alimentare Sonde (14-16Fr) - gastro-duodenale Cupa mica la extremitatea proximala Steril |  |  | 50 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 29 | Sistem - Recipient pentru acumularea eliminarilor biologice din plaga tip”NOVOVAC” | Sistem de vacuum mic (cu presiune negativa mica in recipient) Set compus din: 1.Colector din PVC gonflabil, extensibil, care formeaza si mentine vacuumul 2. Tub de conexiune –drenaj din Redon 3.Clamp-cleste pentru obturarea drenului 4.Conector etajat in nivele Sa nu traumeze tesuturile In diapazonul Ch 6-Ch 18 Transparent Steril Capacitatea colectorului 250 ml Presiune de aspiratie joasa Posibilitate de conectare la drenuri |  |  | 50 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 30 | Sistem - Recipient pentru acumularea eliminarilor biologice | Sistem de vacuum cu presiune mare tip “Polyseal” Tub de conexiune la sitema de vacuum Tun de conexiune la dren pentru drenajul pleural transparent Gradaiţie în ml cu posibilitatea monitoringului eliminarilor la fiecare ora Cu fixatoare metalice Steril Capacitatea colectorului de acumulare 1200 ml |  |  | 50 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | Sistem de vacuum cu presiune mare tip “Polyseal” Tub de conexiune la sitema de vacuum Tun de conexiune la dren pentru drenajul pleural transparent Gradaiţie în ml cu posibilitatea monitoringului eliminarilor la fiecare ora Cu fixatoare metalice Steril Capacitatea colectorului de acumulare 500 ml |  |  | 50 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 31 | Catetere pentru cateterizarea vezicii urinare, tip “Folley” | 10 Fr Material: Latex acoperit cu silicon Intrari Numar de 2 Una intrare - tip Nelaton Doua orificii pentru drenarea in segmentul distal a cateteruli Steril |  |  | 10 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 Fr Material: Latex acoperit cu silicon Intrari Numar de 2 Una intrare - tip Nelaton Doua orificii pentru drenarea in segmentul distal a cateteruli Steril |  |  | 20 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 Fr Material: Latex acoperit cu silicon Intrari Numar de 2 Una intrare - tip Nelaton Doua orificii pentru drenarea in segmentul distal a cateteruli Steril |  |  | 150 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 Fr Material: Latex acoperit cu silicon Intrari Numar de 2 Una intrare - tip Nelaton Doua orificii pentru drenarea in segmentul distal a cateteruli Steril |  |  | 150 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 Fr Material: Latex acoperit cu silicon Intrari Numar de 2 Una intrare - tip Nelaton Doua orificii pentru drenarea in segmentul distal a cateteruli Steril |  |  | 10 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 Fr Material: Latex acoperit cu silicon Intrari Numar de 2 Una intrare - tip Nelaton Doua orificii pentru drenarea in segmentul distal a cateteruli Steril |  |  | 10 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 32 | Sistemă pentru colectarea urinei | Lungimea tubului de evacuare: 120 – 170 cm Cu cameră (vas) din plastic transparent: Volumul total al camerei primare pentru monitoringul fin a diurezei urinei: 500 ml Gradaţia camerei primare de colectare a urinei: Fiecare 2 ml (pînă la 50ml) şifiecare 10 ml (pînă la 500 ml Volumul sacului de colectare a urinei Posibilitate de evacuare a urinei din sacul de colectare prin supapă: 2 l Cu sac de polietilenă, cu valvă antireflux Steril Prezentarea de mostre la momentul licitatiei |  |  | 50 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 33 | Sac pentru colectarea urinei | Material: Polietilenă Volumul sacului: 2,0 L Transparente: Obligator Valva antiretur,pentru minimalizarea complicatiilor infectioase a tractului urinar: Obligator Valva cu posibilitate de evacuare a urinei: Obligator Tub de conexiune 110-140 cm Scară de gradaţie: 50-100 ml Steril Una pereche de manusi de cauciuc fara latex Fixatoare pentru suspendarea sacului Prezentarea de mostre la momentul licitatiei |  |  | 500 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 34 | Umedificatoare pentru oxygen tip AquaFlow | Cod de ref.N 1505 Calitati: Steril Transperent |  |  | 10 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 35 | Pleuracan B- set complet pentru drenaj continu pleural si toracic | Ref 4462505 *ac cu bizou scurt 3,35 x 78 mm pentru puncţionare; • seringă de unică folosinţă PVC-free şi Latex-free din 3 componente- 50ml, luer-lock ; • robinet cu trei căi de culoare albă prevăzut cu tub prelungitor de 100 mm cu conexiuni luer-lock ; • pungă de 2 l, cu prelungitor de 90 cm, pentru colectare; • valvă unidirecţională; • cateter de drenaj din poliuretan, diametru 2,7 mm, lungime 450 mm, radioopac, prevăzut cu înveliş de protecţie din PVC; • sterilizare cu EO; |  |  | 20 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 36 | Cater toracal cu Troacar | REF 1842401, 24 FR- 39cm Confectionat din PVC termosensibil radio opac,gradat folosit la drenaje toracice rapide cu virf ascutit,inchis 8mm (24Ch) -390mm |  |  | 20 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 37 | Dispozitiv p/exercitii respiratorii Polyi Respiciser | Material termoplastic; termostabil; Filtru aerian p/protectie respiratorie -Camere transparente bine calibrate, cite o sfera(bila), p/aprecierea precisa |  |  | 10 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 38 | Sistem aspiratie traheala circuit inchis 72 ore | REF 22714186-5 12 FR, Prezinta valva unidirectionala pentru aspiratie, port pentru administrare medicamente, control al aspiratiei, adaptor pentru sistem de ventilatie si/ sau cateter mouth/ tub prelungitor sonda |  |  | 5 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | REF 22714186-5 14 FR, Prezinta valva unidirectionala pentru aspiratie, port pentru administrare medicamente, control al aspiratiei, adaptor pentru sistem de ventilatie si/ sau cateter mouth/ tub prelungitor sonda |  |  | 15 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | REF 22714186-5 16 FR, Prezinta valva unidirectionala pentru aspiratie, port pentru administrare medicamente, control al aspiratiei, adaptor pentru sistem de ventilatie si/ sau cateter mouth/ tub prelungitor sonda |  |  | 5 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 39 | Mandren tip Bougie | Pentru localizarea traheei si amplasarea 5.0mm /700 mm ulterioara a tubului endotraheal in cazul cailor respiratorii greu de intubat 3.3 mm/700 FR 15 |  |  | 4 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | Pentru localizarea traheei si amplasarea 5.0mm /700 mm ulterioara a tubului endotraheal in cazul cailor respiratorii greu de intubat 3.3 mm/700 FR 10 |  |  | 2 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 40 | Absorber CO2 1un-5kg | Absorber CO2 1un-5kg |  |  | 30 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 41 | Bandă adezivă ( emplastru) | Pentru fixarea pansamentului postoperatoriu, hipoalergenic, chirurgical pe bază de matasa 1 cm/5 m |  |  | 50 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | Pentru fixarea pansamentului postoperatoriu, hipoalergenic, chirurgical pe bază de matasa 3 cm/5 m |  |  | 100 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 42 | Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E | 8 cm/ 6 cm, 50 un -1 cut Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material netesut, cu corp absorbant Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbtie, oferind in acelasi timp protectia mecanica a plagii Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer si vapori de apa Adeziv hipoalergen pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele (Cantitatea e pentru cutie) |  |  | 8 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 cm/ 8 cm, 25 un -1 cut Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material netesut, cu corp absorbant Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbtie, oferind in acelasi timp protectia mecanica a plagii Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer si vapori de apa Adeziv hipoalergen pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele (Cantitatea e pentru cutie) |  |  | 10 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 cm/ 8 cm, 25 un -1 cut Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material netesut, cu corp absorbant Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbtie, oferind in acelasi timp protectia mecanica a plagii Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer si vapori de apa Adeziv hipoalergen pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele (Cantitatea e pentru cutie) |  |  | 4 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 cm/ 10 cm, 25 un -1 cut Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material netesut, cu corp absorbant Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbtie, oferind in acelasi timp protectia mecanica a plagii Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer si vapori de apa Adeziv hipoalergen pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele (Cantitatea e pentru cutie) |  |  | 4 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 cm/ 10 cm, 25 un -1 cut Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material netesut, cu corp absorbant Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbtie, oferind in acelasi timp protectia mecanica a plagii Materialul exterior, impr hidrofob este permeabil pentru aer si vapori de apa Adeziv hipoalergen pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele (Cantitatea e pentru cutie) |  |  | 4 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 43 | Seturi pentru cateterizarea venelor centrale | Bilumen, Nomenclatura solicitată: G-16-16 a. Material: poliuretan, antitrombogen b. Rentghencontraste c. Cu marcaj al lungimii cateterului d.Cu conductor metalic tip “J” e.Cu cablu pentru ECG-control al poziţiei cateterului în vasul magistral si electrocardiografie Intracardiaca L=20 cm ISO13485, CE |  |  | 5 |  | set |  |  |  |  |  |
|  |  | Bilumen, Nomenclatura solicitată: G-14-18 a. Material: poliuretan, antitrombogen b. Rentghencontraste c. Cu marcaj al lungimii cateterului d.Cu conductor metalic tip “J” e.Cu cablu pentru ECG-control al poziţiei cateterului în vasul magistral si electrocardiografie Intracardiaca L=20 cm ISO13485, CE |  |  | 5 |  | set |  |  |  |  |  |
|  |  | Trilumen, Nomenclatura solicitată: G-16-18-18 a. Material: poliuretan, antitrombogen b. Rentghencontraste c. Cu marcaj al lungimii cateterului d.Cu conductor metalic tip “J” e.Cu cablu pentru ECG-control al poziţiei cateterului în vasul magistral si electrocardiografie Intracardiaca L=15 cm ISO13485, CE |  |  | 200 |  | set |  |  |  |  |  |
|  |  | Trilumen, Nomenclatura solicitată: G-20-22-22 a. Material: poliuretan, antitrombogen b. Rentghencontraste c. Cu marcaj al lungimii cateterului d.Cu conductor metalic tip “J” e.Cu cablu pentru ECG-control al poziţiei cateterului în vasul magistral si electrocardiografie Intracardiaca L=13 cm ISO13485, CE |  |  | 5 |  | set |  |  |  |  |  |
|  |  | Trilumen, Nomenclatura solicitată: G-16-12-12 a. Material: poliuretan, antitrombogen b. Rentghencontraste c. Cu marcaj al lungimii cateterului d.Cu conductor metalic tip “J” e.Cu cablu pentru ECG-control al poziţiei cateterului în vasul magistral si electrocardiografie Intracardiaca L=15 cm ISO13485, CE |  |  | 5 |  | set |  |  |  |  |  |
|  |  | Quatrolumen, Nomenclatura solicitată: G-16-18-18-14 a. Material: poliuretan, antitrombogen b. Rentghencontraste c. Cu marcaj al lungimii cateterului d.Cu conductor metalic tip “J” e.Cu cablu pentru ECG-control al poziţiei cateterului în vasul magistral si electrocardiografie Intracardiaca L=15 cm ISO 13485,CE |  |  | 50 |  | set |  |  |  |  |  |
| 44 | Seturi de tuburi pentru ventilare artificiala de unica folosinta | CalitatiTransparent, gofrat, tip”inspire-expir” Completarea cu: 1) sac de rezerva 2 l, 2)cu conector unghiular Lungime 180 cm Steril Prezentarea de mostre la momentul licitatiei |  |  | 300 |  | set |  |  |  |  |  |
| 45 | Seturi de tuburi pentru ventilatoare (contururi) | Circuit de respiratie Flextube 22 mm cu doua fire de incalzire cu umidificator, cu camera de auou-mplere si furtun suplimentarTransparent, gofrat, tip”inspire-expir”, Completarea cu: 1) sac de rezerva 0,5-1,0 l 2)cu conector ungiular Lungime 150-180 cm, Cod de ref.N 4504810 Cu fir/sensor de temperatura in tubul de inspir: Steril Prezentarea de mostre la momentul licitatiei |  |  | 20 |  | set |  |  |  |  |  |
| 46 | Mandren pentru sonde gastro- duodenale | 12-21 Fr. Sa fie flexibil Steril Prezentarea de mostrela momentul licitatiei |  |  | 10 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 47 | Trusa Traheostomica Percutanata cu Forceps | Nr. 7,0. Bisturiu Ac introducator 14G Seringa 10ml Fir de ghidaj cu dispozitiv de introducere Dilatator Forceps de dilatare cu ghidaj tub (canula) traheostomie si obturator tubular |  |  | 1 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | Nr. 8,0. Bisturiu Ac introducator 14G Seringa 10ml Fir de ghidaj cu dispozitiv de introducere Dilatator Forceps de dilatare cu ghidaj tub (canula) traheostomie si obturator tubular |  |  | 1 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 48 | Electrozi multifunctionali Stat-padz II (compatibeli cu defibrilatorul Mindray) | Electrod autoadeziv de calitate unalta pentru procedurile de defibrilare si stimulare cardiaca. De unica folosinta. |  |  | 5 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 49 | Colectoare de vacum pentru aspiratorul “FazziniF-30” ( consumabil ) | Ref:05.0002 (Makrolon jar 2000 ml ) ori echivalent Capacitate: 2000 ml Material:Plastic transparent Cu marcaj, Reusabile, Cu capac detaşabil: Cu posibilitate de resterilizare Prezentarea de mostre la momentul licitatiei |  |  | 20 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 50 | Sensor pentru determinarea dozarii concentratiei O2 in in circuitul de ventilatie (pentru ventilatorul de respiratie artificiala MINDRAY,cu care este dotata sectia ATI ) | Determinarea FiO2in circuitul respirator a ventilatorului Mindray Limitele determinarii concentratiei oxigenului 21-100%. Oxisensor OOM202 |  |  | 5 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 51 | Clei (lipici chirurgical) | Cantitatea 15 gr Conţinutul: Gelatină, Resorcină, Formaldehidă Setul format din: - 1 tub cu conţinutul de gelatină, resortină - 1 flacon de 5 ml cu conţinutul de formaldehidă - 1 seringă de 5 ml - 1 cateter-aplicator de 10 cm Setul să fie steril. (seturi) |  |  | 4 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 52 | Canulă pentru recoltarea venei folosite la bypass Ao-coronarian | Vîrf oblic (beveled tip) Lungimea – 5 cm Diametrul – 3 mm |  |  | 50 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 53 | Talc steril in forma de spray cu canula | Lungimea canulei (cm)-44 Greutatea doze-3g Marimea mediu a particulelor- nu mai putin de 14 µm |  |  | 8 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 54 | Matras chirurgical magnetic autoclavabil pentru fixarea instrumentelor in timpul operatiei | Marimea nu mai putin de 25x40cm |  |  | 20 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 55 | Lame microchirurgicale pentru arterele coronare (analog aesculap) | Pentru prepararea arterelor coronare |  |  | 200 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | Pentru incizia arterelor coronare |  |  | 200 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 56 | Consumabile pentru coagulatorul electric | a.Electrod neutral monoutilizabil, Suprafaţa pînă la 500 cm2 cu cablu 3m |  |  | 300 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | b.Electrod neutral monoutilizabil pentru copii, Caracteristica electrodului- Suprafaţa pînă la 200 cm2 cu cablu 3m |  |  | 300 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | c.Electrozi activi monoutilizabili, Caracteristica electrodului - Cu 2 butoane, tripolar, cablu 3 m |  |  | 600 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | d. cablu pentru electrdul neutral, Lungimea - 3 metri |  |  | 28 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 57 | Sistem de stabilizare ţesuturi Octopus 4 sau 4,3 tissue stabiliser | Sistem de ataşare care permite rotirea cu 360º a părţii de susţinere braţ flexibil cu flexibilitate mare în poziţionare |  |  | 12 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 58 | Sistem de curăţire a locului anastamozei (Blower/Mister System Clearview) | Sistem ce foloseşte un amestec gaz/fluid pentru a curăţi locul anastamozei, obligatoriu întrerupător pe mîner pentru a controla pornirea şi oprirea furnizării amestecului |  |  | 30 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 59 | Sistem pentru aspiratie externă în set cu tub (cardiochirurgical) | steril, Lungimea tubului 3 m, Diametrul lumenului 0,7 cm, Canula din Polietilena, transparent |  |  | 600 |  | set |  |  |  |  |  |
| 60 | Catetere Fogarty | 3FR |  |  | 8 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | 5FR |  |  | 8 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | 6FR |  |  | 8 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | 7FR |  |  | 8 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 61 | Rezervoare pentru drenaje toracice ( container universal pentru aspiratie) | Borcan din plastic - Marcat, Volumul borcanului - 50 ml, Posibilitatea de folosire de mai multe ori , Marcajul cu pasul de- 1000 – 2000 ml, Posibilitate de resterilizare -Capacul sa se inchida ermetic pentru a mentine vacuum, Conectorul de la pacient - 3/8, Conectorulde la vacuum - 1/4. |  |  | 28 |  | set |  |  |  |  |  |
| 62 | Seturi tournichet şi şnururi pentru venele cave | Confecţionate din tuburi rigide prevăzute pentru a strînge şnurul în jurul canulei cave. Cantitatea in set- 2 bucăţi cu 2 şnururi de nyilon, Lungimea - 13 – 14 cm |  |  | 200 |  | set |  |  |  |  |  |
| 63 | Seturi tournichet pentru bursele cardiotomie | Pentru maturi, Set cîte şase tuburi drepte rigide de diferite culori şi o ansă de metal. Cantitatea in set - 6 bucati, Lungimea - 18 cm, diametrul - 0.4 cm |  |  | 100 |  | set |  |  |  |  |  |
| 64 | Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise ( punch) | Confecţionate din plastic, capăt metalic cu două piese taietoare capabile să derondeze o rondelă chiar şi din ţesut aortic calcificat Diametrul- 3,5 mm |  |  | 20 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | Confecţionate din plastic, capăt metalic cu două piese taietoare capabile să derondeze o rondelă chiar şi din ţesut aortic calcificat Diametrul- 4,0 mm |  |  | 40 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | Confecţionate din plastic, capăt metalic cu două piese taietoare capabile să derondeze o rondelă chiar şi din ţesut aortic calcificat Diametrul- 4,4 mm |  |  | 30 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 65 | Ac pentru artera mamara interna stinga la virf cu oliva | Metalic, Un capat se conecteaza la siringa, alt capat cu oliva. Lungimea - 30 mm |  |  | 20 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 66 | Ceară sterilă pentru stern | nonabsorbabilă, greutatea 2,5gr. |  |  | 400 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 67 | Pungi pentru sterilizare | Confecţionate din plastic, Lăţimea - 30cm, Lungimea - 50cm. |  |  | 1000 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 68 | cu Ethilene-Oxide | Confecţionate din plastic, Lăţimea - 10-15cm, Lungimea - 50cm. |  |  | 1200 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 69 | Ethilene-Oxide pentru sterilizarea cu gaz | Tip:4-100 Ethilene Oxide100% 100g(3.52oz) |  |  | 200 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 70 | Clipatoare pentru clipsele Liga-clip extra, echivalent Tip „Ethicon” | Pentru clipsele LT 100, Mîner culoare- Albastru, Lungimea - 180 |  |  | 20 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | Pentru clipsele LT 200, Mîner culoare - Alb, Lungimea - 200 |  |  | 8 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | Pentru clipsele LT 300, Mîner culoare - Alb, Lungimea - 200 |  |  | 8 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 71 | Clipse (Ligaclip Extra), „Ethicon” | LT 100, În bloc cîte - 6 clipse, Cantitate - bloc. |  |  | 3500 |  | cutii |  |  |  |  |  |
|  |  | LT 200, În bloc cîte - 6 clipse, Cantitate - bloc. |  |  | 2000 |  | cutii |  |  |  |  |  |
|  |  | LT 300, În bloc cîte - 6 clipse, Cantitate - bloc. |  |  | 400 |  | cutii |  |  |  |  |  |
| 72 | Cell sawer | Seturi pentru Cell sawer Xtra |  |  | 20 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 73 | Sensor pentru nivel pentru aparatul CEC Stockert | Sensor pentru nivel pentru aparatul CEC Stockert S5 |  |  | 200 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | Sensor pentru saturație venoasă și hematocrit compatibil cu aparat CEC Stockert S5 |  |  | 20 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 74 | Câmp superabsorbant steril getabil dim. minime 55x70 cm (±2 cm) | Pentru absorbție și aplicarea în cutia toracică deschică. Compus din 3 straturi bine delimitate: • strat impermeabil ranforsat pe toată suprafața, grosime nu mai mică de 80 microni, • strat superabsorbant pe toată suprafața, absorbție nu mai puțin de 5,5 ml/dm2, grosimea stratului – minim 75 g/m2 • strat adeziv aplicat pe bordură, liber de colofoniu, se exclude lipici cu fața dublă pentru a nu forma canale de aer. Materialul nu va face scame, indicele formării scamelor >2,6 log10, confirmat de producător. |  |  | 200 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 75 | Bonetă chirurgicală astronauți | Din polipropilen, netransparentă, cu legare la spate, admisă pentru blocul operator. Se va exclude boneta pentru vizitatori. |  |  | 2000 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 76 | Bonetă chirurgicală bărbaţi cu banda absorbanta | Din polipropilen, netransparentă, admisă pentru blocul operator. Bandă absorbantă frontală, confort sporit, acoperire totală, legare la spate. Se va exclude boneta pentru vizitatori. |  |  | 750 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 77 | Bonetă chirurgicală femei | Din polipropilen, netransparentă, admisă pentru blocul operator. Se va exclude boneta pentru vizitatori. |  |  | 7000 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 78 | Mască chirurgicală anti ceaţă cu bandă protectoare adaugatoare | Hipoalergenă, trei straturi: extern, antibacterial, intern. Polipropilen, cu legători la spate, bandă neagră și suprafață internă specială pentru a evita formarea condensatului și reflecției în ochelari. |  |  | 1000 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 79 | Mască chirurgicală standard | Hipoalergenă, trei straturi: extern, antibacterial, intern. Polipropilen, cu legători la spate. |  |  | 2000 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 80 | Bahile albe cu elastic dim. minime 40x17 cm, bucăți | Din material care respiră, pentru a evita formarea condensatului, apte pentru intervenții de lungă durată (cel putin 7 ore). Grosimea materialului – minim 35 g/m2, rezistente. |  |  | 15000 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 81 | Mănuşi sterile fără talc pentru operaţiile la cord | Confecţionate din cauciuc natural deproteinizat, acoperit cu biogel, fără pudră rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, conținutul de latex – nu mai mare de 30 μg/g. Mărimi în asortiment, livrate la comandă. |  |  | 3000 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 82 | Halat chirurgical mărime XXL | Din fibre de polipropilen (SMMMS), nu mai puțin 35 g/m2 repelent, cu manjete de poliester, mâneca cusută cu laser. Rezistența la penetrare microbiană – nu mai puțin de 1,98 log10. Halatul împreună cu 2 șervețele absorbante pentru mâini plasate în înveliș de celuloză, după care în ambalajul primar. Sterilizare – etilenoxid (obligator). Termen de valabilitate garantat de producător – minim 5 ani. |  |  | 500 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 83 | Halat chirurgical ranforsat XXL | Din fibre de polipropilen (SMMMS), nu mai puțin 35 g/m2 repelent, cu manjete de poliester, mâneca cusută cu laser. Rezistența la penetrare microbiană – nu mai puțin de 1,98 log10. Ranforsare: mîneca nu mai putin de 38 cm, față – nu mai puțin de 90 cm din înălțime. Ranforsare cu peliculă de polietilenă 30 %, şi poliester 70 %, impermeabilitate 100% în zona ranforsată. Halatul împreună cu 2 șervețele absorbante pentru mâini plasate în înveliș de celuloză, după care în ambalajul primar. Sterilizare – etilenoxid (obligator). Termen de valabilitate garantat de producător – minim 5 ani. |  |  | 350 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 84 | Burete cu clorhexidină | Perie de unică folosință, prevăzut cu burete chirurgical aplicat impregnat cu 20 ml de diclugonat de clorhexidină 4%. Recomandat pentru personal chirurgical în obținerea autisepsiei pentru prevenirea infecției. Perie de plastic cu rol de curățare fină fără a leza tegumentele și burete fin impregnat cu 20 ml de diclugonat de clorhedină cu rol de lavaj și dezinfecție. |  |  | 2000 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 85 | Burete chirurgicali cu betadină | Perie de unică folosință, prevăzut cu burete chirurgical aplicat impregnat cu iod povidină – betadină. Perie de plastic cu rol de curățare fină fără a leza tegumentele și burete fin impregnat cu 20 ml de iod povidină – betadină cu rol de lavaj și dezinfecție. |  |  | 2000 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 86 | Set cardiovascular adulţi steril getabil | Componență inclusă în set: 1.cearşaf mayo pentru masa de operaţie, dimensiuni minime 80x145 cm (±2 cm), zonă absorbantă 60x85 cm (±2 cm), fortificat – 1 buc., - Ranforsat, rezistent la instrumente chirurgicale grele, compus din 3 straturi bine delimitate: • strat impermeabil pe toată suprafața, grosime min 80 microni, • strat impermeabil ranforsat pe aria absorbantă 60x85 cm (±5 cm), • strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m2 2. ştergare pentru mâini, 20x25 cm (±2 cm) – 6 buc., - Din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMMMS. 3. cearşaf absorbant minim 150x190 cm (±2 cm), zonă absorbantă minim 80-150 cm (±2 cm) – 1buc., - Compus din 2 straturi: • strat impermeabil, nu mi puțin de 60 microni • strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m2 Rezistent, nu mai puțin de 110 kPa; >100 col. H2O. 4.sac pentru defibrilator, minim 30x40 cm (±2 cm)– 1 buc., - Transparent, cu lipici, detașabil. 5. - manjetă impermeabilă – 1 buc - Compusă din 2 straturi: • strat impermeabil, din cauciuc, pe exterior • strat absorbant pe interior • rezistente la rupere si împunsături • cu manjetă de poliester • lungime 50 cm (±2 cm). 6. - mănuși din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale îndelungate – сâte 2 perechi; N7; N7,5; N8– сâte 4 perechi - • fără pudră • rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, • conținutul de latex – nu mai mare de 30 μg/g • AQL - nu mai mare de 0,65(AQL - standard de protecţie a personalului medical în cadrul intervenţiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme şi lichide, substanţe chimice - conform standardului EN 374-2:2014)). 7. - Husă mîiner lampă chirurgicală – 2 bucăți. 8. susţinător de cablu velcro minim 2,5x30 cm – 2 buc., - Cu lipici, detașabil. 9. bahile perechi, minim 35x30 cm (±2 cm) – 1 pereche, - Din material bistratificat, cu lipici pentru ajustarea mărimii individuale. 10. Cearşaf cu bord adeziv minim 75x75 cm (±2 cm) – 2 buc., - Compus din minim 3 straturi bine delimitate: • strat confort pentru pacient, din celuloză • strat impermeabil, • strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m2 11. cearşaf cu absorbant perineal minim 200x260 cm (±2 cm), despicătură urogenitală 20x100cm (±2 cm) – 1 buc., - Compus din minim 3 straturi bine delimitate: • strat confort pentru pacient, din celuloză, nu mai puțin de 20 g/m2 • strat impermeabil, • strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m2 Stratul adeziv de pe borduri va fi aplicat uniform, nu se va admite lipici cu faţa dublă (pentru a nu forma cute și a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide). Rezistent, nu mai puțin de 100 kPa; >900 col. H2O în zona critică. 12. cearşaf toracic minim 200/300x330 cm (±2 cm), aria de incizie 30x40 cm (±2 cm) – 1 buc., - Compus din minim 4 straturi bine delimitate: • strat confort pentru pacient, din celuloză min. 20 g/m2 • strat impermeabil pe toată suprafața, • strat impermeabil ranforsat pe aria absorbantă 500x150 cm (±2 cm), • strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m2 Film de incizie integrat, canale integrate pentru fixarea tuburilor, 4 saci din polietilenă integrate cu cearșaful, pictograme pentru ghidare. Rezistent, nu mai puțin de 80 kPa; >100 col. H2O în zona critică. 13. cearşaf pentru masa de operaţie 150x240 cm (±2 cm), zonă absorbantă 70x240 cm (±2 cm) – 1 buc., - Compus din minim 2 straturi: • strat impermeabil, nu mi puțin de 60 microni • strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m2 Rezistent, nu mai puțin de 110 kPa; >100 col. H2O 14. Huse pentru lichid minim 40x35 cm (±2 cm) – 2 buc., - Transparente, din poletilenă, cu lipici, detașabile. 15. Panglici de operație minim 10x50 cm (±2 cm) – 3 buc., - Impermeabile, absorbante, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 16. Halat chirurgical standard XXL - 2 buc - Din fibre de polipropilen (SMMMS), repelent, cu manjete de poliester, mâneca cusută cu laser. 17. Halat chirurgical ranforsat XXL - 2 buc., - Din fibre de polipropilen (SMMMS), repelent, cu manjete de poliester ranforsat cu peliculă de polietilenă 30 %, şi poliester 70 %,cu manjete din poliester 100%. Mâneca cusută cu laser pentru a asigura imperbeabilitatea la microbi șui lichide. Impermeabilitate în zona ranforsată – 100%. 18. Tampon abrorbant adeziv 55x70 cm – 2 bucăți - Tampon abrorbant adeziv 55x70 cm – 2 bucăți, din 2 straturi, cîmp steril superabsorbant angio. |  |  | 120 |  | set |  |  |  |  |  |
| 87 | Set cardiovascular By-pass steril getabil | 1. cearşaf mayo pentru masa de operaţie, dimensiuni minime 80x145 cm (±2 cm), zonă absorbantă 60x85 cm (±2 cm), fortificat – 1 buc., - Ranforsat, rezistent la instrumente chirurgicale grele, compus din minim 3 straturi bine delimitate: • strat impermeabil pe toată suprafața, grosime min 80 microni, • strat impermeabil ranforsat pe aria absorbantă 60x85 cm (±5 cm), • strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m2. 2. ştergare pentru mâini, minim 20x25 cm (±2 cm) – 8 buc - Din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 3. cearşaf absorbant minim 150x190 cm (±2 cm), zonă absorbantă minim 80-150 cm (±2 cm)– 1buc., - Compus din minim 2 straturi: • strat impermeabil, nu mi puțin de 60 microni • strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m2 Rezistent, nu mai puțin de 110 kPa; >100 col. H2O. 4. sac pentru defibrilator, minim 30x40 cm (±2 cm) – 1 buc., - Transparent, cu lipici, detașabil. 5. - manjetă impermeabilă – 1 buc. - Compusă din minim 2 straturi: • strat impermeabil, din cauciuc, pe exterior • strat absorbant pe interior • rezistente la rupere si împunsături • cu manjetă elastică de poliester • lungime 50 cm (±2 cm). 6. - mănuși din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale îndelungate – сâte 2 perechi; N7; N7,5; N8– сâte 4 perechi - • fără pudră • rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, • conținutul de latex – nu mai mare de 30 μg/g • AQL - nu mai mare de 0,65(AQL - standard de protecţie a personalului medical în cadrul intervenţiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme şi lichide, substanţe chimice - conform standardului EN 374-2:2014)). 7. - Husă mîiner lampă chirurgicală – 2 bucăți. 8. susţinător de cablu velcro minim 2,5x30 cm – 2 buc., - Cu lipici, detașabil. 9.bahile perechi, minim 35x30 cm (±2 cm)– 1 pereche, - Din material bistratificat, cu lipici pentru ajustarea mărimii individuale. 10. Cearşaf cu bord adeziv minim 75x75 cm (±2 cm) – 2 buc., - Compus din 3 straturi bine delimitate: • strat confort pentru pacient, din celuloză • strat impermeabil, • strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m2 11. Cearşaf cu bord adeziv minim 100x100 cm (±2 cm)– 3 buc., - Compus din minim 3 straturi bine delimitate: • strat confort pentru pacient, din celuloză • strat impermeabil, • strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m2 12. cearşaf pentru masa de operaţie 200x280 cm (±2 cm), zonă absorbantă 70x280 cm (±2 cm)– 1 buc., - Compus din minim 2 straturi: • strat impermeabil, nu mi puțin de 60 microni • strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m2 Rezistent, nu mai puțin de 110 kPa; >100 col. H2O. 13. absorbant perineal – 1 buc., - Tampon abrorbant adeziv 55x70 cm – 2 bucăți, din 2 straturi, cîmp steril superabsorbant angio. 14. cearşaf toracic minim 200/300x345 cm (±2 cm), 3 arii de incizie: 32x40 cm (±2 cm) și două 17x107 cm (±2 cm)– 1 buc., - Compus din 4 straturi bine delimitate: • strat confort pentru pacient, din celuloză min. 20 g/m2 • strat impermeabil pe toată suprafața, • strat impermeabil ranforsat pe aria absorbantă 500x150 cm (±2 cm), • strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m2 Film de incizie integrat, aplicat pe toată suprafața ariilor de incizie, canale integrate pentru fixarea tuburilor, 4 saci din polietilenă integrate cu cearșaful, pictograme pentru ghidare. Rezistent, nu mai puțin de 90 kPa; >100 col. H2O în zona critică 15. cearşaf pentru masa de operaţie 150x240 cm (±2 cm), zonă absorbantă 70x240 cm (±2 cm)– 1 buc., - Compus dinminim 2 straturi: • strat impermeabil, nu mi puțin de 60 microni • strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m2 Rezistent, nu mai puțin de 110 kPa; >100 col. H2O. 16. Huse pentru lichid minim 40x35 cm (±2 cm)– 2 buc., - Transparente, din poletilenă, cu lipici, detașabile. 17. Panglici de operație minim 10x50 cm (±2 cm) – 3 buc., - Impermeabile, absorbante, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 18. Halat chirurgical standard XXL - 2 buc., - Din fibre de polipropilen (SMMMS), repelent, cu manjete de poliester, mâneca cusută cu laser. 19. Halat chirurgical ranforsat XXL - 2 buc., - Din fibre de polipropilen (SMMMS), repelent, cu manjete de poliester ranforsat cu peliculă de polietilenă 30 %, şi poliester 70 %,cu manjete din poliester 100%. Mâneca cusută cu laser pentru a asigura imperbeabilitatea la microbi șui lichide. Impermeabilitate în zona ranforsată – 100%. |  |  | 150 |  | set |  |  |  |  |  |
| 88 | Borcane pentru aspiratia externa tip poly seal midi |  |  |  | 200 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 89 | Câmp superabsorbant steril jetabil dim. minime 55x70 cm (±5 cm) | Pentru absorbţie şi aplicarea în cutia toracică deschică. Compus din 3 straturi bine delimitate: • strat impermeabil ranforsat pe toată suprafaţa, grosime nu mai mică de 40 microni, • strat superabsorbant pe toată suprafaţa, absorbţie nu mai puţin de 3,5 g/dm2 (apr. 140-150 ml lichid), grosimea stratului absorbant – minim 80 g/m2 • strat adeziv aplicat strict pe 1 bordură, liber de colofoniu, se exclude lipici cu faţa dublă pentru a nu forma camere cu aer. Se va exclude materialul care va face scame (pentru a evita riscul de pătrundere a scamelor în interiorul cutiei toracice). Indicele formării scamelor nu mai mare de 2,6 log10. Prezentarea obligatorie a documentelor tehnice de la producator care confirma grosimea materialului, capacitatea de absorbtie si de formare a scamelor. *Certificat CE si declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. |  |  | 500 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 90 | Consumabile Compatibile cu aparat HMS plus | Consumabile pentru masurarea Timpului activat de Coagulare, Compatibile cu aparat HMS plus |  |  | 2000 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | Consumabile pentru masurarea sensibilitatii la heparina, Compatibile cu aparat HMS plus |  |  | 36 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | Consumabile pentru masurarea concentratiei heparinei in sange, Compatibile cu aparat HMS plus |  |  | 36 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 91 | Şunt pentru artera carotidă din plastic transparent | Forma – dreaptă Lungimea – 13 mm Diametrul – 3 mm |  |  | 3 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 92 | Pară pentru irigare | Capăt moale, volum 200 – 350 ml |  |  | 30 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 93 | Betadine solutie cutanata 100mg/ml, 1000 ml, | Pentru dezinfectie preoperatorie a tegumentelor si mucoaselor (partiala sau totala - bai preoperatorii); - Substanta activa este iod povidona. Un ml solutie contine iod povidona 100 mg. - Celelalte componente sunt: glicerol, nonoxinol 9, acid citric anhidru, fosfat disodic anhidru, hidroxid de sodiu (solutie 10%), apa purificata |  |  | 100 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 94 | Bonete Chirurgicale | Bonete chirurgicale de unica folosinta cu protecție completă în jurul gâtului.Caracteristici: Bonete chirurgicale de calitate, din vascoza netesuta, permeabile pentru aer, bine tolerate de piele. Structura speciala a bonetelor lasa pielea sa respire si permite o buna reglare a caldurii organismului. Bonetele sunt rezistente la rupere, cu legaturi ranforsate. Ofera un plus de siguranta in zonele sensibile. 100 buc/Cutie |  |  | 700 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 95 | Conector de aspiratie sub unghimcu virful conic | Diametrul exterior 6 mm Lungime 300 cm Nr ochilor 4 |  |  | 30 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
| 96 | Mănuși din cauciuc deproteinizat | Nr 7, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicalîndelungate. (• fără pudră• rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, • conținutul de latex – nu mai mare de 30 μg/g) |  |  | 200 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | Nr 7,5 , non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicalîndelungate. (• fără pudră• rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, • conținutul de latex – nu mai mare de 30 μg/g) |  |  | 200 |  | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | Nr 8, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicalîndelungate. (• fără pudră• rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, • conținutul de latex – nu mai mare de 30 μg/g) |  |  | 400 |  | Unitate |  |  |  |  |  |

Conducătorul grupului de lucru:       ______________________________                L.Ș.