Anexa nr. 1

la Documentația de atribuire pentru procedura de achiziții nr.6

CERERE DE PARTICIPARE

Către SRL „Rotalin Gaz Trading” MD-2012, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 50                                                   (denumirea entităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului apărut în Buletinul achizițiilor publice, nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .									      Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 2 la Documentația de atribuire pentru procedura de achiziții nr.6 Formularul ofertei

Data depunerii ofertei: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr. 6 „Achiziția echipamentelor de măsurare (contoare de gaz)” Către: SRL „Rotalin Gaz Trading” ________________________________________________________ declară că: [denumirea ofertantului] - Au fost examinate şi nu există rezervări faţă de documentele de atribuire. - ____________________________________________________________ se angajează să [denumirea ofertantului] livreze, în conformitate cu documentele de atribuire şi condiţiile stipulate în specificaţiile tehnice şi preț, următoarele bunuri _____________________________________________________________________ ________________________________________________________________________. [introduceţi o descriere succintă a bunurilor/serviciilor] - Suma totală a ofertei fără TVA constituie: ________________________________________________________________________. - Suma totală a ofertei cu TVA constituie: ________________________________________________________________________. - Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru ____ zile începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, va rămâne obligatorie şi va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade. Semnat:________________________________________________ [semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei] Nume:_________________________________________________ În calitate de: ___________________________________________ [funcţia oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei] Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: ________________________________________________ Data: “___” _____________________ 20__

Anexa nr. 3 la Documentația de atribuire pentru procedura de achiziții nr.6

| Specificaţia de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8,9, iar de către entitatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4 |  |
| --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție Nr. 6 |  |
| Obiectul achiziției: Echipamente de măsurare (contoare de gaz) |  |
| Cod CPV; Denumirea bunurilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Echipamente de măsurare (contoare de gaz) pentru a.2026. 38550000-5; Contor cu termocompensator G-4 CT, DN 20 mm, L=110; bucăți; 400. 38550000-5; Contor cu termocompensator G-4 CT, DN 25 mm, L=110; bucăți; 1000. TOTAL:. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |

| Anexa 4 la Documentația de atribuire pentru procedura de achiziții nr.6 Specificaţia tehnică |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către entitatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție Nr.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Echipamente de măsurare (contoare de gaz) |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea/entitatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Echipamente de măsurare (contoare de gaz) pentru a.2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| Contor cu termocompensator G-4 CT, DN 20 mm, L=110 |  |  |  | - Conform Caietului de sarcini - Contoare pentru măsurarea volumelor de gaze naturale, noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; - bunurile livrate trebuie să fie însoțite de documentele necesare pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova (pașapoarte, certificate etc.) conform cerințelor legislației în vigoare; - aprobare Europeană de tip „MID” No. DE-14-MI002-PTB003; DE-07-MI002-PTB002, DE- 07-MI002-PTB001; - varianta de construcție cu două racorduri verticale; - sfera de utilizare – aer atmosferic normal; - presiune maximă de lucru 0,5 bar; - domeniu de temperatură a mediului (tm) de la -25 °C până la +55 °C, tb=20°C; tg=-25°C la +55°C; - rezistență la foc (HTB) până la 0,1 bar; - construcția carcasei din materiale anticorozive și vopsit cu pulbere; - garanție – minimum 24 luni; - durata medie de funcționare nu mai mică de 120 de luni; - posibilitatea conexiunii sistemelor de citire la distanță; - echipate cu compensator mecanic al volumelor de temperatură; - echipate cu capac al indexului mecanic dotat cu nivel avansat de protecție; - integrator mecanic de tip chekker sau analog; - echipate cu sisteme care asigură un nivelul scăzut de zgomot; - echipate cu sistem de blocare pentru rotație inversă a mecanismului de calcul; - eroare la citire admisibilă: - în diapazonul: Q min. ≤ Q < 0,1 Q nom. ± 3 %; - în diapazonul: 0,1 Q nom. ≤ Q ≤ Q max. ± 1,5 %. Caracteristici; Q nom (m3/h); Q max (m3/h); Q min (m3/h). Contor cu membrană cu termocompensator G-4 T; 4; 6; 0.04. |  |  |
| Contor cu termocompensator G-4 CT, DN 25 mm, L=110 |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: ___________________             Adresa: ________________________________________________________

Anexa 5

la Documentația de atribuire pentru procedura de achiziții nr.6

INFORMAŢIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: ______________________________

2. Codul fiscal: ________________________________________________________________

3. Adresa sediului central: ________________________________________________________

4. Telefon:____________

Fax: _________________

E-mail: ______________

5. Decizia de înregistrare_______________________________________________

(numărul, data, înregistrării)

_____________________________________________________________________________

(instituţia emitentă)

6. Domeniile principale de activitate:________________________________________________

(de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului)

___________________________________________________________

7. Licenţe în domeniu (certificate, autorizaţii)________________________________________

(numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate, durata de valabilitate)

_____________________________________________________________________________.

8. Întreprinderi, filiale, care întră în componenţă:______________________________________

(denumirea, adresa)

9. Structuri, întreprinderi afiliate: __________________________________________________

(denumirea, adresa)

10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanţ______________________________

(de indicat valoarea şi data)

11. Numărul personalului scriptic ____________ persoane, din care muncitori _____ persoane.

12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului ______ persoane, din care muncitori ____ persoane, inclusiv: ____________________________________________________________________

(de indicat profesiile şi categoriile de calificaţie)

13. Valoarea de bilanţ a mijloacelor fixe______________________________mii lei

14. Dotare tehnică:_______________________________________________________________

(de indicat principale mijloace care vor fi utilizate la executarea contractului)

15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):

Anul_________________________ mii lei

Anul_________________________ mii lei

Anul _________________________mii lei

16. Datoriile totale ale operatorului economic __________mii lei, inclusiv: faţă de buget ___________mii lei

Data completării: __________________ ________________________________

Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic

Semnătura, L.Ş.

Anexa 6

la Documentația de atribuire pentru procedura de achiziții nr.6

RECHIZITE:

| DENUMIREA |  |
| --- | --- |
| COD FISCAL |  |
| BANK |  |
| SWIFT |  |
| IBAN |  |
| TVA |  |
| TEL/FAX |  |
| MOBILE |  |
| E‐MAIL |  |
| WEB |  |
| ADRESA JURIDICĂ |  |
| ADRESA POŞTALĂ |  |
| DIRECTOR GENERAL |  |

Data completării:

__________________________________________________________

(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)  şi L.Ş.

Anexa 7

la Documentația de atribuire pentru procedura de achiziții nr.6

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, ____________________________________________________________________

(numele, prenumele şi funcţia reprezentantului operatorului economic)

________________________________________________________________________________

Denumirea  şi adresa operatorului economic

declar pe propria răspundere că materialele şi informaţiile furnizate beneficiarului sunt corecte şi înţeleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi al confirmării informaţiei şi a documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum şi experienţa, competenţa şi resursele de care dispunem.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de__________________________________________

(se indică data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului operatorului economic:______________________

Semnătura, LŞ

Data completării: ____________________

Anexa 8

la Documentația de atribuire pentru procedura de achiziții nr.6

# DECLARAŢIE

# privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării  pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

Subsemnatul, ____________________________________ reprezentant împuternicit al ________________________________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziție nr. _________ din data __________________, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

| Numele și prenumele beneficiarului efectiv | IDNP al beneficiarului efectiv |
| --- | --- |

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume/prenume: __________________________________

Funcţia: ____________________________

Denumirea operatorului economic  ________________________

IDNO al operatorului economic _____________________________

Anexa 9

la Documentația de atribuire pentru procedura de achiziții nr.6

| _____________________________________ ( denumirea operatorului economic) EXPERIENŢĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI 1. Numărul de contracte similare, executate_________________________________________________ 2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA): 1) Conform contractelor iniţial semnate ______________________mii lei; 2) Final la data executării contractelor _______________________mii lei 3. Denumirea beneficiarilor şi adresa acestora __________________________________________ (de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele _______________________________________________________________________________ similare şi de indicat adresa acestora) _______________________________________________________________________________ 4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor______________________________________________________________________ (se notează opţiunea corespunzătoare de mai jos şi valoare contractelor executate pentru fiecare opţiune) - antreprenor sau antreprenor general; - antreprenor asociat; - subantreprenor. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora şi modul lor de soluţionare: ______________________________________________________________________________ 6 Durata medie de executare a contractelor (zile,): a) contractată - ______________________________________________________________________________ b) efectiv realizată - ______________________________________________________________________________ c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat)______________________________ 7. Principalele completări (suplimente) la contractele iniţial semnate (de indicat) ______________________________________________________________________________ 8. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesele-verbale de recepţie faţă de devizele de cheltuieli anexate la contracte:_______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic îşi susţine experienţa similară: _______________________________________________________________________________ Data completării: __________________ ________________________________ Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic Semnătura, L.Ş. |  |  |  |

Anexa 10

la Documentația de atribuire pentru procedura de achiziții nr.6

DECLARAȚIE

privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiarului/Adresa | Calitatea Furnizorului/Prestatorului*) | Preţul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate | Cantitatea (buc., km., serv.; ș.a.) | Perioada de livrare/prestare (luni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ___________________________

Denumirea firmei: _______________________________

Anexa 11

la Documentația de atribuire pentru procedura de achiziții nr.6

DECLARAŢIE

privind garanția

Către  SRL „Rotalin Gaz Trading”, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 50
(denumirea autorităţii/entității contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Termenul de garanție de buna funcționare a echipamentelor de măsurare (contoare de gaz) livrate în cadrul procedurii de achiziție Nr.6 se stabilește a fi pe o perioadă de ____                             ___luni, (durata în cifre și litere).

Data completării __________________

Cu stimă,

Ofertant/candidat

___________________________________

(semnătura autorizată)