Anexa nr. 1

Specificații tehnice și de preț

| SERVICII SANITARO-BACTERIOLOGICE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serviciile prestate vor corespunde cerințelor de calitate, normelor sanitare, standardelor naționale și prevederilor legislației în vigoare din Republica Moldova, fiind executate de personal calificat și autorizat. - Prestarea serviciilor se va efectua la solicitarea autorității contractante, în funcție de necesitățile reale ale acesteia. Autoritatea contractantă nu este obligată să solicite sau să execute contractul în volum integral și nu își asumă obligația achiziționării unei cantități minime garantate – la poziția cu nr. cod 3881.1. - Prestatorul va asigura efectuarea investigațiilor și transmiterea rezultatelor analizelor către Beneficiar; - Acţiunile de urgenţă, vor fi efectuate în maximum 24 ore. - Servicii va fi prestate în decurs de 3 zile, din momentul solicitării. - Rezultatele investigațiilor vor fi puse la dispoziția Beneficiarului prin fax, e-mail, curier și/sau pe suport de hârtie, în termen de cel mult 24 de ore de la finalizarea analizelor. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. cod | Denumirea serviciilor conform Catalogului tarifelor unice pentru serviciilr medico-sanitare, aprobat prin HG nr.1020/2011 și conform Listei și tarifelor serviciilor contra cost din sfera sănătății publice, aprobat prin HG nr.533/2011. | Cantitatea | Preț/ unitate, fără TVA | Preț/ unitate, cu TVA |  | Suma totală fără TVA |  | Suma totală cu TVA |
|  | Lotul 1 Servicii microbiologice diagnostice |  |  |  |  |  |  |  |
| 3851.2. | Examenul microbiologic a materialul de cercetare pentru izolarea Corynebacterium diphtheriae | 10 investigație |  |  |  |  |  |  |
| 3879.1. | Examenul microbiologic a materiilor fecale la agenți patogeni. Salmonella, Shigella | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3881.1. | Examenul microbiologic a materiilor fecale pentru izolarea vibrionului holeric | 1000 investigație |  |  |  |  |  |  |
| 3743.8. | Detecția bacteriilor coliforme | 120 investigație / (30/trimestru) |  |  |  |  |  |  |
| 3743.10. | Detecția stafilococilor coagulază-pozitivi, inclusiv S.aureus/ Streptococcus hemoliticus | 120 investigație / (30/trimestru) |  |  |  |  |  |  |
| 3745.1. | Determinarea numărului total de microorganisme aerobe (metoda de aspirație) | 16 investigație / (4/ trimestru) |  |  |  |  |  |  |
| 3745.2. | Detecția și numărarea drojdiilor și/sau mucegaiurilor (metoda de aspirație) | 16 investigație / (4/ trimestru) |  |  |  |  |  |  |
| 3745.3. | Detecția și numărarea Staphylococcus aureus (metoda de aspirație) | 16 investigație / (4 /trimestru) |  |  |  |  |  |  |
| 3746.1. | Determinarea sterilității (orice material/dispozitiv medical, soluții) | 24 probă/ (6/ trimestru) |  |  |  |  |  |  |
|  | Total pe lot |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 INVESTIGAŢII SANITARO-CHIMICE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103.1. | Determinarea metalelor în apă prin metoda spectrofotometriei de absorbţie atomică cu atomizare în flacără: Cupru, Plumb, Cadmiu, Zinc, Nichel, Fier, Stronțiu, Crom, Calciu, Magneziu, Mangan, Natriu, Potasiu, Aluminiu, Argint, Molibden, Cobalt, Beriliu etc. | 4 investigație pentru fiecare indice / (2 / semestru) |  |  |  |  |  |  |
| 118. | Determinarea clorurilor, ionilor de cloruri etc. | 4 investigație pentru fiecare indice (2 / semestru) |  |  |  |  |  |  |
| 119. | Determinarea sulfurilor și a hidrogenului sulfurat etc. | 4 investigație pentru fiecare indice (2 / semestru) |  |  |  |  |  |  |
| 226. | Prelevarea probelor de produse, de apă potabilă, de sol, de ape reziduale şi de suprafaţă din bazinele de înot, lavaje | 2 prelevare - (1 / semestru) |  |  |  |  |  |  |
| 227. | Prelevarea testelor de aer la parametrii chimici | 1 prelevare |  |  |  |  |  |  |
| 3743.8. | Detecția bacteriilor coliforme | 5 investigație |  |  |  |  |  |  |
| 3743.10. | Detecția stafilococilor coagulază-pozitivi, inclusiv S.aureus/Streptococcus hemoliticus | 5 investigație |  |  |  |  |  |  |
|  | Total pe lot |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 3 SERVICII SANITARO-MICROBIOLOGICE la Produse alimentare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147.2. | Enumerarea microorganismelor prin tehnica de numărare a coloniilor la 30 °C | 8 investigație - (2/trimestru) |  |  |  |  |  |  |
| 147.6. | Detectarea stafilococilor coagulazo-pozitivi | 8 investigație - (2 /trimestru) |  |  |  |  |  |  |
| 147.7. | Detectarea bacteriilor de genul Salmonella (fără serotipizare) | 8 investigație - (2/trimestru) |  |  |  |  |  |  |
| 147.10 | . Detectarea bacteriilor coliforme | 8 investigație - (2/trimestru) |  |  |  |  |  |  |
| 157.1. | Numărarea Escherichia coli și a bacteriilor coliforme prin metoda filtrării prin membrană în apă potabilă | 1 investigație |  |  |  |  |  |  |
| 161. | Detectarea și numărarea sporilor de bacterii anaerobe sulfito-reducătoare (clostridia) prin metoda de filtrare prin membrană (pentru toate tipurile de apă) | 1 investigație |  |  |  |  |  |  |
| 163. | Identificarea și numărarea enterococilor intestinali prin metoda de filtrare prin membrană (pentru apa potabilă, apa bazinelor de înot, apele curate și dezinfectate de alte tipuri) | 1 investigație |  |  |  |  |  |  |
| 3743.7. | Numărarea microorganismelor aerobe mezofile | 40 investigație - (10/trimestru) |  |  |  |  |  |  |
| 226. | Prelevarea probelor de produse, de apă potabilă, de sol, de ape reziduale şi de suprafaţă din bazinele de înot, lavaje | 4 prelevare - (1/trimestru) |  |  |  |  |  |  |
| 279. | Evaluarea rezultatelor măsurărilor instrumentale şi analizelor de laborator sanitaro-chimice (la un obiect) cu întocmirea documentelor respective | 4 expertiză - (1/trimestru) |  |  |  |  |  |  |
|  | Total pe lot |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Valoarea totală |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:___________________      Numele, Prenumele:___________________ Îbîn calitate de __________________

Ofertantul: ___________________

Adresa: