Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

*Notă: Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în Anunțul de participare se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

Anexa nr. 13

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- DECLARAŢIE

- privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru prestarea serviciilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăţi şi seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terţi sau din alte surse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Anexa nr. 15

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcţia | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul şi denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Arhitect-șef |  |  |  |  |
|  | Inginer-șef |  |  |  |  |
|  | Diriginţi de şantier |  |  |  |  |
|  | Maiştri |  |  |  |  |
|  | Specialişti …………… …………… ……………. |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 21

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- CAIET DE SARCINI

- privind

Obiectul: Servicii de măsurări și încercări în instalațiile electrice

Autoritatea contractantă IP TELERADIO-MOLDOVA  Chişinău, Centru, Mioriţa, 1

1. Descriere generală. Informaţii IP TELERADIO-MOLDOVA Chişinău, Centru, Hînceşti şos., 64.

2. Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor/serviciilor Serviciile de masurari si incercari in instalatiile electrice 0,4 kV

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate NE-01-2019: Norme de exploatare a instalatiilor electrice.

- Cerinţe privind calculul costului/prețului RD-1: Norme de deviz pentru lucrari de reglare-demarare a dispozitivelor elevtrotehnice

- Mostre Nu este necesar

- Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru prestarea serviciilor Megaommetru; Aparat pentru masurarea rezistentei prizei de pamint; Aparat pentru masurarea rezistentei buclei “faza-nul”.

7. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor Nu este necesar

8. Definiţii Nu este necesar

9. Documente obligatorii la depunerea ofertei: La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul serviciilor de proiectare.

Anexa nr. 22

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Servicii de măsurări și încercări în instalațiile electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/ serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Țara de origine | Produ că torul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| - Servicii de măsurări și încercări în instalațiile electrice |  |  |  | 1. Verificarea vizuala, verificarea contactelor sudate, masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei de pamant. |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Elaborarea schemelor de alimentare cu enerie electrica dupa determinarea lor reala pe teren. |  |  |  |
|  |  |  |  | 6. Elaborarea raportului tehnic cu enumerarea neajunsurilor depistate, intocmirea proceselor verbale de masurari si incercari |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ___________

Ofertantul: ______________________ Adresa: _________________________

Anexa nr. 23

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

- Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de căre ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Servicii de măsurări și încercări în instalațiile electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură |  | Canti tatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare | Clasificație bugetară (IBAN |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |
|  | Servicii de măsurări și încercări în instalațiile electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50711000-2 | 1. Verificarea vizuala, verificarea contactelor sudate, masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei de pamant. | 1 măsurare |  | 1,00 |  |  |  |  | în termen de 30 zile de la semnarea contractului | MD47ML000000002251206328 |  |
|  | 2. Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint | 100 puncte |  | 1,64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | 1 recept |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Elaborarea schemelor de alimentare cu enerie electrica dupa determinarea lor reala pe teren. | 1 set |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Elaborarea raportului tehnic cu enumerarea neajunsurilor depistate, intocmirea proceselor verbale de masurari si incercari | 1 set |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: ____________________________________________________