| Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  |  | Clasificație bugetară (IBAN) |  |  |  | Discount % |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |
| 33140000-3 | 1.Pensa nazala Weil-Blakesley (0˚, straight), marimea 1, lungimea de la 110 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 8211.101, CE certificat |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 2.Pensa nazala Weil-Blakesley (0˚, straight), marimea 3, lungimea de la 110 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 8211.121, CE certificat |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 3.Pensa nazala Weil-Blakesley (45˚, curved upwards), marimea 1, lungimea de la 110 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 8211.134, CE certificat |  | buc | 2 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 4.Pensa nazala Weil-Blakesley (90˚, curved upwards), marimea 1, lungimea de la 110 ±10 mm, analogic cu Richard Wolf 8211.144, CE certificat |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 5.Antrum Grasping Forceps, lungimea de lucru de la 100 ± 20 mm, Falca curbată la 90° în jos, cu deschidere mobilă a falcii până la 120°, cu adaptor de curățare,analogic cu Karl Storz 653000 CE certificate |  | buc | 2 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 6.Antrum Grasping Forceps, lungimea de lucru de la 110 ± 20 mm, Falca curbată la 115° în jos, cu deschidere mobilă a falcii până la 140°, cu adaptor de curățare,analogic cu Karl Storz 653005 CE certificate |  | buc | 2 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 7.Antrum Grasping Forceps, lungimea de lucru de la 110 ±20 mm, Falca curbată la 140° în jos, cu deschidere mobilă a falcii până la 155°, cu adaptor de curățare,analogic cu Karl Storz 653006 CE certificate |  | buc | 2 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 8.Muscator cu taiere in posterior , drept sau curbat, rotativ la 360 grade,cu șurub de fixare, lungimea partii de lucru 100 ± 20 mm, cu adaptor de curatare, analogic cu Karl Storz 459016 |  | buc | 2 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 9.Pensa nazala blakesley taietoare, dreapta, marimea 1 sau 2, lungimea de lucru de la 110 - 150 mm, analogic cu Karl Storz 456001 |  | buc | 2 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 10.Pensa blakesley taietoare, curba de 45 grade, marimea 1 sau 2, lungimea de lucru de la 110 ± 10 mm, analogic cu Karl Storz 456502 |  | buc | 2 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 11.Foarfece endoscopice nazale, drepte, lungimea de lucru de ≥130 mm, cu conector de curățare, analog cu Karl Storz 449201 |  | buc | 2 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 12.Elevator by Freer, cu două capete, semi ascuțit, lungimea de la ≥200 mm, analogic cu Richard Wolf 82250.0800, CE certificat |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 13.Ansa pentru polipi de KRAUSE sau LANGE, lungimea 250 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 82240.3400, CE certificat |  | buc | 5 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 14.Pensa pentru sept de BRUENINGS sau LUC, lungimea de la 110 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 82240.0601, CE certificat |  | buc | 2 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 15.Tub de aspiratie(antrum cannula curbat, conic, diametrul de 4 mm, lungimea de lucru 120 ± 10 mm, analogic cu Karl Storz 586040 |  | buc | 2 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 16.Elevator de aspirație de FREER, lungimea de 200 ± 20 mm, analogic cu 474001 |  | buc | 4 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 17.Drill Handpiece, straight, 80000 rpm, lungimea de 70 ± 5 mm, analogic cu Karl Storz 262571 |  | buc | 2 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 18.Burr, standarte, diametrul de la 7.0 mm, lungimea de 70 ± 3 mm, |  | buc | 3 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 19.Burr, standarte, diametrul de la 4.5 mm, lungimea de 70 ± 3 mm, |  | buc | 3 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 20.Burr, standarte, diametrul de la 2.3 mm, lungimea de 70 ± 3 mm, |  | buc | 2 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 21.Burr, standarte, diametrul de la 6.0 mm, lungimea de 70 ± 3 mm, |  | buc | 2 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 22.Resector zimtat, lungimea ≥ 120 mm, diametrul de la 4.5 mm, compatibil cu shaver Richard Wolf Micro Stick S1, analogic la 89971.0034, CE certificat |  | buc | 2 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 23.Resector zimtat, concav, lungimea ≥ 120 mm, diametrul de la 4.5 mm, compatibil cu shaver Richard Wolf Micro Stick S1, analogic la 89971.0264, CE certificat |  | buc | 2 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 24.Resector zimtat, convex, lungimea ≥ 120 mm, diametrul de la 4.5 mm, compatibil cu shaver Richard Wolf Micro Stick S1, analogic la 89971.0254, CE certificat |  | buc | 2 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 25.Sinuscope (PANOVIEW telescope) de 0˚, diametrul 4 mm, lungimea 175-200 mm, analogic cu Richard Wolf 8880.541, CE certificat |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 26.Sinuscope (PANOVIEW telescope) de 30˚, diametrul 4 mm, lungimea 175-200 mm, analogic cu Richard Wolf 8880.543, CE certificat |  | buc | 2 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 27.Sinuscope (PANOVIEW telescope) de 70˚, diametrul 4 mm, lungimea 175-200 mm, analogic cu Richard Wolf 8880.545, CE certificat |  | buc | 2 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 28.Electrod bipolar tip baioneta, lungimea de lucru 200-250 mm,cu varf de 0.7 mm analogic cu Karl Storz 844523 |  | buc | 2 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 29.Electrod bipolar tip ace curbat, pentru , 190 ± 5 mm, cu vârf de 2 mm, analogic cu 842216 |  | buc | 2 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 30.Seringă pentru vezica urinară, diametrul 54 mm, volum de 150 ml, analogic la Richard Wolf 822.31 |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 31.Adaptor flexibil pentru seringa vezicii urinare, compatibila cu seringa pentru vezica urinara la Richard Wolf 822.31 |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 32.Adaptor rigid pentru seringa vezicii urinare, compatibila cu seringa pentru vezica urinara la Richard Wolf 822.31 |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 33.Pense de apucare, flexibil in forma de aligator, diametru de 7 fr si lungimea de lucru 365 ± 20 mm, analogic cu Richard Wolf 828.07 |  | buc | 4 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 34.Pensa de apucare, flexibila, 5 fr cu lungimea de lucru 550 ± 20 mm, analogic cu Richard Wolf 828.051 |  | buc | 5 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 35.Pensa optica pentru cistoureteroscop analogic cu Richard Wolf 8672.604 |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 36.Garnitura de cauciuc RIWO fără orificiu, pentru cistoscop, analogic cu 88.00 Richard Wolf |  | buc | 25 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 37.Garnitura de cauciuc RIWO fără orificiu, pentru ureterorenoscop,analogic cu 88.00 Richard Wolf |  | buc | 25 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 38.Cablu pentru resectoscop bipolar (TUR), compatibil cu BOWA ARC 300 |  | buc | 2 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 39.Telescop cu unghiul de vedere 12°, diametrul de 4 mm, lungimea de lucru 297 ± 5 mm, compatibil cu rezectoscopul Richard Wolf, analogic la 8654.431 |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 40.Fibra pentru laser, diametrul fibrei 550 µm, analogic la HLF-550-H30 |  | buc | 12 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 41.Teaca externa (Outer sheath) ,diametru 26 fr, compatibila cu miner monopolar, partea componenta activa a rezectoscopului Richard Wolf analogic la 8675426 |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 42.Teaca interna (Inner sheath) ,diametru 24 fr, compatibila cu miner monopolar, partea componenta activa a rezectoscopului Richard Wolf analogic la 8675324 |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 43.Elementul de lucru monopolar, partea componenta activa, compatibila cu rezectoscopul Richard Wolf, analogic la 8674205 |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 44.Electrod de coagulare monopolar, de multipla folosinta,in forma de roller, diametru 24 fr, diametrul rollerului de 6 ± 1 mm |  | buc | 6 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 45.Fan Retractor, demontabil, retractabil, grosimea de 10 mm, lungimea de 360 ± 5 mm, integrat cu canal de irigare, unghiul de extindere in pozitie extinsa de aproximativ 60˚, compatibil cu trocar de marimea 11 mm, analogic la Karl Storz 30623 FP |  | buc | 4 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 46.Fan Retractor, demontabil, retractabil, grosimea de 5 mm, lungimea de 360 ± 5 mm, integrat cu canal de irigare, unghiul de extindere in pozitie extinsa de aproximativ 16˚, compatibil cu trocar de marimea 6 mm, analogic la Karl Storz 30623 F |  | buc | 4 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 47.Periuțe pentru curățare, lungimea de 500 mm, diametrul de 4 mm( set de 4 unitati), analogic cu Bowa 723-000 |  | buc | 3 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 48.Aparat de sutură circular, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis), de unică folosință, steril, cu diametrul de 25 ± 2 mm, Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure, prezența unei ferestre cu marcaj pentru alinierea cu indicatorul de culoare, care va asigura o închidere ”B” a scoabei,cărtușul conține 20 ± 5 scoabe, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model de șah, înălțimea scoabei de 4.8 mm, materialul scoabei titan. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului.(Covidien cod EEA25 sau analogic) |  | buc | 5 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 49.Aparat de sutură circular, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis), de unică folosință, steril, cu diametrul de 28 ± 2 mm, Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure, prezența unei ferestre cu marcaj pentru alinierea cu indicatorul de culoare, care va asigura o închidere ”B” a scoabei,cărtușul conține 25 ± 5 scoabe, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model de șah, înălțimea scoabei de 4.8 mm, materialul scoabei titan. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului.(Covidien cod EEA28 sau analogic) |  | buc | 10 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 50.Aparat de sutură circular, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis), de unică folosință, steril, cu diametrul de 30 ± 2 mm, Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure, prezența unei ferestre cu marcaj pentru alinierea cu indicatorul de culoare, care va asigura o închidere ”B” a scoabei,cărtușul conține 30 ± 5 scoabe, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model de șah, înălțimea scoabei de 4.8 mm, materialul scoabei titan.Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului. (Covidien cod EEA31 sau analogic) |  | buc | 10 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 51.Aparat de sutură liniar, reîncărcabil, pentru sutura a 10 ± 2 casete, steril. Compresia prin pârghie între fălci asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de ”B”, fără compresie excesivă sau insuficientă, Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. Încărcat cu o casetă de unică folosință cu lungimea suturii de 45 ± 2 mm, conține 15 ± 5 scoabe cu înălțimea de 4.8 mm, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model șah, materialul scoabei titan. (Covidien TA4548S sau analogic) |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 52.Cărtuș pentru aparat de sutură liniar, steril, pentru aplicarea unei suturi liniare, cu lungimea de 45 ± 2 mm. Caseta conține 15 ± 5 capse cu o înălțime de 4,8 mm, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model șah, materialul scoabei titan. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure(Covidien TA4548L sau analogic) |  | buc | 200 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 53.Aparat de sutură liniar, reîncărcabil, pentru sutura a 10 ± 2 casete, steril. Compresia prin pârghie între fălci asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de ”B”, fără compresie excesivă sau insuficientă, Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. Încărcat cu o casetă de unică folosință cu lungimea suturii de 60 ± 2 mm, conține 20 ± 5 scoabe cu înălțimea de 4.8 mm, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model șah, materialul scoabei titan. (Covidien TA6048S sau analogic) |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 54.Cărtuș pentru aparat de sutură liniar, steril, pentru aplicarea unei suturi liniare, cu lungimea de 60 ± 2 mm. Caseta conține 20 ± 5 capse cu o înălțime de 4,8 mm, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model șah, materialul scoabei titan.(Covidien TA6048L sau analogic) |  | buc | 200 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 55.Scoabe pentru aparat de sutura manual/UKL, material titan/inox, cu marimi de 0,3x4x4,8 mm |  | buc | 5000 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 56.Pensa pentru biopsie, flexibila, lungimea diametrul de 3 fr, lungimea de lucru de 920 ± 10 mm, analogic la Richard Wolf 829.601 |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 57.Pensă pentru corp străin, flexibila, lungimea diametrul de 3 fr, lungimea de lucru de 920 ±10 mm, analogic la Richard Wolf 828.651 |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 58.Pensă de prindere cu capsator, sub unghi de 30˚, cu dubla actiune, diametrul de 10 mm, lungimea de lucru de 380 ± 10 mm, analogic la richard wolf, 83976558 |  | buc | 20 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 59. Cirlig pentru coagulare monopolara (L-HOOK) lungimea de 420 ± 10mm diametrul 5 mm, analogic cu Richard Wolf 8384.423 |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 60.Pensa de apucare atraumatica, fenestrat, cu dublă acțiune, lungimea de lucru ≥ 330 mm diametru de la 3.5 mm, analogic cu Richard Wolf 83912087 |  | buc | 2 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 61.Mâner în formă de pistol, cu blocare, analogic la Richard Wolf 83930072, cu conector HF pentru statie de laparoscopica Richard Wolf |  | buc | 2 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 62.Manier axial, cu blocare, analogic la Richard Wolf 83930082, cu conector HF pentru statie de laparoscopica Richard Wolf |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 63.Suport pentru ac, inserție maxilara, (portac), laporoscopic cu falci zimtate drepti, cu funcție de auto-îndreptare, cu o singură acțiune, diametru 5mm, lungimea de la 320mm, analogic cu Richard Wolf 83935094 |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 64.Miner pentru suport ac, inclinat, cu mecanism de blocare pornit-oprit, cu o singură acțiune, analogic cu Richard Wolf 8393944 |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 65.Cirlig pentru coagulare monopolara (L-HOOK) lungimea 340 ± 20 mm diametrul 5 mm, analogic la Richard Wolf 8383.423 |  | buc | 3 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 66.Pensa crocodil,cu margine ondulata a dintilor, monopolara cu cremaliera (atraumatic grasping forceps jaw throat with wavy tooth edge, 20-25 mm, double-action) diametrul 5mm lungimea de la 330 ± 20 mm, analogic la Richard Wolf 83942935 |  | buc | 3 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 67.Pensa de apucare atraumatica, fenestrat, cu dublă acțiune, lungimea de lucru de la 330 ± 20 mm diametru de la 3.5 mm, analogic cu Richard Wolf 83912087 |  | buc | 3 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 68.Pensa pentru coagulare monopolara butonata (Button electrode) diametrul 5 mm lungimea de la 330 ± 20 mm. |  | buc | 3 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 69.Pensa pentru coagulare monopolara, lungimea de lucru de la 330 ± 20 mm, diametrul de 5 mm, (spatula-shaped, blunt), analogic cu Karl Storz 26778 UE |  | buc | 3 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 70.Pensă de apucare pentru intestin, diamtru de 5 mm, lungimea de lucru de la 330 ± 20 mm, atraumatica, fenestrat cu dubla actiune, analogic cu Richard Wolf 8393249 |  | buc | 3 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 71.Ac pentru punctie, diametru 4.7 mm, lungimea de lucru 320± 30 mm, analogic cu Richard Wolf 8383.49 |  | buc | 5 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 72.Manier compatibbil cu marSeal5 plus, analogic cu KLS Martin 80-633-04-04 |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 73.Lama compatibila cu marSeal5 plus,lungimea de 370 mm, steril, (set de 10 unitati), analogic cu KLS Martin 80-633-09-04 |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 74.Lama compatibila cu marSeal5 plus,lungimea de 370 mm, ne-steril, (set de 10 unitati), analogic cu KLS Martin 80-633-11-04 |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 75.Lama compatibila cu marClamp® Cut IQ,steril, (set de 10 unitati), analogic cu KLS Martin 80-632-00-04 |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 76.Electrod tip bucla(loop) Brucker/Messroghli, de multipla folosinta, monopolar, teaca izolata autoclavabil, diametrul de 5 mm, lungimea de 300 ± 10 mm,cu bucla de unica folosinta, marimea buclei 120 x 85 mm, analogic cu Karl Storz 26183 M |  | buc | 2 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 77.Bucla de rezerva pentru electrodul tip bucla, dimensiuni de 120 x 85 mm, de unica folosinta, analogic cu 26183 MD |  | buc | 30 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 78.Clip aplicator diametrul de 10 mm, lungimea de lucru de 340 ± 20 mm, analocig cu Richard Wolf 8389.911 |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 79.Palpator, cu marcaj cm, diametrul de 5 mm, si lungimea de 430 ± 30 mm, analogic cu Karl Storz x |  | buc | 2 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 80.Trocar reutilizabil cu valva si robinet, inclinat, diametrul de 5.5mm, lungimea 90-110 mm, analogic cu Richard Wolf 8921.013 |  | buc | 2 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 81.Trocar reutilizabil cu valva si robinet, inclinat, diametrul de 10 mm, lungimea 90-110 mm, analogic cu Richard Wolf 8923.013 |  | buc | 2 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 82.Instrument sleeve, diametrul de 10 mm, lungimea de lucru de 170 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 8385.50 |  | buc | 2 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 83.VERES cannula,diametrul de 2.1 mm, Lungimea de lucru 150 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 8302.12 |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 84.Tub pentru irigare prin aspirare, diametrul de 5 mm, lungimea de lucru 310 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 8383.911 |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 85.Manier pentru sistema de irigare analogic cu Richard Wolf 8385.901 |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 86.Capac pentru sigilare, analogic cu Richard Wolf 8385.902 |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 87.Pensa crocodil,cu margine ondulata a dintilor, monopolara cu cremaliera (atraumatic grasping forceps jaw throat with wavy tooth edge, 20-25 mm, double-action) diametrul 5mm lungimea de la 330 ± 10 mm, analogic la Richard Wolf 83932925 |  | buc | 2 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 88.Pensă de prindere atraumatică, monopolara, diametrul de 5 mm, lungimea de la 330 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 83931817 |  | buc | 2 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 89.Pensă disector Maryland, monopolara, diametrul de 5 mm, lungimea de la 330 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 83932817 |  | buc | 2 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 90.Foarfece Metzenbaum,diametrul de 5 mm, lungimea de la 330 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 83930417 |  | buc | 2 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 91. Cirlig pentru coagulare monopolara (L-HOOK) lungimea 340 ± 20 mm diametrul 5 mm, analogic la Richard Wolf 8383.423 |  | buc | 2 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 92.Clipse pentru ligasur, in set 108 unitati, analogic cu Richard Wolf 8389.915 |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 93.Pensa babcok, diametrul de 3.5 mm, lungimea de lucru, de 330 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 83912107 |  | buc | 2 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 94.Pensă de apucare, diametrul de 10 mm, lungimea de lucru de la 320 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 83952048 |  | buc | 2 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 95.Cablu monopolar compatibil cu electrocuagulatorul Bowa ARC 300 |  | buc | 3 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 96.Set manipulator uterin, include manier cu surub de fixare, tija, cilindru de sigilare, garnituri din silicone 3 unitati(3 marimi), teaca, element de lucru mediu (conic, cu fir), element de lucru atraumatic(diametrul de 7 mm, si lungimea de 50 mm), element de lucru cu conector pentru hromoperturbare(atraumatic, diametrul de 4mm, lungimea de 40 mm, lama anatomica scurta(diametrul de 36 mm, lungimea de 48 mm) si adaptor pentru curatare, analogic cu setul Karl Storz 26168 D |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 97.Fibra optica, diametrul de 3.5 mm, si lungimea de 2300 mm, compatibil cu sursa de lumina Endolight Highlight x300, analogic cu Karl Storz 495NA |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 98.Suport pentru ac, inserție maxilara, (portac), laporoscopic cu falci zimtate drepti, cu funcție de auto-îndreptare, cu o singură acțiune, diametru 5mm, lungimea de la 320 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 83935094 |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 99.Miner pentru suport ac, inclinat, cu mecanism de blocare pornit-oprit, cu o singură acțiune, analogic cu Richard Wolf 8393944 |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |