Anexa nr. 21

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

Obiectul_ Reconstructia capitala la biblioteca incinta Casei de cultura situata in r-nul Ialoveni,  sat. Costesti                               (denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă_____ Primăria s. Costești, r-ul Ialoveni___________________

(denumirea, adresa)

- Decriere generală. Informații

## Lotul nr. 1  - Lucrări de demolare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie 1.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre ) | m2 | 20,4300 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( usi ) | m2 | 17,5400 |
| 3 | RpCP45A | Demontarea usilor metalice | kg | 115,4000 |
| 4 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor ( pereti interiori ) | m3 | 3,4000 |
| 5 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor ( pereti exteriori ) | m3 | 6,6500 |
| 6 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 50,1300 |
| 7 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 86,3500 |
| 8 | RpCK41B apl | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag ( pardoseli din laminat ) | m2 | 15,4000 |
| 9 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 236,4000 |
| 10 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 151,9000 |
| 11 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 67,3000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | TsH92B | Incarcarea in auto gunoi de contructie | t | 19,9300 |
| 13 | TsI51A10 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 19,9300 |
|  |  | 1.2. Pereti noi |  |  |
| 14 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m ( pereti interiori ) | m3 | 2,4300 |
| 15 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m ( pereti exteriori ) | m3 | 6,9700 |
|  |  | 1.3. Ferestre |  |  |
| 16 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv ( ferestre F1 ) | m2 | 12,1500 |
| 17 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv ( ferestre F2 ) | m2 | 4,8600 |
| 18 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m | 7,1000 |
| 19 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu ( отливы ) | m | 7,1000 |
| 20 | RCsJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime ( taluzuri interioare ) | m | 49,5000 |
| 21 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu ( montarea cornierului din aluminiu ) | m | 49,5000 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 9,9000 |
| 23 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza | m2 | 9,9000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |
| 24 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 9,9000 |
| 25 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 9,9000 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 9,9000 |
| 27 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 9,9000 |
|  |  | 1.4. Usi |  |  |
| 28 | RpCB04A | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) ( buiandrug deasupa usei U4 2.0 x 0.2 x 0.15 ) | m3 | 0,0600 |
| 29 | RpCC02B | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm | m2 | 1,1000 |
| 30 | RpCD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. ( diam. 14 A400 ) | kg | 5,3200 |
| 31 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,7800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 9,9800 |
| 33 | RCsJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime ( taluzuri interioare ) | m | 28,1000 |
| 34 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu ( montarea cornierului din aluminiu ) | m | 28,1000 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 7,0300 |
| 36 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 7,0300 |
| 37 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 7,0300 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 7,0300 |
| 39 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 7,0300 |
| 40 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 7,0300 |
|  |  | 1.5. Scara |  |  |
| 41 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1. 1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox D=1 1/4", dreapta | m | 10,8000 |

## Lotul nr. 2  -  Iluminare

|  |  | № crt. |  | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor |  |  | Unitatea de masura |  | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |
|  |  |  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1. Iluminare |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 08-02-396-6 apl | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m ( sina pentru corpuri de iluminat ) |  |  | 100 m |  | 0,3920 |
|  |  | 2 |  | Pret furnizor | Sina corpuri iluminat |  |  | m |  | 41,2000 |
|  |  | 3 |  | 08-03-593-9 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de luminare locala |  |  | 100 buc |  | 0,8900 |
|  |  | 4 |  | Pret furnizor | Corp de iluminat ( трековый светодиодный светильник ) |  |  | buc |  | 89,0000 |
|  |  | 5 |  | 08-03-593-11 apl | Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 5 |  |  | buc |  | 1,0000 |
|  |  | 6 |  | 08-03-593-5 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele |  |  | 100 buc |  | 0,0900 |
|  |  | 7 |  | Pret furnizor | Corp de iluminat ( bra ) |  |  | buc |  | 9,0000 |
|  |  | 8 |  | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete |  |  | 100 buc |  | 0,1400 |
|  |  | 9 |  | Pret furnizor | Corp de iluminat ( LED panou ) |  |  | buc |  | 14,0000 |
|  |  |  |  |  | 1.2. Prize si intrerupatoare |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,0300 |
|  |  | 11 |  | Pret de piata | Intreruptor cu o clapa pentru instalatie inchisa BC10-1-0 KБ |  |  | buc |  | 3,0000 |
|  |  | 12 |  | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,0200 |
| 13 |  | Pret de piata |  |  | Intreruptor cu doua clape pentru instalatie inchisa BC10-2-0 KБ | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 14 |  | 08-03-591-9 |  |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,6400 |  |  |
| 15 |  | Pret furnizor |  |  | Priza IP20, Inom-16A, Unom-250V РС10-3- КБ | buc |  | 52,0000 |  |  |
| 16 |  | Pret furnizor |  |  | Priza TV/Internet | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1. Iluminare |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Pret furnizor |  |  | Corp de iluminat suspendat | buc |  | 1,0000 |  |  |

## Lotul nr. 3  -  Mobilier

|  | № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  |  | 1.1. Mobila |  |  |
|  | 1 | Calcul | Сборка немонтируемого оборудования ( 0,5% от стоимости оборудования ) | set | 1,0000 |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |
|  |  |  | 2.1. Mobilla |  |  |
|  | 2 | Pret furnizor | Fotoliu pentru oficiu | buc | 18,0000 |
|  | 3 | Pret furnizor | Fotoliu pentru director | buc | 1,0000 |
|  | 4 | Pret furnizor | Fotoliu moale | buc | 2,0000 |
|  | 5 | Pret furnizor | Masa pentru calculator | buc | 8,0000 |
|  | 6 | Pret furnizor | Masa pentru sedinta | buc | 1,0000 |
|  | 7 | Pret furnizor | Dulapuri pentru carti | set | 1,0000 |
|  | 8 | Pret furnizor | Masa de receptie | buc | 1,0000 |
|  | 9 | Pret furnizor | Masa de lucru | buc | 1,0000 |
|  | 10 | Pret furnizor | Dulap tip I pentru documente | buc | 3,0000 |
|  | 11 | Pret furnizor | Proiector Panasonic PT-VMZ71 | buc | 1,0000 |

## Lotul nr. 4  -  Lucrări de finisare

|  |  | № crt. |  | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor |  |  |  | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1. Lucrari de finisare |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1.1. Tavane |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 | 151,8800 |
|  |  | 2 |  | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  | m2 | 151,8800 |
|  |  | 3 |  | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  | m2 | 151,8800 |
|  |  | 4 |  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  |  | m2 | 151,8800 |
|  |  | 5 |  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 | 151,8800 |
|  |  | 6 |  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 | 151,8800 |
|  |  |  |  |  | 1.1.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 90x90 cm |  | m2 |  |  | 151,8800 |
|  |  | 8 |  | CG09A apl | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, |  | m |  |  | 69,0000 |
|  |  |  |  |  | in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp ( Plinta aluminium slim negru - 69 m ( proiect desigh ) https://www.pereflex.md/ru/catalog/plintus/02 0115.html |  |  |  |  |
| 9 |  | CG18A |  |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp ( proiect SAC - 110,2 - 69 = 41,2 m ) | m |  |  | 41,2000 |
|  |  |  |  |  | 1.1.3. Pereti |  |  |  |  |
| 10 |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  | 216,4000 |
| 11 |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  | 216,4000 |
| 12 |  | CN54B |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |  | 216,4000 |
| 13 |  | CN55A |  |  | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" ( culoare grafit - antracit ) | m2 |  |  | 2,6000 |
| 14 |  | CN55A |  |  | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" ( proiect desigh ) | m2 |  |  | 115,0000 |
| 15 |  | CN55A |  |  | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" ( proiect SAC ) | m2 |  |  | 57,0000 |
| 16 |  | CN55A |  |  | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" ( imitatie beton ) | m2 |  |  | 7,8000 |
| 17 |  | CI17B |  |  | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin | m2 |  |  | 20,0000 |
|  |  |  |  |  | liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior |  |  |  |  |
| 18 |  | CN55A |  |  | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" ( tip 1 ) |  | m2 |  | 13,0000 |
| 19 |  | CN55A |  |  | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" ( tip 1 ) |  | m2 |  | 21,0000 |

Autoritatea contractantă  __Țurcan Victor____              Data „_04.06.2024_