Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoaremică

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea aparatelor de aer condiționat, inclusiv montarea prin achiziţie publică de valoare mică.

1.Denumirea autorităţii contractante: IMSP Spitalul Clinic de IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ,,Toma Ciorbă’’.

2.   IDNO:1003600132121.

3.   Adresa:mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și sfânt, 163.

4.   Numărul de telefon/fax:0-22-79-41-12/0-22-35-80-99/0-22-24-50-68.

5.  Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorității contractante:tomaciorba@ms.md.

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună:Nu e cazul.

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. crt. | Codul CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată (se va indica pentru toate loturile) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 42500000-1 | Conform anexei nr. 23 |  |  | Conform anexei nr. 22 | 223500,00 |
| Valoarea estimativă totală fără TVA 223500,00 |  |  |  |  |  |  |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant;

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate: În condiţii Incoterms: DDP (Franco destinaţie vămuit) 2020, cu transportul Vânzătorului, în termen de 30 zile calendaristice de la semnarea contractului și a solicitării de Cumpărător, la locul indicat.

11. Metoda și condițiile de plată vor fi:Achitarea va fi efectuată utilizînd sistemul de e-facturare, în termen de 30 de zile după semnarea actului de primire predare.

12. Termenul de valabilitate a contractului 31.12.2025.

13.Sursa de finațare:CNAM, SURSE EXTRABUGETARE.

14. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Specificația tehnică, conform anexei nr.22 | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 2. | Specificația de preț, conform anexei nr.23 | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 3. | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 4. | Declarație de egibilitate | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 5. | Declarație privind asigurarea service-ului în 24 ore în perioada garanției a bunurilor | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 6. | Fișa tehnică a produsului /broșura sau catalogul | Semnat electronic | Obligatoriu |

15. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz,specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică, 3 runde, pasul minim de micșorare a ratei de licitație 1 %.

16.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz):Nu se aplică.

17. Ofertele se prezintă în valută:lei MDL.

18. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:evaluarea se va face pe lotul întreg, la cel mai mic preț și corespunderea cerințelor solicitate.

19. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor: Nu se aplică.

20. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:: Indicatăîn SIA RSAP / pedata de: Indicatăîn SIA RSAP.

21. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

22. Termenul de valabilitate a ofertelor:30 zile.

23. Locul deschiderii ofertelor:SIA RSAP.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

24. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare în

limba de tat.

25. Alte informaţii relevante:Nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru                                                      Sergiu VASILIȚA

Anexanr. 2

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoaremică

DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE

Către  IMSP Spitalul Clinic de IMSP Spitalul Clinic de BoliInfecțioase ,,TomaCiorbă’’.

Stimaţi domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ___________________________________,

(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situaţiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării şi confirmării declaraţiei, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării_____________				Ofertant/candidat

___________________

(semnătura autorizată)

Anexa nr.22

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- Specificaţii tehnice

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| --- | --- |
|  | Denumirea procedurii de achiziție: |

Denumirea bunurilor/serviciilor

Denumirea modelului bunului/serviciului

Ţara de origine

Producătorul

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractant

Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant

Standarde de referinţă

1

2

3

4

5

6

7

Bunuri

Aparat de aer condiționat, 9000 BTU/h

Aparat de aer condiționat,

9000 BTU/h:

-	Puterea nominală  de răcire  (kW/h): 2.5 ~ 3.2

-	Puterea nominală  de încălzire   (kW/h): 2.5 ~ 3.4;

-	    Suprafața deservită (m2):                                          25 ~ 30;

-	Nivelul de zgomot la blocul interior  (dB (A): 20  ~  41.

-	Regim de lucru : Răcire/încălzire;

-	Invertor: Da;

-	Tip unitate: Split  de perete;

-	Agent de răcire: R32;

-	Temperaturi exterioare admise (răcire); -20º ~ +53º

-	Temperaturi exterioare admise (încălzire); -25º ~ +32º

-	Tensiune / frecvență / fază  (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1;

-	Circulația aerului în interior (răcire/încălzire) 500 m3/h;

-	Clasa energetică (încălzire/răcire); A+++

-	Termen de garanție : 36 (luni).

-	Aparate de aer condiționat, inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare (traseu frigorific 7m.l pentru fiecare aparat, console, buloane, banda izolanta traseu, tub drenaj, cablu electric necesar).

-	Locția:

-	bd. Ștefan cel Mare și sfânt, 163, mun.Chișinău – 6 bucăți;

-	str.Costiujeni, 5/1,

or.Codru, mun.Chișinău – 15 bucăți;

Aparat de aer condiționat 12000 BTU/h

Aparat de aer condiționat, 12000 BTU/h:

-   Puterea nominală  de răcire    (kW/h): 3.4 ~ 4.2;

- Puterea nominală  de încălzire   (kW/h): 3.5 ~ 4.4;

- Suprafața deservită (m2): 35 ~ 40;

- Nivelul de zgomot la blocul interior  (dB (A): 20  ~  45; Regim de lucru : Răcire/încălzire;

- Invertor: Da;

- Tip unitate: Split  de perete;

- Agent de răcire: R32;

- Temperaturi exterioare admise (răcire); -20º ~ +53º

- Temperaturi exterioare admise (încălzire); -25º ~ +32º

- Tensiune / frecvență / fază  (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1;

- Circulația aerului în interior (răcire/încălzire) 600 m3/h;

- Clasa energetică (încălzire/răcire); A+++

- Termen de garanție : 36 (luni). –

Aparate de aer condiționat, inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare (traseu frigorific 7m.l pentru fiecare aparat, console, buloane, banda izolanta traseu, tub drenaj, cablu electric necesar)

- Locția:

- bd. Ștefan cel Mare și sfânt, 163, mun.Chișinău – 2 bucăți;

- str.Costiujeni, 5/1,

or.Codru, mun.Chișinău – 1 bucăți;	- Aparate de aer condiționat, inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare (traseu frigorific 7m.l pentru fiecare aparat, console, buloane, banda izolanta traseu, tub drenaj, cablu electric necesar)

Aparat de aer condiționat, 18000 BTU/h

Aparat de aer condiționat, 18000 BTU/h:

- Puterea nominală  de răcire  (kW/h): 5.0 ~ 6;

- Puterea nominală  de încălzire   (kW/h): 5.2 ~ 6.3;

- Suprafața deservită (m2): 50 ~ 60;

- Nivelul de zgomot la blocul interior  (dB (A): 20  ~ 50; Regim de lucru : Răcire/încălzire;

- Invertor: Da;

- Tip unitate: Split  de perete;

- Agent de răcire: R32;

- Temperaturi exterioare admise (răcire); -20º ~ +53º

- Temperaturi exterioare admise (încălzire); -25º ~ +32º

- Tensiune / frecvență / fază  (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1;

- Circulația aerului în interior (răcire/încălzire) 800 m3/h;

- Clasa energetică (încălzire/răcire); A+++

- Termen de garanție : 36 (luni).

Aparate de aer condiționat, inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare (traseu frigorific 7m.l pentru fiecare aparat, console, buloane, banda izolanta traseu, tub drenaj, cablu electric necesar)

- Locția:

- bd. Ștefan cel Mare și sfânt, 163, mun.Chișinău – 2 bucăți;	- Aparate de aer condiționat, inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare (traseu frigorific 7m.l pentru fiecare aparat, console, buloane, banda izolanta traseu, tub drenaj, cablu electric necesar)

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: ___________________             Adresa: _______________________________________________________

Anexa nr.23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă –

în coloanele 1,2,3,4,9,10]

|  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| --- | --- |
|  | Denumirea procedurii de achiziție: |

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42500000-1 | Aparat de aer condiționat, 9000 BTU/h | Bucată | 21 |  |  | 223500,00 |  |  |  |  |
| 42500000-1 | Aparat de aer condiționat 12000 BTU/h | Bucată | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42500000-1 | Aparat de aer condiționat, 18000 BTU/h | Bucată | 2 |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: ___________________             Adresa: ________________________________________________________