| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “15” septembrie 2021 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție 21114019 ocds-b3wdp1-MD-1699167774065 din 5 nov 2023, 9:02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Sistemului de prepararea apei calde menanjere conectat la surse alternativa, colectoare solare, agent termic centralizat, rețea electrică, boilere verticale cu două serpantine e.t.c., pentru Spitalul clinic militar central. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 Sistemului de prepararea apei calde menanjere conectat la surse alternativa, colectoare solare, agent termic centralizat, rețea electrică, boilere verticale cu două serpantine |  |  |  |  |  |  |  |
| Panou solar (cu instalare) |  |  |  | Panou solar termic plat profesional tip lupă cu instalare pe carcasă metalică din inox. |  |  |  |
| Boiler 400L (cu instalare) |  |  |  | Boiler pentru panou solar 2 serpentine cu instalare, volum 400 L, inclusiv grup de suguranță 10 bare. Ø D 725mm; H=1633mm; 1 Termometru; 2 Racordul de apă caldă menajeră; 3 Racordul de recirculare (G 3/4) AG; 4 Turul încălzirii AG; 5 Manşonul imersat pentru senzorul boilerului; 6 Returul încălzirii AG; 7 Turul instalaţiei solare AG; 8 Manşonul imersat pentru senzorul solar; 9 Returul instalaţiei solare AG; 10 Racordul de apă rece AG 11Racordul pentru rezistenţa termo-electrică; 12 Orificiu de curăţare (Ø 274/115) cu racord pentru anod alimentat de o sursă independentă; 13 Anodul de protecţie din magneziu; |  |  |  |
| Grup de pompare solar (cu instalare) |  |  |  | Antigel Grunfos /sau copatibil acestuia |  |  |  |
| Controler (cu instalare) |  |  |  | Termostat + 3 senzori de temperatura cu instalarte |  |  |  |
| Țeava inclusiv fitinguri și conecțiuni (cu instalare) |  |  |  | Țeavă inox izolata termic DN 16 + cablu cu instalare |  |  |  |
| Antigel |  |  |  | Pentru panouri solar rezistenta -30 |  |  |  |
| Vase de expansiune 24 L (cu instalare) |  |  |  | Vase de expansiune 24 L cu instalare |  |  |  |
| Aerisificator +180 C + fitinguri (cu instalare) |  |  |  | Aerisificator +180 C + fitinguri cu instalare |  |  |  |
| Boiler 200L (cu instalare) |  |  |  | Boiler pentru panou solar 2 serpentine cu instalare volum 200 L inclusiv grup de suguranță 10 bare. Ø D 650mm; H=1587mm; 1 Termometru; 2 Racordul de apă caldă menajeră; 3 Racordul de recirculare (G 3/4) AG; 4 Turul încălzirii AG; 5 Manşonul imersat pentru senzorul boilerului; 6 Returul încălzirii AG; 7 Turul instalaţiei solare AG; 8 Manşonul imersat pentru senzorul solar; 9 Returul instalaţiei solare AG; 10 Racordul de apă rece AG 11Racordul pentru rezistenţa termo-electrică; 12 Orificiu de curăţare (Ø 274/115) cu racord pentru anod alimentat de o sursă independentă; 13 Anodul de protecţie din magneziu; |  |  |  |
| Vase de expansiune 18 L (cu instalare) |  |  |  | Vase de expansiune 18 L cu instalare |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “15” septembrie 2021 ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție 21114019 ocds-b3wdp1-MD-1699167774065 din 5 nov 2023, 9:02. Obiectul achiziției: Sistemului de prepararea apei calde menanjere conectat la surse alternativa, colectoare solare, agent termic centralizat, rețea electrică, boilere verticale cu două serpantine e.t.c., pentru Spitalul clinic militar central.. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. Lotul 1 Sistemului de prepararea apei calde menanjere conectat la surse alternativa, colectoare solare, agent termic centralizat, rețea electrică, boilere verticale cu două serpantine. 09331100-9 Captorului solar pentru producerea căldurii (apă caldă); Panou solar (cu instalare); complet; 10; 15.11.2023-30.12.2023; MD59TRPBAA314110C00852AC. Boiler 400L (cu instalare); buc; 2; 15.11.2023-30.12.2023; MD59TRPBAA314110C00852AC. Grup de pompare solar (cu instalare); set; 3; 15.11.2023-30.12.2023; MD59TRPBAA314110C00852AC. Controler (cu instalare); set; 3; 15.11.2023-30.12.2023; MD59TRPBAA314110C00852AC. Țeava inclusiv fitinguri și conecțiuni (cu instalare); m/l; 90,00; 15.11.2023-30.12.2023; MD29TRPBAA337110C00852AC. Antigel; kg; 8,00; 15.11.2023-30.12.2023; MD29TRPBAA337110C00852AC. Vase de expansiune 24 L (cu instalare); set; 2; 15.11.2023-30.12.2023; MD59TRPBAA314110C00852AC. Aerisificator +180 C + fitinguri (cu instalare); set; 70; 15.11.2023-30.12.2023; MD29TRPBAA337110C00852AC. Boiler 200L (cu instalare); buc; 1; 15.11.2023-30.12.2023; MD59TRPBAA314110C00852AC. Vase de expansiune 18 L (cu instalare); set; 1; 15.11.2023-30.12.2023; MD59TRPBAA314110C00852AC. Total lot 1. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________. |