SECȚIUNEA A. LUCRĂRI	                                                                            APROB:

Primarul mun. Soroca

- __________ VICTOR SĂU

    - Caiet de sarcini

Obiectul  „Amenajarea spaţiului public de la intersecţia străzilor Vasile Stroiescu şi Calea Bălţului în mun. Soroca”.

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: Primăria mun. Soroca

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală:

„Amenajarea spaţiului public de la intersecţia străzilor Vasile Stroiescu şi Calea Bălţului în mun. Soroca”.

Documentația Memoriu și deviz   elaborat pe  obiectul întreg.

În Memoriu sunt prevăzute instalarea a două pavilioane tip pentru pasageri din elemente prefabricate şi lucrări de pavare a 800 m.p.

Această sarcină prevede:

O construcţie rectangulară în plan cu dimensiunile 2,20x4,40m.

Pavilionul tip pentru pasageri este o construcţie care se alcătuieşte din cîteva panouri prefabricate din beton armat, panouri pentru pereţi, plăci pentru acoperiş, plăci de parapet şi plăci decorative.

În faţada principală panoul nr. 6 este este o placă verticală cu dimensiunile de 1,00x3,40 (h).

După montare, panourile se chituiesc, se grunduiesc, apoi se vopsesc cu vopsea rezistentă la umiditate.

Soclul  construcţiei după instalarea tuturor construcţiilor se finisează cu plăci de teracotă(coloristica se alege aparte) cu suprafaţa de 16,95m2.

2. Informaţii şi proiectare   Criteriile:

-preț cel mai jos.

-  experiența lucrului în construcții și (sau) lucrărilor de amenajare nu mai puțin de 3 ani.

-personalul atestat și conducătorul șantierului pentru lucrările de amenajare.

- termen de executare a lucrărilor nu mai mult de 4 luni , 01 august 2019 – 30 noiembrie 2019.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- La procurarea materialelor de respectat existența certificatelor și Agrimentelor RM. 4. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi  terenurilor aferente

Antreprenorul la șantier este obligat:

- de a limita acces la șantier.

5. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

La finalizarea lucrărilor antreprenorul este obligat să prezinte actele de executare:

- acte de lucrări ce devin ascunse;

- certificate de conformitate la materialele folosite;

- scheme de execuţii a lucrărilor efectuate.

6. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

La depistare – se constată în prezența autporului proiectului și supravegherii tehnice și se înscrie în cartea tehnică.

7. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

-

8. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

-

9. Nivelul admisibil al zgomotului şi a vibraţiilor

De a respecta nivelul admisibil al zgomotului și a vibrațiilor.

10. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

-

11. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

-12. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

-

13. Cerinţe privind calculul costului

- Experiența lucrului în construcții și(sau) lucrărilor de amenajare nu mai puțin de 3 ani.

-  Controlul corespunderii desenelor volumurilor de lucru, și invers, cu deplasarea  controlului corespunderii la șantier.

- în caz de depistare  a divergențelor de a se adresa în secția achiziții publice pentru înlăturarea divergențelor (în perioada precizării  ofertei anunțate)

- după încheierea contractului, în caz de depistare a divergențelor, lucrări suplimentare trebuie executate din contul antreprenorului, întrucît sunt riscurile lui.

- prezentarea graficul de executare a lucrărilor.

-  În baza art. 1126 CC al RM, Garanția de bună execuție a contractului va  constitui nu mai puțin de 5 ani.

- În baza Legii nr. 721 din 02.02.1996 recepția finală se efectuează după expirarea termenului de garanție.

- forma de garanţie bancară agreată de Beneficiar este: Garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.3 sau reținerea succesivă din facturile parțiale, în cuantum de _10_% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de  _10_% din valoarea a contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi  depuse pe un cont special deschis în baza contractului de depozit- garanția de bună execuție aleasă de ambele părți.

- Garanţia de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie finală.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________