Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Căminul nr.1 din str. Armenească nr.40, mun Chișinău

Lista lucrărilor

|  |  | Lucrări de reparatie a pardoselelor la coridoarele etajelor 1,2,3. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 264,0 |  |  |
| 2 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate ( Strat din cimentoplast 15 cm) | m3 | 39,6 |  |  |
| 3 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plasa VR 100x100x4 | kg | 240,0 |  |  |
| 4 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 264,0 |  |  |
| 5 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 264,0 |  |  |
| 6 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 315,0 |  |  |

Rector				Victoria Melnic