ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

privind achiziţionarea Sisteme de protecție a pereților inclusiv instalarea acestora, 2024

prin Achiziţie publică de valoare mică.

1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”

2. IDNO: 1003600152592

3. Adresa: MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11

4. Numărul de telefon/fax: 022 44-11-85, 022-43-82-37

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante: achizitii.sf.treime@gmail.com

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună) Autoritate contractantă

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimate fără TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 44334000-0 | Lot.1 Sistem de protecție a pereților, inclusiv instalarea acestora | unitate | 1 | Lot.1 Sistem de protecție a pereților, inclusiv instalarea acestora | 110 640,00 |
| 1.1 | 44334000-0 | Profile de protecție pereți | metru liniar | 192 | Profile de protecție а реrеților - cu acoperire exterioară din vinil rezistent, conceput pentru a absoarbe impactul provocat de profilul de aluminiu și garnitura de mijloc (1 buc. cu lungimea minim 4 metri) Lățime – 150 mm Adâncime (grosime) – 20 mm Capac – vinil Instalarea pe pereți cu profil continuu de aluminiu și inserție de cauciuc. Absorbție șocuri: cu inserție în partea inferioară. Fixarea/montarea pe pereți cu șuruburi cu intervale de 50-60 cm. Culoarea la alegerea beneficiarului. Angiografie – 32 metri liniari RMN subsol – 160 metri liniari |  |
| 1.2 | 44334000-0 | Capete (stâng/drept) | buc | 251 | Compatibil cu poziția 1.1 Angiografie – 66 buc RMN subsol – 185 buc |  |
| 1.3 | 44334000-0 | Colțuri | metru liniar | 48 | Compatibil cu poziția 1.1 RMN subsol – 48 metri liniari |  |
| Total 110 640,00 |  |  |  |  |  |  |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta:

- Pentru un singur lot – se acceptă

- Pentru mai multe loturi – se acceptă

- Pentru toate loturile

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate:  în termen de până la 15 zile de la data primirii comenzii achizitorului. Costurile de livrare la depozitul beneficiarului, vor fi suportate de către furnizor (DDP, INCOTERMS 2013).

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formularul DUAE | Original, completat și confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | Obligatoriu |
| 2 | Oferta de preț | semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 3 | Oferta tehnică | semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 4 | Extras din Registru de Stat a persoanei juridice | Copie-semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 5 | Certificat ce atestă calitatea/conformitate bunurilor oferite | Copie-eliberat de Organul abilitat de semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 6 | Declarație de eligibilitate | semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 7 | Termen de semnare a contractului | Termen de 3 zile de la înștiințare |  |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică): licitație electronică.

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): nu se aplică

15. Ofertele se prezintă în valută: MDL

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut conform cerințelor solicitate.

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

-  până la: Conform informației din SIA RSAP „MTender”

- pe: Conform informației din SIA RSAP „MTender”

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP „MTender”

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română

23. Alte informaţii relevante: Nu sunt

Conducătorul grupului de lucru: Anatolie FORTUNA     _______________________        L.Ș.