## Formularul F 4.1
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertan în coloanele 4, 5, 6, 8 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 7,9]
Numărul procedurii de achiziție: ______ din ___________
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri
Nr. lotu-rilor | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Țara de origine | Producă-torul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 33100000-1 | 1. Endo GIA caseta |  |  |  | Casetă de sutură pentru instrumentul – Endo GIA stapler, compatibil cu sistem EndoGIA aflat în dotoare. Unică folosință. Flexibil, Universal Roticulator Dimensiune 45 mm – 3,5mm
1 |  | 2. Endo GIA caseta |  |  |  | Casetă de sutură pentru instrumentul – Endo GIA stapler, compatibil cu sistem EndoGIA aflat în dotoare. Unică folosință, Flexibil, Universal Roticulator CARTUS TESUT Mare albastru. Dimensiune 60 mm – 3,5mm
2 |  | 3. Herniostapler |  |  |  | Dispozitiv de fixare a plasei în hernioplastii laparoscopice ProTacker™ 5 mm, 20 tackere
2 |  | 4. Clips Hemolock |  |  |  | Clipuri pentru Hemolock Clip Applicator Dimensiune - Large
2 |  | 5. Fir de sutură cu ac |  |  |  | Fir de sutura V-Loc™ 180 2-0
2 |  | 6. Fir de sutură cu ac |  |  |  | Fir de sutura V-Loc™ 180 3-0
2 |  | 7. Trocar |  |  |  | Trocar prin care sunt introduse instrumentele laparoscopice intraabdominal. Dimensiunea diametru - 12 mm, Unica folosință
2 |  | 8. Stapler circular |  |  |  | EEA XL stapler cu sistem tehnologia DCT cu nicovală foldabila .Dimensiune 31 mm – 4,8 mm
3 |  | 9. Recipientul Ginsberg |  |  |  | Pentru colectarea uleiului volatil care se va obţine prin hidrodistilare. Capacitatea nominală – 2,5 ml, Gradația –0,025 ml. Abaterea ±0,025. Înălțimea 75 ± 3 mm
3 |  | 10. Recipient de primire |  |  |  | Recipiend de primire, pentru rotorovapor, echivalent recipient Schott Duran Heidolph 2 Glass. Specificația: Volum-1000ml; recipient cu fund rotund, de sticlă.
4 |  | 11. Balon de evaporare, formă de pară cu șlif |  |  |  | Balon de evaporare pentru rotorovapor. Specificație. Balon de evaporare, formă de pară, NS 29/32, 1000 ml, de sticlă.
4 |  | 12. Set de vîrfuri sterile cu filtru, volum 0,1-10 mkl XL, pentru pipete-dozatoare |  |  |  | Set de vîrfuri sterile cu filtru, volum 0,1-10 mkl Aplicația: lucru analitic prin dozarea precisa Utilizare : domeniu biolgiei moleculare Material: polipropilen (PP) de puritate înaltă, Caracteristici: compatibile cu setul de pipete dozatoare Lenpipete ThermoFisher Se va prezenta la solicitare certificatul de Calitate: ISO 13485:2016, ISO 9001:2015 Marcaj: libere de ADN uman, DNAse, RNAse și inhibitori ai amplificării. Conditii de autoclavare: 121oC /20 min. Ambalaj: set cel puțin 1000 buc în punga ambalat de la producător
4 |  | 13. Set de vîrfuri sterile cu filtru, volum 0,5 - 20 mkl, pentru pipete-dozatoare |  |  |  | Set de vîrfuri sterile cu filtru, volum 0,5 - 20 mkl, Aplicația: lucru analitic prin dozarea precisa Utilizare : domeniu biologiei moleculare Caracteristici: compatibile cu setul de pipete dozatoare Lenpipete ThermoFisher Se va prezenta la solicitare certificatul de Calitate: ISO 13485:2016. Certificare: libere de ADN uman, DNase, RNase și inhibitori ai amplificării. Conditii de autoclavare: 121oC /20 min. Ambalaj: set cel puțin 1000 buc în punga ambalat de la producător
4 |  | 14. Set de vîrfuri sterile fără filtru pentru pipete-dozatoare, volum 1000 mkl, tip Eppendorf, |  |  |  | Set de vîrfuri sterile fără filtru, volum 1000 mkl, tip Eppendorf. Aplicația: lucru analitic prin dozarea precisa. Compatibile cu setul de pipete dozatoare existente în laborator. Material: polipropilena PP, autoclavabile, sterile. Calitate superioara, marca CE. Ambalaj: set cel puțin 1000 buc în punga ambalat de la producător
4 |  | 15. Set de hârtie pentru stichere sistem de barcodare |  |  |  | Set de hârtie pentru stichere sistem de barcodare, Format: aplicabile pentru criotuburi, plăci, casete de parafină, lame microscopice, de tipul liniar 1D și matriceal 2D. Setul compatibil cu aparatajul existent în laborator Set cel puțin 5 ruloane
4 |  | 16. Mănuși din nitril, de unica folosința fără talc |  |  |  | Mănuși din nitril, nesterile, N 100 per cutie, Aplicația: asigurarea protecției muncii și biosiguranței în activitatea laboratorului biomedical. Mănuși fără pudra, calitatea superioara. Ambalaj: cutie cu marca CE. Mărimea: Obligatoriu livrarea mărimilor S/M în jumătate. Set conține cel puțin 100 bucăți
5 |  | 17. Lame microtom tissue |  |  |  | Lame pentru secțiuni de parafina, dimensiuni 0.254x8x80mm
5 |  | 18. Set eprubete andrologice pentru prelivarea și transportul țesutului testicular |  |  |  | Material de confecționare - polimer, Volum 5 ml
5 |  | 19. Cupă sterilă pentru secționarea și pastrarea țesutului testicular |  |  |  | Material de confecționare - polimer, Volum 25 ml
5 |  | 20. Soluție pentru păstrare țesut testicularpe termen scurt |  |  |  | Soluție specială destinată prelucrării materialulu seminal, 20 ml
6 |  | 21. Soluție pentru crioconservare țesut testicular |  |  |  | Soluție specială destinată prelucrării materialulu seminal, 20 ml
6 |  | 22. Soluție inzimatică de scendare a țesutului testicular |  |  |  | Soluție specială destinată prelucrării materialulu seminal, 3 ml
6 |  | 23. Mănuși nesterile |  |  |  | Pentru protectia minilor, mărimea M, cutie 100 buc
6 |  | 24. Sondă pentru pH metrie diurnă cu 3 electrozi |  |  |  | Destinaţie: pentru pH metrie 24 ore. Proprietăţi: Sonde compatibile cu aparatul – Гастроскан ГЭМ. Tipul sondei – transnazală pentru maturi. Diapazonul măsurării – de la 1,2 la 9,2. Numărul de emiţătoare – 3. Material de confecţionare – polimer. Tipul electrozilor – percutanat din clor- argint
7 |  | 25. Stativ pentru eprubete |  |  |  | Material: plastic, PP. Număr cuiburi (locuri): 20 Diametru eprubete: 20 mm
8 |  | 26. Stativ pentru eprubete |  |  |  | Material: plastic, PP. Număr cuiburi (locuri): 30 Diametru eprubete: 15 mm
9 |  | 27. Cartuș pentru stepler laparoscopic |  |  |  | Laparoscopic Linear cutter cartidge with stepped technology - Lungimea scoabelor 4cm, 3,0*4,0, material titan
10 |  | 28. Dezinfectant pentru mâni |  |  |  | Soluție pe bază de alcool pentru dezinfectarea mânilor flacon 1 litru
11 |  | 29. Vârfuri cu 4 canale pentru pipete multicanal cu volumul 0,5- 300 mkl |  |  |  | Vârfuri cu 4 canale pentru pipete multicanal cu volumul 0,5- 300 mkl compatibile cu pipete multi- și mono-canal Finnpipet sau Lenpipet
12 |  | 30. Placă multifuncțională cu 96 godeuri adânci cu volumul 1.2 ml |  |  |  | Microplăci adinci multifuncționale cu 96 godeuri rezistente chimic pentru laborator cu volumul 1.2 ml. Ideale pentru multe aplicații, inclusiv depozitarea probelor biologice. (1.2 ml 96-well Deep well multiwell plate deep well microplate for lab).
13 |  | 31. Vată |  |  |  | Vată de bumbac, Ambalaj - 250 gr
14 |  | 32. Mănuşi de examinare nesterile |  |  |  | Mănuşi de examinare nesterile, fără pulbere şi latex, din nitril care oferă comfort, senzitivitate, şi protecţie. Mărimea – L
15 |  | 33. Set de o singură folosință |  |  |  | Setul de o sшngură folosință include: un halat din SMS 15-20 gr., lungimea 120 cm., o bonetă, o mască, o pereche de mănuși latex M, o pereche de botoșei material PE 15mk
16 |  | 34. Material pentru sutură, mătase, 20 m, 3/0 |  |  |  | Material pentru sutură chirurgicală, steril, mătase. Mărimea 3/0. Lungimea minimă a firului – 20 m.
17 |  | 35. Material pentru sutură, mătase, 20 m, 4/0 |  |  |  | Material pentru sutură chirurgicală, steril, mătase. Mărimea 4/0. Lungimea minimă a firului – 20 m.
18 |  | 36. Dozator automat 1-20-200 mkl |  |  |  | Dozator automat monocanal, pentru dozarea lichidelor Volum: reglabil - 1-20-200 mkl
19 |  | 37. Dozator automat 1-100-1000 mkl |  |  |  | Dozator automat monocanal, pentru dozarea lichidelor Volum: reglabil - 1-100-1000 mkl
20 |  | 38. Eprubetă cu capac şi etichetă p/u recoltarea sîngelui cu K3 EDTA |  |  |  | Material: Polipropilen, nevacumată, Volumul: 1 ml, Ambalaj: în stativ
21 |  | 39. Coloană cromatografică tip clasic umplută cu sorbent C4 |  |  |  | Sorbent: C4 (butyl) Mărimea porilor: 95-120 Å; Mărimea particulelor: 3.5 µm; Diametru intern: 4.6 mm; Lungimea: 150 mm.
22 |  | 40. Alcool etilic 70% |  |  |  | Flacon 100 ml
23 |  | 41. Cartușe de testare pentru aprecierea hemoglobinei glicozilate |  |  |  | Cartușe de testare pentru aprecierea hemoglobinei glicozilate compatibile cu aparat portativ pentru determinarea hemoglobinei glicozilate LS-1100
24 |  | 42. Sensor pentru glucoză |  |  |  | Sensor pentru glucoză compatibil pentru Sistemul de Monitorizare Contnuie a Glucozei MEDTRONIC I PRO-2
25 |  | 43. Mănuși chirurgicale |  |  |  | Mănuși de unică folosință din latex, vinil sai nitril
26 |  | 44. Cartușe de testare pentru aprecierea hemoglobinei glicozilate |  |  |  | Cartușe de testare pentru aprecierea hemoglobinei glicozilate compatibile cu aparat portativ pentru determinarea hemoglobinei glicozilate LS-1100
27 |  | 45. Sticluță picurătoare, 50 ml |  |  |  | Utilizarea: sticluță picurătoare pentru reactivi, dozează volume similare pentru fiecare utilizare. Material: Sticlă borosilicată, prevăzută cu dop de picurare din cauciuc. Dopul poate fi îndepărtat pentru curățare. Volum: 50 ml. Culoare: transparentă
28 |  | 46. Mănuși de protecție |  |  |  | Utilizare: Pentru analize fitochimice. Specificație: Material – latex; Marimea – M.
29 |  | 47. Vârfuri pentru pipete |  |  |  | Utilizare: necesare pentru dozarea reactivilor și extractelor de analizat în studiile fitochimice. Specificație: Volum – 2-10 ml; Lungime – 15,5 cm; Gradație – da; Steril – nu; Culoare – transparentă Ambalare: 1 pungă a câte 100 bucăți
29 |  | 48. Microplaci sterile cu 24 godeuri cu fundul plat pentru culturi celulare |  |  |  | Microplaci sterile cu 24 godeuri cu fundul plat pentru culturi celulare
29 |  | 49. Masă pentru plăci cu 96 godeuri |  |  |  | Masă pentru plăci cu 96 godeuri M-792 compatibil cu microscopul „Optica”, Model Optica IM- 3LD/Inverted
29 |  | 50. Cameră foto cu adaptor |  |  |  | Cameră foto cu adaptor, 12 Megapixeli C-P12 compatibil cu microscopul Model Optica IM- 3LD/Inverted
29 |  | 51. Vas Dewar pentru stocare probe în azot lichid cu volumul nu mai mic de 20 litri. |  |  |  | Vas Dewar pentru stocare probe biologice în azot lichid, capacitatea nu mai mică de 20 litri. Rata de evaporare statică nu mai mult de 0,10 l/zi.
29 |  | 52. Vas Dewar pentru transportarea si stocarea azotului lichefiat cu volumul nu mai mic de 25 litri |  |  |  | Vas Dewar pentru păstrare azot lichid, capacitatea nu mai mică de 25 litri. Rata de evaporare statică nu mai mult de 0,18 l/zi.
30 |  | 53. Set filtru de fluorescență UV-DAPI |  |  |  | Utilizare: microscopie de fluorescență pentru microscopul IM-3F, OPTIKA. Caracteristici: Setul complet funcțional să cuprindă: -Filtru original de lumină ultravioletă UV-DAPI. -Bloc pentru filtru. Ambalare și păstrare: conform recomandărilor producătorului
31 |  | 54. Tuburi pentru teste din borosilicat |  |  |  | Utilizare: recipient pentru testare, diluare și fiebere a soluției de aminoacizi combinate cu identificatori de aminoacizi. Caracteristici: confectionat din sticlă de borosilicat, termorezistente, 12 mm diametru si 100 mm lungimea, grosime perete de 0,9/1 mm. Împachetare: a cîte 100 de tuburi în cutie. Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului
32 |  | 55. Set stative pentru baie de apă, cu mânere, din inox |  |  |  | Utilizare: lucru cu baia de apă Caracteristici: Confecționate din inox de calitate înaltă, cu mânere, specifice pentru baia de apă BAE-2 de la Raypa. Setul să conțină: - stativ pentru 30 de tuburi cu diametrul de 20 mm și formula 10x3. - set pentru 48 de tuburi cu diametrul de 16 mm și formula 12x4. Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului
33 |  | 56. Motor pas cu pas |  |  |  | Utilizare: motor dirjijabil pas cu pas pentru constructia aparatelor cu scop stiințific Caracteristici: Precizia unghiului pasului: + - 5% Precizia rezistenței: + - 10%; Precizia inductanței: + - 20%; Creșterea temperaturii: 80 garde Temperatura ambientală - 20grade~ + 50grade Unghi de pas (grade) : 1,8 grade; Tip : hybrid Curent / faza : 1,5A; Cuplu de menținere : 4000g.cm. Marimea: 38mm inaltime*42.3mm; latimea*42.3 lungimea. Sa fie inclus cablu de o lungime de 100 cm acest trebuie sa fie compus din conectori pentru acest motor și cablu de o calitate recomandată de producator. Împachetare și livrare: conform recomandărilor producătorului
34 |  | 57. Driver pentru motor pas cu pas |  |  |  | Utilizare: pentru controlul motorului pas cu pas; Caracteristici: Interfață simplă de control pentru pas și direcție, 5 rezoluții de etape diferite: pas complet, 1/2-pas, 1/4-pas, 1/8-pas și 1/16-pas, Control inteligent de tăiere care selectează automat modul corect de descompunere curent (descompunere rapidă sau decădere lentă); Oprire termică la supra-temperatură, blocare sub tensiune și protecție la curentul încrucișat; Protecție la sarcină scurtă la sol și scurt circuit; Controlul de curent reglabil vă permite să setați puterea maximă a curentului cu un potențiometru, care vă permite să utilizați tensiuni peste tensiunea nominală a motorului, pentru a obține rate mai mari; Regimul de lucru e de la 8,2 - 45 V; Împachetare: set compus din driver și radiator pentru racire cu autocolant. Livrare: conform recomandărilor producătorului
35 |  | 58. Servo motor |  |  |  | Utilizare: pentru constructia aparatelor cu scop stiințific Caracteristici: Motor dirjijabil în grade; Dimensiune: 40mm x 19mm x 43mm; Greutate netă: 69g; Greutate pachet: 75g; Culoare: Negru; Viteză de funcționare: 0.17sec / 60 grade (4.8V fără sarcină); Viteză de operare: 0.13sec / 60 grade (6.0V nr. încărcare). Cuplu de blocare: 13 kg-cm (180,5 oz-in) la 4,8 V. Momentul de încărcare: 15 kg-cm (208,3 oz-in) la 6V. Tensiune de funcționare: 4,8 - 7,2 Voli Toate angrenajele metalice. Împachetare și livrare: conform recomandărilor producătorului
36 |  | 59. Ghid liniar |  |  |  | Utilizare: Sunt folosite in ansamblarea instalatiilor preconizate pentru scopuri stiințifice; Caracteristici: Lățimea ghidajului sau diametrul : 12mm Lungimea ghidului : 350mm; Material: Metal Împachetare: set compus din ghid liniar și bloc liniar corespunzător ghidului linear. Livrare: conform recomandărilor producătorului
37 |  | 60. Set de șurube trapezoidale |  |  |  | Utilizare: pentru ghidarea de conducere a motorului pas cu pas Caracteristici: Șurub trapezoidal din plumb cu lungimea de 400 mm și diametrul de 8 mm; Șurub tip T8 din cupru; Împachetare: set compus din ambele tipuri de șuruburi. Livrare: conform recomandărilor producătorului
38 |  | 61. Placă cu microcontroller |  |  |  | Utilizare: construcția unui aparat cu circuit electronic preconizat pentru scopuri stiințifice. Caracteristici: Chip principal : ATmega328P, CH340G Temperatura de operare : 0 ℃ -35 ℃ Dimensiuni pachet : 5.1 x 3.1 x 2 inci Tensiune de alimentare : 7-12 V Compatibil cu software-ul la arduino.cc Împachetare și livrare: conform recomandărilor producătorului
39 |  | 62. Acid polilactic (PLA) |  |  |  | Utilizare: imprimare în 3D cu material biodegradabil. Caracteristici: filament din plastic biodegradabil obținut din plante, transparent, cu diametru de 2.85 mm, cu lungimea minimă de 80 m sau masa minimă de 750 gr. Culori neutre (incolor, alb sau sur). Fără metale grele, ftalați sau bisfenol-A (BPA). Temperatura de extruzie 200-220ºC. Temperatura de topire 160-180ºC. Temperatura de tranziție la sticlă 58ºC. Densitatea între 1.20 și 1.30 gr/cm3. Rezistența la tracțiune între 58 și 70 MPa. Alungirea la tracțiune între 4 și 6%. Împachetare: fiecare bobină să fie împachetată conform recomandărilor producatorului Livrare: Conform recomnadărilor producătorului.
40 |  | 63. Electrod cu plumb Ag-AgCl |  |  |  | Utilizare: înregistrarea biopotențialelor Caracteristici: Electrod cu plumb de clorură de argint-argint de 4 mm – ecranat, rezistent la atingere. Compatibil cu dispozitivul BIOPAC – 150. Ambalare, livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului
41 |  | 64. Electrozi ecranati |  |  |  | Utilizare Pentru înregistrarea semnaleor, biopotențialelor ale nervilor si mușchilor, înregistrări somato-senzoriale. Compatibil cu dispozitivul BIOPAC – 150. Caracteristici: Electrozi ecranati cu fir de bare - rezistent la atingere Ambalare, livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului
42 |  | 65. Electrod cu ac |  |  |  | Utilizare înregistrarea biopotențialelor. Caracteristici: Electrod cu ac, monopolar cu dimensiunea de 0,3 x 12 mm. Electrozi de ac din oțel inoxidabil acoperit cu poletrafluoroetilenă cu un fir de plumb izolat din PVC super-flexibil care se încheie cu un conector standard de protecție la atingere. Compatibil cu dispozitivul BIOPAC – 150. Ambalare, livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului
43 |  | 66. Pastă izotonica pentru electrozi |  |  |  | Utilizare: înregistrarea biopotențialilor la contactul cu pielea. Caracteristici: Pastă, izotonică, pentu lucru electrozii. Ambalare, livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului
44 |  | 67. Set rășină epoxidică bicomponentă |  |  |  | Utilizare: pentru obținerea mulajelor de țesuturi și organe. Caracteristici: Constă din 2 componente: 1 kg rășină vâscoasă și 0,5 kg întăritor lichid. Debutul întăririi după aproximativ o 1h de la amestecarea componenților, cu întărirea completă la 24h; Modelabil în forme de silicon; Culoare - galbenă sau roz transparentă; Temperatura minimă de utilizare 15 – 20 oC; Temteratura maximă de utilizare 35 - 40 oC; Ambalare și păstrare: conform recomandărilor producătorului
45 |  | 68. Set rășină epoxidică bicomponentă Magic Cristal 3D |  |  |  | Utilizare: pentru obținerea mulajelor de țesuturi și organe. Caracteristici: Constă din 2 componente cu fluiditate excelentă ce nu formează bule la turnare: 0,5 kg rășină și 0,5 kg întăritor, Timpul de întărire complet 24h; Întărirea la rece cu două componente; Practic inodor; Modelabil în forme de silicon; Ambalare și păstrare: conform recomandărilor producătorului
46 |  | 69. Pulverizator |  |  |  | Utilizare: pulverizarea diferitor lichide Caracteristici: Confecţionat din polietilentereftalat (PET), rezistent la majoritatea solvenţilor şi substanţelor chimice, transparent. Volum 250 ml Ambalare: cîte o bucată în cutie. Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului
47 |  | 70. Spatulă tip lingură |  |  |  | Utilizare: lucrul cu diverse substanțe chimice Caracteristici: Fabricat din oțel inoxidabil de calitate înaltă AISI 304, rezistent la coroziune. Lungimea de 15 cm. La un capăt să fie prezentă cu o lingură macro pentru particule de dimensiuni medii și mari, iar la celălalt capăt o spatulă dreaptă. Ambalare: fiecare în pachete separate. Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului.
48 |  | 71. Spatulă cu 2 capete |  |  |  | Utilizare: lucrul și transferul diferitor substanțe și produse de pe suprafețe plane și lipicioase. Caracteristici: Fabricat din oțel inoxidabil de calitate înaltă AISI 304, rezistent la coroziune. Lungimea de 155 mm. La un capăt spatula să fie aplatizată cu vârful rotund, iar la celălalt capăt aplatizată și vârful drept. Ambalare: fiecare în pachete separate. Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului.
49 |  | 72. Precoloane împlute cu fază staţionară C18 (ODS) |  |  |  | HPLC guard column, EC 4/3, Nucleosil 100-5 C18, pack of 3 - 1PACK ,diametrul intern 4,0 mm, dimensiunea particulelor 5 mm
50 |  | 73. Coloană cromatografică umplută cu fază staţionară „C-18” |  |  |  | Coloană Nucleosil 100 C18 cu lungimea 150 mm, diametrul intern 4.0 mm, dimensiunea particulelor 5 mm
51 |  | 74. Capillary tubes A.KRÜSS KPS pentru Meting-Point Meter KPS II |  |  |  | Utilizarea: Pentru determinarea punctului de topire .Forma: Capillary tubes – sticlă, parametri: 80 mm Ø1,4mm; Impachetarea minimala: în ambalaj 100.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________