CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: Agenţia asigurare resurse şi administrare

patrimoniu, Ministerul Apărării

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Agenţia asigurare resurse şi administrare

patrimoniu, Ministerul Apărării

3. Obiectul achiziţiilor  Reparația capitală a Sălii de ședință din Blocul administrativ a

Ministerului Apărării

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 50,00 |
| 2 | RpCO56B | Demontari: panouri Armstrong la tavan | m2 | 80,00 |
| 3 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 70,00 |
| 4 | RpCG29D1 K=3 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice de 65cm grosime | m3 | 1,50 |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 12,00 |
| 6 | TrB22H1A4 | Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 18-24 m (Ridicare materiale) | t | 10,00 |
| 7 | TrB22H1A4 | Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 18-24 m (Coborire materiale) | t | 10,00 |
| 8 | TrB01A1-2 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m | t | 10,00 |
| 9 | TsI51B10 | Transportarea materialelor de constructie | t | 10,00 |
|  |  | 2. Lucrari de reparatie |  |  |
| 10 | CK23C | Ferestre mate din profil de mase plastice cu 6 camere deschidere in doua poziti, +geam termopan ,,4S" gorsimea 32 mm, inclusiv plase antiinsecte | m2 | 8,00 |
| 11 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (exterior) din aluminiu, 25 cm latime | m | 5,50 |
| 12 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice (interior), 65cm latime | m | 5,50 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betongrund la tocuri de la ferestre | m2 | 11,00 |
| 14 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 18,00 |
| 15 | CK03A1 | Usi din MDF pentru interior | m2 | 2,25 |
| 16 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 | 6,50 |
| 17 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,20 |
| 18 | RpCK06A | Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie in benzi simple | m2 | 70,00 |
| 19 | RCsK10A | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor | m2 | 70,00 |
| 20 | RCsK09B | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul | m2 | 70,00 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor sub lac | m2 | 70,00 |
| 22 | RCsK10C | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor din parchet si a plintelor din lemn cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi | m2 | 70,00 |
| 23 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 70,00 |
| 24 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din PAL melaminat, grosimea de 18mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 80,00 |
| 25 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie 200x200 mm | buc | 1,00 |
| 26 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x2,5 | m | 200,00 |
| 27 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x1,5 | m | 200,00 |
| 28 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat LED 4x36W | buc | 4,00 |
| 29 | RpEE03A | Montarea prizelor duble | buc | 2,00 |
| 30 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor ordinar cu posibilitatea conectarii/deconectarii din ambele parti (Capscara) | buc | 2,00 |
| 31 | CK30A | Masca pentru calorifer, MDF, 112x19x81,5 cm, alb | buc | 3,00 |
| 32 | RpEF20D | Montarea suport pentru Proiector | buc | 1,00 |