Lista Bunurilor solicitate de IMSP SCBI „Toma Ciorbă” pentru anul 2021

| Nr. d/o lotul | Denumirea bunurilor solicitate | Puritate | Ambalaj Caracteristici | Cantitatea solicitată |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 Reagenti chimici |  |  |  |  |
| 1 | Azur-Eozină Romanovschii soluţie | analitic | litri | 3,0 |
| 2 | Acid sulfosalicilic | analitic | kg | 2,0 |
| 3 | Ulei de imersie | analitic | ml | 500,0 |
|  | Valoarea estimativa a lotului |  |  | 2170.00 |

| Lotul Nr.2 Expres teste diagnostice pentru analiza urinei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Glucoza, corpi citonici | Set 100 teste | 30 set |
| 2 |  | Glucoza, acid ascorbic, cetone, proteine, nitrite, sînge, PH, bilirubină, urobilinogen | Set 100 teste | 50 set |
| 3 |  | Material pentru controlul calităţii determinării proteinei în urina cu calibrator | ml | 80,0 |
|  |  | Valoarea estimativa a lotului |  | 9070.00 |
| Lotul Nr. 3 Reagenti pentru determinarea grupelor sanguine şi Rezus-factor |  |  |  |  |
| 1 | Ţoliclon Anti-A |  | ml | 50,0 |
| 2 | Ţoliclon Anti-B |  | ml | 50,0 |
| 3 | Ţoliclon Anti-AB |  | ml | 20,0 |
| 4 | Ţoliclon Anti-A1 |  | ml | 10,0 |
| 5 | Ţoliclon Anti Dsuper IgM |  | ml | 100,0 |
| 6 | Ţoliclon Anti Kell super IgM |  | ml | 20,0 |
|  | Valoarea estimativa a lotului |  |  | 1325.00 |
|  | Cerinţe specifice: Toţi reagenţi şi materialele consumabile să fie ambalate de producător. Pentru reactivi chimici în mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative ( GOST, OST, etc), privind denumirea m.moleculară, formula chimică unde este cazul, calificativul reactivului, statutul hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc. |  |  |  |

| Reagenţi pentru efectuarea analizelor imunologice prin metoda ELISA la analizatorul „Tecan” Lotul Nr.4 |  |  |  |  | Valoarea lotului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o lotul | Denumirea testului | Cerinţe pentru test | Metoda | Cantitatea totală set (96) |  |
| 1 | HBs Ag | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 36,0 |  |
| 2 | Anti HBs | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | ELISA | 10,0 |  |
| 3 | Anti Hbcore sumar | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 12,0 |  |
| 4 | Anti HCV sumar | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 36,0 |  |
| 5 | Anti HDV sumar | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 12,0 |  |
| 6 | Anti HAV IgM | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 2,0 |  |
| 7 | Anti Hbcore IgM | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | ELISA | 2,0 |  |
| 8 | Anti HCV IgM | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | ELISA | 2,0 |  |
| 9 | Anti HDV IgM | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 1,0 |  |
| 10 | Hbe Ag/Ab | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 3,0 |  |
|  |  | Valoarea estimativa a lotului |  |  | 92500.00 |
|  |  | Lotul nr.5 Toxoplasmoza |  |  |  |
| 1 | Toxo IgM | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 5 |  |
| 2 | Toxo IgG | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | ELISA | 5 |  |
| 3 | Toxocara canis IgA | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 10,0 |  |
| 4 | Toxocara canis IgG | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 30,0 |  |
| 5 | Ascaris lumbricoides IgG | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 30,0 |  |
| 6 | Echinococcus IgG | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 15,0 |  |
| 7 | Taenia solium IgG | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 15,0 |  |
| 8 | Trichinella spiralis IgG | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 15,0 |  |
| 9 | Lamblia IgM | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 30,0 |  |
|  |  | Valoarea estimativa a lotului |  |  | 218860.00 |
|  |  | Lotul 6 |  |  |  |
| 1 | IgE total | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | ELISA | 30,0 |  |
| 2 | AFP | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | ELISA | 15,0 |  |
| 3 | EBV VCA IgM | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 1,0 |  |
|  |  | Valoarea estimativa a lotului |  |  | 34630.00 |
|  |  | Lotul 7 CMV, HSV |  |  |  |
| 1 | CMV IgM | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 4 |  |
| 2 | CMV IgG | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 4 |  |
| 3 | HSV I si II IgM | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 3 |  |
| 4 | HSV I si II IgG | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 3 |  |
|  |  | Valoarea estimative a lotului |  |  | 8940.00 |
|  |  | Lotul 8 Anti Helicobacter pylori |  |  |  |
| 1 | Anti Helicobacter pylori IgA | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 5,0 |  |
| 2 | Anti Helicobacter pylori IgG | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | ELISA | 5,0 |  |
|  |  | Valoarea estimativa a lotului |  |  | 13105.00 |
|  |  | Lotul 9 |  |  |  |
| 1 | ANA | Cerinţe generale* + Notă **, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori şi să conţină probă de control. | ELISA | 1,0 |  |
| 2 | AMA-2 | Cerinţe generale* + Notă ** | ELISA | 1,0 |  |
|  |  | Valoarea estimativa a lotului |  |  | 5750.00 |
|  |  | Lotul 10 Anti Borelia |  |  |  |
| 1 | Anti Borelia burgdorferi IgM | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 7 |  |
| 2 | Anti Borelia burgdorferi IgG | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 7 |  |
| 3 | - Anti Virus urlian Ig M | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | ELISA | 2 |  |
| 4 | - Anti Virus urlian Ig G | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | ELISA | 2 |  |
| 5 | ## Anti Bordetella pertussis IgA | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | ELISA | 2 |  |
| 6 | ## Anti Bordetella pertussis IgG | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | ELISA | 2 |  |
| 7 | ## RPR | RPR cu plansete, pipette separate pentru fiecare proba (set 500 teste) | LATEX | 2 |  |
|  |  | Valoarea estimativa a lotului |  |  | 28500.00 |
| Cerinţe generale: 1. Ofertantul prezintă certificatul CE , certificatul de înregistrare în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Datele de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni. 2. La cerere de prezentat monstre pentru testare de la ofertantul cîştigător în termen de 5 zile din momentul luării deciziei. Ofertantul să asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. În set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie,de prezentat instrucţiunea de utilizare in limba de stat. 3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru. În instrucţiune să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%; setul să conţină în afară de conntrolul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor. 4. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe şi de a folosi cîte un godeu (o probă), să nu necesite utilizarea aparatajelor suplimentare. |  |  |  |  |  |

| Lotul 11 Medii nutritive dehidratate pu izolarea primară a Enterobacteriilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o lotul | Tipul reagentului |  | Marcaj |  | Denumirea reagentului | Ambalajul solicitat | Cantitatea solicitată |  |  |  |  |
| 1 |  | dehidratat | CE | Agar Hektoen Enteric |  | Kg (0.5) | 1.0 |  |  |  |  |
| 2 |  | dehidratat | CE | Agar Eozin Methylen Blue |  | Kg (0.5) | 1.0 |  |  |  |  |
| 3 |  | dehidratat | CE | Agar Endo |  | Kg (0.5) | 1.0 |  |  |  |  |
| 4 |  | dehidratat | CE | Kligler Iron Agar |  | Kg (0.5) | 1.0 |  |  |  |  |
| 5 |  | dehidratat | CE | Agar SS (modificat) |  | Kg (0.5) | 1.0 |  |  |  |  |
| 6 |  | dehidratat | CE | Agar Acetat |  | Kg (0.5) | 0.5 |  |  |  |  |
| 7 |  | dehidratat | CE | Rappoport Vasiliadis Broth |  | Kg (0.5) | 1.0 |  |  |  |  |
| 8 |  | dehidratat | CE | Candida agar cromogen differencial |  | Kg (0.5) | 0.5 |  |  |  |  |
| 9 |  | dehidratat | CE | Mediu Tioglicolic |  | Kg (0.5) | 1.0 |  |  |  |  |
| 10 |  | dehidratat | CE | Chromogenic UTI medium (clear) |  | Kg (0.5) | 1.0 |  |  |  |  |
| 11 |  | dehidratat | CE | Bifidobacterium Broth |  | Kg (0.5) | 0.5 |  |  |  |  |
| 12 |  | dehidratat | CE | Kovac ‚s reagent (indol) |  | f1 x 25 fîşii | 10.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Valoarea estimativa a lotului |  |  | 16800,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 12 Tulpini referință control calității |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | dehidratat | CE | Tulpini referinta control calitatii Enterococcus faecalis 29212 |  | Buc | 2 |  |  |  |  |
| 2 |  | dehidratat | CE | Tulpini referinta control calitatii Sla enteritidis ATCC13076 |  | Buc | 2 |  |  |  |  |
| 3 |  | dehidratat | CE | Tulpini referinta control calitatii Shigella sonnei ATCC 25931 |  | Buc | 2 |  |  |  |  |
| 4 |  | dehidratat | CE | Tulpini referinta control calitatii Kl.pneumonae ATCC |  | Buc | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Valoarea estimativa a lotului |  |  | 11000.00 |  |  |  |  |
|  |  | Cerinţe generale: Produsele să fie cu termenul de valabilitate nu mai puţin de 1,5 ani. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Datele de identitate ale produsului indicat pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 13 Paneluri și consumabile pentru identificarea bacteriologică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | dehidratat | CE | Paneluri pentru identificarea m/o familia „Enterobacteriacea” 1. Microbact GMB-12 A |  | amb(60 teste) | 3 |  |  |  |  |
| 2 |  | dehidratat | CE | Paneluri pentru identificarea m/o familia „Enterobacteriacea” 2. Microbact GMB-12 B |  | amb (60 teste) | 2 |  |  |  |  |
| 3 |  | lichid | CE | 1.1. Microbact set reagenţi suplimentar MB 1082A |  | amb (6 x 10 ml) | 2 |  |  |  |  |
| 4 |  | lichid | CE | 1.2. Microbact ulei mineral MB 1093 A |  | amb (50 ml) | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Valoarea estimativa a lotului |  |  | 26500,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 14 Consumabile si medii pu investigatii bacteriologice a Hemoculturilor |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Lichid | CE | Sisteme pentru hemocultură (cu sistem indicator) |  | flacon | 350 |  |  |  |  |
| 2 |  | Lichid | CE | Oxoid Kit grupare p/u streptococi ABCDFG |  | Kit (50teste) | 3 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | CE | Dyspot Pneumo (test rapid latex aglutinare pentru confirmarea Str. pneumonaea |  | Kit (60 teste) | 2 |  |  |  |  |
| 4 |  | lichid | CE | Sînge de berbec |  | L ( flacon 0.025) | 0.300 |  |  |  |  |
| 5 |  | dehidratat | CE | Manitol-Salt agar |  | 0,5 kg | 2 |  |  |  |  |
| 6 |  | lichid | CE | Emulsie galbenuş ou |  | Flacon 100 ml | 1500 |  |  |  |  |
| 7 |  | dehidratat | CE | Agar Slanetz Bartley |  | 0,5 kg | 0.5 |  |  |  |  |
| 8 |  | lichid | CE | Ser bovine |  | ml (fl 100,0 ml) | 200 |  |  |  |  |
| 9 |  | liofilizat | CE | Plazma de iepure liofilizată |  | ml | 100 |  |  |  |  |
| 10 |  | dehidratat | CE | Columbia agar |  | 0,5 kg | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Valoarea estimativa a lotului |  |  | 58100.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 15 Teste rapide imunocromatografice |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | CE | Teste imunocromatografice p/u detectarea calitativa a Ag in m/fecale H.pylori |  | Casete | 200 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | CE | Teste imunocromatografice p/u detectarea calitativa in m/fecale Cl.difficile tox A/B |  | Casete | 500 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | CE | Teste imunocromatografice Troponin T |  | Casete | 50 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | CE | Teste imunocromatografice p/u detectarea calitativa a Ag in m/fecale Iersinia O3/O9 pseudotuberculosis |  | Casete | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Valoarea estimativa a lotului |  |  | 55620.00 |  |  |  |  |
| Lotul 16 Teste de identificare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | set |
| 1 | disc test |  | CE | Optohină |  | F1( fl x 50discuri) | 3,0 |  |  |  |  |
| 2 | disc test |  | CE | Oxidaza Test |  | F1( fl x 50discuri) | 2,0 |  |  |  |  |
| 3 | disc test |  | CE | X-factor |  | F1( fl x 50discuri) | 1,0 |  |  |  |  |
| 4 | disc test |  | CE | V-factor |  | F1( fl x 50discuri) | 1,0 |  |  |  |  |
| 5 | disc test |  | CE | X+V factor |  | F1( fl x 50discuri) | 1,0 |  |  |  |  |
| 6 | disc test |  | CE | Bactriacina |  | F1( fl x 50discuri) | 3,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Valoarea estimativa a lotului |  |  | 1075,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lotul 17 Teste pentru control extern al sterilizarii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Teste pentru control extern al sterilizarii T180 C |  | set | 6 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Teste pentru control extern al sterilizarii T 121 C |  | set | 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Teste pentru control extern al sterilizarii T 132 C |  | set | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Valoarea estimativa a lotului |  |  | 1500.00 |  |  |  |  |

| Lotul 18 Seruri pu identificarea salmonella, shigella |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o lotul | Marcaj | Denumirea reagentului | Ambalaj solicitat | Cantitatea solicitată |
| 1 | CE | Antisalmonella polivalent OMA | ml | 3,0 |
| 2 | CE | Antisalmonella polivalent OMB | ml | 2,0 |
| 3 | CE | Antisalmonella monovalent O4 | ml | 1,0 |
| 4 | CE | Antisalmonella monovalent O9 | ml | 3,0 |
| 5 | CE | Antisalmonella monovalent O12 | ml | 1,0 |
| 6 | CE | Antisalmonella monovalent Hi | ml | 1,0 |
| 7 | CE | Antisalmonella monovalent Hg | ml | 3,0 |
| 8 | CE | Antisalmonella monovalent Hm | ml | 3,0 |
| 9 | CE | Antisalmonella monovalent HL | ml | 1,0 |
| 10 | CE | Antisalmonella monovalent Hf | ml | 1,0 |
| 11 | CE | Antisalmonella monovalent Hev | ml | 1,0 |
| 12 | CE | Antisalmonella monovalent Henx | ml | 1,0 |
| 13 | CE | Antisigella polivalent Sonnei (fazaI, II) | ml | 1,0 |
| 14 | CE | AntiEsch.coli poli OKA | ml | 1,0 |
|  |  | Valoarea estimativa a lotului |  | 17530.00 |

| Lotul 19 Medii nutritive utilizate la determinarea sensibilitatii la antibacteriene si antimicotice. Antibiotice si antimicotice în cartuşe utilizate în conjucţie cu dispensere disponibile in laborator |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o lotul | Denumirea antibioticului | Ambalaj solicitat | Cantitatea solicitată |
| I | Agar Miuller Hilton CLSI | 0.5kg, (dehidratat) | 3,0 |
| 1 | Benzylpenicillina 1uni | amb( 5 cartuşe+50 disc) | 4,0 |
| 2 | Ampicillina 10mcg | amb 5 cartuşe+50 disc | 2,0 |
| 3 | Ampicillin 2mcg | amb 5 cartuşe+50 disc | 2,0 |
| 4 | Oxacillina 1mcg | amb 5 cartuşe+50 disc | 2,0 |
| 5 | Ampicilina/sulbactam 10/10 mcg | amb 5 cartuşe+50 disc | 2,0 |
| 6 | Amoxacilillin/acid clavulonic 20/10mcg | amb 5 cartuşe +50 disc | 4,0 |
| 7 | Trimethoprim 5mcg | amb 5 cartuşe +50 disc | 4,0 |
| 8 | Trimethoprim/ sulfomethoxazol 1.25/23,75 mcg | amb 5 cartuşe+50 disc | 3,0 |
| 9 | Cefoxitin 30mcg | amb 5 cartuşe+50 disc | 4,0 |
| 10 | Cefotaxim 30 mg | amb 5 cartuşe+50 disc | 3,0 |
| 11 | Ceftriaxon 30mg | amb 5 cartuşe+50 disc | 3,0 |
| 12 | Cefuroxim sodium(i/v) 30mg | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 |
| 13 | Cefixim 5mg | amb 5 cartuşe+50 disc | 3,0 |
| 14 | Cefepim 30mg | amb 5 cartuşe+50 disc | 3,0 |
| 15 | Ceftazidim 10mcg | amb 5 cartuşe+50 disc | 3,0 |
| 16 | Ceftazidim 30mcg | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 |
| 17 | Cefoperazon 75mg | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 |
| 18 | Azithromycin15mg | amb 5 cartuşe+50 disc | 2,0 |
| 19 | Erytromycin 15mg | amb 5 cartuşe+50 disc | 3,0 |
| 20 | Clindamycin 2mg | amb 5 cartuşe+50 disc | 3,0 |
| 21 | Vancomicin 5 mcg | amb 5 cartuşe+50 disc | 2,0 |
| 22 | Teicoplanin 30mcg | amb 5 cartuşe+50 disc | 2,0 |
| 23 | Linezolide 10mg | amb 5 cartuşe+50 disc | 2,0 |
| 24 | Tetraciclyn 30mcg | amb 5 cartuşe+50 disc | 2,0 |
| 25 | Tigecyclin (15mcg) | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 |
| 26 | Doxycyclin30mcg | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 |
| 27 | Gentamicin (10mcg) | amb 5 cartuşe+50 disc | 3,0 |
| 28 | Gentamicin(30mcg) | amb 5 cartuşe+50 disc | 2,0 |
| 29 | Streptomicyn(300mcg) | amb 5 cartuşe+50 disc | 2,0 |
| 30 | Amicacin 30mg | amb 5 cartuşe+50 disc | 2,0 |
| 31 | Netilmicin 10 mg | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 |
| 32 | Tobromycin 10mg | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 |
| 33 | Ciprofloxacin 5mg | amb 5 cartuşe+50 disc | 2,0 |
| 34 | Norfloxacin 10mg | amb 5 cartuşe+50 disc | 2,0 |
| 35 | Perfloxacin 5mcg | amb 5 cartuşe+50 disc | 2,0 |
| 36 | Nalidixic Acid | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 |
| 37 | Levofloxacin 5mg | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 |
| 38 | Ofloxacin 5mcg | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 |
| 39 | Chloramphenicol 30mg | amb 5 cartuşe+50 disc | 2,0 |
| 40 | Furazolidone | amb 5 cartuşe+50 disc | 3,0 |
| 41 | Nitrofurantoin 300 | amb 5 cartuşe+50 disc | 3,0 |
| 42 | Nitroxoline 30mg | amb 5 cartuşe+50 disc | 3,0 |
| 43 | Meropenem 10mg | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 |
| 44 | Imipenem10mg | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 |
| 45 | Piperacillin (30mcg) | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 |
| 46 | Ertapenem (10mcg) | amb 5 cartuşe+50 disc | 2,0 |
| 47 | Ticarcillin (75mcg) | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 |
| 48 | Ticarcillin -clavulanic acid(75/10mcg) | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 |
| 49 | Aztreonam 30mg | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 |
| 50 | Fosfomycina/tromethamol 200mg | amb 5 cartuşe+50 disc | 2,0 |
| 51 | Pipemidinic Acid | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 |
| 52 | Fuzidinic Acid 10mg | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 |
| 53 | Rifampicin 5mg | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 |
| 54 | Colistin 10mg | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 |
| II | Miuller Hiltoh +metylen blue +glucoza 2% | kg | 1,0 |
| 55 | Ketoconazol | amb 5 cartuşe+50 disc | 2,0 |
| 56 | Clotrimazol | amb 5 cartuşe+50 disc | 3,0 |
| 57 | Voriconazol | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 |
| 58 | Fluconazol | amb 5 cartuşe+50 disc | 3,0 |
| 59 | Nistatina | amb 5 cartuşe+50 disc | 3,0 |
| 60 | Econazol | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 |
| 61 | Caspofungin | amb 5 cartuşe+50 disc | 1,0 |
| 62 | Miconazol | amb 5 cartuşe+50 disc | 2,0 |
| 63 | Itraconazol | amb 5 cartuşe+50 disc | 2,0 |
| 64 | E teste pentru determinarea concentratiei minima de inhibitie Prin metoda difuzimetrica Ciprofloxacin | buc | 10 |
| 65 | E teste pentru determinarea concentratiei minima de inhibitie Prin metoda difuzimetrica Cefotaxim | buc | 10 |
| 66 | E teste pentru determinarea concentratiei minima de inhibitie Prin metoda difuzimetrica Ceftriaxon | buc | 10 |
| 67 | E teste pentru determinarea concentratiei minima de inhibitie Prin metoda difuzimetrica BenzilPenicilin | buc | 10 |
| 68 | Stand.turbidit Mk Farland (0,5; 1;) | set | 1 |
| 69 | Tulpini referinta control calitatii St.aureus ATCC25923 | buc | 2 |
| 70 | Tulpini referinta control calitatii Esch.coli ATCC25922 | buc | 2 |
| 71 | Tulpini referinta control calitatii Ps.aeruginosa ATCC24853 | buc | 2 |
| 72 | Tulpini referinta control calitatii Candida albicans ATCC10231 | buc | 2 |
|  | Valoarea estimativa a lotului |  | 38500.00 |
| Cerinţe generale: Produsele să fie cu termenul de valabilitate nu mai puţin de 1,5 ani. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Datele de identitate ale produsului indicat pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat. |  |  |  |

| Nr. d/o | Denumirea testului |  | Marcaj | Lotul 20 Reagenti si diagnosticumuri eritrocitare Tipul reagentului | Unitatea de măsură | Cantitatea solicitată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Determinarea anticorpilor specif. la salmonela | CE | Diagnosticum eritrocitar salmonelozic complex (ABCDE) | set | 10,0 |
| 2 |  | Determinarea anticorpilor specif. la salmonela | CE | D-m eritrocitar salmonelozic O 1-2-12 | set | 10,0 |
| 3 |  | Determinarea anticorpilor specif. la salmonela | CE | D-m eritrocitar salmonelozic O 1-4-12 | set | 10,0 |
| 4 |  | Determinarea anticorpilor specif. la salmonela | CE | D-m eritrocitar salmonelozic O 1-9-12 | set | 10,0 |
| 5 |  | Determinarea anticorpilor specif. la salmonela | CE | D-m eritrocitar salmonelozic O 6-8 | Set | 10,0 |
| 6 |  | Determinarea anticorpilor specif. la salmonela | CE | D-m eritrocitar salmonelozic O 3-10 | set | 10,0 |
| 7 |  | Determinarea anticorpilor la salmonela typhi | CE | Diagnosticum Vi -eritrocitar | set | 4,0 |
| 8 |  | Determinarea anticorpilor specifici la şighele | CE | Flexneri I-V | set | 5,0 |
| 9 |  | Determinarea anticorpilor specifici la şighele | CE | Sonnei | set | 5,0 |
| 10 |  | Determinarea anticorpilor specifici la şighele | CE | Flexneri VI | set | 5,0 |
| 11 |  | Determinarea anticorpilor specifici la Iersinii | CE | Diagnosticum eritrocitar iersinii O3 | set | 5,0 |
| 12 |  | Determinarea anticorpilor specifici la Iersinii | CE | O9 | set | 5,0 |
| 13 |  | Determinarea anticorpilor specifici la Iersinii | CE | pseudotuberc | set | 5,0 |
|  |  |  |  | Valoarea estimativa a lotului |  | 27200.00 |

Lotul 21 Coloranți pentru bactereoscopie

Medii de izolare primară a Corynebacterium

| Nr. d/o | Tipul reagentului | Marcaj | Denumirea reagentului | Ambalaj | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lichid | CE | Solutie coloratie simpla - albastru de methilen Loeffler (cu pipeta/ dozator) | Flacon (100ml) | 2 |
| 2 | Lichid | CE | Coloranti Gram cu pipete -dozator individual fiecarei etape (-colorant 1 ; -sol p/u mordansare; - decolorant; -sol recolorare) | set | 3 |
| 3 | Dehidratat Lichid | CE | Mediu Tinstale (Geloza –ser-cistina –telurit potasiu) in conjunctie cu supliment la cantitatea solicitata | Kg ml | 0,500 |
|  |  |  | Valoarea estimativa a lotului |  | 3725.00 |

Lotul 22 Reagenți p/u analizorul CUBE 30toush și MINI/CUBE

| № | Denumirea reagentului | Ambalaj solicitat | Cantitatea solicitată |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Transponder | Teste | 10000 |
| 2 | Control VSH Normal | Set(4x9ml) | 1 |
| 3 | Control VSH Patologic | Set (4x9ml) | 1 |
|  | Valoarea estimativa a lotului |  | 35970.00 |

Compatibili cu MINI /CUBE 30

Lotul 23 Reagenți p/u analizorul hematologic ADVIA 120 Siemens

| № | Denumirea reagentului | Ambalaj solicitat | Cantitatea solicitată |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CBC Timepac | Cutie | 2 |
| 2 | Diff Timepac | Cutie | 2 |
| 3 | Perox Sheath suppliment | Cutie | 2 |
| 4 | Sheath/Rinse | Cutie | 8 |
| 5 | TEST point 3-in 1Hematology Control Abnormal 1 | Cutie | 1 |
| 6 | TEST point 3-in 1Hematology Control Abnormal 2 | Cutie | 1 |
| 7 | TEST point 3-in 1Hematology Control Abnormal 3 | Cutie | 1 |
| 8 | Soluție Ez WASH | Cutie | 1 |
|  | Valoarea estimativa a lotului |  | 104000.00 |

Compatibili cu ADVIA120

Lotul 24 Reagenți p/u analizorul hematologic Mindray BC-5150

| № | Denumirea reagentului | Ambalaj solicitat | Cantitatea solicitată |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | M-52 Diluent set 20L compatibil cu analizorul Mindray | Set 1x20L | 20 |
| 2 | M-52 DiFF Lyse set 2L compatibil cu analizorul Mindray | Set 4x500ml | 8 |
| 3 | M-52 LH Lyse set 0,4L compatibil cu analizorul Mindray | Set 4x100ml | 8 |
| 4 | Probe cleanser fl.50ml compatibil cu analizorul Mindray | Fl. 1x50ml | 15 |
| 5 | M-52 Calibrator fl. 3ml compatibil cu analizorul Mindray | Set 1x30,ml | 1 |
| 6 | B-52 Material de control hematologic set 3x3,5ml compatibil cu analizorul Mindray | Set 10,5ml (3fl. X 3,5ml) | 6 |
|  | Valoarea estimativa a lotului |  | 81980.00 |

Compatibili cu analizorul hematologic Mindray BC-5150