Reparatia claselor de studii si bibliotecii din cadrul Liceului Teoretic "G. Cosbuc" din mun. Balti	Formular Nr.1B	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz-oferta  № 2-1-1
Lucrari de reparatie
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din 
proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie - montaj
				
		1.1. 213 - Matematica
				
		1.1.1. Lucrari de demolare
				
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) 
	m2	21.40	
	7422010060100	Timplar	h-om	4.49	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	4.49	
		Total				
2	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc 
	m2	69.80	
	7132040012700	Parchetar	h-om	7.68	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7.68	
	4100126202818	Apa	m3	2.09	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	2.09	
		Total				
3	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	119.70	
	7122050013400	Zidar	h-om	14.36	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17.96	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5.98	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1.20	
		Total				
4	RpIC18A
	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" 
	m	25.00	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	9.00	
	2875274123510	Dop din fonta 	buc	7.88	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.58	
		Total				
5	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 
	m2	3.00	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0.48	
		Total				
6	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile 
	buc	10.00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2.20	
		Total				
7	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) 
	buc	5.00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.30	
		Total				
8	RpCU06A
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 
	m	30.00	
	7122050013400	Zidar	h-om	3.00	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	24.00	
		Total				
9	RCsU09C
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) 
	t	9.90	
	7124010010700	Dulgher	h-om	2.97	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	9.90	
		Total				
10	TRI1AA06C2
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 
	t	9.90	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6.43	
		Total				
11	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km 
	t	9.90	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2.55	
		Total				

				
 		Total			
			Total Lucrari de demolare	            		
 		1.1.2. Pereti
				
		1.1.2.1. Pereti
				
12	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m 
	100m2	0.02	
	7122050013400	Zidar	h-om	2.82	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.58	
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	100.80	
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0.05	
	2710602000080	Armatura A1	kg	1.80	
	2873122000751	Piese forjate	kg	0.05	
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.01	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0.08	
		Total				
13	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund 
	m2	119.70	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3.59	
	2416586105303-1	Betonogrund	kg	17.96	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5.98	
		Total				
14	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 
	m2	119.70	
	7122050013400	Zidar	h-om	167.58	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	35.91	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 256.85	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3.59	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.84	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.48	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.96	
		Total				
15	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=4 
	m2	119.70	
	7122050013400	Zidar	h-om	47.88	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14.36	
	2664102100000	Mortar	m3	2.87	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.48	
		Total				
16	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 
	m2	119.70	
	7122050013400	Zidar	h-om	23.94	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	131.67	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	17.96	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.04	
		Total				
17	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 
	m2	119.70	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	146.03	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	854.66	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.48	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9.46	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1.92	
		Total				
18	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	119.70	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3.59	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	17.96	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5.98	
		Total				
19	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	119.70	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	53.86	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11.97	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	126.27	
	4100126202818	Apa	m3	0.12	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.12	
		Total				
20	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	119.70	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3.59	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	17.96	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5.98	
		Total				
21	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	119.70	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	65.84	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	47.88	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7.18	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	59.85	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5.98	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.24	
		Total				

				
 		Total			
			Total Pereti	            		
 		1.1.2.2. Glafuri interioare
				
22	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund 
	m2	5.74	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.17	
	2416586105303-1	Betonogrund	kg	0.86	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.29	
		Total				
23	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime 
	m	28.67	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	14.62	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9.46	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36.98	
	2652102100713	Var pasta	m3	0.04	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.25	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.06	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.04	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.04	
		Total				
24	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 
	m2	5.74	
	7122050013400	Zidar	h-om	1.15	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	6.31	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.86	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.00	
		Total				
25	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 
	m2	5.74	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8.53	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	1.72	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	83.86	
	4100126202818	Apa	m3	0.06	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.45	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.17	
		Total				
26	CK18C
	Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi) 
	m	28.67	
	7422010060100	Timplar	h-om	7.45	
	2743123549025-1	Coltar perforat din aluminiu	m	30.10	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.72	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.03	
		Total				
27	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	5.74	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.17	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.86	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.29	
		Total				
28	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	5.74	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2.58	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.57	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	6.06	
	4100126202818	Apa	m3	0.01	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.01	
		Total				
29	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	5.74	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.17	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.86	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.29	
		Total				
30	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	5.74	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3.16	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	2.30	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.34	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2.87	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.29	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.01	
		Total				

				
 		Total			
			Total Glafuri interioare	            		
 		1.1.2.3. Glafuri exterioare
				
31	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund 
	m2	3.70	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.11	
	2416586105303-1	Betonogrund	kg	0.56	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.18	
		Total				
32	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime 
	m	18.48	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	9.42	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6.10	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	23.84	
	2652102100713	Var pasta	m3	0.03	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.16	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.04	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.03	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.03	
		Total				
33	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 
	m2	3.70	
	7122050013400	Zidar	h-om	0.74	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	4.07	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.56	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.00	
		Total				
34	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane 
	m2	5.74	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8.53	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	1.72	
	2653102101834	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	83.86	
	4100126202818	Apa	m3	0.06	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.45	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.17	
		Total				
35	CK18C
	Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi) 
	m	18.48	
	7422010060100	Timplar	h-om	4.80	
	2743123549025-1	Coltar perforat din aluminiu	m	19.40	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.46	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.02	
		Total				
36	CN53A
	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor 
	m2	3.70	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.11	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.56	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.18	
		Total				
37	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment "Fasad Alb" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	3.70	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1.66	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.37	
	2653102101833	Chit pe baza de ciment "Fasad Alb"	kg	3.90	
	4100126202818	Apa	m3	0.00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.00	
		Total				
38	CN53A
	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor 
	m2	3.70	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.11	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.56	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.18	
		Total				
39	CN09A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual 
	m2	3.70	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2.22	
	2430116104050	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinil-acrilici	kg	1.85	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.18	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1.85	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.18	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.01	
		Total				

				
 		Total			
			Total Glafuri exterioare	            		

				
 		Total			
			Total Pereti	            		
 		1.1.3. Pardoseli
				
40	CA04A
	Polisterebeton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice, la inaltimi pina la 35 m inclusiv 
	m3	32.15	
	7123010010200	Betonist	h-om	159.14	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14.47	
	2663102100101	Polisteren beton	m3	33.94	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11.26	
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1.83	
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0.58	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	19.29	
	2922140007000	Macara 	h-ut	9.00	
		Total				
41	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 
	m2	61.86	
	7123010010200	Betonist	h-om	49.49	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6.19	
	2663102100201	Beton B150	m3	6.34	
	4100126202818	Apa	m3	2.04	
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0.12	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6.19	
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.37	
		Total				
42	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR d4mm 100x100mm) 
	kg	108.25	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2.71	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.54	
	2872122005458	Plasa de otel sudata VR 4mm 100x100	kg	109.33	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.54	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1.08	
	2010237318750	Distantieri 	buc	32.48	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0.06	
		Total				
43	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
	m2	108.25	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	25.33	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 664.51	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	9.79	
	4100126202818	Apa	m3	0.44	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4.55	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1.08	
		Total				
44	CG49A
	Executarea acoperirii din vinil heterogen (linoleum comercial calitate superioara) inclusiv profielele de imbinare si plinta din linoleum, la pardoseli 
	m2	111.76	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	223.52	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	132.99	
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	16.85	
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	39.31	
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	589.67	
	2710503808004	Fir de sudare	m	114.57	
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	16.85	
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	123.55	
	2523116716346	Covor P.V.C. special  "Cenit - Armstrong"	m2	117.93	
	4100126202818	Apa	m3	0.17	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	1.12	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1.34	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	22.35	
		Total				
45	CL17C
	Confectii metalice diverse, montate aparent (scara interioara complect finisata, inclusiv treptele) 
	kg	125.50	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	17.57	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.26	
	7212030022700	Sudor	h-om	1.26	
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	125.50	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.63	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.00	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	1.26	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.51	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2.51	
		Total				

				
 		Total			
			Total Pardoseli	            		
 		1.1.4. Tavane
				
46	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 
	m2	61.86	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9.28	
	7422010060100	Timplar	h-om	126.81	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	247.44	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	64.95	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.93	
		Total				

				
 		Total			
			Total Tavane	            		
 		1.1.5. Timplarie
				
47	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi din profil de aluminiu interioare, calitatea superiara a materialului) 
	m2	1.89	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	1.61	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.19	
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.89	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	7.56	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.94	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.33	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1.13	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.89	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.04	
		Total				
48	CK19B
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00  si 6,00 mp inclusiv (ferestre din aluminiu cu bariera termica) 
	m2	12.96	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	9.98	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.04	
	2030112938101	Ferestre din aluminiu cu bariera termica	m2	12.96	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6.09	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	2.14	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	51.84	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5.18	
	4011106202741	Energie electrica	kw	10.37	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.26	
		Total				
49	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 
	m	6.90	
	7422010060100	Timplar	h-om	2.21	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.55	
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	6.90	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	27.60	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.07	
		Total				
50	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 
	m	6.90	
	7422010060100	Timplar	h-om	0.55	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.07	
	2521106718393	Pervazuri ( baghete)  din mase plastice pentru ferestre si usi	m	6.90	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	41.40	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.07	
		Total				

				
 		Total			
			Total Timplarie	            		
 		1.1.6. Incalzire
				
51	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiatoare existente) 
	buc	3.00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1.95	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.01	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.02	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.15	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	12.00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.75	
		Total				
52	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. 
	m	25.00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8.75	
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	25.75	
		Total				
53	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv 
	buc	12.00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1.80	
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	12.00	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.24	
	3220137315778	Decapant	kg	0.07	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0.18	
		Total				
54	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm 
	buc	4.00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.72	
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	4.00	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.08	
	3220137315778	Decapant	kg	0.03	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0.07	
		Total				
55	IC38G
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv 
	buc	8.00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1.84	
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	8.00	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.24	
	3220137315778	Decapant	kg	0.05	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0.18	
		Total				
56	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm 
	buc	4.00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1.04	
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	4.00	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.12	
	3220137315778	Decapant	kg	0.03	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0.10	
		Total				

				
 		Total			
			Total Incalzire	            		

				
 		Total			
			Total 213 - Matematica	            		
 		1.2. Biblioteca
				
		1.2.1. Lucrari de demolare
				
57	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) 
	m2	25.76	
	7422010060100	Timplar	h-om	5.41	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	5.41	
		Total				
58	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc 
	m2	74.40	
	7132040012700	Parchetar	h-om	8.18	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8.18	
	4100126202818	Apa	m3	2.23	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	2.23	
		Total				
59	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc 
	m2	8.40	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.93	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.93	
	2320166200729	Parchetin	l	0.25	
	4100126202818	Apa	m3	0.25	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.25	
		Total				
60	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 
	m2	8.40	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.26	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.26	
	4100126202818	Apa	m3	0.42	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.34	
		Total				
61	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	133.23	
	7122050013400	Zidar	h-om	15.99	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19.98	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6.66	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1.33	
		Total				
62	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime 
	m2	9.00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11.88	
	4100126202818	Apa	m3	0.09	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.54	
		Total				
63	RpIC18A
	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" 
	m	35.00	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	12.60	
	2875274123510	Dop din fonta 	buc	11.02	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.81	
		Total				
64	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 
	m2	10.16	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	1.63	
		Total				
65	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile 
	buc	11.00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2.42	
		Total				
66	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) 
	buc	7.00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.42	
		Total				
67	RpCU06A
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 
	m	45.00	
	7122050013400	Zidar	h-om	4.50	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	36.00	
		Total				
68	RCsU09C
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) 
	t	10.50	
	7124010010700	Dulgher	h-om	3.15	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	10.50	
		Total				
69	TRI1AA06C2
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 
	t	10.50	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6.82	
		Total				
70	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km 
	t	10.50	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2.71	
		Total				

				
 		Total			
			Total Lucrari de demolare	            		
 		1.2.2. Pereti
				
		1.2.2.1. Pereti
				
71	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m 
	100m2	0.02	
	7122050013400	Zidar	h-om	2.82	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.58	
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	100.80	
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0.05	
	2710602000080	Armatura A1	kg	1.80	
	2873122000751	Piese forjate	kg	0.05	
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.01	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0.08	
		Total				
72	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund 
	m2	133.23	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4.00	
	2416586105303-1	Betonogrund	kg	19.98	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6.66	
		Total				
73	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 
	m2	133.23	
	7122050013400	Zidar	h-om	186.52	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	39.97	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 398.91	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4.00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.93	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.53	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1.07	
		Total				
74	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=4 
	m2	133.23	
	7122050013400	Zidar	h-om	53.29	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15.99	
	2664102100000	Mortar	m3	3.20	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.53	
		Total				
75	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 
	m2	133.23	
	7122050013400	Zidar	h-om	26.65	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	146.55	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	19.98	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.04	
		Total				
76	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 
	m2	133.23	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	162.54	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	951.26	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.53	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10.53	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2.13	
		Total				
77	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	133.23	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4.00	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	19.98	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6.66	
		Total				
78	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	133.23	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	59.95	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13.32	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	140.54	
	4100126202818	Apa	m3	0.13	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.13	
		Total				
79	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	133.23	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4.00	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	19.98	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6.66	
		Total				
80	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	133.23	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	73.28	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	53.29	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7.99	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	66.62	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6.66	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.27	
		Total				

				
 		Total			
			Total Pereti	            		
 		1.2.2.2. Glafuri
				
81	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund 
	m2	8.17	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.25	
	2416586105303-1	Betonogrund	kg	1.23	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.41	
		Total				
82	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime 
	m	30.62	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	15.62	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10.10	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	39.50	
	2652102100713	Var pasta	m3	0.04	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.26	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.07	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.05	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.05	
		Total				
83	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 
	m2	8.17	
	7122050013400	Zidar	h-om	1.63	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	8.99	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1.23	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.00	
		Total				
84	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 
	m2	8.17	
	9310060019930	Muncitor	h-om	12.14	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	2.45	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	119.36	
	4100126202818	Apa	m3	0.09	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.65	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.24	
		Total				
85	CK18C
	Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi) 
	m	30.62	
	7422010060100	Timplar	h-om	7.96	
	2743123549025-1	Coltar perforat din aluminiu	m	32.15	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.77	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.03	
		Total				
86	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	8.17	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.25	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1.23	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.41	
		Total				
87	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	8.17	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3.68	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.82	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	8.62	
	4100126202818	Apa	m3	0.01	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.01	
		Total				
88	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	8.17	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.25	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1.23	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.41	
		Total				
89	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	8.17	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4.49	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	3.27	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.49	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4.08	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.41	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.02	
		Total				

				
 		Total			
			Total Glafuri	            		
 		1.2.2.3. Glafuri exterioare
				
90	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund 
	m2	4.10	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.12	
	2416586105303-1	Betonogrund	kg	0.62	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.20	
		Total				
91	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime 
	m	20.42	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	10.41	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6.74	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	26.34	
	2652102100713	Var pasta	m3	0.03	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.18	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.04	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.03	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.03	
		Total				
92	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 
	m2	4.10	
	7122050013400	Zidar	h-om	0.82	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	4.51	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.62	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.00	
		Total				
93	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane 
	m2	4.10	
	9310060019930	Muncitor	h-om	6.09	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	1.23	
	2653102101834	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	59.90	
	4100126202818	Apa	m3	0.05	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.32	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.12	
		Total				
94	CK18C
	Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi) 
	m	20.42	
	7422010060100	Timplar	h-om	5.31	
	2743123549025-1	Coltar perforat din aluminiu	m	21.44	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.51	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.02	
		Total				
95	CN53A
	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor 
	m2	4.10	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.12	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.62	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.20	
		Total				
96	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment "Fasad Alb" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	4.10	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1.84	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.41	
	2653102101833	Chit pe baza de ciment "Fasad Alb"	kg	4.33	
	4100126202818	Apa	m3	0.00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.00	
		Total				
97	CN53A
	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor 
	m2	4.10	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.12	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.62	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.20	
		Total				
98	CN09A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual 
	m2	4.10	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2.46	
	2430116104050	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinil-acrilici	kg	2.05	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.20	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2.05	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.20	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.01	
		Total				

				
 		Total			
			Total Glafuri exterioare	            		

				
 		Total			
			Total Pereti	            		
 		1.2.3. Pardoseli
				
99	CA04A
	Polisterebeton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice, la inaltimi pina la 35 m inclusiv 
	m3	26.04	
	7123010010200	Betonist	h-om	128.90	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11.72	
	2663102100101	Polisteren beton	m3	27.49	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9.12	
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1.48	
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0.47	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	15.62	
	2922140007000	Macara 	h-ut	7.29	
		Total				
100	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 
	m2	74.40	
	7123010010200	Betonist	h-om	59.52	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7.44	
	2663102100201	Beton B150	m3	7.63	
	4100126202818	Apa	m3	2.46	
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0.15	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7.44	
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.45	
		Total				
101	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR d4mm 100x100mm) 
	kg	130.20	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3.26	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.65	
	2872122005458	Plasa de otel sudata VR 4mm 100x100	kg	131.50	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.65	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1.30	
	2010237318750	Distantieri 	buc	39.06	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0.08	
		Total				
102	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	8.40	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	5.04	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.84	
	2664102102010	Mortar ciment M100	m3	0.28	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.08	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.25	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.10	
		Total				
103	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade k=4 
	m2	8.40	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3.36	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.67	
	2664102102010	Mortar ciment M100	m3	0.18	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.07	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.10	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.05	
		Total				
104	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
	m2	82.80	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	19.38	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 273.17	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	7.49	
	4100126202818	Apa	m3	0.33	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3.48	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.83	
		Total				
105	CG49A
	Executarea acoperirii din vinil heterogen (linoleum comercial calitate superioara) inclusiv profielele de imbinare si plinta din linoleum, la pardoseli 
	m2	82.80	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	165.60	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	98.53	
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	12.48	
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	29.12	
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	436.87	
	2710503808004	Fir de sudare	m	84.88	
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	12.48	
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	91.54	
	2523116716346	Covor P.V.C. special  "Cenit - Armstrong"	m2	87.37	
	4100126202818	Apa	m3	0.12	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.83	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.99	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	16.56	
		Total				

				
 		Total			
			Total Pardoseli	            		
 		1.2.4. Tavane
				
106	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 
	m2	82.80	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12.42	
	7422010060100	Timplar	h-om	169.74	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	331.20	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	86.94	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1.24	
		Total				

				
 		Total			
			Total Tavane	            		
 		1.2.5. Timplarie
				
107	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi din profil de aluminiu interioare, calitatea superiara a materialului) 
	m2	1.89	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	1.61	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.19	
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.89	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	7.56	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.94	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.33	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1.13	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.89	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.04	
		Total				
108	CK19B
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00  si 6,00 mp inclusiv (ferestre din aluminiu cu bariera termica) 
	m2	17.02	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	13.11	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.36	
	2030112938101	Ferestre din aluminiu cu bariera termica	m2	17.02	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	8.00	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	2.81	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	68.08	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6.81	
	4011106202741	Energie electrica	kw	13.62	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.34	
		Total				
109	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 
	m	10.00	
	7422010060100	Timplar	h-om	3.20	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.80	
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	10.00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	40.00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.10	
		Total				
110	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 
	m	10.00	
	7422010060100	Timplar	h-om	0.80	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.10	
	2521106718393	Pervazuri ( baghete)  din mase plastice pentru ferestre si usi	m	10.00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	60.00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.10	
		Total				

				
 		Total			
			Total Timplarie	            		
 		1.2.6. Incalzire
				
111	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de T33 300x2000 mm, fixare pe picioare 
	buc	4.00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2.60	
	2822115700110	Radiator T33 300x2000	buc	0.00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.02	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.03	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.20	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	16.00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1.00	
		Total				
112	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" 
	buc	4.00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.72	
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	4.00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.05	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.10	
		Total				
113	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" 
	buc	4.00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.72	
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	4.00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.05	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.10	
		Total				
114	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. 
	m	35.00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	12.25	
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	36.05	
		Total				
115	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. 
	m	4.00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1.20	
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	4.12	
		Total				
116	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv 
	buc	16.00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2.40	
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	16.00	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.32	
	3220137315778	Decapant	kg	0.10	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0.24	
		Total				
117	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm 
	buc	6.00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1.08	
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	6.00	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.12	
	3220137315778	Decapant	kg	0.04	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0.11	
		Total				
118	IC38G
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv 
	buc	8.00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1.84	
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	8.00	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.24	
	3220137315778	Decapant	kg	0.05	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0.18	
		Total				
119	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm 
	buc	4.00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1.04	
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	4.00	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.12	
	3220137315778	Decapant	kg	0.03	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0.10	
		Total				

				
 		Total			
			Total Incalzire	            		

				
 		Total			
			Total Biblioteca	            		
 		1.3. 124 - Istoria
				
		1.3.1. Lucrari de demolare
				
120	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) 
	m2	4.83	
	7422010060100	Timplar	h-om	1.01	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1.01	
		Total				
121	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc 
	m2	93.00	
	7132040012700	Parchetar	h-om	10.23	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10.23	
	4100126202818	Apa	m3	2.79	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	2.79	
		Total				
122	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	136.89	
	7122050013400	Zidar	h-om	16.43	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20.53	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6.84	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1.37	
		Total				
123	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. 
	m2	68.45	
	7422010060100	Timplar	h-om	8.90	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	8.21	
		Total				
124	RpIC18A
	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" 
	m	40.00	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	14.40	
	2875274123510	Dop din fonta 	buc	12.60	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.92	
		Total				
125	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 
	m2	4.00	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0.64	
		Total				
126	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile 
	buc	15.00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3.30	
		Total				
127	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) 
	buc	11.00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.66	
		Total				
128	RpCU06A
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 
	m	55.00	
	7122050013400	Zidar	h-om	5.50	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	44.00	
		Total				
129	RCsU09C
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) 
	t	13.90	
	7124010010700	Dulgher	h-om	4.17	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	13.90	
		Total				
130	TRI1AA06C2
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 
	t	13.90	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9.04	
		Total				
131	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km 
	t	13.90	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3.59	
		Total				

				
 		Total			
			Total Lucrari de demolare	            		
 		1.3.2. Pereti
				
		1.3.2.1. Pereti
				
132	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund 
	m2	136.89	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4.11	
	2416586105303-1	Betonogrund	kg	20.53	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6.84	
		Total				
133	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 
	m2	136.89	
	7122050013400	Zidar	h-om	191.65	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	41.07	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 437.34	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4.11	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.96	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.55	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1.10	
		Total				
134	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=4 
	m2	136.89	
	7122050013400	Zidar	h-om	54.76	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16.43	
	2664102100000	Mortar	m3	3.29	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.55	
		Total				
135	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 
	m2	136.89	
	7122050013400	Zidar	h-om	27.38	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	150.58	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	20.53	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.04	
		Total				
136	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 
	m2	136.89	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	167.01	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	977.39	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.55	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10.81	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2.19	
		Total				
137	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	136.89	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4.11	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	20.53	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6.84	
		Total				
138	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	136.89	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	61.60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13.69	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	144.41	
	4100126202818	Apa	m3	0.14	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.14	
		Total				
139	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	136.89	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4.11	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	20.53	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6.84	
		Total				
140	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	136.89	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	75.29	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	54.76	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8.21	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	68.44	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6.84	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.27	
		Total				

				
 		Total			
			Total Pereti	            		
 		1.3.2.2. Glafuri interioare
				
141	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund 
	m2	8.53	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.26	
	2416586105303-1	Betonogrund	kg	1.28	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.43	
		Total				
142	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime 
	m	34.10	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	17.39	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11.25	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	43.99	
	2652102100713	Var pasta	m3	0.05	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.29	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.08	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.05	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.05	
		Total				
143	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 
	m2	8.53	
	7122050013400	Zidar	h-om	1.71	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	9.38	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1.28	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.00	
		Total				
144	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 
	m2	8.53	
	9310060019930	Muncitor	h-om	12.68	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	2.56	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	124.62	
	4100126202818	Apa	m3	0.10	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.67	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.25	
		Total				
145	CK18C
	Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi) 
	m	34.10	
	7422010060100	Timplar	h-om	8.87	
	2743123549025-1	Coltar perforat din aluminiu	m	35.80	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.85	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.03	
		Total				
146	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	8.53	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.26	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1.28	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.43	
		Total				
147	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	8.53	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3.84	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.85	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	9.00	
	4100126202818	Apa	m3	0.01	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.01	
		Total				
148	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	8.53	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.26	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1.28	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.43	
		Total				
149	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	8.53	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4.69	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	3.41	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.51	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4.26	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.43	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.02	
		Total				
150	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 
	buc	5.00	
	7122050013400	Zidar	h-om	2.35	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.15	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.75	
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite 	buc	5.00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.50	
		Total				

				
 		Total			
			Total Glafuri interioare	            		

				
 		Total			
			Total Pereti	            		
 		1.3.3. Pardoseli
				
151	CA04A
	Polisterebeton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice, la inaltimi pina la 35 m inclusiv 
	m3	32.55	
	7123010010200	Betonist	h-om	161.12	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14.65	
	2663102100101	Polisteren beton	m3	34.36	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11.40	
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1.86	
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0.59	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	19.53	
	2922140007000	Macara 	h-ut	9.11	
		Total				
152	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 
	m2	93.00	
	7123010010200	Betonist	h-om	74.40	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9.30	
	2663102100201	Beton B150	m3	9.53	
	4100126202818	Apa	m3	3.07	
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0.19	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9.30	
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.56	
		Total				
153	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR d4mm 100x100mm) 
	kg	162.75	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4.07	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.81	
	2872122005458	Plasa de otel sudata VR 4mm 100x100	kg	164.38	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.81	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1.63	
	2010237318750	Distantieri 	buc	48.82	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0.10	
		Total				
154	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
	m2	93.00	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	21.76	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 430.01	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	8.41	
	4100126202818	Apa	m3	0.37	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3.91	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.93	
		Total				
155	CG49A
	Executarea acoperirii din vinil heterogen (linoleum comercial calitate superioara) inclusiv profielele de imbinare si plinta din linoleum, la pardoseli 
	m2	93.00	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	186.00	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	110.67	
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	14.02	
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	32.71	
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	490.69	
	2710503808004	Fir de sudare	m	95.33	
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	14.02	
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	102.81	
	2523116716346	Covor P.V.C. special  "Cenit - Armstrong"	m2	98.14	
	4100126202818	Apa	m3	0.14	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.93	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1.12	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	18.60	
		Total				

				
 		Total			
			Total Pardoseli	            		
 		1.3.4. Tavane
				
156	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 
	m2	93.00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13.95	
	7422010060100	Timplar	h-om	190.65	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	372.00	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	97.65	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1.40	
		Total				

				
 		Total			
			Total Tavane	            		
 		1.3.5. Timplarie
				
157	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi din profil de aluminiu interioare, calitatea superiara a materialului) 
	m2	4.83	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	4.11	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.48	
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4.83	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	19.32	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2.42	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.85	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2.90	
	4011106202741	Energie electrica	kw	4.83	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.10	
		Total				

				
 		Total			
			Total Timplarie	            		
 		1.3.6. Incalzire
				
158	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiatoare existente) 
	buc	4.00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2.60	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.02	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.03	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.20	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	16.00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1.00	
		Total				
159	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. 
	m	40.00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	14.00	
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	41.20	
		Total				
160	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv 
	buc	16.00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2.40	
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	16.00	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.32	
	3220137315778	Decapant	kg	0.10	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0.24	
		Total				
161	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm 
	buc	8.00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1.44	
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	8.00	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.16	
	3220137315778	Decapant	kg	0.06	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0.14	
		Total				
162	IC38G
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv 
	buc	12.00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2.76	
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	12.00	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.36	
	3220137315778	Decapant	kg	0.07	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0.28	
		Total				
163	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm 
	buc	8.00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2.08	
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	8.00	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.24	
	3220137315778	Decapant	kg	0.06	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0.21	
		Total				

				
 		Total			
			Total Incalzire	            		

				
 		Total			
			Total 124 - Istoria	            		

				
 		Total			
		Asigurarea sociala			
		Transport			
		Colectarea-depozitarea materialelor			
		Total			
		Cheltuieli de regie			
		Total			
		Beneficiu de deviz			
			Total Lucrari de constructie - montaj	            		
 		2. Lucrari de montare
				
		2.1. 213 - Matematica
				
		2.1.1. Iluminat electric interior
				
164	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, (ЩРв-6) 
	buc	1.00	
	1	Muncitor	h-om	2.32	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0.15	
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0.17	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.10	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.77	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.10	
		Total				
165	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana 
	buc	6.00	
	1	Muncitor	h-om	9.36	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0.42	
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0.29	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	7.32	
	5009062	Papuci de cablu	buc	36.60	
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.07	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.01	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.78	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0.24	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.01	
		Total				
166	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa ( IP20,  розетка одоместная) 
	100 buc	0.06	
	1	Muncitor	h-om	2.29	
	00015	Priza de fisa tip neingropat ( IP20,  розетка одноместная) 	buc	6.00	
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0.09	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	6.12	
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.03	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.00	
		Total				
167	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa ( IP20,  розетка UTP) 
	100 buc	0.01	
	1	Muncitor	h-om	0.38	
	000151	Priza de fisa tip neingropat ( IP20,  розетка UTP) 	buc	1.00	
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0.02	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1.02	
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.00	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.00	
		Total				
168	
	Рамка 2-местная 
	buc	3.00	
	0000022.20.02	Рамка 2-местная	buc	3.00	
		Total				
169	
	Рамка 1-местная 
	buc	1.00	
	0000022.20.102	Рамка 1-местная	buc	1.00	
		Total				
170	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (IP20, двухклавишный) 
	100 buc	0.01	
	1	Muncitor	h-om	0.33	
	00013	Intreruptor cu doua clape (IP20 montaj inchis) 	buc	1.00	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1.02	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.00	
		Total				
171	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 
	100 m	1.55	
	1	Muncitor	h-om	19.22	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.00	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.01	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.60	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.60	
		Total				
172	
	Cablu VVGng x1,5 mm2 
	m	75.00	
	000000343	Cablu VVGng 3x1,5 mm2	m	75.00	
		Total				
173	
	Cablu VVGng 3x2,5 mm2 
	m	80.00	
	000000344	Cablu VVGng 3x2,5 mm2	m	80.00	
		Total				
174	
	Cablu UTP 
	m	40.00	
	000100344	Cabl UTP	m	40.00	
		Total				
175	
	Cutie pentru priza si intreruptor 
	buc	8.00	
	0000022	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	8.00	
		Total				
176	
	Cutii (doze) IP54 
	buc	2.00	
	0000001.037.1	Cutii (doze) IP54	buc	2.00	
		Total				
177	08-03-594-10
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (LED  Panel 36W/40W) 
	100 buc	0.10	
	1	Muncitor	h-om	27.10	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0.21	
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	1.04	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.53	
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.04	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.18	
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0.11	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.12	
		Total				
178	
	Corp de iluminat  LED Panel  36W/40W 
	buc	10.00	
	0000011.04	Corp de iluminat LED Panel 36W/40W	buc	10.00	
		Total				
179	08-02-410-1
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm 
	100 m	1.55	
	1	Muncitor	h-om	25.88	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	18.91	
	5009030	Flanse	10 buc	1.55	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	49.60	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1.26	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.17	
		Total				
180	
	Tub gofrat din PVC, D =16mm 
	m	155.00	
	000007.101	Tub gofrat din PVC, D =16mm 	m	155.00	
		Total				

				
 		Total			
			Total Iluminat electric interior	            		

				
 		Total			
			Total 213 - Matematica	            		
 		2.2. Biblioteca
				
		2.2.1. Iluminat electric interior
				
181	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, (ЩРв-6) 
	buc	1.00	
	1	Muncitor	h-om	2.32	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0.15	
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0.17	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.10	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.77	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.10	
		Total				
182	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana 
	buc	6.00	
	1	Muncitor	h-om	9.36	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0.42	
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0.29	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	7.32	
	5009062	Papuci de cablu	buc	36.60	
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.07	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.01	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.78	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0.24	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.01	
		Total				
183	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa ( IP20,  розетка одоместная) 
	100 buc	0.06	
	1	Muncitor	h-om	2.29	
	00015	Priza de fisa tip neingropat ( IP20,  розетка одноместная) 	buc	6.00	
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0.09	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	6.12	
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.03	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.00	
		Total				
184	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa ( IP20,  розетка UTP) 
	100 buc	0.01	
	1	Muncitor	h-om	0.38	
	000151	Priza de fisa tip neingropat ( IP20,  розетка UTP) 	buc	1.00	
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0.02	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1.02	
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.00	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.00	
		Total				
185	
	Рамка 2-местная 
	buc	3.00	
	0000022.20.02	Рамка 2-местная	buc	3.00	
		Total				
186	
	Рамка 1-местная 
	buc	1.00	
	0000022.20.102	Рамка 1-местная	buc	1.00	
		Total				
187	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (IP20, двухклавишный) 
	100 buc	0.02	
	1	Muncitor	h-om	0.66	
	00013	Intreruptor cu doua clape (IP20 montaj inchis) 	buc	2.00	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	2.04	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.00	
		Total				
188	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 
	100 m	1.85	
	1	Muncitor	h-om	22.94	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.00	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.02	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.72	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.72	
		Total				
189	
	Cablu VVGng x1,5 mm2 
	m	85.00	
	000000343	Cablu VVGng 3x1,5 mm2	m	85.00	
		Total				
190	
	Cablu VVGng 3x2,5 mm2 
	m	100.00	
	000000344	Cablu VVGng 3x2,5 mm2	m	100.00	
		Total				
191	
	Cutie pentru priza si intreruptor 
	buc	8.00	
	0000022	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	8.00	
		Total				
192	
	Cutii (doze) IP54 
	buc	2.00	
	0000001.037.1	Cutii (doze) IP54	buc	2.00	
		Total				
193	08-03-594-10
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (LED  Panel 36W/40W) 
	100 buc	0.12	
	1	Muncitor	h-om	32.52	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0.25	
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	1.25	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.84	
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.05	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.21	
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0.13	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.15	
		Total				
194	
	Corp de iluminat  LED Panel  36W/40W 
	buc	12.00	
	0000011.04	Corp de iluminat LED Panel 36W/40W	buc	12.00	
		Total				
195	08-02-410-1
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm 
	100 m	1.85	
	1	Muncitor	h-om	30.90	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	22.57	
	5009030	Flanse	10 buc	1.85	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	59.20	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1.50	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.20	
		Total				
196	
	Tub gofrat din PVC, D =16mm 
	m	185.00	
	000007.101	Tub gofrat din PVC, D =16mm 	m	185.00	
		Total				

				
 		Total			
			Total Iluminat electric interior	            		

				
 		Total			
			Total Biblioteca	            		
 		2.3. 124 - Istoria
				
		2.3.1. Iluminat electric interior
				
197	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, (ЩРв-6) 
	buc	1.00	
	1	Muncitor	h-om	2.32	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0.15	
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0.17	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.10	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.77	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.10	
		Total				
198	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana 
	buc	6.00	
	1	Muncitor	h-om	9.36	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0.42	
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0.29	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	7.32	
	5009062	Papuci de cablu	buc	36.60	
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.07	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.01	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.78	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0.24	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.01	
		Total				
199	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa ( IP20,  розетка одоместная) 
	100 buc	0.10	
	1	Muncitor	h-om	3.81	
	00015	Priza de fisa tip neingropat ( IP20,  розетка одноместная) 	buc	10.00	
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0.15	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10.20	
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.04	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.00	
		Total				
200	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa ( IP20,  розетка UTP) 
	100 buc	0.01	
	1	Muncitor	h-om	0.38	
	000151	Priza de fisa tip neingropat ( IP20,  розетка UTP) 	buc	1.00	
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0.02	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1.02	
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.00	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.00	
		Total				
201	
	Рамка 2-местная 
	buc	5.00	
	0000022.20.02	Рамка 2-местная	buc	5.00	
		Total				
202	
	Рамка 1-местная 
	buc	1.00	
	0000022.20.102	Рамка 1-местная	buc	1.00	
		Total				
203	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (IP20, двухклавишный) 
	100 buc	0.02	
	1	Muncitor	h-om	0.66	
	00013	Intreruptor cu doua clape (IP20 montaj inchis) 	buc	2.00	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	2.04	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.00	
		Total				
204	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 
	100 m	2.00	
	1	Muncitor	h-om	24.80	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.00	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.02	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.78	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.78	
		Total				
205	
	Cablu VVGng x1,5 mm2 
	m	95.00	
	000000343	Cablu VVGng 3x1,5 mm2	m	95.00	
		Total				
206	
	Cablu VVGng 3x2,5 mm2 
	m	105.00	
	000000344	Cablu VVGng 3x2,5 mm2	m	105.00	
		Total				
207	
	Cablu UTP 
	m	40.00	
	000100344	Cabl UTP	m	40.00	
		Total				
208	
	Cutie pentru priza si intreruptor 
	buc	12.00	
	0000022	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	12.00	
		Total				
209	
	Cutii (doze) IP54 
	buc	3.00	
	0000001.037.1	Cutii (doze) IP54	buc	3.00	
		Total				
210	08-03-594-10
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (LED  Panel 36W/40W) 
	100 buc	0.16	
	1	Muncitor	h-om	43.36	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0.34	
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	1.66	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2.45	
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.07	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.28	
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0.17	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.19	
		Total				
211	
	Corp de iluminat  LED Panel  36W/40W 
	buc	16.00	
	0000011.04	Corp de iluminat LED Panel 36W/40W	buc	16.00	
		Total				
212	08-02-410-1
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm 
	100 m	2.00	
	1	Muncitor	h-om	33.40	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24.40	
	5009030	Flanse	10 buc	2.00	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	64.00	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1.62	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.22	
		Total				
213	
	Tub gofrat din PVC, D =16mm 
	m	200.00	
	000007.101	Tub gofrat din PVC, D =16mm 	m	200.00	
		Total				

				
 		Total			
			Total Iluminat electric interior	            		

				
 		Total			
			Total 124 - Istoria	            		

				
 		Total			
		Asigurarea sociala			
		Transport			
		Colectarea-depozitarea materialelor			
		Total			
		Cheltuieli de regie			
		Total			
		Beneficiu de deviz			
			Total Lucrari de montare	            		
 		3. Utilaj
				
		3.1. 213 - Matematica
				
214	
	Panou ЩРв 6 
	buc	1.00	
	000000373.001	Panou ЩРв 6	buc	1.00	
		Total				
215	
	Intreruptor BН-32-3/40A 
	buc	1.00	
	0000001.2012	Intreruptor BН32/3P/40A	buc	1.00	
		Total				
216	
	Automat АВВДТ-C16А/30мА 
	buc	1.00	
	00000201.005301	Automat АВДТ-C16А/30мА	buc	1.00	
		Total				
217	
	Automat ВА47-29 1P C10A 
	buc	2.00	
	0000001.015.6	Automat ВА47-29 1P C10A	buc	2.00	
		Total				
218	
	Automat ВА47-29 1P B10A 
	buc	2.00	
	0000001.015.3	Automat ВА47-29 1P B10A	buc	2.00	
		Total				

				
 		Total			
			Total 213 - Matematica	            		
 		3.2. Biblioteca
				
219	
	Panou ЩРв 6 
	buc	1.00	
	000000373.001	Panou ЩРв 6	buc	1.00	
		Total				
220	
	Intreruptor BН-32-3/40A 
	buc	1.00	
	0000001.2012	Intreruptor BН32/3P/40A	buc	1.00	
		Total				
221	
	Automat АВВДТ-C16А/30мА 
	buc	1.00	
	00000201.005301	Automat АВДТ-C16А/30мА	buc	1.00	
		Total				
222	
	Automat ВА47-29 1P C10A 
	buc	2.00	
	0000001.015.6	Automat ВА47-29 1P C10A	buc	2.00	
		Total				
223	
	Automat ВА47-29 1P B10A 
	buc	2.00	
	0000001.015.3	Automat ВА47-29 1P B10A	buc	2.00	
		Total				

				
 		Total			
			Total Biblioteca	            		
 		3.3. 124 - Istoria
				
224	
	Panou ЩРв 6 
	buc	1.00	
	000000373.001	Panou ЩРв 6	buc	1.00	
		Total				
225	
	Intreruptor BН-32-3/40A 
	buc	1.00	
	0000001.2012	Intreruptor BН32/3P/40A	buc	1.00	
		Total				
226	
	Automat АВВДТ-C16А/30мА 
	buc	1.00	
	00000201.005301	Automat АВДТ-C16А/30мА	buc	1.00	
		Total				
227	
	Automat ВА47-29 1P C10A 
	buc	2.00	
	0000001.015.6	Automat ВА47-29 1P C10A	buc	2.00	
		Total				
228	
	Automat ВА47-29 1P B10A 
	buc	2.00	
	0000001.015.3	Automat ВА47-29 1P B10A	buc	2.00	
		Total				

				
 		Total			
			Total 124 - Istoria	            		

				
 		Total			
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare			
			Total Utilaj	            		
 
	Total			
	TVA			
	Total deviz:
Inclusiv salariu