Anexanr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea testelor rapide de diagnostic HCV și HBsAg prin achiziţie publică de valoare mică.

1.Denumirea autorităţii contractante:IMSP Spitalul Clinic de IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ,,TomaCiorbă’’.

2.   IDNO:1003600132121.

3.   Adresa:mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 163.

4.   Numărul de telefon/fax:0-22-79-41-12/0-22-35-80-99/0-22-24-50-68.

5.  Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorității contractante:tomaciorba@ms.md.

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună:Nu e cazul.

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| NNr. | Codul CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Articole parafarmaceutice |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33100000-1 | Conform anexei nr. 23 |  |  | Conform anexei nr. 22 | 60000,00 |
| Valoarea estimativă totală fără TVA 60000,00 |  |  |  |  |  |  |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant;

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate:În condiţii Incoterms: DDP (Franco destinaţie vămuit) 2020, cu transportul Vânzătorului, întermen de 20 zile calendaristice după semnarea contractului la adresa IMSP SCBI ”TomaCiorbă”, mun.Chișinău, str.Costiujeni 5/1;

11. Metoda și condițiile de plată vor fi:Achitarea va fi efectuată utilizînd sistemul de e-facturare, conform Hotărârii Guvernuluinr. 246 din 08.04.2010, Anexa 1 “Lista proiectelor de asistență tehnică în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale, pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, taxe pentru efectuarea procedurilor vamale, taxe pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, precum şi aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere pentru mărfurile şi serviciile destinate acestora”, poziția nr.2015 (MonitorulOficialnr. 52-53 din 14.04.2010), în termen de 10 de zile calendaristice după semnarea actului de primire predare.

12. Termenul de valabilitate a contractului 31.12.2024.

13.Sursa de finațare:Finanțat de Grantul Fondului Global prin intermediul centrului PAS.

14. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Specificația tehnică, conform Anexei nr. 22 | Original -confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 2. | Specificația de preț, conform Anexei nr. 23 | Original -confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 3. | Dovada înregistrării persoanei juridice | Copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 44. | Certificat de conformitate s-au alt document care atestă calitatea bunului | Copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 5. | Declarație de egibilitate | Original -confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 76. | Contractul se încheie între autoritatea contractantă și operatorul economic cîștigător în termen de 3 zile de la data determinării ofertei cîștigătoare |  | Obligatoriu la semnarea contractului |

15. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz,specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică, 3 runde, pasul minim de micșorare a ratei de licitație 1 %.

16.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz):Nu se aplică.

17. Ofertele se prezintă în valută:lei MDL.

18. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:evaluarea se va face pe lotul întreg, la cel mai mic preț fără tva și corespunderea cerințelor solicitate.

19. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor: Nu se aplică.

20. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:: Indicatăîn SIA RSAP /pedata de: Indicatăîn SIA RSAP.

21. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

22. Termenul de valabilitate a ofertelor:30 zile.

23. Locul deschiderii ofertelor:SIA RSAP.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

24. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare în

limba de tat.

25. Alte informaţii relevante:Nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru                             Iurie  Climașevschi

Anexanr. 2

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoaremică

DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE

Către  IMSP Spitalul Clinic de IMSP Spitalul Clinic de BoliInfecțioase ,,TomaCiorbă’’.

Stimaţi domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ___________________________________,

(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situaţiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării şi confirmării declaraţiei, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării_____________				Ofertant/candidat

___________________

(semnătura autorizată)

| Anexa nr.22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ - Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Denumirea procedurii de achiziție:. |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractant | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul nr. 1 - Teste rapide de diagnostic HCV și HBsAg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teste rapide pentru determinare a anticorpilor anti HCV din sângele capilar |  |  |  | Test rapid combinat de depistare a anticorpilor anti HCV în sângele capilar/ser/plasma. Principiul testului: Test rapid combinat de depistare a anticorpilor anti- HCV este analiză rapidă imunocromatografică în vitro, concepută pentru detecția calitativă a anticorpilor specifici pentru HCV, în ser uman, plasma heparină, EDTA și citrat de sodiu), sângele venos și sângele capilar. Testul conține o bandă de membrană din nitroceluloză, care este pre-acoperită cu antigenul de captură HCVrecombinant Linia de control ar trebui să fie prezenta. Prezentarea trusei: Trusa include: teste ambalate individual în cutii a câte 25/30/40/50de testeper cutie. Lanseta sterilă de unică folosință pentru fiecare test. Șervețele cu alcool pentru fiecare test. Buffer pentruutilizarea testului (1 sau 2 tuburi valabile pentru fiecare test Pipetă de unică folosință pentru fiecare test. Instrucțiune de utilizare originală și una tradusă în limba română. Fiecare test trebuie să fie ambalat separat și închis ermetic. (Sensibilitate >99%, specificitate >99%). Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării ) va constitui nu mai puțin de 60% din termenul total al produsului. Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de valabilitate. condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului. Certificat ISO pentru IVD, Certificat CE și prezentarea unui certificat privind evaluarea sensibilității și specificității, emis de către o instituție terță, independentă de producător). |  |  |  |  |
| Teste rapide pentru determinare a HbsAg din sângele capilar |  |  |  | Testul HBsAg este un test in vitroimunocromatografic, rapid, conceput pentru detecția calitativă antigenului hepatic B, în ser uman, plasma (heparină, EDTA și citrați de sodiu) sau sânge integral venos (heparină, EDTA și citrați de sodiu). Membrana este pre-acoperită cu anti-HBs-Ag monoclonal pe linia de testare și IgG monoclonal pe regiunea liniei de control. În timpul testării, specimenul este lăsat să reacționeze cu conjugatul colorat (coloid de aur conjugat cu monoclonal antiHBsAg de șoarece)care a fost pre-acoperit de banda de testare. Amestecul (anti-HBsAg + HBsAgmonoclonală de șoarece în specimen) se mișcă în sus pe membrană cromatografic prin acțiunea capilară. Pentru un rezultat reactiv, o culoare linei, violet cu complexul de conjugat colorat monoclonal anti-HBsAg de culoarea pielii se va forma în regiunea liniei de test a ferestrei de rezultate. Sensibilitate >90%, specificitate >99%). Prezentarea trusei: Testele ambalate individual în cutii a câte 25/30/40/50 per cutie. Lanseta sterilă de unică folosință pentru fiecare test. Șervețele cu alcool pentru fiecare test. Buffer pentru utilizarea testului (1 sau 2 tuburi valabile pentru fiecare test Pipetă de unică folosință pentru fiecare test. Instrucțiunea de utilizare originală și una tradusă în limba română. Kitul diagnostic prevăzut pentru 25/30/40/50 de teste. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 60% din termenul total al produsului. de categoria produsului); Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de valabilitate. condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.Certificat ISO pentru IVD, Certificat CE și prezentarea unui certificat privind evaluarea sensibilității și specificității, emis de către o instituție terță, independentă de producător). |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Denumirea procedurii de achiziție:. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Cantitatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Lotul nr. 1 - Teste rapide de diagnostic HCV și HBsAg. 33100000-1; Teste rapide pentru determinare a anticorpilor anti HCV din sângele capilar; bucată; 3000; 60000,00. 33100000-1; Teste rapide pentru determinare a HbsAg din sângele capilar; bucată; 3000... Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ____________________________________________________. |