Anexa nr.1

1.2  Servicii de reparație (la necesitate)

| Servicii de reparație | Prețul unitar lei (per serviciu) |
| --- | --- |
|  | fără TVA | inclusiv TVA |
| Înlocuirea bobinei supapei saline tip СКН – 2 |  |  |
| Înlocuirea micro întrerupătorului tip MИ – 5 |  |  |
| Înlocuirea releului intermediar tip РПУ – 21 |  |  |
| Înlocuirea demarorului electromagnetic |  |  |
| Înlocuirea releului de temperatură |  |  |
| Înlocuirea motorului electric a ventilatorului, rotorului si difuzorului |  |  |
| Demontarea ventilatorului electric cu difuzorul |  |  |
| Lubrifierea rulmenților ventilatorului electric |  |  |
| Curățarea și spălarea canalelor de scurgere |  |  |
| Înlocuirea furtunului de scurgere |  |  |
| Înlăturarea scurgerii de defect |  |  |
| Reparația supapei de reducere a presiunii tip ВР-2 |  |  |
| Înlocuirea reductorului tip РВ-400 |  |  |
| Înlocuirea manometrului de presiune joasa |  |  |
| Reparația reductorului de bioxid de carbon tip УР-2 |  |  |
| Înlocuirea manometrului de presiune înalta |  |  |
| Revizia supapelor sistemului de apa |  |  |
| Înlocuirea robinetului de tur a sistemului de apa |  |  |
| Înlocuirea catridj tip РР-5 |  |  |
| Înlocuirea catridj tip В-510-07 |  |  |
| Igienizarea sanitara a filtrelor |  |  |
| Demontarea capacelor/flanșelor saturatorului |  |  |
| Demontarea și curățarea flanșei de depuneri cu soluție Super Dilac |  |  |
| Asamblarea flanșei saturatorului cu înlocuirea РТИ |  |  |
| Instalarea și conectarea flanșei la saturator |  |  |
| Încercarea la presiune de lucru a sistemului automat de alimentare cu apă |  |  |
| Modernizarea schemei electrice automate |  |  |
| Curățarea contactelor de pornire a releului, butoanelor |  |  |
| Instalarea releului de nivel |  |  |
| Instalarea senzorului de nivel |  |  |
| Instalarea releului pentru presiune minimală, maximală |  |  |
| Asamblarea carbonizatorului |  |  |
| Instalarea supapei de umplere |  |  |
| Instalarea supapei pentru scurgere |  |  |
| Instalarea filtrului dublu pentru apa de alimentare a sistemului |  |  |
| Instalarea filtrului triplu pentru apa de alimentare a sistemului |  |  |
| Asamblarea rezervorului cu capacitatea de 50 litri, instalarea serpentine în două rânduri a răcitorului |  |  |
| Asamblarea șerpentinei din inox alimentar ø 12 mm |  |  |
| Termoizolarea rezervorului de capacitate de 50 litri |  |  |
| Demontarea rezervorului saturatorului |  |  |
| Instalarea, conectarea rezervorului cu capacitatea de 50 litri |  |  |
| Înlocuirea motorului-compresor pentru răcire |  |  |
| Înlocuirea aparatului de răcire |  |  |
| Înlocuirea supapei de reglare a temperaturii |  |  |
| Purjarea cu azot, vidarea înlăturării scurgerii |  |  |
| Alimentarea cu freon a instalației frigorifice |  |  |
| Reglarea regimului de lucru a instalației frigorifice tip ТРВ și a releului de temperatură |  |  |
| Ajustarea și corectarea regimului de lucru a întregii sisteme automate |  |  |
| Tablă din inox tehnic grosime 0.8 mm pentru ușile aparatului 1x2 m |  |  |
| Tăierea și îndoirea foii din tablă (descrisa la pct. 49) |  |  |
| Sudarea și tăierea găurilor tehnologice în foaia de tablă |  |  |
| Tăierea și îndoirea foii din tablă pentru locul paharului |  |  |
| Fabricarea, asamblarea și instalarea locului pentru pahar |  |  |
| Instalarea ușilor la automat și pornirea lui |  |  |