| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției: Achiziționarea echipamentelor de stingere a incendiilor, dispozitivelor de protecție împotriva incendiilor pentru anul 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  | Termen de achitare |  | Discount % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |
| 44480000-8 | Lotul 1. Echipamente de stingere a incendiilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Furtun de incendiu cu conector ГРН 50, Dn – 51 mm | buc | 15 |  |  |  |  | La comanda Beneficiarului,conform necesităților reale în termen de maximum 45 zile din data înaintării comenzii. (DDP, INCOTERMS 2013), str. Meșterul Manole 3. |  | 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |
| 1.2 | Furtun de incendiu cu conector ГРН 80, Dn – 77 mm | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Furtun de incendiu cu conector ГРН 50, Dn – 51 mm | buc | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Furtun de incendiu cu conector ГРН 70, Dn – 66 mm | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Trecere de la DN 70 la DN 50 | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Trecere de la DN 80 la DN 70 | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Coloană antiincendiară cu 2 racorduri DN 80 | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot nr.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44482000-1 | Lotul 2. Dispozitive de protecție împotriva incendiilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Robinet hidrant de incendiu interior, Dn - 50 mm | buc. | 11 |  |  |  |  | La comanda Beneficiarului,conform necesităților reale în termen de maximum 45 zile din data înaintării comenzii. (DDP, INCOTERMS 2013), str. Meșterul Manole 3. |  | 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |
| 2.2 | Hidrant de incendiu subteran ПГ-1000, Dn - 125 mm | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Panou de incendiu de tip închis, în set (Rangă – 1 buc, cîrlig – 1 buc, lopată – 1 buc, hîrleț – 1 buc, găleată cu con – 1 buc ) | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Țeavă de refulare РСП-50 (Ствол для пожарного) | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Pătură de foc | buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Ramificație PT 70 | buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot nr.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total loturi nr.1, nr2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |