## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea centralizată a Consumabilelor de Laborator conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Nr de înregistrare AMDM/ Standarde de Referință
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
3310000-1 | 1 | Instrumente chirurgicale Endoscopice pentru bloc operator Chirurgia Generala | Ac Veress |  |  |  | Ac Veress L-12-13cm, Diametru 2.0-2.1mm, cu supapa, autoclavabil. *Reutilizabil, material inox medical. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. * Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
3310000-1 | 2 | Instrumente chirurgicale Endoscopice pentru bloc operator Chirurgia Generala | Termodisector tip L (Hook) |  |  |  | Termodisector tip L (Hook) D-5mm; L- 330± 30mm, varf - cirlig in forma de L , cu conector pin tip tata ᴓ4mm. pentru coagulare monopolară. *Reutilizabil, material inox medical. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
3310000-1 | 3 | Instrumente chirurgicale Endoscopice pentru bloc operator Chirurgia Generala | Foarfece Metzenbaum endoscopic |  |  |  | Foarfece Metzenbaum endoscopic D-5mm ; L-400-450mm, lungime de lucru 15-20mm, curbat, deschidere cu acțiune dublă, cu serații transversale, cu vîrfuri bonte, rotungite, miner cu cremaliera , dezasamblabil, pentru uz multiplu. *Reutilizabil, material inox medical. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
3310000-1 | 4 | Instrumente chirurgicale Endoscopice pentru bloc operator Chirurgia Generala | Troacar performant pentru chirurgia obezitatii 15 mm |  |  |  | • Trocar atraumatic care nu contine parti metalice conductive, • canula transparenta din polyamida de forma conica care permite controlul visual • obturator fara lama, cu varf subtire pentru o insertie usoara. • diametru 5-15mm, permite folosirea instrumentelor de la 5mm la 15 mm. • lungime 150mm • prevazut cu striatii, pentru o mai buna fixare, • Prevazut cu robinet cu trei pozitii. • Sterilizat la etilen oxid
3310000-1 | 5 | Instrumente chirurgicale Endoscopice pentru bloc operator Chirurgia Generala | Ac pentru punctie |  |  |  | Tub pentru punctie cu control de aspiratie a chisturilor, din 2 parti: corp- diametrul 5mm, varful acului pentru puncție diametrul 1,6-1,8mm, Lungimea - 330-360mm, conector Luer. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
3310000-1 | 6 | Instrumente chirurgicale Endoscopice pentru bloc operator Chirurgia Generala | Protector/retractor Alexis cu capac |  |  |  | Protector/Retractor de plaga tip Alexis cu capac, confecționat din silicon. Pentru incizie 5-9 cm. *Garantia min 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentu trasabiltate cu indicarea termenului de garantie.
3310000-1 | 7 | Instrumente chirurgicale VATS UNIPORT pentru bloc operator Chirurgia Toracica | Pensa de prehensiunea transtoracică tip Foerster, curb, cu cremalieră, echivalent ref. 9009-229, Scanlan |  |  |  | VATS Uniport Pensa de prehensiunea transtoracică tip Foerster, cu fălci fenestrate lățime de 10-12 mm, curb spre stânga, cu cremaliera, lungimea de lucru 230+/-10mm, lungimea totala 350+/-20mm, diametru 7 mm. echivalent ref. echivalent ref. 9009-229, Scanlan. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Garantia min 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentu trasabiltate cu indicarea termenului de garantie. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.*Declarație de la Ofertant - confirmată prin semnătura şi ştampila, în care să certifice termenului de valabiltate pentru echipament nu mai mic de 12 luni din momentul livrării.
3310000-1 | 8 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiaca | Clamp aortic flexibil tunelat |  |  |  | Clamp aortic flexibil tunelat cu lungimea 430mm (+/-10mm) cu branșele clampării arcuite, lungimea branșelor 66mm (+/-2mm), branșele arcuite cu tunel de inserție pentru protecțiile atraumatice de unică folosință.
3310000-1 | 9 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiaca | Disector pentru vase Forceps Baby MIXTER |  |  |  | Disector (Forceps ) fin pentru vase tip Baby MIXTER Lungimea instrumentului 175mm (+/-5mm), bransele curbate (sau echivalent codului de referinta Aesculap BJ012R)*
3310000-1 | 10 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Colorectală | Clamp atraumatic tip Wertheim |  |  |  | Clamp atraumatic tip Wertheim, Lungimea 250+/-20mm, cu falcile angulate <90°, Lungimea partii de clemare 60-70mm, cu dinți De Bakey, cu clemariera. Reutilizabil, material inox medical, nesteril.
3310000-1 | 11 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Colorectală | Retractor Kocher |  |  |  | Retractor Kocher. Lungimea 230mm, lama lățime - 25+/-2mm, adancime 60-70mm. Material inox medical. Ne steril . Reutilizabil. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
3310000-1 | 12 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Colorectală | Retractor rectal SMITH-BUIE |  |  |  | Retractor rectal SMITH-BUIE. Lungimea 150-170 mm, lamele: lățime 22-25mm, adincime 55-75mm, dapertura deschiderii 80-110mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril..
3310000-1 | 13 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Colorectală | Retractor pelvian tip ST. Marks |  |  |  | Retractor pelvian tip ST. Marks. Lungimea 330+/- 10mm. Lama: Lungimea totala 170-180x60-70mm, apertura superioară 60x45mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril.
3310000-1 | 14 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Colorectală | Retractor perete abdominal tip KELLY, lațime 35-40mm |  |  |  | Retractor abdominal KELLY.Lungimea 260+/-10mm, Lama adincime 140-160mm, lățime lațime 35-40mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril.
3310000-1 | 15 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Colorectală | Retractor perete abdominal tip KELLY, lațime 55-60mm |  |  |  | Retractor abdominal KELLY.Lungimea 260+/-10mm, Lama adincime 150-165mm, lațime 55-60mm Reutilizabil, material inox medical, nesteril.
3310000-1 | 16 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Colorectală | Retractor abdominal tip RICARD |  |  |  | Retractor abdominal tip RICARD, deschiderea 300-350mm, Oglinda centrala lățime 80-90mm, adincime 70-90mm, oglinzile laterale lățime 80-90mm, adincime 65-80mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril.
3310000-1 | 17 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie generală | Pensa porttampon COLLIN , drept, 240mm |  |  |  | Pensa porttampon COLLIN , drept, cu clemariera, 240-250mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril.
3310000-1 | 18 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Telescop |  |  |  | Telescop HD, 0 grade, 4mm, compatibil cu uretrotom Olympus din dotare, Cod de referință: WA2T400A sau echivalentul
3310000-1 | 19 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Teaca cu obturator |  |  |  | Teaca 22Fr, in set cu obturator, canal 4Fr, compatibil cu uretrotom Olympus din dotare, Cod de referință: A3551 sau echivalentul
3310000-1 | 20 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Teaca externa |  |  |  | Teaca externa 26Fr, compatibil cu uretrotom Olympus din dotare, Cod de referință: A3552 sau echivalentul
3310000-1 | 21 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Manson de inserare |  |  |  | Manson de inserare, pentru cateter balon max 18Fr, pentru acces dificil la vezica urinara, Cod de referință: A3554 sau echivalentul
3310000-1 | 22 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Element de lucru |  |  |  | Element de lucru pentru uretrotom, compatibil cu uretrotom Olympus din dotare, Cod de referință: A3550 sau echivalentul
3310000-1 | 23 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Cutit |  |  |  | Cutit lanceta tip drept, compatibil cu uretrotom Olympus din dotare, Cod de referință: WA35055A sau echivalentul
3310000-1 | 24 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Teaca externa pentru nefroscop |  |  |  | Teaca externa pentru nefroscop, 25Fr, compatibil cu uretrotom Olympus din dotare, Cod de referință: WA33037A sau echivalentul
3310000-1 | 25 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Teaca externă rezectoscop |  |  |  | Teaca externă, 26 Fr, compatibilă cu rezectoscopul Shark (Richard Wolf) aflat în dotarea instituției. Lungime 189 mm, capăt distal drept; pentru telescop de 4 mm. Autoclavabil, Cod de referință: 8675426 sau echivalentul
3310000-1 | 26 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Teaca internă rezectoscop |  |  |  | Teacă internă compatibil cu rezectoscopul Shark, aflat în dotarea instituției; Ø 24 Fr, cod de culoare: galben; lungime: 205 mm; rotativ; cu irigare continuă; capăt distal oblic, ceramic și cu telescoapele de 4 mm, 0⁰, 12⁰, 30⁰ aflate în dotarea instituției. Conector tip clic. Autoclavabilă. Compatibil cu R. Wolf, Cod de referință: 8675324 sau echivalentul
3310000-1 | 27 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Adapter pentru teaca externa si interna |  |  |  | Adapter rotativ intre teaca externa si interna, compatibil cu R. Wolf, Cod de referință: 8654.3742 sau echivalentul
3310000-1 | 28 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Uretrotom, teaca externă |  |  |  | Teaca uretrotomului 20,5Fr cu canal instrumental de lucru lateral (4Fr) (compatibil cu R. Wolf), Cod de referință: 8667.011 sau echivalentul
3310000-1 | 29 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Obturator |  |  |  | Obturator pentru teaca uretrotomului (compatibil cu R. Wolf), Cod de referință: 8667.111 sau echivalentul
3310000-1 | 30 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Element de lucru, uretrotom |  |  |  | Element de lucru a uretrotomului (compatibil cu R. Wolf), Cod de referință: 8667.911 sau echivalentul
3310000-1 | 31 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Litotriptor Punch, element de lucru |  |  |  | Element de lucru pentru Litotriptor Punch (compatibil cu R. Wolf), Cod de referință: 8654.90 sau echivalentul
3310000-1 | 32 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Teacă externă pentru nefroscop |  |  |  | Amplatz 24,3Fr (compatibil cu Nefroscopul R. Wolf 24Fr), lungimea de lucru 150 mm, Cod de referință: 8964.041 sau echivalentul
3310000-1 | 33 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Teacă externă pentru nefroscop |  |  |  | Teaca 24Fr compatibil cu Nefroscopul R. Wolf 24Fr, existent. Cod de referință: 8965.041 sau echivalentul
3310000-1 | 34 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Pensă de extragere a pietrelor pentru nefroscop universal |  |  |  | Lungimea 350mm (stone grasping forceps), diametrul 3,5 cm, compatibil cu R. Wolf, Cod de referință: 8964.601 sau echivalentul
3310000-1 | 35 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Adapter pentru puncție/biopsie ecografica |  |  |  | Adapter pentru puncție/biopsie ecografica (sonda abdominala USG 3,5Hz), Compatibil cu EUPC715 Hitachi, Cod de referință: 47_322517 sau echivalentul
3310000-1 | 36 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Piese auxiliare pentru litotriptor |  |  |  | Piese auxiliare pentru litotriptorul Siwss Lithoclast (mânerul PN3 și Vario), furtun de conexiune a tubului, duze pentru conexiunea mânerului, duze de aspiratie. Miner pentruLithoClast 2 in set cu adaptor distantier, capac pentru sonda de litotritie si furtun de aer comprimt Numărul de referință: 8745300. Set pentru LithoVac consta din sectiune de baza, setul pentru aspiratie si tubul de aspiratie. Cod de referință: 8745400 sau echivalentul.
3310000-1 | 37 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Sonde pentru litoclast |  |  |  | Utilizare cu nefroscop, (compatibil cu R. Wolf) Cod de referință: 840-786 sau echivalentul
3310000-1 | 38 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Sonde pentru litoclast |  |  |  | Utilizare cu ureteroscop 4.8Fr,(compatibil cu R. Wolf) Cod de referință: 840-684 sau echivalentul
3310000-1 | 39 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Probe pentru litosclat |  |  |  | Utilizare cu nefroscop, (compatibil cu R. Wolf), Cod de referință: 08240981 sau echivalentul
3310000-1 | 40 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Element de lucru bipolar |  |  |  | Element de lucru pasiv pentru rezectia bipolară in mediul salin, compatibil cu teaca rezectoscopului K. Storz existent în sectie, Cod de referință: 27040EB sau echivalentul
3310000-1 | 41 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Obturator pentru teaca externa |  |  |  | Obturator pentru teaca externa a nefroscopului Olympus existent in dotare, Cod de referință: WA33025A sau echivalentul
3310000-1 | 42 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Nefroscop |  |  |  | Nefroscop percutan, canal de lucru 14 Fr, unghiul de vizualizare 12° (compatibil cu teaca R. Wolf 24 Fr existent) Cod de referință: 8964.401 sau echivalentul
3310000-1 | 43 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Uretrotom tip OTIS |  |  |  | Uretrotom tip OTIS, non-optic, cu tăiere la 12´, cu capătul distal direct, 16 cm lungime. Compatibil cu K. Storz. Sau echivalent cu Cod de referință 27578A Karl Storz.
3310000-1 | 44 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Set litotriție tip Mauermayer (compatibil cu set Karl Storz) |  |  |  | Set litotriție tip Mauermayer format din: 1. Elementul de lucru de litotriție. Identic sau echivalent cu 27077A Karl Storz 2. Teaca pentru litotriptor ca valvă centrală, 25FR cu varful drept, cu obturator, cu conector tub de insuflare și dezumflare. Identic sau echivalet 27077BZK Karl Storz Asigurand compatibilitatea cu telescopul Hopkins drept/oblic 27005BA, 27005FA, camp extins, și sursa de lumina din set KARL STORZ aflat în dotarea instituției.
3310000-1 | 45 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Seringă Reiner-Alexander |  |  |  | Seringă pentru evacuarea fragmentelor din vezica urinară, 150cc, din sticlă, cu piston metalic, autoclavabilă, cu conector compatibil cu K. Storz. Sau echivalent cu Cod de referință 27218LO Karl Storz.
3310000-1 | 46 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale | Mâner bisturiu, 210mm |  |  |  | Mâner bisturiu, forma de baionetă, lungime totala 210mm, mâner Nr.3, compatibil cu lamă de bisturiu Nr. 11 – 15.
3310000-1 | 47 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale | Mâner bisturiu,135mm |  |  |  | Mâner bisturiu, lungime totala 135mm, mâner Nr.4, compatibil cu lamă de bisturiu Nr. 18 – 36.
3310000-1 | 48 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale | Mâner bisturiu, 225mm |  |  |  | Mâner bisturiu, lungime totala 225 mm, mâner Nr.4, compatibil cu lamă de bisturiu Nr. 18 – 36.
3310000-1 | 49 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale | Cârlig tip ADSON |  |  |  | Cârlig bont pentru mobilizarea nervului de tip Adson bont, angular 90 grade, lungime 190-200mm.
3310000-1 | 50 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale | Set ciupitoare KERRISON |  |  |  | Set ciupitoare KERRISON: 1. Ciupitor KERRISON detașabil, fără ejector, placat cu aliaj anti-reflecție de culoare neagră, 130/40 grade, mușcătura sus -1,00 mm, deschiderea min.8,00 mm; fin, lungime 200mm/8” - 1 bucata. 2. Ciupitor KERRISON detașabil, cu ejector, placat cu aliaj anti-reflecție de culoare neagră, 130/40 grade, mușcătura sus -2,00 mm, deschiderea min.9,00 mm; fin, lungime 200mm/8” - 1 bucata. 3. Ciupitor KERRISON detașabil, cu ejector, placat cu aliaj anti-reflecție de culoare neagră, 130/40 grade, mușcătura sus -3,00 mm, deschiderea min.10,00 mm; fin, lungime 200mm/8” - 5 bucati. 4. Ciupitor KERRISON detașabil, cu ejector, placat cu aliaj anti-reflecție de culoare neagră, 130/40 grade, mușcătura sus -4,00 mm, deschiderea min.12,00 mm; fin, lungime 200mm/8” - 3 bucati. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.
3310000-1 | 51 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale | Portac tip HEGAR |  |  |  | Portac tip HEGAR din aliaj de carbon cu volfram, branșele cu inserți de max. 0,5 mm, pentru sutura pînă la 3/0, lungimea 200-205 mm, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril.
3310000-1 | 52 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale | Ciupitor Caspar, 175-200mm, vârf 3,0mm |  |  |  | Ciupitor (conhotom) Caspar pentru ablația discului intervertebral, drept, lungimea de lucru 175-200mm, lățime vârf 3,0mm, mâner cu arc și cu suport pentru deget. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.
3310000-1 | 53 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale | Ciupitor Caspar, 175-200mm, vârf 4,0mm |  |  |  | Ciupitor (conhotom) Caspar pentru ablația discului intervertebral, drept, lungimea de lucru 175-200mm, lățime vârf 4,0mm, mâner cu arc și cu suport pentru deget. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.
3310000-1 | 54 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale | Set ciupitoare |  |  |  | Set ciupitoare (conhotoame) detașabile, standarde, placate cu aliaj anti-reflecție de culoare neagră, drepte, lungimea și lățimea să fie indicate pe branșe, dezasamblare și asamblare ușoară, la detașare - părțile instrumentului să rămână conectate. Setul va include: 1. Ciupitor - lungime 150-160mm, branșe 2,0mm - 1 bucata. 2. Ciupitor - lungime 150-160mm, branșe 3,0mm - 1 bucata. 3. Ciupitor - lungime 150-160mm, branșe 4,0mm - 1 bucata. 4. Ciupitor - lungime 150-160mm, branșe 5,0mm- 1 bucata. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.
3310000-1 | 55 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale | Fixator al nodului suturii de tip Caspar |  |  |  | Fixator al nodului suturii de tip Caspar, forma de baioneta, lungime 230mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril.
3310000-1 | 56 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale | Aspirator – coagulator monopolar pentru chirurgia endonazală |  |  |  | Aspirator – coagulator monopolar pentru chirurgia endonazală, lungime de lucru 150mm, curbat, diametru 5,0mm, diametrul olivei 7,5 -12mm, izolat, reutilizabil, nesteril.
3310000-1 | 57 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Pensa capsulorexis (sistem incrucisat) |  |  |  | Pensa capsulorexis sistem incrucisat,3 articulat, pentru ingizie 2,2, lungimea totala 120 mm, partea de lucru angulata, virf ascutit, lungimea 10 mm. Nesterila, material inox medical, reutilizabila, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.
3310000-1 | 58 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Foarfece Castroviejo |  |  |  | Foarfece tip Castroviejo cu lungimea totală 103 mm, vîrful bont . Lama angulară de 15 mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.
3310000-1 | 59 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Phacochopper tip Rosen |  |  |  | Phacochopper (separator cristalinian) universal tip Rosen - lungime totala120 mm. Nesteril, Reutilizabil, material inoxidabil medical, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.
3310000-1 | 60 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Phacochopper tip Nagahara |  |  |  | Phacochopper (separator cristalinian) tip Nagahara - lungime totala 120 mm, piesa de lucru de 0,9 - 1,0 mm lungime, pentru chirurg dreptaci, utilizare in maina stanga. Reutilizabil, material inoxidabil medical, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.
3310000-1 | 61 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Cornea silicone light shield |  |  |  | Ecran de protectie corneana din silicon (Cornea silicone light shield) Diametrul 18mm, nesteril, autoclavabil.
3310000-1 | 62 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Set pentru intubatie cailor lacrimale tip Jackson |  |  |  | Set pentru intubatie cailor lacrimale tip Jackson cu 2 capete 20 G cu 155 mm lungime cu tuburi de silicon 300 mm. Lungimea totala 610 mm. Material inox medical flexibil al capetelor.
3310000-1 | 63 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Portac Castroviejo |  |  |  | Portac Castroviejo drept, fara lacata, branse TC; varf 0,9x0,55mm, branse 9 mm, lungime totala 90 mm; Material titan, nesteril, reutilizabil , obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.
3310000-1 | 64 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Injector pentru cristaline artificiale Royale III |  |  |  | Injector pentru cristaline artificiale Royale III. Mecanism cu piston, pentru cartușele C și D pentru incizie 1,8-2,2 mm, gold tip. Reutilizabil, material titan. obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.
3310000-1 | 65 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Furtun pentru insuflator CO2 |  |  |  | Lungime furtun: min 2.5m; Autoclavabil 134 grade; Conector dispozitiv: tip mama Luer Lock ; Conector instrument: tip mama Luer Lock; Compatibil cu dispozitivul Richard Wolf 2232 Laparo CO2 Pneu Ref:8170.101. *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
3310000-1 | 66 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Garnitură trocar pentru instrumente 10mm |  |  |  | Garnitură trocar pentru instrumente 10mm, compatibilă cu trocarul si canula din lot *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
3310000-1 | 67 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Reductor canulă pentru instrumente de la 10mm la 5mm |  |  |  | Reductor canulă pentru instrumente de la 10mm la 5mm cu garnitura corespunzatoare, material inox medical, fara latex. *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
3310000-1 | 68 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Garnitura trocar pentru instrumente 5mm |  |  |  | Garnitura trocar pentru instrumente 5mm, compatibilă cu trocarul si canula din lot *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
3310000-1 | 69 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Pensă de prehensiunea endoscopică (tip Babcock) |  |  |  | pensă de prehensiunea endoscopică (tip Babcock) D-10mm ; L-340 ± 30mm, cu mecanism rotator, cu izolator, branșe fenestrate 35 ± 3mm ?, deschidere cu acțiune dublă, cu serații transversale, cu vîrfuri bonte, rotungite, miner cu cremaliera , dezasamblabil, pentru uz multiplu. *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
3310000-1 | 70 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Pensa de prehensiune endoscopică (mare) |  |  |  | prehensiune endoscopică D-5mm ;L-340 ± 30mm, cu mecanism rotator, cu izolator, branșe fenestrate 25 ± 3mm, deschidere cu acțiune dublă, cu serații transversale fine sau brutale, cu vîrfuri bonte, rotungite, miner cu cremaliera , cu conector pin ᴓ4mm. pentru coagulare monopolară, dezasamblabil, pentru uz multiplu. *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
3310000-1 | 71 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Pensa de prehensiune endoscopică (medie) |  |  |  | pensa prehensiune endoscopică D-5mm ;L-340 ± 30mm, atraumatic, cu mecanism rotator, cu izolator,branșe fenestrate 18 ± 3mm, deschidere cu acțiune dublă, cu serații transversale, cu vîrfuri bonte, rotungite, miner cu cremaliera , cu conector pin ᴓ4mm. pentru coagulare monopolară, dezasamblabil, pentru uz multiplu. *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
3310000-1 | 72 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Pensa p/u disectie endoscopică (tip Maryland) |  |  |  | pensa pentru disecție (tip Maryland) D-5mm ; L-340 ± 30mm, curbat 30° atraumatic, cu mecanism rotator, cu izolator, branșe 19 ± 3mm, deschidere cu acțiune dublă, cu serații cruciforme, cu vîrfuri bonte, rotungite, miner cu cremaliera , cu conector pin ᴓ4mm. pentru coagulare monopolară, dezasamblabil, pentru uz multiplu. *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
3310000-1 | 73 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Pensa pentru biopsie endoscopică |  |  |  | Pensa pentru biopsie endoscopică D-5mm ;L-340 ± 30mm, cu mecanism rotator, cu izolator, cu vîrfuri bonte, rotungite, miner cu cremaliera , cu conector pin ᴓ4mm. pentru coagulare monopolară, dezasamblabil, pentru uz multiplu. *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
3310000-1 | 74 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Portac laparascopic curbat stanga |  |  |  | Portac D-5mm ;L-340±30mm, cu branșele bonte, curbate stanga, cu insertii TC (tungsten carbide), pentru sutura 2/0-4/0 , cu miner ergonomic drept, cu clemalieră de dezangajare, pentru uz multiplu. *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea centralizată a Consumabilelor de Laborator conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3310000-1 | 1 | Instrumente chirurgicale Endoscopice pentru bloc operator Chirurgia Generala | Ac Veress | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4923.4416
3310000-1 | 2 | Instrumente chirurgicale Endoscopice pentru bloc operator Chirurgia Generala | Termodisector tip L (Hook) | Bucată | 7 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 26118.61
3310000-1 | 3 | Instrumente chirurgicale Endoscopice pentru bloc operator Chirurgia Generala | Foarfece Metzenbaum endoscopic | Bucată | 9 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 88543.476
3310000-1 | 4 | Instrumente chirurgicale Endoscopice pentru bloc operator Chirurgia Generala | Troacar performant pentru chirurgia obezitatii 15 mm | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3000
3310000-1 | 5 | Instrumente chirurgicale Endoscopice pentru bloc operator Chirurgia Generala | Ac pentru punctie | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2500
3310000-1 | 6 | Instrumente chirurgicale Endoscopice pentru bloc operator Chirurgia Generala | Protector/retractor Alexis cu capac | Bucată | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4500
3310000-1 | 7 | Instrumente chirurgicale VATS UNIPORT pentru bloc operator Chirurgia Toracica | Pensa de prehensiunea transtoracică tip Foerster, curb, cu cremalieră, echivalent ref. 9009-229, Scanlan | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20265
3310000-1 | 8 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiaca | Clamp aortic flexibil tunelat | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 105000
3310000-1 | 9 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiaca | Disector pentru vase Forceps Baby MIXTER | Bucată | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9900
3310000-1 | 10 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Colorectală | Clamp atraumatic tip Wertheim | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17200
3310000-1 | 11 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Colorectală | Retractor Kocher | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4600
3310000-1 | 12 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Colorectală | Retractor rectal SMITH-BUIE | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11200
3310000-1 | 13 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Colorectală | Retractor pelvian tip ST. Marks | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7500
3310000-1 | 14 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Colorectală | Retractor perete abdominal tip KELLY, lațime 35-40mm | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4500
3310000-1 | 15 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Colorectală | Retractor perete abdominal tip KELLY, lațime 55-60mm | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5000
3310000-1 | 16 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Colorectală | Retractor abdominal tip RICARD | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 22600
3310000-1 | 17 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie generală | Pensa porttampon COLLIN , drept, 240mm | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4330
3310000-1 | 18 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Telescop | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 45360
3310000-1 | 19 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Teaca cu obturator | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 26736
3310000-1 | 20 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Teaca externa | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13872
3310000-1 | 21 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Manson de inserare | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6480
3310000-1 | 22 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Element de lucru | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 39360
3310000-1 | 23 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Cutit | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17520
3310000-1 | 24 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Teaca externa pentru nefroscop | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8950
3310000-1 | 25 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Teaca externă rezectoscop | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10422
3310000-1 | 26 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Teaca internă rezectoscop | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 41688
3310000-1 | 27 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Adapter pentru teaca externa si interna | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 32700
3310000-1 | 28 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Uretrotom, teaca externă | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17300
3310000-1 | 29 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Obturator | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4700
3310000-1 | 30 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Element de lucru, uretrotom | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17200
3310000-1 | 31 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Litotriptor Punch, element de lucru | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 63420
3310000-1 | 32 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Teacă externă pentru nefroscop | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9120
3310000-1 | 33 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Teacă externă pentru nefroscop | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 35280
3310000-1 | 34 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Pensă de extragere a pietrelor pentru nefroscop universal | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 38520
3310000-1 | 35 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Adapter pentru puncție/biopsie ecografica | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 32000
3310000-1 | 36 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Piese auxiliare pentru litotriptor | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 56000
3310000-1 | 37 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Sonde pentru litoclast | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 27600
3310000-1 | 38 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Sonde pentru litoclast | Bucată | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 82800
3310000-1 | 39 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Probe pentru litosclat | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8600
3310000-1 | 40 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Element de lucru bipolar | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 119070
3310000-1 | 41 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Obturator pentru teaca externa | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2650
3310000-1 | 42 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Nefroscop | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 209960
3310000-1 | 43 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Uretrotom tip OTIS | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 61700
3310000-1 | 44 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Set litotriție tip Mauermayer (compatibil cu set Karl Storz) | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 64000
3310000-1 | 45 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Seringă Reiner-Alexander | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12200
3310000-1 | 46 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale | Mâner bisturiu, 210mm | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1770
3310000-1 | 47 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale | Mâner bisturiu,135mm | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 350
3310000-1 | 48 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale | Mâner bisturiu, 225mm | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1500
3310000-1 | 49 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale | Cârlig tip ADSON | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1900
3310000-1 | 50 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale | Set ciupitoare KERRISON | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 200000
3310000-1 | 51 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale | Portac tip HEGAR | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2800
3310000-1 | 52 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale | Ciupitor Caspar, 175-200mm, vârf 3,0mm | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 82000
3310000-1 | 53 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale | Ciupitor Caspar, 175-200mm, vârf 4,0mm | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 61500
3310000-1 | 54 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale | Set ciupitoare | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 75000
3310000-1 | 55 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale | Fixator al nodului suturii de tip Caspar | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4700
3310000-1 | 56 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirurgicale | Aspirator – coagulator monopolar pentru chirurgia endonazală | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14400
3310000-1 | 57 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Pensa capsulorexis (sistem incrucisat) | Bucată | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 57000
3310000-1 | 58 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Foarfece Castroviejo | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 26000
3310000-1 | 59 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Phacochopper tip Rosen | Bucată | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9600
3310000-1 | 60 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Phacochopper tip Nagahara | Bucată | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9600
3310000-1 | 61 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Cornea silicone light shield | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4000
3310000-1 | 62 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Set pentru intubatie cailor lacrimale tip Jackson | Bucată | 15 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 39000
3310000-1 | 63 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Portac Castroviejo | Bucată | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 33000
3310000-1 | 64 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Injector pentru cristaline artificiale Royale III | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 40000
3310000-1 | 65 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Furtun pentru insuflator CO2 | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1800
3310000-1 | 66 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Garnitură trocar pentru instrumente 10mm | Bucată | 70 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7000
3310000-1 | 67 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Reductor canulă pentru instrumente de la 10mm la 5mm | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10000
3310000-1 | 68 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Garnitura trocar pentru instrumente 5mm | Bucată | 70 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7000
3310000-1 | 69 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Pensă de prehensiunea endoscopică (tip Babcock) | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25000
3310000-1 | 70 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Pensa de prehensiune endoscopică (mare) | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25000
3310000-1 | 71 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Pensa de prehensiune endoscopică (medie) | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 26000
3310000-1 | 72 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Pensa p/u disectie endoscopică (tip Maryland) | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 42000
3310000-1 | 73 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Pensa pentru biopsie endoscopică | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14500
3310000-1 | 74 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | Portac laparascopic curbat stanga | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 80000
|  |  |  | Suma Totală |  |  |  | 0 | 0 |  | 2349308.5276
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
|  | Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________