Liceul Internat Ciprian Porumbescu - Reparatii Sala Festiva	
Formular Nr.3	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz local de resurse № 1541060018347 - 4
 Semnalizarea incendiului

Valoarea de deviz  48 751,10 lei	
Intocmit in preţuri  curente 14.11.2018

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № 1541060018347 - 4:					
			Manopera:
 1.	1	Muncitor	h-om.	248,750	45,00	11 193,75	
		Total manopera				11 193,75	
			Materiale:
 1.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,115	1 600,00	184,00	
 2.	1010219g11	Блок резервного питания 12В, 3А	buc	1,000	496,00	496,00	
 3.	1010219g13	Огнетушитель углекислотный ОУ-5	buc	1,000	250,00	250,00	
 4.	101021h01	Контрольная панель на 8 зон Тирас-8П	buc	1,000	1 567,00	1 567,00	
 5.	1010801u2	Аккумулятор 12В, 7Ач 	buc	2,000	410,00	820,00	
 6.	1011641f	Otel cornier	t	0,010	11 200,00	112,00	
 7.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,151	37,00	5,59	
 8.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,029	50,00	1,45	
 9.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	10,050	4,00	40,20	
 10.	111555999	Модуль телефонный МЦА/GSM	buc	1,000	1 310,00	1 310,00	
 11.	333211	Релейный модуль МРЛ-8	buc	1,000	860,00	860,00	
 12.	5009031	Scoabe	10 buc	10,720	2,20	23,58	
 13.	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	3,300	22,00	72,60	
 14.	5009730g7	Jgheab metalic (Желоб пластик. 10х22мм)	m	110,000	6,70	737,00	
 15.	50399t12	Кабель  КПСэнг-FRLS 1х2х0,75	m	255,000	7,50	1 912,50	
 16.	50399t14	Кабель  КПСэнг-FRLS 2х2х0,5	m	5,100	2,00	10,20	
 17.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,279	150,00	41,85	
 18.	5220076u1	Cветозвуковой оповещатель "Джимиль-2" ОС3	buc	1,000	152,35	152,35	
 19.	5220076u70	Cирена SA-107	buc	1,000	105,00	105,00	
 20.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,020	150,00	3,00	
 21.	5420055	Vaselina tehnica	kg	9,150	25,00	228,75	
 22.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,143	85,00	12,15	
 23.	77772	Датчик дымовой СПД-2 "Тирас"	buc	35,000	111,65	3 907,75	
 24.	77779	Извещатель пожарный ручной СПР "Тирас"	buc	2,000	101,75	203,50	
 25.	888831	Труба ПВХ Д=16мм	m	163,200	6,80	1 109,76	
 26.	88889111	Кабель ВВГнг FRLS 3х1,5	m	51,000	8,58	437,58	
		Total materiale de construcţii				14 603,81	
			Utilaje de construcţii:
 1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,550	40,00	62,00	
 2.	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	6,254	30,00	187,62	
 3.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	7,744	30,00	232,32	
		Total utilaje de construcţii				481,94	

	Total	 lei			38 326,34	
	Beneficiu de deviz	6,00 %			2 299,58	
	Total	100,00 +			40 625,92	
	TVA	20,00 %			8 125,18	
	Total deviz:				48 751,10	

Intocmit 	Dan Ciocanu	
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)