| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: ”Armatura de secționare” REPETAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot nr. 1 Supape cu membrană |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Supapă cu membrană Ø 300 sau set cu trecere Ø 250/300 |  |  |  | ISO 7005-2:1988, ISO 5208:2015 |  |  |  |  |
| 1.2. Supapă cu membrană Ø 200 |  |  |  | ISO 7005-2:1988, ISO 5208:2015 |  |  |  |  |
| 1.3. Supapă cu membrană Ø 125 |  |  |  | ISO 7005-2:1988, ISO 5208:2015 |  |  |  |  |
| 1.4. Supapă cu membrană Ø 100 |  |  |  | ISO 7005-2:1988, ISO 5208:2015 |  |  |  |  |
| 1.5. Supapă cu membrană Ø 80 |  |  |  | ISO 7005-2:1988, ISO 5208:2015 |  |  |  |  |
| Lot nr. 2 Membrane pentru supapele cu membrană |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Membrane pentru supapele cu membrane |  |  |  | ISO 9001 |  |  |  |  |
| Lot nr. 3 Vane din fontă |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Vana din fontă сu acționare hidraulică Ø 80 |  |  |  | ISO 5208:2015 |  |  |  |  |
| 3.2. Vana din fontă Ø 80 |  |  |  | ISO 5208:2015 |  |  |  |  |
| Lot nr. 4 Supape cu membrană căptușită |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Supapă cu membrană căptușită Ø 100 |  |  |  | ISO 7005-2:1988 |  |  |  |  |
| 4.2. Supapă cu membrană căptușită Ø 80 |  |  |  | ISO 7005-2:1988 |  |  |  |  |
| 4.3. Supapă cu membrană căptușită Ø 50 |  |  |  | ISO 7005-2:1988 |  |  |  |  |
| 4.4. Supapă cu membrană căptușită Ø 25 |  |  |  | ISO 7005-2:1988 |  |  |  |  |
| Lot nr. 5 Membrane pentru supapele cu membrană căptușită |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Membrane pentru supapele cu membrană căptușită |  |  |  | ISO 9001 |  |  |  |  |
| Lot nr.6 Armatura de secționare pentru pompele de dozare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Diafragme pentru supapa pompei de dozare Magdos DX-8 |  |  |  | ISO 9001 |  |  |  |  |
| 6.2. Valva de aspirație |  |  |  | ISO 9001 |  |  |  |  |
| 6.3. Valva de refulare |  |  |  | ISO 9001 |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________