- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Necesarului de piese de schimb pentru dispozitive medicale  pentru anul 2022
prin procedura de achiziție Licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

- IDNO: 1003600150783

- Adresa: MD-2025, mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29

- Numărul de telefon/fax: 022 403 697

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: www.scr.md/ achizitiipublicescr@gmail.com

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP achiziții.md

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție medico-sanitară publică

- Procedura a fost în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu) - Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: http://scr.md/upload/editor/ACHIZITII/Plan_de_achizitii_Provizoriu_pentru_anul_2022_MS.pdf

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cantitatea | U/M | Descrierea achiziției | Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33100000-1 | Lot 1: Kit service Plan B GA22MED - 8000 ore, Kit service consumabile (2904500069) | 3 | Set | Compatibil cu compresorul GA22MED.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 8662,50 |
| 2 | 3310000 | Lot 2: Kit service Plan B GA22MED - 8000 ore, Kit service separator K (2901074800) | 3 | Set | Compatibil cu compresorul GA22MED.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 2475,00 |
| 3 | 33100000-1 | Lot 3: Kit service Plan B GA22MED - 8000 ore, Kit service deservire preventivă (2901118900) | 3 | Set | Compatibil cu compresorul GA22MED.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 49500,00 |
| 4 | 33100000-1 | Lot 4: Kit service Plan A dMED80 - 8000 ore, kit service filtru QDT80 (2901197614) | 2 | Set | Compatibil cu uscatorul dMED80.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 16500,00 |
| 5 | 33100000-1 | Lot 5: Kit service Plan A dMED80 - 8000 ore, kit service filtru 70-80-100 (2901197628) | 2 | Set | Compatibil cu uscatorul dMED80.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 115500,00 |
| 6 | 33100000-1 | Lot 6: Cartuș filtru aer,compresor GA22MED (1613872000) | 3 | Bucată | Compatibil cu compresorul GA22MED. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 12375,00 |
| 7 | 33100000-1 | Lot 7: Kit service Plan A dMED80 - 8000 ore, kit service filtru A CD 80-100 (2901197633) | 2 | Set | Compatibil cu uscatorul dMED80.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 57750,00 |
| 8 | 33100000-1 | Lot 8: Filtru ulei compresor KS 124, (223489) | 7 | Bucată | Compatibil cu compresorul KS 124. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 2 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 20790,00 |
| 9 | 33100000-1 | Lot 9: Ulei AEON 3000SP, (250531A ) | 260 | Litrii | Compatibil cu compresorul KS 124. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 2 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 72930,00 |
| 10 | 33100000-1 | Lot 10: Cartuș separator aer/ulei, KS124 (223487) | 3 | Bucată | Compatibil cu compresorul KS 124. In set cu separatorul trebuie să fie 2 garnituri(garnitura jos, garnitura sus). Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 30690,00 |
| 11 | 33100000-1 | Lot 11: Cartuș filtru aer,compresor KS 124, (223491) | 7 | Bucată | Compatibil cu compresorul KS 124. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 2 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 23677,50 |
| 12 | 33100000-1 | Lot 12: Cartuș filtru aer AF 0706, tip P (223177) | 1 | Bucată | Compatibil cu generatorul de oxigen IMT PO 3550. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 4207,50 |
| 13 | 33100000-1 | Lot 13: Cartuș filtru aer AF 0706, tip S (223197) | 1 | Bucată | Compatibil cu generatorul de oxigen IMT PO 3550. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 4207,50 |
| 14 | 33100000-1 | Lot 14: Cartuș filtru aer AF 0706, tip A (223187) | 1 | Bucată | Compatibil cu generatorul de oxigen IMT PO 3550. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 4207,50 |
| 15 | 33100000-1 | Lot 15: Cartus filtru aer tip F (IMT FF 080), (NM000644) | 1 | Bucată | Compatibil generatorul de oxigen IMT PO 3550. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 2475,00 |
| 16 | 33100000-1 | Lot 16: Cartus filtru aer tip A (IMT FA 080), (NM000654) | 1 | Bucată | Compatibil cu generatorul de oxigen IMT PO 3550. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 2475,00 |
| 17 | 33100000-1 | Lot 17: Cartuș filtru aer IMT F 012 | 1 | Bucată | Compatibil cu generatorul de oxigen IMT PO 3550. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 2475,00 |
| 18 | 33100000-1 | Lot 18: Pipe nylon SAE 100R1 3/8"x1200, compresor KS 124 | 2 | Bucată | Compatibil cu compresorul KS 124. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 6600,00 |
| 19 | 33100000-1 | Lot 19: Set de mentenanța valva termostatica compresor KS 124 | 2 | Bucată | Compatibil cu compresorul KS 124.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Setul va include: Valva termostatica (221461), Pahar pentru valva termostatica (223046), Arc pentru valva termostatica (222981). Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 6600,00 |
| 20 | 33100000-1 | Lot 20: Set de mentenanța valva de admisie RH180EPIT/4F compresor KS 124, (224049) | 1 | Bucată | Compatibil cu compresorul KS 124.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Setul va include: Body kit gaskets (A 224079), Prop. control unit (B 224077), ISG valve (C 224067), Main control units (D 224081), ISG2N kit gaskets (F 224082), NC solenoid valve + coil (G 210077), Solenoid valve NO + coil (H 224086), Solenoid valve NC + coil (I 224087). Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 26400,00 |
| 21 | 33100000-1 | Lot 21: Curea de transmisie POLY-V-20L-1943 (223580) | 1 | Bucată | Compatibil cu compresorul KS 124. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 14850,00 |
| 22 | 33100000-1 | Lot 22: Sensor de oxigen OC-40, generator IMT PO 3551 | 1 | Bucată | Compatibil cu generatorul de oxigen IMT PO 3550. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 6 luni după instalare piesei. Instalare și calibrare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 31350,00 |
| 23 | 33100000-1 | Lot 23: Kit service Plan B ZT 45FF - 8000 ore, Kit service deservire preventivă (2901112200) | 1 | Set | Compatibil cu compresorul ZT 45FF.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 8250,00 |
| 24 | 33100000-1 | Lot 24: Kit service Plan B ZT 45FF - 8000 ore, Kit service supapa de admisie (2901110100) | 1 | Set | Compatibil cu compresorul ZT 45FF.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 1237,50 |
| 25 | 33100000-1 | Lot 25: Kit service Plan B ZT 45FF - 8000 ore, Kit service Purja EWD330M (2901063320) | 3 | Set | Compatibil cu compresorul ZT 45FF.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 19800,00 |
| 26 | 33100000-1 | Lot 26: Cartuș filtru aer,compresor ZT 45FF (1613 7407 00) | 1 | Bucată | Compatibil cu compresorul ZT 45FF.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 6600,00 |
| 27 | 33100000-1 | Lot 27: Kit service Plan B ZT 45FF - 8000 ore, Ulei ROTO-Z (2908850101) | 25 | Litrii | Compatibil cu compresorul ZT 45FF.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 18562,50 |
| 28 | 33100000-1 | Lot 28: Cartus filtru aer de uz general DD 130+ (2901300006) | 1 | Bucată | Compatibil cu rezervorul de aer LV 2011. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 9900,00 |
| 29 | 33100000-1 | Lot 29: Cartus filtru aer de înaltă eficiență PDp 130+ (2901300106) | 1 | Bucată | Compatibil cu rezervorul de aer LV 2011. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 9900,00 |
| 30 | 33100000-1 | Lot 30: Kit service Generator OGP35 (2904500282) | 1 | Set | Compatibil cu generatorul de oxigen OGP35. Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 6 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 28875,00 |
| 31 | 33100000-1 | Lot 31: Cartus filtru oxigen de inalta eficienta PDp-20+ (2901300102) | 1 | Bucată | Compatibil cu rezervorul de oxigen LV1016. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 4950,00 |
| 32 | 33100000-1 | Lot 32: Toba de esapament pentru generator IMT-POC 8600 med | 1 | Bucată | Compatibil cu generatorul de oxigen IMT-POC 8600 med. Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 6 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. | 4125,00 |
| 33 | 33100000-1 | Lot 33: Toba de esapament pentru generator OGP 35 | 1 | Bucată | Compatibil cu generatorul de oxigen OGP35. Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 6 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. | 4125,00 |
| 34 | 33100000-1 | Lot 34: Cartus filtru steril pentru oxigen A3051MS | 1 | Bucată | Compatibil cu rezervorul de oxigen LV1016. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 8250,00 |
| 35 | 33100000-1 | Lot 35: Cărtuș pentru filtru aer H15 (Cărtuș EH15 ) | 1 | Bucată | Compatibil cu compresorul DZNDT 1000/750. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 4125,00 |
| 36 | 33100000-1 | Lot 36: Cartuș pentru filtru aer C15(Cărtuș EC15) | 1 | Bucată | Compatibil cu compresorul DZNDT 1000/750. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 4125,00 |
| 37 | 33100000-1 | Lot 37: Cartuș filtru VBA-2B-BE, compresor DZNDT 1000/750 | 1 | Bucată | Compatibil cu compresorul DZNDT 1000/750. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 8250,00 |
| 38 | 33100000-1 | Lot 38: Cartuș pentru filtru aer HF1-24 (Cărtuș E1-24) | 1 | Bucată | Compatibil cu compresorul DET 200/90 Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 4125,00 |
| 39 | 33100000-1 | Lot 39: Cartuș pentru filtru aer HF7-12 (Cărtuș E7-12) | 1 | Bucată | Compatibil cu compresorul DET 200/90. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 4125,00 |
| 40 | 33100000-1 | Lot 40: Filtru ulei pentru mVAC 500 (0531000002) | 3 | Bucată | Compatibil cu sistemul de vacuum medical mVAC 500 Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 2475,00 |
| 41 | 33100000-1 | Lot 41: AGSS plug, straight, 23 mm nozzle, DIN EN 737-2/4 (902.071) | 5 | Bucată | Compatibil cu priza pentru gaze medicale AGSS standart DIN. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 5156,25 |
| 42 | 33100000-1 | Lot 42: Angle plug, DIN 13260, VAC, with 6.7 mm hose connecting nozzle (900.612) | 5 | Bucată | Compatibil cu priza pentru gaze medicale VAC standart DIN. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 3093,75 |
| 43 | 33100000-1 | Lot 43: Angle plug, DIN 13260, AIR, with 6.7 mm hose connecting nozzle (900.613) | 5 | Bucată | Compatibil cu priza pentru gaze medicale AIR standart DIN. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 3093,75 |
| 44 | 33100000-1 | Lot 44: Angle plug, DIN 13260, O2, with 6.7 mm hose connecting nozzle (900.611) | 5 | Bucată | Compatibil cu priza pentru gaze medicale O2 standart DIN. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 3093,75 |
| 45 | 33100000-1 | Lot 45: Reductor pentru butelii de bioxid de carbon (REF D44244-03D-462C ) | 1 | Bucată | Pentru bioxid de carbon medical; Manometru de control; Unitatea de măsură: Bar; Ieșire NIST-connection acc. to EN 739; Presiune maximă ≥ 200 bar; Presiunea de ieșire 4,5 bar, +- 0,5 bar; Interconectare butelie-reductor DIN 477”. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 9900,00 |
| 46 | 33100000-1 | Lot 46: Reductor pentru butelii de oxigen medical | 5 | Bucată | Pentru oxigen medical; Manometru de control; Unitatea de măsură: Bar; Conector pentru canula nazală; Reglator de flux 0-15 l/min; Ieșire priză standart DIN; Presiune maximă ≥ 200 bar; Presiunea de ieșire 4,2-4,8 bar; Interconectare butelie-reductor G3/4”. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 24750,00 |
| 47 | 33100000-1 | Lot 47: Capac de protecție butelie de oxigen | 35 | Bucată | Pentru butelii de oxigen de volum 40L; Culoare albastra; Tip de material plastic; Fir pentru fixare la butelie; Dimensiuni 132x86 Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 1443,75 |
| 48 | 33100000-1 | Lot 48: Capac de protecție pentru butelie de bioxid de carbon | 20 | Bucată | Pentru butelii de bioxid de carbon cu volum de 40L; Culoarea neagra; Tip de material plastic; Fir pentru fixare la butelie; Dimensiuni 132x86 Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 825,00 |
| 49 | 33100000-1 | Lot 49: Valva pneumatica, OGP 35 (ref: 52000209) | 5 | Bucată | Compatibil cu generatorul de oxigen OGP35. Tensiune de alimentare 24V DC; Persiunea de operare minim 1.5 - 8 bar Intervalul de temperatura minim +5°C - +50°C Diametrul orificiului 4 mm; Dimensiuni: Lungime 100 mm; Lățime 18 mm; Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite. Instalare de către agentul economic câștigător. | 12375,00 |
| 50 | 33100000-1 | Lot 50: Kit de mentenanța pentru reductor butelie de oxigen SAN-O-SUB | 20 | Set | Compatibil cu reductorul SAN-O-SUB Kitul va contine: Valve Seat M12 Sanosub – 1 Buc; Upperspindle Sanosub – 1 Buc; Teflon Ring Sanosub – 1 Buc; Spring Valve Handle Sanosub – 1 Buc; Nylon Ring For Valve Handle Sanosub – 1 Buc; Lock Nut For Valve Handlesanosub – 1 Buc; Lock Nut For Upperspindle Sanosub – 1 Buc; Rounded Rubber Knob Black – 1 Buc; Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Să se prezinte copia catalogului sau alte acte confermative care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. Instalare de către agentul economic câștigător. | 19800,00 |
| 51 | 33100000-1 | Lot 51: Furtun de presiune înaltă, pentru oxigen medical | 3 | Bucată | Furtun de presiune înaltă, pentru încărcarea buteliilor cu oxigen medical; Pentru oxigen medical; Ieșire și intrare furtun 3/4G; Presiunea de lucru ≥ 200 bar; Lungime 1-1,5 m; Presiunea maximă ≥ 250 bar; Garnitura pentru ieșire și intrare furtun - 10 buc; Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 6 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. | 4950,00 |
| 52 | 33100000-1 | Lot 52: Reductor pentru traseu de oxigen | 1 | Bucată | Pentru oxigen medical; Manometru de control; Unitatea de măsură: Bar; Reglare presiune de ieșire; Presiune maximă intrare 16 bar; Presiunea de ieșire 0 - 6 bar; Posibilitatea reglarii presiunii de iesire. Debit maximal ≥ 150 m3/ora; Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Montare reductor in rețea de oxigen spitalului de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 16500,00 |
| 53 | 33100000-1 | Lot 53: Valva pentru evacuare condensat cu evacuare automată | 4 | Bucată | Pentru aer comprimat; Tensiune de alimentare 220 V; Reglarea frecvenței și duratei de evacuare a condensatului; Posibilitate de conectare la conducta cu diametrul 1/2 inch; Presiune maximală admisă ≥ 15 bar; Indicator ON/OFF; Buton TEST pentru testare; Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 13200,00 |
| 54 | 33100000-1 | Lot 54: Flanșă de jos, pentru rezervor cu zeolit generator IMT PO 3550 | 2 | Bucată | Compatibil cu generatorul de oxigen IMT PO 3550. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător Instalare include lucrari de evacuare zeolit din rezervor de oxigen, sudura, incarcare ziolit inapoi in rezervor. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 29700,00 |
| 55 | 33100000-1 | Lot 55: Reductor de aer pentru generator de oxigen OGP 35 (MS12-LR-AGH-D7-LD-AS) | 1 | Bucată | Pentru aer; Manometru de control; Unitatea de măsură: Bar; Reglare presiune de ieșire; Presiune maximă intrare 21 bar; Presiunea maximă de ieșire 12 bar; Sub-base G1 1/2; Long rotary knob; Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 6 luni după instalare piesei. Montare reductor in rețea de oxigen spitalului de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 12375,00 |
| 56 | 33100000-1 | Lot 56: Senzor de oxigen / ref: OOM201 | 30 | Bucată | Compatibil cu Maşina de Anestezie Drager, Fabius Plus, Valabile minim 12luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. | 30442,50 |
| 57 | 33100000-1 | Lot 57: Kit de mentenanta +intalare pentru Drager Fabius Plus | 23 | Set | Compatibil cu Masina de Anestezie Drager, Fabius Plus. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 284625,00 |
| 58 | 33100000-1 | Lot 58: Kit de mentenanta +intalare pentru Drager Plus XL | 11 | Set | Compatibil cu Masina de Anestezie Drager, Fabius Plus XL. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 136125,00 |
| 59 | 33100000-1 | Lot 59: Acumulatori Lead-acid 12V/3.5AH/20HR REF: G191053 | 64 | Bucată | Compatibil cu Masina de Anestezie Drager, Fabius Plus. Produs în 2022. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 158400,00 |
| 60 | 33100000-1 | Lot 60: Kit de mentenanta +intalare pentru Maquet Flow ic 20 + soft update | 5 | Set | Pentru dispozitivul Maquet Flow ic 20. Instalarea kit-ului de catre inginer certificat. Update la soft pina la cea mai noua versiune. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Instalare. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 198000,00 |
| 61 | 33100000-1 | Lot 61: Kit de mentenanta+instalare pentru Maquet HL 20 + acumulatori | 2 | Set | Compatibil cu Maquet HL 20. Instalarea kit-ului de catre inginer certificat. Acumulatori compatibili cu Maquet HL 20. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 158400,00 |
| 62 | 33100000-1 | Lot 62: Acumulatori pentru Maquet Cardiohelp | 2 | Bucată | Compatibil cu Maquet Cardiohelp. Produs în 2022.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 41580,00 |
| 63 | 33100000-1 | Lot 63: Set sensor "Venous Probe" cu cablu pentru Maquet Cardiohelp | 1 | Bucată | Compatibil cu Maquet Cardiohelp. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 80487,00 |
| 64 | 33100000-1 | Lot 64: Sensor de presiune inspir+instalare pentru Maquet Flow-I C20 | 1 | Bucată | Pentru dispozitivul Maquet Flow-i C20. Instalarea sonsorului de catre inginer certificat. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Instalare. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 9900,00 |
| 65 | 33100000-1 | Lot 65: Set buton de rotire FiO2 pentru gas Blender EGB 40 | 1 | Set | Pentru dispozitivul Maquet EGB 40. Instalarea setului de catre inginer certificat. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Instalare. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 12573,00 |
| 66 | 33100000-1 | Lot 66: Analizator de gaze medicale compatibil cu monitorul de pacient Nihon Kohden BSM-6701K | 1 | Bucată | Cu cablu interconectare cu lungimea minim 30 cm cu suport de fixare pentru masina de anestezie Drager Fabius Plus. Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6701K. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 165000,00 |
| 67 | 33100000-1 | Lot 67: Analizator de gaze medicale compatibil cu monitorul de pacient Drager Infinity Delta | 2 | Bucată | Cu cablu interconectare compatibil cu portul X8 al monitorului Drager Infinity Delta. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 247500,00 |
| 68 | 33100000-1 | Lot 68: Modul AION Gaz Analizator cu instalare | 1 | Bucată | Modul AION Gaz Analizator compatibil cu masina de anestezie Maquet Flow-i C20. Instalarea sonsorului de catre inginer certificat. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 156750,00 |
| 69 | 33100000-1 | Lot 69: Cablu de conectare a lamelei la videomonitor | 1 | Bucată | Compatibil cu videolaringoscopul Karl Storz C-MAC 8403 ZX. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 14832,18 |
| 70 | 33100000-1 | Lot 70: Drill intranazal: curbat ref. code 252571 | 3 | Bucată | Drill intranazal curbat, compatibil cu dispozitivul Karl Storz Unidrive SIII ENT aflat in dotare. Ref. code 252571. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 106979,40 |
| 71 | 33100000-1 | Lot 71: Cablu fibrooptic ref.code 80663523 | 2 | Bucată | Compatibil cu sursa de lumina Xenon Nova 300, Karl Storz. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 29873,45 |
| 72 | 33100000-1 | Lot 72: Ulei pentru intretinerea instrumentelor chirurgicale | 20 | Bucată | Ulei pentru intretinerea instrumentelor chirurgicale,cu dozator, pentru jonctiuni si partile mobile ale instrumentelor, fara silicon, fara colorare sau formarea de cruste pe suprafetele instrumentului, potrivit metodelor de sterilizare conform standardului EN ISO 17665, ambalaj 400-500ml. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 4290,00 |
| 73 | 33100000-1 | Lot 73: Placa/Bord/Slider pentru transferul lateral a pacientului | 8 | Bucată | Din material rezistent la factori chimici (dezinfectanti), impermeabil, ignifug, sigur in utilizarea cu suprafata superioara glisanta ce permite mutarea pacientului prin alunecare intre pat si brancarda, masa de operatii, masa de investigatii. Suprafata inferioara cu benzi antiderapante. Lungimea: cca 190+/-20 cm; Latimea 55+/-5 cm; Grosimea 0,8+/- 0,2 cm; Greutatea pacient maxim 135kg. | 39600,00 |
| 74 | 33100000-1 | Lot 74: Placa/Bord/Slider pentru transferul lateral a pacientului | 2 | Bucată | Din material rezistent la factori chimici (dezinfectanti), impermeabil, ignifug, sigur in utilizarea cu suprafata superioara glisanta ce permite mutarea pacientului prin alunecare intre pat si brancarda, masa de operatii, masa de investigatii. Suprafata inferioara cu benzi antiderapante. Lungimea: cca 225+/-15 cm; Latimea 60+/-5 cm; Grosimea 0,6+/- 0,1 cm; Greutatea pacient maxim 240kg. | 9900,00 |
| 75 | 33100000-1 | Lot 75: Saltea de silicon tip plasa 536x250 | 20 | Bucată | 536x250 Silicon, echivalent cu ref.code Aesculap JF941, compatibil cu containerele Aesculap aflate in dotare | 15773,84 |
| 76 | 33100000-1 | Lot 76: Saltea de silicon tip plasa 240x250 | 20 | Bucată | 240x250 Silicon, echivalent cu ref.code Aesculap JF941, compatibil cu containerele Aesculap aflate in dotare | 7651,55 |
| 77 | 33100000-1 | Lot 77: Filtru PTFE pentru contrainer instrumentar chirurgical | 80 | Bucată | Politetrafluoretilen, PTFE pentru 1000 cicluri sterilizare, echivalent cu ref.code Aesculap JK090, compatibile cu containerele Aesculap aflate in dotare | 20691,00 |
| 78 | 33100000-1 | Lot 78: Filtru conttainer instrumentar chirurgical seria PRIMELINE | 10 | Bucată | Filtru container instrumentar chirurgical seria PRIMELINE minim 5000 cicluri de sterilizare, echivalent cu ref. code Aesculap JP050, compatibile cu containerele Aesculap seria PRIMELINE aflate in dotare | 4326,30 |
| 79 | 33100000-1 | Lot 79: Butelie din plastic pentru colectarea aspiratului, 2000 ml | 1 | Bucată | Compatibil cu unitatea de disectie cu ultrasunet Soring SONOCA 300. Volum 2000 ml, material Polysulphone, reutilizabil. Sterilizabil pana la 134°C. | 825,00 |
| 80 | 33100000-1 | Lot 80: Piesa de mana curbata scurta ref. code 94-106 | 1 | Bucată | Piesa cu lungimea de lucru de 49,5mm, lungimea totala 255,5mm, greutatea nu mai mult de 175 gr, diametrul intern 1,4mm, diametrul extern 2,2mm, pentru 25rHz cu aspiratia interna centrala si irigarea externa, material maner din aluminiu.Reutilizabil, autoclavabil la 134 °C, cu nivel foarte mic de incalzire, compatibil cu unitatea de disectie cu ultrasunet Soring SONOCA 300. | 104841,00 |
| 81 | 33100000-1 | Lot 81: Cablu de conectare piesa de mana curbata scurta ref. code 240K0094 | 1 | Bucată | Cablu cu lungimea de 5m, priza unghi, compatibil cu unitatea de disectie cu ultrasunet Soring SONOCA 300 | 2475,00 |
| 82 | 33100000-1 | Lot 82: Capac pentru butelie | 1 | Bucată | Capac pentru butelie ref. code 300N0100, material polyamide, compatibil cu butelie din plastic pentru colectarea aspiratului 2000ml a unitatii de disectie cu ultrasunet Soring SONOCA 300. | 412,50 |
| 83 | 33100000-1 | Lot 83: Filtru antibacterial | 20 | Bucată | Filtru antibacterial de unica folosinta, compatibil cu unitatea de disectie cu ultrasunet Soring SONOCA 300. | 1650,00 |
| 84 | 33100000-1 | Lot 84: Sistem furtune pentru aspiratie si irigatie ref. code 700S0316 | 48 | Bucată | Sistem de furtune pentru aspiratie si irigatie, de unica folosinta, lungimea 5 m. Format din 2 tuburi, unul pentru aspiratie, altul pentru irigatie, cu ac din plastic pentru picuratoare. Compatibil cu unitatea de disectie cu ultrasunet Soring SONOCA 300. | 54252,00 |
| 85 | Lot 85: Kit de mentenanta 1 an+instalare |  |  |  |  | 298188,00 |
| 85.1 | 33100000-1 | Lot 85.1: 195274 Level sensor RED+803480 Occluder Module+5785 Air Sensor 1/4"x1/16"+Roller pump plastic lid assembly, 6 inch pump 803719(1)+801293 Molded Lid Hinge, 6 inch pump+801221 MEMBRANE DISPLAY PANEL APS(3)+magnetic cover | 1 | Bucată | Pentru dispozitivul Terumo System. 1. Componenta kitului: Sensor de nivel RED compatibil cu sistemul de perfuziologie System One, Modul de ocludere compatibil cu sistemul de perfuziologie System One, Sensor de bule compatibil cu sistemul de perfuziologie System One, Capac din plastic pentru pompa centrifugala, Balama pentru capacul pompei centrifugale, Capac colorat pentru pompa centrifugala, Ecran membrana pentru pompa centrifugala, Capac magnetic pentru pompa centrifugala. Instalare de catre inginer certificat de producator cu acte confirmative. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |
| 86 | 33100000-1 | Lot 86: Palete getabile adezive pentru adult compatibile cu defibrilatorul Nihon Kohden TEC-5521K ref. code H315 P-510 | 50 | Bucată | Palete getabile adezive pentru adult compatibile cu defibrilatorul Nihon Kohden TEC-5521K ref. code H315 P-510.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 57750,00 |
| 87 | 33100000-1 | Lot 87: Palete getabile adezive pentru copii compatibile cu defibrilatorul Nihon Kohden TEC-5521K ref. code H316 P-512 | 20 | Bucată | Palete getabile adezive pentru copii compatibile cu defibrilatorul Nihon Kohden TEC-5521K ref. code H316 P-512.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 23100,00 |
| 88 | 33100000-1 | Lot 88: Cablu adaptor compatibil cu defibrilatorul Nihon Kohden TEC-5521K ref. code JC-755V | 4 | Bucată | Cablu adaptor compatibil cu defibrilatorul Nihon Kohden TEC-5521K ref. code JC-755V.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 3300,00 |
| 89 | 33100000-1 | Lot 89: Miner pentru lampa chirurgicala | 6 | Bucată | Miner pentru lampa de operatii Merivaara MeriLED L5. REF: 014-002, material miner- PEI (Polieterimida). Autoclavabil.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. . | 4950,00 |
| 90 | 33100000-1 | Lot 90: Cablu interconectare pentru instrumente bipolare | 1 | Bucată | Cablu interconectare instrumente monopolare - electrocoagulatorul Karl Storz Autocon 50 205205. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 825,00 |
| 91 | 33100000-1 | Lot 91: Cablu interconectare electrod netru | 1 | Bucată | Cablu inteconectare electrod netru reutilizabil cu electrocoagulatorul, compatibil cu electrocoagulatorul Karl Storz Autocon 50 205205 20. Electrod neutru reutilizabil compatibil cu cablul de interconectare si electrocagulatorul mentionat. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. . | 1320,00 |
| 92 | 33100000-1 | Lot 92: Cablu interconectare pentru instrumente monopolare | 2 | Bucată | Cablu interconectare instrumente monopolare - electrocoagulatorul Karl Storz Autocon 50 205205. diametrul interior al conectorului catre instrument: 4 mm, lungime conector instrument 21mm. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. . | 3300,00 |
| 93 | 33100000-1 | Lot 93: Cap camera laparoscopica Richard Wolf + cablu interconectare | 2 | Bucată | Cap-camera laparoscopica cu cablu de interconectare lungime 3 metri, REF:85525922 compatibila cu videoprocesorul Richard Wolf Endocam Logic HD, 5525108. Tip senzor- 3CCD Rezolutia FullHD- 1080p. Formatul imaginii 16:9. Autoclavabila, sterilizabila. | 558835,20 |
| 94 | 33100000-1 | Lot 94: Duza pentru videorectoscop | 2 | Bucată | Duza penntru rectoscop compatibila cu rectoscopul Karl Storz existent in institutie. REF: 40924 B.Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 3300,00 |
| 95 | 33100000-1 | Lot 95: Sensor de oxigen (ref: OOM202) | 33 | Bucată | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide Monnal T75. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 40837,50 |
| 96 | 33100000-1 | Lot 96: Hepa filtru (Ref: KB030100) | 31 | Bucată | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide Monnal T75. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 38362,50 |
| 97 | 33100000-1 | Lot 97: Turbina (ref:KY641400) | 1 | Bucată | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide Monnal T75. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 39187,50 |
| 98 | 33100000-1 | Lot 98: O2 PROPORTIONAL VALVE (ref: KY634901-00) | 8 | Bucată | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide Monnal T75. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 66000,00 |
| 99 | 33100000-1 | Lot 99: Set de valve solenoide pentru Monnal T75 (Ref: KY560500) | 2 | Bucată | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide Monnal T75. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 41250,00 |
| 100 | 33100000-1 | Lot 100: Placa de bază pentru Monnal T75 (Ref: YR128200) | 2 | Bucată | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide Monnal T75. Instalarea piesei de catre reprezentantul economic cu efectuarea lucrarilor aferente necesare pentru punerea in lucru a placii de baza la ventilatorul respectiv. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 99000,00 |
| 101 | 33100000-1 | Lot 101: Sensor de oxigen (Ref:MX01049) | 40 | Bucată | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Drager Savina 300. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 165000,00 |
| 102 | 33100000-1 | Lot 102: Insert pentru senzor de flux neonatal, sterilizabil (ref: 8410179) | 4 | Set | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Drager Babylog VN500. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 8250,00 |
| 103 | 33100000-1 | Lot 103: Senzor de oxigen type MOX3 | 30 | Bucată | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Mindray, SV-650. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 61875,00 |
| 104 | 33100000-1 | Lot 104: Senzor de oxigen (ref: 6640044) | 7 | Bucată | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. MAQUET, Servo-i, Servo-U. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 14437,50 |
| 105 | 33100000-1 | Lot 105: Senzor de oxigen (ref: 396200) | 2 | Bucată | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. HAMILTON C1. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 3300,00 |
| 106 | 33100000-1 | Lot 106: Set Circuit respirator reutilizabil din silicon, sterilizabil | 40 | Set | Compatibil cu Dispozitivele de ventilare pulmonara pentru adulti. Diametrul tuburilor 22mm. Componența setului: 4 tuburi 0.8m-1m, 1 tub 0.4m-0.6m, piesa Y cu porturi pentru senzor de temperatură, 2 capcane de apă. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 82500,00 |
| 107 | 33100000-1 | Lot 107: Baterii tip C | 50 | Bucată | Anul de producere 2022 Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. | 1031,25 |
| 108 | 33100000-1 | Lot 108: Baterii tip 6F22 | 120 | Bucată | Anul de producere 2022. Capacitatea 1 Ah. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. | 3465,00 |
| 109 | 33100000-1 | Lot 109: Senzor SpO2 tip Masimo (ref: LNCS DCI) | 5 | Bucată | Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. Lungimea minimum 1m. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 2475,00 |
| 110 | 33100000-1 | Lot 110: Cablu interconector SpO2 tip Nellcor (Ref: 3375834) | 20 | Bucată | Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta. Reutilizabil. Lungimea calului minim 2m. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 6600,00 |
| 111 | 33100000-1 | Lot 111: Cablu ECG conform standardului IEC (ref: 98ME01EC009) | 15 | Bucată | Compatibil cu Monitor de pacient BISTOS BT-770, reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 4950,00 |
| 112 | 33100000-1 | Lot 112: Cablu interconector SpO2 tip Nellcor (Ref: 136844) | 15 | Bucată | Compatibil cu Monitor de pacient BISTOS BT-770, reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 4950,00 |
| 113 | 33100000-1 | Lot 113: Cablu ECG conform standardului IEC (ref: 2.400070) | 3 | Bucată | Compatibil cu Electrocardiograful Schiller, Cardiovit AT-102 Plus. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 7425,00 |
| 114 | 33100000-1 | Lot 114: Arterial connection cable (ref: PC80150) | 3 | Bucată | Compatibil cu Monitorul Pulsion, PiCCO2 PC8500. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 43312,50 |
| 115 | 33100000-1 | Lot 115: Injectate sensor cable (ref: PC80109) | 3 | Bucată | Compatibil cu Monitorul Pulsion, PiCCO2 PC8500. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 37125,00 |
| 116 | 33100000-1 | Lot 116: Pressure cable (ref: PMK-206) | 3 | Bucată | Compatibil cu Monitorul Pulsion, PiCCO2 PC8500. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 12375,00 |
| 117 | 33100000-1 | Lot 117: Cablu IBP pentru utilizarea cu traductor tip B¦Braun | 15 | Bucată | Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 6187,50 |
| 118 | 33100000-1 | Lot 118: Acumulator (ref: SB-671P) | 34 | Bucată | Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. Produs în 2022.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Anul de producere 2022. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 161287,50 |
| 119 | 33100000-1 | Lot 119: Lead-Acid Battery (ref: 5947697) | 25 | Bucată | Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Anul de producere 2022. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 56718,75 |
| 120 | 33100000-1 | Lot 120: Acumulator 14.4V 36Wh | 3 | Bucată | Compatibil cu Monitorul Pulsion, PiCCO2 PC8500. Produs în 2022.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Anul de producere 2022. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 7425,00 |
| 121 | 33100000-1 | Lot 121: Acumulator KAN Ni-MH 12v, 10x1xAA, 1800mah | 2 | Bucată | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. portabil HEYER POPRT +. Produs în 2022. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Conectorul tip Tamiya male. Anul de producere 2022. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 4125,00 |
| 122 | 33100000-1 | Lot 122: Set circuit respirator adult, sterilizabil | 2 | Set | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. portabil HEYER POPRT +. Componența setului: tub silicon adult, diametrul 22mm, lungimea minim 1m; valva respiratorie; tub pentru controlul presiunii; senzor de flux; tuburi pentru controlul fluxului; conector cot 90 grade. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 8250,00 |
| 123 | 33100000-1 | Lot 123: Piesă Y | 15 | Bucată | Compatibil cu circuitele pentru ventilare pulmonară pentru adulți cu diametrul 22mm pentru ventilatoarele pulmonare. Port cu diametrul 7.5-8mm pentru senzorul de temperatură. Sterilizabil. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 6187,50 |
| 124 | 33100000-1 | Lot 124: Borcan pentru debitmetru tip Bobrov tip Greggersen (ref: 900.922) | 50 | Bucată | Compatibil cu Debitmetru tip Bobrov din dotarea instituției. Sterilizabil. Volumul 250 ml, gradat cu nivel minim și maxim pentru lichid. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 9900,00 |
| 125 | 33100000-1 | Lot 125: HOUSING UPPER PART PCP (ref: 34522103) | 1 | Bucată | Compatibil cu dispozitivul B¦Braun Perfusor Compact Plus. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 2400,75 |
| 126 | Lot 126: Piese Cobas C311 |  |  |  |  | 133406,46 |
| 126.1 | 33100000-1 | Lot 126.1: KIT MAINTENANCE 6 MONTHS COBAS C311 | 1 | Set | REF:5182522001. Compatibil cu analizatorul Cobas C311. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |
| 126.2 | 33100000-1 | Lot 126.2: KIT MAINTENANCE 1 YEAR COBAS C311 | 1 | Set | REF:5182549001. Compatibil cu analizatorul Cobas C311. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |
| 126.3 | 33100000-1 | Lot 126.3: DIAPHRAGM VACUUM PUMP APN215 | 1 | Bucată | REF:11561677001. Compatibil cu analizatorul Cobas C311. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |
| 126.4 | 33100000-1 | Lot 126.4: Lamp Halogen Assy 12V/50W | 6 | Bucată | REF:4813707001. Compatibil cu analizatorul Cobas C311. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |
| 126.5 | 33100000-1 | Lot 126.5: Cell Set cobas C 311 | 1 | Set | REF:4555040001. Compatibil cu analizatorul Cobas C311. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |
| 126.6 | 33100000-1 | Lot 126.6: Cartridge NA, Na Electrod | 1 | Bucată | REF:10825468001. Compatibil cu analizatorul Cobas C311. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |
| 126.7 | 33100000-1 | Lot 126.7: Cartridge K, K Electrod | 1 | Bucată | REF:10825441001. Compatibil cu analizatorul Cobas C311. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |
| 126.8 | 33100000-1 | Lot 126.8: Cartridge Cl, Cl Electrod | 1 | Bucată | REF:10825441001. Compatibil cu analizatorul Cobas C311. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |
| 126.9 | 33100000-1 | Lot 126.9: Reference Electrode, Electrod de referinta | 1 | Bucată | REF:3149501001. Compatibil cu analizatorul Cobas C311. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |
| 126.10 | 33100000-1 | Lot 126.10: Mixed-bed resin MBH 100, resina schimbatoare de ioni | 1 | Bucată | REF:11404954001. Compatibil cu analizatorul Cobas C311. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |
| 126.11 | 33100000-1 | Lot 126.11: Set filtre și membrană p-u Cobas C311 | 1 | Set | Compatibil cu analizatorul Cobas C311. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |
| 127 | Lot 127: Piese Cobas e801 |  |  |  |  | 24041,66 |
| 127.1 | 33100000-1 | Lot 127.1: Demineralizer Exchange Resin WSU II 10 l | 1 | Bucată | Compatibil cu analizatorul Cobas e801. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |
| 127.2 | 33100000-1 | Lot 127.2: Polisher Exchange Resin WSU II, 3 Liter | 1 | Bucată | Compatibil cu analizatorul Cobas e801. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |
| 127.3 | 33100000-1 | Lot 127.3: UV-Lamp WSU II | 1 | Bucată | Compatibil cu analizatorul Cobas e801. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |
| 127.4 | 33100000-1 | Lot 127.4: Sterilfilter WSU II 0,2 Polysulfon | 1 | Bucată | Compatibil cu analizatorul Cobas e801. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |
| 127.5 | 33100000-1 | Lot 127.5: Set filtre și membrană p-u Cobas PRO | 1 | Bucată | Compatibil cu analizatorul Cobas e801. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |
| 128 | Lot 128: Piese pentru XN-1000 |  |  |  |  | 22968,00 |
| 128.1 | 33100000-1 | Lot 128.1: Unitate pentru prelucrarea eprubetelor "ASP_ASSY(PM)NO.8" p/u XN-1000 | 2 | Bucată | Compatibil cu analizatorul Sysmex XN-1000. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |
| 128.2 | 33100000-1 | Lot 128.2: XN TRAY KIT | 2 | Bucată | Compatibil cu analizatorul Sysmex XN-1000. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |
| 129 | 33100000-1 | Lot 129: Lampa halogena p/u CS-2100i | 1 | Bucată | Compatibil cu analizatorul Sysmex CS-2100i. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 3361,05 |
| 130 | Lot 130: Piese pentru BS-2000M |  |  |  |  | 205223,04 |
| 130.1 | 33100000-1 | Lot 130.1: BS-2000M Preventive maintenance kit(PRO) | 4 | Set | Compatibil cu analizatorul Mindray BS-2000M. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |
| 130.2 | 33100000-1 | Lot 130.2: Kit mentenanță sistem purificare apă | 4 | Bucată | Compatibil cu analizatorul Mindray BS-2000M. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |
| 131 | Lot 131: Piese pentru Yumizen H500 |  |  |  |  | 41877,00 |
| 131.1 | 33100000-1 | Lot 131.1: Kit mentenanță Yumizen H500 | 2 | Set | Compatibil cu analizatorul Horiba Yumizen H500. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |
| 131.2 | 33100000-1 | Lot 131.2: Cameră de măsurare | 1 | Bucată | Compatibil cu analizatorul Horiba Yumizen H500. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |
| 132 | Lot 132: Piese pentru Pentra C400 |  |  |  |  | 92070,00 |
| 132.1 | 33100000-1 | Lot 132.1: Kit mentenanță Pentra C400 | 1 | Set | Compatibil cu analizatorul Horiba Pentra C400. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |
| 132.2 | 33100000-1 | Lot 132.2: Lampă halogen Pentra C400 | 6 | Bucată | Compatibil cu analizatorul Horiba Pentra C400. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |
| 132.3 | 33100000-1 | Lot 132.3: Reagent level detection board | 1 | Bucată | Compatibil cu analizatorul Horiba Pentra C400. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |
| 133 | 33100000-1 | Lot 133: Upgrade software și hardware pentru analizatorul Luminex 200 | 1 | Bucată | Compatibil cu analizatorul Luminex 200. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Efectuare upgrade de către furnizor. Certificat de conformitate european. | 29700,00 |
| 134 | 33100000-1 | Lot 134: Set acumulatori pentru injector Comecer IRIS | 1 | Set | Compatibil cu injectorul COMECER IRIS. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Instalare de către furnizor. Certificat de conformitate european. | 29700,00 |
| 135 | 33100000-1 | Lot 135: Set acumulatori pentru PDU Mediso | 1 | Set | Compatibil cu PDU Mediso. Anul producerii - 2022. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Instalare de către furnizor. Certificat de conformitate european. | 29700,00 |
| 136 | 33100000-1 | Lot 136: Set mentenanță 1 an iPrep | 1 | Set | Compatibil cu analizatorul Invitrogen iPrep. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Instalare și mentenanță de către furnizor. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 54450,00 |
| 137 | 33100000-1 | Lot 137: Lampă halogen 8V, 20W | 2 | Bucată | Ref: 64255. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 792,00 |
| 138 | 33100000-1 | Lot 138: Acumulator 12V, 7,2Ah | 36 | Bucată | Ref: GP1272. Termen de garantie 24 luni din momentul livrarii. Produs în 2022. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 14256,00 |
| 139 | 33100000-1 | Lot 139: Acumulator 12V, 9Ah | 16 | Bucată | Ref: HR1234. Termen de garantie 24 luni din momentul livrarii. Produs în 2022. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 7920,00 |
| 140 | 33100000-1 | Lot 140: Cablu pentru diatermie compatibil cu sistemul de vitreotomie CONSTELLATION Vision System, reutilizabil. | 3 | Bucată | Compatibil cu sistemul de vitreotomie Alcon CONSTELLATION Vision System, reutilizabil. Lungimea minim 3 metri, suprafața din silicon flexibil, cu izolarea interconectorilor electrici. Conform recomandărilor producătorului.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 4950,00 |
| 141 | 33100000-1 | Lot 141: Lampă pentru sistemul de vitrectomie CONSTELLATION Vision System cu instalare și resetare contor | 2 | Bucată | Compatibil cu sistem pentru vitrectomie ALCON CONSTELLATION Vision System. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 55440,00 |
| 142 | 33100000-1 | Lot 142: Modulul de alimentare pentru ultrasonograful Acuson X300 Siemens, Ref: 10429578, X300 PE DC/DC_128CH | 1 | Bucată | Cu instalare și calibrare. Compatibil cu ultrasonograful Siemens Acuson X300. Conform recomandărilor producătorului.Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 66000,00 |
| 143 | 33100000-1 | Lot 143: Cablu ECG IEC (Banana 4 mm,10 electrozi), p-u CARDIMAX FX 7202 | 1 | Bucată | Compatibil cu ECG Fukuda Denshi Cardimax FX 7202. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 594,00 |
| 144 | 33100000-1 | Lot 144: Cablu ECG IEC (Banana 4 mm,10 electrozi), p-u MAC 600 | 1 | Bucată | Compatibil cu ECG GE MAC 600. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 643,50 |
| 145 | 33100000-1 | Lot 145: Cablu ECG IEC (Banana 4 mm,10 electrozi), p-u ECG600G | 1 | Bucată | Compatibil cu ECG CONTEC ECG600G. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 643,50 |
| 146 | 33100000-1 | Lot 146: Bobină cilindrică pentru emiterea undelor șoc la Modulith SLK cu instalare și resetare contor | 1 | Bucată | Compatibil cu MODULITH SLK, STORZ MEDICAL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Conform recomandărilor producătorului. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 335940,00 |
| 147 | 33100000-1 | Lot 147: Cuplare filtru de apa p/u protecția pompei de apa | 1 | Bucată | Compatibil cu MODULITH SLK, STORZ MEDICAL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Conform recomandărilor producătorului. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 627,00 |
| 148 | 33100000-1 | Lot 148: Unitate de cuplare din silicon, membrana din material plastic ,în partea din față a dispozitivului de terapie | 1 | Bucată | Compatibil cu MODULITH SLK, STORZ MEDICAL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Conform recomandărilor producătorului. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 12787,50 |
| 149 | 33100000-1 | Lot 149: Inel pentru folie cu ultrasunet la Modulith SLK | 2 | Bucată | Compatibil cu MODULITH SLK, STORZ MEDICAL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Conform recomandărilor producătorului. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 1765,50 |
| 150 | 33100000-1 | Lot 150: Traductor micro-convex UST-9102U-3.5 | 1 | Bucată | Diapazonul frecvența de lucru 2.5-6.0 Mhz, unghiul câmpului de scanare 90°. Compatibil cu ultrasonograful Aloka ProSound 6 și unitate de litotritie ultrasonică Modulith SLK. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 189750,00 |
| 151 | 33100000-1 | Lot 151: Set căști pentru Interacoustics AC40 | 1 | Set | Compatibil cu audiometru Interacoustics AC40. Ref: Radioear 3045 - 1 bucată, Ref: Radioear B-71 - 1 bucată, În set cu cabluri de conectare la audiometru. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Conform recomandărilor producătorului. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 22275,00 |
| 152 | 33100000-1 | Lot 152: Traductor convex CH5-2 | 1 | Bucată | Compatibil cu ultrasonograful Siemens Acuson X300. Diapazonul frecvența de lucru 1.4 – 5.0 MHz, unghiul câmpului de scanare 66°. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 139425,00 |
| 153 | 33100000-1 | Lot 153: Acumulator 12 V, 7.0Ah(minim) pentru UPS Eaton 9533 | 144 | Bucată | Ref: NP7-12L-TW lungimea maxima (mm): 151 , înălțimea maxima (mm): 98, lățimea maxima (mm): 65. Produs în 2022. Termen de garanție 24 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. | 59400,00 |
| 154 | 33100000-1 | Lot 154: Set de potențiometre pentru Artis Zee Biplane | 1 | Set | potențiometru detector Ref:06465590 (p/n Siemens), potențiometru colimator Ref:7755531 (p/n Siemens) Compatibil cu angiograful Artis Zee Biplane, SIEMENS. Cu instalare și calibrarei. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 6765,00 |
| 155 | 33100000-1 | Lot 155: Cabu ECG Trunk IEC1 pentru AXIOM Sensis XP, Ref: 66 44 533 | 1 | Bucată | Compatibil cu AXIOM Sensis XP și masa angiografului Artis Zee Biplane, SIEMENS. Lungimea 3,8 m, 16 pini, pentru 10 electrozi. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 13200,00 |
| 156 | 33100000-1 | Lot 156: Set de acumulatori pentru pedala wireless XRay FSW, Siemens Artis Zee Floor | 1 | Bucată | acumulator P/N: 04787789. Compatibil cu angiograful Artis Zee Floor, SIEMENS. Cu instalare și calibrarei. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 8250,00 |
| 157 | 33100000-1 | Lot 157: Set de acumulatori pentru sistemul de neuronavigare BrainLAB Curve, P/N:19908-83 | 1 | Set | Set din doi acumulatori. Instalare și calibrările necesare. Compatibil cu sistemul de neuronavigare BrainLAB Curve. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 28718,25 |
| 158 | 33100000-1 | Lot 158: Transductor sectorial 3S-RS pentru GE Vivid e | 1 | Bucată | Compatibil cu ultrasonograful GE Vivid e. Diapazonul frecvența de lucru 1.5 – 3.6 MHz, unghiul câmpului de scanare 90°. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 92400,00 |
| 159 | 33100000-1 | Lot 159: Transductor transesofagian pediatric PET-508MA pentru Toshiba Artida SSH-880CV | 1 | Bucată | Compatibil cu ultrasonograful Toshiba Artida SSH-880CV. Diapazonul frecvența de lucru 3 – 6.5 MHz, unghiul câmpului de scanare 90°.Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 480150,00 |
| 160 | 33100000-1 | Lot 160: Multiplicator pentru 3 transductori compatibil cu GE Vivid e | 1 | Bucată | Compatibil cu ultrasonograful GE Vivid e. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 82500,00 |
| 161 | 33100000-1 | Lot 161: Transductor convex 4C-RS pentru GE Vivid e | 1 | Bucată | Compatibil cu ultrasonograful GE Vivid e. Diapazonul frecvența de lucru 2 – 5.5 MHz, unghiul câmpului de scanare 58°. Conform recomandărilor producătorului.Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 92400,00 |
| 162 | 33100000-1 | Lot 162: Transductor liniar VF10-5 | 1 | Bucată | Diapazonul frecvența de lucru 1.4 – 5.0 MHz.Compatibil cu ultrasonograful Siemens Acuson X300. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 127050,00 |
| 163 | 33100000-1 | Lot 163: Lampa Xenon 150W pentru FUJINON EPX-2500, Ref: PE150AF | 1 | Bucată | Compatibil cu surse de lumina endoscopice FUJINON EPX-2500, Ref: PE150AF. Timpul de lucru ≥ 500h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 9075,00 |
| 164 | 33100000-1 | Lot 164: Cartuș filtrare 0.45 µm | 48 | Bucată | Compatibil cu dispozitiv pentru spalarea si dezinfectarea endoscoapelo Soluscope Serie 1. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 68904,00 |
| 165 | 33100000-1 | Lot 165: Filtre 0.2 µm Soluscope S1 | 68 | Bucată | Compatibil cu dispozitiv pentru spalarea si dezinfectarea endoscoapelo Soluscope Serie 1. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 262548,00 |
| 166 | 33100000-1 | Lot 166: Corp filtru DP 10" MONO și Nipel 1/2" alamă | 10 | Set | Nipel 1/2" alamă pentru interconectare -1 bucată. Corp filtru DP 10" MONO -1 bucată. Dimensiuni de asamblare 1/2", Pentru cartuș filtru pentru apă din polipropilena 2,5x10'', Presiunea maximă de lucru 8 bar, Temperatura maximă de lucru 40°C. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. | 3712,50 |
| 167 | 33100000-1 | Lot 167: Cartus din polipropilena 2,5x10'' 1mkm | 100 | Bucată | Dimensiuni 2,5x10", Temperatura maximă de lucru 40°C, Debit minim 9 litri/minut, Timpul de viață minim 10000 litri. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. | 3300,00 |
| 168 | 33100000-1 | Lot 168: Cartus din polipropilena 2,5x10'' 5mkm | 100 | Bucată | Dimensiuni 2,5x10", Temperatura maximă de lucru 40°C, Debit minim 9 litri/minut, Timpul de viață minim 10000 litri. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. | 3300,00 |
| 169 | 33100000-1 | Lot 169: Cartus din polipropilena 2,5x10'' 10mkm | 100 | Bucată | Dimensiuni 2,5x10", Temperatura maximă de lucru 40°C, Debit minim 9 litri/minut, Timpul de viață minim 10000 litri. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. | 3300,00 |
| 170 | 33100000-1 | Lot 170: SSD 2.5" 500GB | 5 | Bucată | Ref: MZ-77E500BW Viteza citire 560 MB/s, Viteza scriere 530 MB/s. Termen de garanție minim 36 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. | 10312,50 |
| 171 | 33100000-1 | Lot 171: HDD 3.5" 500GB | 5 | Bucată | Ref: ST500DM002 Viteza de rotaţie 7200 rpm, Buffer 16 MB. Termen de garanție 24 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. | 3712,50 |
| 172 | 33100000-1 | Lot 172: Acumulator 12 V, 7.0Ah(minim) Ref: GB-1271 | 15 | Bucată | Ref: GB-1270. lungimea maxima a acumulatorului: 152, mm, lățimea maxima a acumulatorului: 96, mm, înălțimea maxima a acumulatorului: 66 mm. Produs în 2022 Termen de garanție 24 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. | 7425,00 |
| 173 | 33100000-1 | Lot 173: Set butoane/valve pentru TJF-145 | 1 | Set | buton apă/aer - 1 bucată buton aspirație - 1 bucată Compatibil cu video duodenoscop TJF-145. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 4455,00 |
| 174 | 33100000-1 | Lot 174: Cablu S-Video | 1 | Bucată | Cablu cu 2 conectori de tip S-Video male, Lungimea 10-15 metri, Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. | 495,00 |
| 175 | 33100000-1 | Lot 175: Presostat aer, 24881-0032 | 1 | Bucată | Compatibil cu mașină spălare/dezinfectare Matachana MAT LD2314. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. REF.:(24881-0032). | 2062,50 |
| 176 | 33100000-1 | Lot 176: Valva de presiune 3,2 bar, t -20 +250C | 1 | Bucată | Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Ref.(010013181) | 12830,40 |
| 177 | 33100000-1 | Lot 177: Kit mentenanță 1 an | 1 | Bucată | Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL, Garantie 12 luni. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 28017,00 |
| 178 | 33100000-1 | Lot 178: Steam generator gasket (O RING JOINT EPM D. 355X5, 33MM) | 3 | Bucată | Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 3950,10 |
| 179 | 33100000-1 | Lot 179: Heating element gasket (O RING JOINT EPM D. 69,44 X3, 53MM) | 6 | Bucată | Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 3148,20 |
| 180 | 33100000-1 | Lot 180: Valva pneumatica de control, parte al butobului de STOP, 9 bar | 5 | Bucată | Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Ref: PXB-B392 | 8514,00 |
| 181 | 33100000-1 | Lot 181: Valva de control pneumatica, G3/4" 20mm | 2 | Bucată | Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Ref: 182750 | 12434,40 |
| 182 | 33100000-1 | Lot 182: Kit de mentenanta pentru 600 de cicluri | 1 | Bucată | Compatibil cu Sterilizator cu plasma Reno-130D, Garanție 12 luni. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 19602,00 |
| 183 | 33100000-1 | Lot 183: Kit de mentenanta pentru 1200 de cicluri | 1 | Bucată | Compatibil cu Sterilizator cu plasma Reno-130D, Garanție 12 luni. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 23245,20 |
| 184 | 33100000-1 | Lot 184: Kit de mentenanta pentru 2400 de cicluri | 1 | Bucată | Compatibil cu Sterilizator cu plasma Reno-130D, Garanție 12 luni. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 23245,20 |
| 185 | 33100000-1 | Lot 185: Ace pentru injecție H2O2 | 4 | Bucată | Compatibil cu Sterilizator cu plasma Reno-130D. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 2640,00 |
| 186 | 33100000-1 | Lot 186: O-ring, conector temperatură înaltă | 2 | Bucată | Compatibil cu Sterilizator cu plasma Reno-130D. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 1650,00 |
| 187 | 33100000-1 | Lot 187: Gel garnitură ușă | 3 | Bucată | Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 3564,00 |
| 188 | 33100000-1 | Lot 188: Level Controller, DC 10-35V, FTL20-012D | 2 | Bucată | Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Ref.:(010085038). | 9900,00 |
| 189 | 33100000-1 | Lot 189: Valva de control pneumatica, 24VDC | 2 | Bucată | Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Ref: VUVG-L10-P53C-T-M7-1P3 | 5775,00 |
| 190 | 33100000-1 | Lot 190: Element încălzitor compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (CLG 40L-LDVP) | 2 | Bucată | Compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (CLG 40L-LDVP). Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. (Art Nr. 22001) | 4950,00 |
| 191 | 33100000-1 | Lot 191: Tub pentru pompa (lubricant pump) pentru mașina de spălat, MAT LD 2314 | 4 | Bucată | Pentru mașină spălare/dezinfectare Matachana MAT LD2314. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul. | 4950,00 |
| 192 | 33100000-1 | Lot 192: Garnitura usa (Silicone door gasket) - Plusteam TBT 1L | 4 | Bucată | Pentru Sterilizator Plusteam 1L TBT. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul. | 28512,00 |
| 193 | 33100000-1 | Lot 193: Termoelement incalzitor Plusteam TBT 1L | 2 | Bucată | Pentru Sterilizator Plusteam 1L TBT. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul. | 10890,00 |
| 194 | 33100000-1 | Lot 194: Comutator pneumo-hidraulic,Plusteam TBT 1L | 2 | Bucată | Pentru Sterilizator Plusteam 1L TBT. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul. | 13266,00 |
| 195 | 33100000-1 | Lot 195: Tub pentru pompa (detergent pump) pentru mașina de spălat, MAT LD 2314 | 2 | Bucată | Pentru mașină spălare/dezinfectare Matachana MAT LD2314. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul. | 2583,90 |
| 196 | 33100000-1 | Lot 196: Element încălzitor p/t sterilizator Matachana S1008-E2. | 3 | Bucată | Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 49500,00 |
| 197 | 33100000-1 | Lot 197: Supapa de retur cu filtru din otel inoxidabil, VR9 | 2 | Bucată | Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 3300,00 |
| 198 | 33100000-1 | Lot 198: Ulei pentru pompă vacuum, ISO VG 100 | 10 | Litrii | Ulei pentru pompe de vacuum, calitate superioară, ISO VG 100 | 1650,00 |
| 199 | 33100000-1 | Lot 199: Element incalzitor (cod 22001) | 2 | Bucată | Pentru autoclavul CLG-40L. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul. | 6600,00 |
| 200 | 33100000-1 | Lot 200: Recipient de evacuare (cod 24006) | 1 | Bucată | Pentru autoclavul CLG-40L. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul. | 6600,00 |
| 201 | 33100000-1 | Lot 201: Cartus p/filtru fibra poliprop. PPF-10" Standart 10mcr | 70 | Bucată | Cartuș pentru filtre de apă, fibre polipropilena 10mkn | 1732,50 |
| 202 | 33100000-1 | Lot 202: Pompa de umplere a generatorului de abur | 1 | Bucată | Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Ref: M1 | 12375,00 |
| 203 | 33100000-1 | Lot 203: Baterie panel de control, lucru la temperaturi ridicate, Sterilizator Matachana S1008-E2 | 2 | Bucată | Pentru Sterilizator Matachana S1008-E2. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul. Lucru pana la temperatura de +85C. | 1650,00 |
| 204 | 33100000-1 | Lot 204: Sensor de presiune absoluta (0-4Bar) Ref: SP12 | 1 | Bucată | Pentru Sterilizator Matachana S1008-E2. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul. Ref: SP12 | 3506,25 |
| 205 | 33100000-1 | Lot 205: Filtru de carbune activ (ref: 14049350629) | 10 | Bucată | Compatibil cu Histoprocesor Leica HistoCore Pearl. Marime 200x100mmx36mm. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 26400,00 |
| 206 | 33100000-1 | Lot 206: Bloc de alimentare + instalare | 2 | Bucată | Compatibil cu lampile chirurgicale Maquet Volista. REF:ARD568407565. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul. | 38000,00 |
| suma estimativă |  |  |  |  |  | 8196691,01 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot *;

- Pentru mai multe loturi *;

- Pentru toate loturile *;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: se va efectua conform necesităților pe parcursul anului 2022, în decurs de 30 de zile de la solicitare.

- Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2022

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | În mod obligatoriu să fie completat Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.146 din 24.11.2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; În cazul în care se va prezenta un alt formular de DUAE decât cel încărcat de Autoritatea contractantă sau DUAE nu va fi complet, oferta va fi respinsă. | Obligatoriu |
| 2 | Garanţia pentru ofertă – în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA | Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante sau garanție prin scrisoare bancară (conform anexei nr. 9 din Documentația de atribuire) – confirmate prin aplicare semnăturii electronice pentru platforma achiziții.md. *Notă: În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la data deschiderii se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”. | Obligatoriu |
| 3 | Specificații tehnice | Conform anexei nr. 22 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 4 | Specificații de preț | Conform anexei nr. 23 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 5 | Cerere de participare | Conform anexei nr. 7 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertelor | Conform anexei nr. 8 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice *Notă: Conform prevederilor pct. 53 Anexa nr. 1 al Ordinului MF115/2021, temernul pentru valabilitatea ofertelor se calculează din momentul termenului limită de depunere a ofertelor (data deschiderii inclusiv). În cazul în care se va indica un termen mai mic (inclusiv data în declarație va fi greșită, oferta va fi descalificată). | Obligatoriu |
| Documente suplimentare de calificare și selecție |  |  |  |
| 6 | Certificat de înregistrare (decizie de înregistrare)/ Extras de înregistrare | Copie, emis de Agenţia Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 7 | Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante | - Certificatele CE (pentru loturile unde în specificație e indicat Certificat CE) vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare, valabile - copii, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice; - Declarație de conformitate sau document echivalent (pentru loturile la care nu este indicat în specificație certificatul CE) – original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; - Catalogul producătorului / prospecte / documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice (vor fi prezentate în limba română sau rusă) – copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; - *Corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginei din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul produsului (emise de producător). Ofertantul va evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în cauză; - * În ofertă se va indica codul produsului oferit și pagina din catalog pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Obligatoriu |
| 8 | Declarație pe propria răspundere privind asigurarea garanției pentru bunurile livrate și instalate | Termenul de garanție conform specificației tehnice, Original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| Prezentarea mostrelor |  | În decurs de 5 zile de la solicitare |  |
| Modalitatea de efectuare a evaluării |  | Cel mai mic preţ fără TVA cu corespunderea cerinţelor solicitate, pe lot; |  |
| Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați |  | Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile din momentul solicitării; |  |
| Termen și modalitate de achitare |  | Prin transfer, în termen de 30 zile, după livrarea fiecărei partide cu prezentarea facturii; |  |
| Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă |  | Maxim 5 zile, de la remiterea acestuia spre semnare |  |
| În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, în decurs de 5 zile de la înștiințarea rezultatelor va trebui să completați și semnați „DECLARAȚIA privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani”. Un exemplar va fi prezentat autorității contractante la adresa electronică achizitiipublicescr@gmail.com sau pe suport de hîrtie semnat iar un exemplar va fi prezentat Agenției Achiziții Publice. |  |  |  |
| Notă: În cazul în care documentele ofertelor nu vor avea aplicată semnătura electronică, acestea vor fi respinse, potrivit cadrului normativ în vigoare. Oferta și documentele suplimentare de calificare și selecție vor fi semnate electronic. În cazul în care pe acte este aplicată semnătura altei persoanei decât a administratorului atunci se va încărca/prezenta și procura sau orice act prin care s-a împuternicit persoana pentru a aplica semnătura electornică pe ofertă. |  |  |  |

- Garanția de bună execuție a contractului: 5% din suma contractului.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate)   Termenul de depunere a ofertelor va constitui 30 de zile în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (6) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): -

- Ofertele se prezintă în valuta lei MDL

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț fără TVA, pe lot - cu corespunderea cerințelor solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: -

- Termenul limită de depunere: conform informației din SIA RSAP, platforma achiziții.md

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP, platforma achiziții.md

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP, platforma achiziții.md. Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): -

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: Nr. 30 din 19.04.2022

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP, platforma achiziții.md.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| Sistemul de comenzi electronice | da |
| Facturarea electronică | da |
| Plățile electronice | da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Jurnalul JOUE nr. 2022/S 077-210793 din 20.04.2022

- Rechizitele bancare pentru garanții:

Garanţia de bună execuție în cuantum de 5%  prin transfer la contul autorităţii contractante sau garanție prin scrisoare bancară.

*Notă: În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la data semnării contractului se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”.

conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29

Denumirea Băncii: B.C. "Moldindconbank" S.A. fil. „Testemițeanu”, Chișinău

Codul fiscal: 1003600150783

Contul de decontare: IBAN – MD32ML000000002251502448

Codul bancar: MOLDMD2X302.

Garanția pentru ofertă se v-a reține în cazul în care:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul cîştigător nu semnează contractul de achiziţii publice;

c) nu se depune garanţia de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei.

Conducătorul grupului de lucru:                                          Alexandru Ferdohleb