Anexa 3 Denumirea operatorului economic. IDNO. Adresa poștală completă. Numărul de telefon. Adresa de e-mail. Cod TVA. Rechizite bancare (IBAN, banca, cod bancar). Reprezentantul operatorului economic (Director/Administrator); _____________________ (Director); ___________________ (Administrator). OFERTA DE PREȚ Către_ ÎS „Moldelectrica”, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78 (denumirea beneficiarului şi adresa completă) Examinând documentaţia de achiziţie referitor la achiziţia: T-245/12-25: Echipamente pentru retehnologizarea protecției și automatizării LEA 400 kV Isaccea în SE Vulcănești 400/110/35 kV cu lucrările aferente de proiectare, fabricare, furnizare, montare, ajustare și punere în funcțiune (denumirea contractului de achiziţie anunţate de beneficiar) prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie sus menţionat, şi anume: - I.Furnizarea (executarea, prestarea): Nr; Denumirea; Cantitatea; Pret unitar, Lei fără TVA; Suma, Lei fără TVA; Pret unitar, Lei cu TVA; Suma, Lei cu TVA. - Proiectare. 1; Proiectarea PRA LEA 400kV Isaccea; x; x. 2; Verificarea proiectului PRA LEA 400kV Isaccea; x; x. 3; Elaborarea schemelor de execuție PRA LEA 400kV Isaccea; x; x. Total I (Proiectare); x; x. - Bunuri, inclusiv montare, cablare și ajustare. Anexa nr.2.1 a caietului de sarcini: Dulapuri PRA (201, 202) -„Dulap comandă și control a întrerupătorului 400Î1I (400Î2I) a celulei 400kV Isaccea”. 1.1; Dulap; buc; 2. Terminal numeric A1; buc; 2. 1.2; Lucrări de montare, cablare și ajustare; x; x. Total Anexa nr.2.1; x; x. Anexa nr.2.2 a caietului de sarcini: Dulapuri PRA (203, 204) – „Dulap de protecție gr.1 (2) LEA 400kV Isaccea”. 2.1; Dulap; buc; 2. Terminal numeric A1; buc; 2. 2.2; Lucrări de montare, cablare și ajustare; x; x. Total Anexa nr.2.2; x; x. Anexa nr.2.3 a caietului de sarcini: Dulap PRA (205) – „Dulapul transformatorului de tensiune (TV) LEA 400kV Isaccea”. 3.1; Dulap; buc; 1. Terminal numeric A1; buc; 1. 3.2; Lucrări de montare, cablare și ajustare; x; x. Total Anexa nr.2.3; x; x. Anexa nr.2.4 a caietului de sarcini: Dulap PRA (211) – „Dulap de distribuție a curentului operativ LEA 400kV”. 4.1; Dulap; buc; 1. 4.2; Lucrări de montare, cablare și ajustare; x; x. Total Anexa nr.2.4; x; x. Anexa nr.2.5 a caietului de sarcini: Dulapuri PRA – „Dulapul transformatoarelor de curent (TA) LEA 400kV Isaccea”. 5.1; Dulap; buc; 3. 5.2; Lucrări de montare, cablare și ajustare; x; x. Total Anexa nr.2.5; x; x. Anexa nr.2.6 a caietului de sarcini: Dulap PRA – „Dulapul transformatorului de tensiune (TV) LEA 400kV Isaccea”. 6.1; Dulap; buc; 2. 6.2; Lucrări de montare, cablare și ajustare; x; x. Total Anexa nr.2.6; x; x. Anexa nr.2.7 a caietului de sarcini: Dulapuri PRA – „Dulap de blocare a separatoarelor (DBS11, DBS12) LEA 400kV Isaccea”. 7.1; Dulap; buc; 2. Terminal numeric A1; buc; 2. 7.2; Lucrări de montare, cablare și ajustare; x; x. Total Anexa nr.2.7; x; x. Anexa nr.2.8 a caietului de sarcini: Dulap PRA – „Dulap de blocare a separatoarelor (DBS 15) LEA 400kV Isaccea”. 8.1; Dulap; buc; 1. Terminal numeric A1; buc; 1. 8.2; Lucrări de montare, cablare și ajustare; x; x. Total Anexa nr.2.8; x; x. Anexa nr.2.9 a caietului de sarcini: Dulapuri PRA – „Dulap de control a separatoarelor (DCS11, DCS12) LEA 400kV Isaccea”. 9.1; Dulap; buc; 2. 9.2; Lucrări de montare, cablare și ajustare; x; x. Total Anexa nr.2.9; x; x. Anexa nr.2.10 a caietului de sarcini: Dulap PRA – „Dulap de control a separatoarelor (DCS15) LEA 400kV Isaccea”. 10.1; Dulap; buc; 1. 10.2; Lucrări de montare, cablare și ajustare; x; x. Total Anexa nr.2.10; x; x. Anexa nr.2.11 a caietului de sarcini: Dulapuri SS – „Dulapul de alimentare servicii (DAS) LEA 400kV Isaccea”. 11.1; Dulapuri SS – „Dulapul de alimentare servicii (DAS) LEA 400kV Isaccea”; buc; 2. 11.2; Lucrări de montare, cablare și ajustare; x; x. Total Anexa nr.2.11; x; x. Anexa nr.2.12 a caietului de sarcini: Dulap PRA – „Dulapul de curent operativ (DCO) LEA 400kV Isaccea”. 12.1; Dulap PRA – „Dulapul de curent operativ (DCO) LEA 400kV Isaccea”; buc; 1. 12.2; Lucrări de montare, cablare și ajustare; x; x. Total Anexa nr.2.12; x; x. Anexa nr.2.13 a caietului de sarcini: Echipamente de măsurare, materiale și produse de cablare pentru montarea în dulapul existent nr. 74 și panou nr. 9, nr. 114 pentru reconstrucția complexului de măsurare a energiei electrice «LEA 400 kV Isaccea» și semnalizare. 13.1; Accesorii dulap; set; 1. Contor de energie electrică; buc; 2. Modul de comunicare E65C; buc; 2. Analizator de calitate a energiei electrice; buc; 2. Modul telesemnalizare; buc; 1. 13.2; Lucrări de montare, cablare și ajustare; x; x. Total Anexa nr.2.13; x; x. Anexa nr.2.14 a caietului de sarcini: Dulap PRA (28) – „Dulap TV 400 kV 1SB și 2SB”. 14.1; Dulap; buc; 1. Terminal numeric A1, A2; buc; 2. 14.2; Lucrări de montare, cablare și ajustare; x; x. Total Anexa nr.2.14; x; x. Anexa nr.2.15 a caietului de sarcini: Dulapuri PRA – „Dulapul transformatorului de tensiune (TV) 1SB, 2SB 400kV”. 15.1; Dulap; buc; 2. 15.2; Lucrări de montare, cablare și ajustare; x; x. Total Anexa nr.2.15; x; x. Anexa nr.2.16 a caietului de sarcini: Dulapuri PRA – „Dulap de blocare a separatoarelor (DBS TV 1SB, 2SB)”. 16.1; Dulap; buc; 2. Terminal numeric A1; buc; 2. 16.2; Lucrări de montare, cablare și ajustare; x; x. Total Anexa nr.2.16; x; x. Anexa nr.2.17 a caietului de sarcini: Dulapuri PRA – „Dulap de control a separatoarelor (DCS) TV 1SB, 2SB”. 17.1; Dulap; buc; 2. 17.2; Lucrări de montare, cablare și ajustare; x; x. Total Anexa nr.2.17; x; x. Anexa nr.2.18 a caietului de sarcini: Dulapuri PRA – „Dulapul de curent operativ (DCO) TV 1SB 400kV, TV 2SB 400kV”. 18.1; Dulap; buc; 2. 18.2; Lucrări de montare, cablare și ajustare; x; x. Total Anexa nr.2.18; x; x. Anexa nr.2.19 a caietului de sarcini: Cablu. 19.1; Cablu de control și de putere; asortiment; x; x. Total Anexa nr.2.19; x; x. Total II (Bunuri, inclusiv montare, cablare și ajustare); x; x. Total ofertă (Total I + Total II); x; x. Notă: Pentru toate lucrările e necesar de prezentat devize de cheltuieli, în momentul încheierii contractului. Furnizorul prezintă oferta comercială cu transportarea materialelor, dispozitivelor și echipamentelor până la SE Vulcănești-400 kV, suportând toate cheltuielile și riscurile legate de aducerea lor în acest loc, inclusiv cu lucrări de montare și ajustare. II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii este: ________________________________________________________________________lei, fără TVA (suma în litere şi în cifre) la care se adaugă TVA în sumă de______________________________________________________lei, (suma în litere şi în cifre) III.Termen de realizare a contractului:_____________________________________________________ (se completează în mod obligatoriu) Data completării:______________ __________________________________________________________ (Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic) _________________________________________________ (semnătura)