ANUNŢ DE PARTICIPARE

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

a materialelor electrice pentru anul 2026

1. Denumirea autorităţii contractante IMSP SC de Recuperare și Îngrijiri Cronice

2. IDNO 1003600150716

3. Adresa mun.Chişinău, Str. Al. Pușkin, 51

4. Numărul de telefon/fax 022 267 047

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante:

e-mail: achizitii.scms@gmail.com , recuperare@achiziții.md

pagina web: www.scms.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP - www.achizitii.md.

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri:

| Nr. crt. | CPV | Denumirea bunurilor | U/m | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 Materiale electrice |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 31681410-0 | Lot 1.1: Bec | buc | 300 | Bec LED, 10W, E27, 220V, 50Hz, 720-750Lm, intensitatea 6000-6500K |  |
| 1.2 | 31681410-0 | Lot 1.2: Bec | buc | 100 | Bec LED, 6W, E27, 220V, 50Hz, 480Lm, intensitatea 6000-6400K |  |
| 1.3 | 31681410-0 | Lot 1.3:Bec | buc | 100 | Bec G4 JC10, 12V, 10W |  |
| 1.4 | 31681410-0 | Lot 1.4:Bec | buc | 200 | Bec LED tubular 60 cm 9-14w, soclu G13, 175-275V, 1000 lm, 6000-6500K |  |
| 1.5 | 31681410-0 | Lot 1.5:Bec | buc | 100 | Bec LED tubular 120 cm 18-20w, soclu G13, 175-275V, 2000 lm, 6000-6500K |  |
| 1.6 | 31681410-0 | Lot 1.6:Bec | buc | 10 | Bec LED 50 w E27, 220V, 50Hz, 4000 lm, 6000-6500K |  |
| 1.7 | 31681410-0 | Lot 1.7:Bec | buc | 100 | Bec LED GU 10 |  |
| 1.8 | 31681410-0 | Lot.1.8:Bec | buc | 100 | Bec LED decor C37 |  |
| 1.9 | 31681410-0 | Lot.1.9: Corp de iluminat | buc | 20 | Corp de iluminat stradal LED |  |
| 1.10 | 31681410-0 | Lot.1.10: Corp de iluminat | buc | 30 | Corp de iluminat LED 4x18, exterior |  |
| 1.11 | 31681410-0 | Lot.1.11:Corp de iluminat | buc | 50 | Corp de iluminat UFO 40W, E27 |  |
| 1.12 | 31681410-0 | Lot.1.12:Corp de iluminat | buc | 75 | Corp de iluminat tip radar, 1 buton ajustabil HL472 |  |
| 1.13 | 31681410-0 | Lot.1.13:Corp de iluminat/Spot | buc | 50 | Spot HL750 |  |
| 1.14 | 31681410-0 | Lot.1.14:Senzor | buc | 10 | Senzor zi/noapte HL 472270W 220-240V |  |
| 1.15 | 31681410-0 | Lot. 1.15:Tub gofrat | m.l | 500 | Tub gofrat D16mm |  |
| 1.16 | 31681410-0 | Lot 1.16: Canal cablu | m.l | 50 | Canal cablu p/u cablu 25x16mm, lungimea 2m, culoarea albă |  |
| 1.17 | 31681410-0 | Lot 1.17: Canal cablu | m.l | 50 | Canal cablu p/u cablu 16x16mm, lungimea 2m, culoarea albă |  |
| 1.18 | 31681410-0 | Lot 1.18: Priză | buc | 100 | Priză euro internă cu împământare, curent nominal 16A, 220-250V 50Hz, IP20 |  |
| 1.19 | 31681410-0 | Lot 1,19:Priză | buc | 50 | Priză euro interioară dublă cu împământare, curent nominal 16A, 220-250V 50Hz, IP20 |  |
| 1.20 | 31681410-0 | Lot 1.20: Priză | buc | 20 | Priză euro externă dublă cu împământare, curent nominal 16A, 220-250V 50Hz, IP44 |  |
| 1.21 | 31681410-0 | Lot 1.21: Priză | buc | 50 | Priză euro externă cu împământare, curent nominal 16A, 220-250V 50Hz, IP44 |  |
| 1.22 | 31681410-0 | Lot 1.22: Întrerupător | buc | 20 | Întrerupător 1kl interior, curet minim 6A, 220-250V 50 Hz, IP20 |  |
| 1.23 | 31681410-0 | Lot 1.23: Întrerupător | buc | 10 | Întrerupător 2kl interior curet minim 6A, 220-250V 50 Hz, IP20 |  |
| 1.24 | 31681410-0 | Lot 1.24: Întrerupător | buc | 50 | Întrerupător 1kl exterior, curet minim 6A, 220-250V 50 Hz, IP44 |  |
| 1.25 | 31681410-0 | Lot 1.25: Întrerupător | buc | 50 | Întrerupător 2kl exterior, curet minim 6A, 220-250V 50 Hz, IP44 |  |
| 1.26 | 31681410-0 | Lot 1.26: Întrerupător automat | buc | 20 | Întrerupător automat 1P, curent nominal 16A 220V, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere 4,5kA, montarea pe șina DIN |  |
| 1.27 | 31681410-0 | Lot 1.27: Întrerupător automat | buc | 20 | Întrerupător automat 1P, curent nominal 20 A 220V, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere 4,5kA, montarea pe șina DIN |  |
| 1.28 | 31681410-0 | Lot 1.28: Întrerupător automat | buc | 5 | Intrerupator automat C16/3P |  |
| 1.29 | 31681410-0 | Lot 1.29: Întrerupător automat | buc | 5 | Intrerupator automat C32/3P |  |
| 1.30 | 31681410-0 | Lot 1.30: Cablu | m.l | 500 | Cablu ВВГнг-ls 3*2,5, rotund, 3 fire din cupru, secțiunea 2,5mm2 |  |
| 1.31 | 31681410-0 | Lot 1.31: Cablu | m.l | 100 | Cablu ВВГнг-ls 5*2,5, rotund, 5 fire din cupru, secțiunea 2,5mm2 |  |
| 1.32 | 31681410-0 | Lot 1.32: Cablu | m.l | 250 | Cablu ВВГнг-ls 3*1,5, rotund, 3 fire din cupru, secțiunea 1,5mm2 |  |
| 1.33 | 31681410-0 | Lot 1.33: Cablu | m.l | 500 | Cablu PVS 3*1,5 mm2, rotund, 3 fire din cupru, secțiunea 1,5mm2 |  |
| 1.34 | 31681410-0 | Lot 1.34: Driver | buc | 60 | Driver LED 48w input AC175-265V output DC 135-155V |  |
| 1.35 | 31681410-0 | Lot 1.35: Driver | buc | 40 | Driver LED 36-40w input AC220-240Voutput DC38-65V |  |
| 1.36 | 31681410-0 | Lot 1.36: Prelungitor | buc | 5 | Prelungitor 5m cu 3 întrări, 220V, 16A, cu împământare |  |
| 1.37 | 31681410-0 | Lot 1.37: Întrerupător automat diferențial | buc | 5 | Întrerupător automat diferențial numărul de poli 1P+1N, clasa de declanșare C, curent nominal 20A, 220V, 50 Hz, curent nominal de întrerupere 30 mA |  |
| 1.38 | 31700000-3 | Lot 1.38:Fișă electrică | buc | 20 | Fișă electrică Euro cu împământare, curent minim 16A, 220-250V, IP20 |  |
| 1.39 | 31700000-3 | Lot 1.39:Cutie p/u intrerupător automat | buc | 5 | Cutie p/u intrerupător automat p/u 8 module |  |
| 1.40 | 31700000-3 | Lot 1.40:Dulie | buc | 50 | Dulie ceramică HL 591 E27/250V 4A |  |
| 1.41 | 31700000-3 | Lot 1.41:Doză | buc | 50 | Doză interior 65x40mm, tip 1 post, plastic |  |
| 1.42 | 31700000-3 | Lot 1.42:Doză | buc | 50 | Doză interior 65x60mm, tip 1 post, plastic |  |
| 1.43 | 31700000-3 | Lot 1.43:Doză | buc | 50 | Doză interior p/u ghips-carton 65x45mm, tip 1 post, plastic |  |
| 1.44 | 31700000-3 | Lot 1.44:Cutie distribuție | buc | 50 | Cutie distribuție exterior 100x100x50mm, tip 6 intrări, plastic |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 122 229,17 |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur lot ;

2) Pentru mai multe loturi ;

3) Pentru toate loturile ;

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare – la necesitate, pe parcursul anului 2026.

11. Termenul de valabilitate a contractului 31.12.2026.

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativit. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Informații generale despre ofertant | Să conțină obligatoriu numele conducătorului, date de contact (telefon și e-mail) și coordonatele bancare – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |  |
| 22 | Declarație de eligibilitate | Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |  |
| 33 | Garanţia pentru ofertă – în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA | Garanție bancară conform Anexei nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Sau transfer la contul autorității contractante (cu atașarea dovezii transferului): RECHIZITE BANCARE: Cod fiscal: 1003600150716 IBAN MD05ML000000002251512149 „Moldindconbank”, fil. „Renastere” MOLDMD2x cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ______ din ___________” Confirmat prin semnătura electronică. *Notă: În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la data deschiderii se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SC de Recuperare și Îngrijiri Cronice. | Obligatoriu |  |
| 44 | Oferta conform modelului atașat | Încărcată la procedură, confirmată prin semnătura electronică; | Obligatoriu |  |
| Documente suplimentare de calificare și selecție |  |  |  |  |
| 55 | Certificat/Decizie/Extras de înregistrare | Copie, emis de Agenţia Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |  |
| 66 | Acte ce atestă calitatea produselor | Certificate de conformitate sau alte acte echivalente de certificare care fac dovada conformității produselor. Copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice |  | Obligatoriu |
| 47 | Fișa tehnică a produselor | Pentru bunurile ce dețin. Copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice |  | Obligatoriu |
| 88 | Declarație EEE | Declarație EEE prin care se confirmă că producătorul de echipamente electrice și electronice este inclus în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor pct.111 din Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin HG nr. 212/2018. Obligatoriu să fie inclus numărul înregistrării. Copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice |  | Obligatoriu |
| 19 | Garanţie pentru executarea contractului 5% (pentru ofertantul cîştigător) conform anexei nr.10 sau ordin de plată care confirmă transferul în contul instituției. | Garanție bancară conform Anexei nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021. sau transfer la contul autorității contractante (cu atașarea dovezii transferului): RECHIZITE BANCARE: Cod fiscal: 1003600150716 IBAN MD05ML000000002251512149 „Moldindconbank”, fil. „Renastere” MOLDMD2x cu nota “Garanția de bună execuție a contractului atribuit la procedura de achiziție publică nr. ____ din ______” Confirmat prin semnătura electronică. |  | Obligatoriu pentru ofertantul cîștigător |
| Modalitatea de efectuare a evaluării. |  | Cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot; |  |  |
| Termenul de livrare/prestare |  | La solicitare, pe parcursul anului 2026. |  |  |
| Termen și modalitatea de achitare |  | Prin transfer, în termen de 60 zile, din data livrării și prezentării facturii. |  |  |
| Oferta și documentele suplimentare de calificare și selecție vor fi semnate electronic. În cazul în care pe acte este aplicată semnătura altei persoanei decât a administratorului atunci se va încărca/prezenta și procura sau orice act prin care s-a împuternicit persoana pentru a aplica semnătura electornică pe ofertă. |  |  |  |  |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică) - nu se aplică.

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz) - nu sunt

15. Ofertele se prezintă în valută  MDL (Lei).

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor pe lot.

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor: nu se aplică .

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”/până la: vezi pe pagina www.achizitii.md

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul  SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate al ofertelor 40 zile

21. Locul deschiderii ofertelor SIA ,,RSAP” achizitii.md

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare – română.

Conducătorul grupului de lucru                               Rodica SCUTELNIC___________