Caiet de sarcini

pentru achiziţia lucrărilor

- Obiectul caietului de sarcini:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea lucrărilor | Valoarea estimativă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT №. 1 Anexa nr.1 Consolidarea grinzilor și coloanelor la groapa de var pe axele 4, 5 inclusiv evacuarea sedimentelor de var din rezervor din str. M. Manole, 3 |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV 45250000 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat |  | m3 | 3,6 |  |
| 2 | RpAcH12B | Curățarea manuală de nămoluri umede a decontoarelor, diznisipatoarelor, executate în spațiile înguste, de 1-2 m lățime și adâncime de 2-4 m |  | m3 | 170,0 |  |
| 3 | RpAcH01A | Evacuarea cu găleata, in spatii limitate, a apei provenite din neetanșeitatea armaturilor din rețea si efectuarea reparațiilor |  | ora | 10,0 |  |
| 4 | RpCJ35A k=2 | Înlăturarea stratului de var depus pe elementele metalice cu instrumente manuale exclusiv ciocane |  | m2 | 30,0 |  |
| 5 | IzA09A | Înlăturarea straturilor de rugina de pe elementele metalice |  | m2 | 30,0 |  |
| 6 | IzA04A | Pregătirea suprafețelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal în vederea protecției anticorozive, prin curățare cu peria de sârmă |  | m2 | 30,0 |  |
| 7 | IzA03A | Aplicarea pe elementele metalice a soluției de curățire si modificare a procesului de coroziune |  | m2 | 30,0 |  |
| 8 | CL18A | Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă înglobate total sau parțial în beton Profil U nr. 24 – 480 kg Tablă 10÷12 mm – 420 kg |  | kg | 900,0 |  |
| 9 | CC02D | Armaturi din oțel beton A-III fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stâlpi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante Armatură ø 8÷25 mm |  | kg | 300,0 |  |
| 10 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asterială din scânduri de rășinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv |  | m2 | 30,0 |  |
| 11 | CA04J1 | Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticală la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 20 pentru înălțimi mai mari de 35 m la betoanele turnate cu mijloace clasice și mai mari de 15 m la betoanele pompate Agregat mășcat – piatră concasată de granit |  | m3 | 6,0 |  |
| 12 | RpCJ27D | Adaos în beton de Penetron-Admix sau echivalent |  | kg | 24,0 |  |
| 13 | CB11A | Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșeelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R |  | buc | 30,0 |  |
| 14 | CB16A | Schela pentru lucrări de finisaje interioare în încăperi până la 5 m înălțime |  | m2 | 15,0 |  |
| 15 | TrI1AA01C1 | Încărcarea materialelor (sedimentelor) din grupa A – grele și mărunte prin aruncare – de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 |  | t | 270,0 |  |
| 16 | TsI50A3 | Transportarea sedimentelor de var cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km |  | t | 270,0 |  |
| Descriere adițională: Lucrări în condiții de spatii strâmtorate. |  |  |  |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 240 000 |
| LOT №. 2 Anexa nr.2 Cat. E-Generare, Investiție pct. 11. Reparația locală a coloanelor și grinzilor din beton armat de susținere a liniilor electrice aeriene la IDD-110 kV |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35F |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare anti condens, scheletul metalic si plasa de rabiț la tencuieli | m2 | 130,0 |  |
| 2 | IzA09A |  | Înlăturarea straturilor de rugina de pe elementele metalice | m2 | 40,0 |  |
| 3 | IzA03A |  | Aplicarea pe elementele metalice a soluției de curățire si modificare a procesului de coroziune | m2 | 40,0 |  |
| 4 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fațade | m2 | 40,0 |  |
| 5 | CF13D k=1.67 |  | Tencuieli exterioare speciale, la fațade, executate manual, exclusiv schela, in calcio stropit, cu grundul executat cu mortar de ciment M 100-T, in grosime de 5 cm cu adaos de 450 kg ciment la metru cub de mortar | m2 | 150,0 |  |
| 6 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 170 |  |
| 7 | RpCE29A |  | Pelicula din polimeri pentru protejarea tencuielii aplicate pe durata de 3 zile pe timp ploios, pe durata refacerii, protecție la raze ultraviolete | m2 | 520,0 |  |
| 8 | CB15A |  | Schela metalica auto ridicătoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrări obișnuite la fațade | m2 | 130,0 |  |
| 9 | TrB01A1-5 |  | Înlăturarea tencuielii rezultate din desfacere si transportarea (încărcare, așezare, descărcare, așezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 11,0 |  |
|  |  |  | Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  | 165 000 |
| LOT №. 3 Anexa nr.3 Prinderea suplimentară a panourilor de perete a clădirii principale de producere, inclusiv etanșarea rosturilor dintre panouri |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCP25B |  | Confectionarea si montarea dispozitivului cap ancorare tirant, executat din placuta metalica 128x280x20 mm si din otel beton A-I cu diametrul de 20 mm Elementele metalice necesare: Tabla din otel grosime 20 mm – 189.9 kg Armatura neteda d. 20 mm – 177 kg Piulita hexagonala cu antiblocare – 144 buc | buc | 36 |  |
| 2 | CL17C |  | Confecții metalice diverse, montate aparent (scări exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeți, balustrăzi, chepenguri, etc. Elementele metalice necesare: Tabla neagra grosime 10 mm – 1322,1 kg; profit U nr. 14 – 818.5 kg; cornier 70x6 mm -59.6 kg. | kg | 2200 |  |
| 3 | RpCU05D |  | Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranții în pereți din zidărie de cărămidă, de 16 - 25 cm grosime | buc | 72 |  |
| 5 | RpCG30D |  | Etanșarea in cadrul lucrărilor de reparație și restabilire a rosturilor exterioare dintre panouri cu mastica întăritoare și așezarea unei garnituri elastice: cu utilizarea tehnologiei de alpinism | m | 300 |  |
| 6 | CB15A |  | Schela metalica auto ridicătoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrări obișnuite la fațade | m2 | 460 |  |
|  |  |  | Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  | 248 000 |
|  |  |  | Valoarea estimativă totală a loturilor, lei fără TVA |  |  | 653 000 |

“TERMOELECTRICA” S.A. își rezerva dreptul de a modifica volumul lucrărilor in limita prevederilor legale astfel incit lucrările sa fie îndeplinite calitativ si obiectul sa fie finalizat.

- Descrierea generală. Temenii de execuție.

2.1 Lucrările se vor desfășura în mun. Chișinău str. M. Manole, 3

2.2 Perioada de executare a lucrărilor pentru lot nr. 1 : iunie ÷ iulie 2023

2.3 Perioada de executare a lucrărilor pentru lot nr. 2: mai ÷ iunie 2023

2.4 Perioada de executare a lucrărilor pentru lot nr. 3: iunie ÷ august 2023

- Informații și proiectare

Lucrările pentru lotul nr. 1 si nr. 3 se vor executa conform proiectului de execuție.

- Sursa de finanțare

- Surse proprii

- Scopul achiziției

- Înlăturarea defecțiunilor apărute la partea constructivă în vederea prelungirii duratei de exploatare, asigurarea fiabilității ș condițiilor minime raportate la normativele tehnice în vigoare.

- Materialele, compatibilități, reglementari tehnice și standarde utilizate

- La livrarea materialelor la obiectul supus reparației se va prezenta certificatul de calitate sau agrementul tehnic al tuturor materialelor;

- Toate materialele necesare vor fi achiziționate de executantul lucrărilor.

- Confecțiile metalice (profile; armatură, etc.) să nu posede coroziune sub nici o formă sau deformații;

- Prepararea mortarului în condiții de șantier se va efectua ținând cont de normativele tehnice specifice iar în procesul tehnologic muncitorii vor fi dotați cu echipament corespunzător (exemplu: recipiente cu gradație pentru dozarea componentelor). Tencuielile realizate nu trebuie să aibă fisuri;

- După încheierea contractului executantul va fi obligat să prezinte graficul de îndeplinire a obiectelor care va fi coordonat cu beneficiarul.

- Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

În caz de apariție a defecțiunilor (cauzate de condiții normale de exploatare, exemplu: influența umidității asupra tencuielii vopsite) după recepția finala a obiectului in perioada de garanție stabilită de prezentul caiet de sarcini, executantul va executa lucrări din cont propriu în volumul care necesită de a aduce obiectul în starea corespunzătoare normelor tehnice.

- Termenul de garanție al lucrărilor calitativ îndeplinite

- Termenul de garanție a lucrărilor va fi de 3 ani din data aprobării procesului-verbal al lucrărilor

- Pentru lucrări de zugrăveală cu var termen de garanție nu se aplică.

- Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

- Toate instrumentele și utilajele necesare de efectuare a lucrărilor vor fi asigurate muncitorilor de către executant;

- La obiectul supus reparației este posibilitatea stocării pe timp de noapte și în zile de odihnă materialele și instrumentele care vor fi utilizate la efectuarea lucrărilor;

- Cerințe privind calculul costului ofertei comerciale

- Pentru rezidenții Republicii Moldova este obligatoriu utilizarea calculului ofertei comerciale prin metoda de resurse după cum prevede normativul tehnic: CP L. 01.01.2012 „Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse”.

- Pentru ofertanții din alte țări se cere calculul îndeplinirii lucrărilor sub formă tabelară cu indicarea separată a  costului materialelor, echipamentelor și manoperei.

- Documentaţia tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | NCM F.02.03-2005 | Executarea, controlul calităţii şi recepţia lucrărilor din beton şi beton armat monolit |
|  | CP E.04.04-2005 | Executarea lucrărilor de izolare, protecţie şi finisare în construcţii |
|  | NCM A.08.02:2014 | Securitateа şi sănătatea muncii în construcţii |
|  | CP A.08.01-1996 | Instrucţiuni de verificare a calităţii şi recepţie a lucrărilor ascunse şi/sau în faze determinante la construcţii şi instalaţii aferente |
|  | NCM F.03.03-2004 | Executarea şi recepţia lucrărilor de zidărie |
|  | NCM F.02.03-2005 | Executarea, controlul calităţii şi recepţia lucrărilor din beton şi beton armat monolit |
|  | СНиП II-23-81* | Стальные конструкции |

- Documente obligatorii la depunerea ofertei

- Deviz de cheltuieli, formularele nr. 3; 5; 7;

- Declarație cu privire la termenul de garanție pentru lucrările calitativ îndeplinite.

- Documentele obligatorii la evaluarea ofertelor

- Dovada de experiență în domeniu prin prezentarea a 3 copii de pe procesul-verbal al lucrărilor îndeplinite în ultimii 5 ani, lucrări similare cu a prezentului caiet de sarcini.

- Criteriu de evaluare a ofertelor va fi: cel mai mic preț pentru suma totală a ofertei cu corespunderea cerințelor solicitate.

- Limba utilizată la întocmirea ofertei: Limba română.

- Condiţii de recepţie a lucrărilor:

- Beneficiarul urmează să recepţioneze lucrările efectuate în termen de 30 zile prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor;

- Termenul prevăzut pentru recepţia lucrărilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependenţă de complexitatea procedurii de recepţie a lucrărilor efectuate;

- În cazul în care se constată existenţa vreunor lipsuri şi/sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere;

- Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora;

- După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia;

- Pe parcursul derulării lucrărilor la obiect se vor perfecta acte de lucrări tip “ascunse” pentru următoarele procese tehnologice:

- Armare cu bare din armatură sau plase din oțel;

- Pregătirea suprafețelor construcțiilor metalice în vederea betonarii;

- Lucrările de sudură a elementelor metalice;

- Adaosul de aditivi în beton (lucrările se vor petrece în prezența unui reprezentant al                               S.A. ”TERMOELECTRICA”).

- Condiţii contractuale:

- Modalitatea de achitare: Achitarea lucrărilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 90 zile calendaristice din momentul semnării documentelor confirmative de executare a contractului (Procesul verbal de recepţie a lucrărilor), în baza facturii fiscale.

- Penalităţile:

- În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a contractului Executantul:

- compensează Beneficiarului toate prejudiciile cauzate astfel:

- achită Beneficiarului pentru neexecutarea lucrărilor în termen o penalitate în mărime de 0,1 % din valoarea lucrărilor neexecutate în termen, pentru fiecare zi de întârziere dar nu mai mult de 5% din valoarea contractului.

- Relaţii de contact:

Tel:022 385 360; e-mail: cojocaru.vitalie@termoelectrica.md

Elaborat:Curchi Ion

Tel:022 385 421