APROB:__________________
Director al Serviciului de Informații și Securitate al RM
general-maior al SIS 
Alexandr ESAULENCO

Caiet de sarcini № 2-1-4

Lucrari de reparatii curente a edificiului Serviciului de Informatii si Securitate al Republicii Moldova amplasat in or. Orhei

Notă*
La întocmirea ofertei tehnice, operatorul economic va putea include alte bunuri (a căror specificații tehnice fac referință la o anumită marcă comercială, origine sau producător concret) echivalente celor indicate în caietul de sarcini. 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie
			
		Capitolul 1.1. Etajul 1
			
1	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,0000
	
 2	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari
	buc	4,0000
	
 		Capitolul 1.2. Etajul 2
			
3	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,0000
	
 4	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari
	buc	8,0000
	
 		Capitolul 1.3. Subsol
			
5	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,0000
	
 6	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari
	buc	4,0000
	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare
			
		Capitolul 2.1. Etajul 1
			
		Capitolul 2.1.1. Panouri de distributie
			
7	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (ЩРв)	buc	1,0000
	
 8	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щитах)	buc	28,0000
	
 		Capitolul 2.1.2. Cabluri si accesorii
			
9	08-02-148-2
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg
	100 m	0,2000
	
 10	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	4,0000
	
 11	08-02-146-1
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg
	100 m	0,5000
	
 12	Pretul furnizorului
	Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x1,5 mm2, ВВГнг-LS
	m	180,0000
	
 13	Pretul furnizorului
	Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x2,5 mm2, ВВГнг-LS
	m	220,0000
	
 14	Pretul furnizorului
	Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 5x4 mm2, ВВГнг-LS
	m	10,0000
	
 15	Pretul furnizorului
	Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 5x10 mm2, ВВГнг-LS
	m	10,0000
	
 16	Pretul furnizorului
	Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 2x1 mm2, KВВГнг-LS
	m	50,0000
	
 17	08-02-409-1 (Kman =
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Kman = 0,5)
	100 m	4,5000
	
 18	08-02-409-2 (Kman =
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (Kman = 0,5)
	100 m	0,2000
	
 19	Pretul furnizorului
	Tub tehnic de protectie din PVC -  d16 mm
	m	230,0000
	
 20	Pretul furnizorului
	Tub tehnic de protectie din PVC -  d20 mm
	m	220,0000
	
 21	Pretul furnizorului
	Tub tehnic de protectie din PVC -  d40 mm
	m	20,0000
	
 		Capitolul 2.1.3. Plafoniere, intrerupatoare, prize
			
22	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4
	100 buc	0,2800
	
 23	Pretul furnizorului
	Plafoniera LED (grad de protectie IP 40) 40 W (comp. echipata)
	buc	28,0000
	
 24	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
	100 buc	0,0400
	
 25	Pretul furnizorului
	Plafoniera LED (grad de protectie IP 40) 18 W (comp. echipata)
	buc	2,0000
	
 26	Pretul furnizorului
	Plafoniera LED (grad de protectie IP 54) 18 W (comp. echipata)
	buc	2,0000
	
 27	08-03-593-10
	Indicatori de iluminat de perete
	100 buc	0,0400
	
 28	Pretul furnizorului
	Indicator Exit cu indicarea directiei de evacuare (grad de protectie IP 65) montare aparenta CCA 1003 (comp. echipata)
	buc	4,0000
	
 29	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,0500
	
 30	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,0700
	
 31	Pretul furnizorului
	Intreruptor monopolar pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, Unom - 250V.
	buc	5,0000
	
 32	Pretul furnizorului
	Intreruptor bipolar pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, Unom - 250V.
	buc	7,0000
	
 33	08-03-591-9
	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,2700
	
 34	Pretul furnizorului
	Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20, Inom - 16A, Unom - 250V.
	buc	26,0000
	
 35	Pretul furnizorului
	Priza cu contact de protectie, montare aparenta, IP 54, Inom - 16A, Unom - 250V.
	buc	1,0000
	
 36	Pretul furnizorului
	Cutii (doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intreruptoarelor.
	buc	39,0000
	
 37	Pretul furnizorului
	Cutii (doze) pentru distributia circuitelor, montare incorporata in tencuiala.
	buc	12,0000
	
 		Capitolul 2.2. Etajul 2
			
		Capitolul 2.2.1. Panouri de distributie
			
38	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (ЩРв)
	buc	1,0000
	
 39	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щитах)
	buc	23,0000
	
 		Capitolul 2.2.2. Cabluri si accesorii
			
40	08-02-148-2
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg
	100 m	0,3000
	
 41	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	4,0000
	
 42	08-02-146-1
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg
	100 m	0,5000
	
 43	Pretul furnizorului
	Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x1,5 mm2, ВВГнг-LS
	m	180,0000
	
 44	Pretul furnizorului
	Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x2,5 mm2, ВВГнг-LS
	m	220,0000
	
 45	Pretul furnizorului
	Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 5x4 mm2, ВВГнг-LS
	m	15,0000
	
 46	Pretul furnizorului
	Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 5x10 mm2, ВВГнг-LS
	m	15,0000
	
 47	Pretul furnizorului
	Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 2x1 mm2, KВВГнг-LS
	m	50,0000
	
 48	08-02-409-1 (Kman =
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Kman = 0,5)
	100 m	4,5000
	
 49	08-02-409-2 (Kman =
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (Kman = 0,5)
	100 m	0,3000
	
 50	Pretul furnizorului
	Tub tehnic de protectie din PVC -  d16 mm
	m	230,0000
	
 51	Pretul furnizorului
	Tub tehnic de protectie din PVC -  d20 mm
	m	220,0000
	
 52	Pretul furnizorului
	Tub tehnic de protectie din PVC -  d40 mm
	m	30,0000
	
 		Capitolul 2.2.3. Plafoniere, intrerupatoare, prize
			
53	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4
	100 buc	0,2400
	
 54	Pretul furnizorului
	Plafoniera LED (grad de protectie IP 40) 40 W (comp. echipata)
	buc	24,0000
	
 55	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
	100 buc	0,0200
	
 56	Pretul furnizorului
	Plafoniera LED (grad de protectie IP 54) 18 W (comp. echipata)
	buc	2,0000
	
 57	08-03-593-10
	Indicatori de iluminat de perete
	100 buc	0,0300
	
 58	Pretul furnizorului
	Indicator Exit cu indicarea directiei de evacuare (grad de protectie IP 65) montare aparenta CCA 1003 (comp. echipata)
	buc	3,0000
	
 59	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,0400
	
 60	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,0400
	
 61	Pretul furnizorului
	Intreruptor monopolar pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, Unom - 250V.
	buc	4,0000
	
 62	Pretul furnizorului
	Intreruptor bipolar pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, Unom - 250V.
	buc	4,0000
	
 63	08-03-591-9
	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,2100
	
 64	Pretul furnizorului
	Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20, Inom - 16A, Unom - 250V.
	buc	20,0000
	
 65	Pretul furnizorului
	Priza cu contact de protectie, montare aparenta, IP 54, Inom - 16A, Unom - 250V.
	buc	1,0000
	
 66	Pretul furnizorului
	Cutii (doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intreruptoarelor.
	buc	29,0000
	
 67	Pretul furnizorului
	Cutii (doze) pentru distributia circuitelor, montare incorporata in tencuiala.
	buc	10,0000
	
 		Capitolul 2.3. Subsol
			
		Capitolul 2.3.1. Panouri de distributie
			
68	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (ЩРв)
	buc	1,0000
	
 69	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щитах)
	buc	15,0000
	
 		Capitolul 2.3.2. Cabluri si accesorii
			
70	08-02-148-2
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg
	100 m	0,1000
	
 71	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	1,7000
	
 72	08-02-146-1
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg
	100 m	0,1500
	
 73	Pretul furnizorului
	Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x1,5 mm2, ВВГнг-LS
	m	120,0000
	
 74	Pretul furnizorului
	Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x2,5 mm2, ВВГнг-LS
	m	50,0000
	
 75	Pretul furnizorului
	Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 5x4 mm2, ВВГнг-LS
	m	5,0000
	
 76	Pretul furnizorului
	Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 5x10 mm2, ВВГнг-LS
	m	5,0000
	
 77	Pretul furnizorului
	Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 2x1 mm2, KВВГнг-LS
	m	15,0000
	
 78	08-02-409-1 (Kman =
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Kman = 0,5)
	100 m	1,8500
	
 79	08-02-409-2 (Kman =
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (Kman = 0,5)
	100 m	0,1000
	
 80	Pretul furnizorului
	Tub tehnic de protectie din PVC -  d16 mm
	m	135,0000
	
 81	Pretul furnizorului
	Tub tehnic de protectie din PVC -  d20 mm
	m	50,0000
	
 82	Pretul furnizorului
	Tub tehnic de protectie din PVC -  d40 mm
	m	0,1000
	
 		Capitolul 2.3.3. Plafoniere, intrerupatoare, prize
			
83	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4
	100 buc	0,1900
	
 84	Pretul furnizorului
	Plafoniera LED (grad de protectie IP 40) 40 W (comp. echipata)
	buc	19,0000
	
 85	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
	100 buc	0,0300
	
 86	Pretul furnizorului
	Plafoniera LED (grad de protectie IP 54) 18 W (comp. echipata)
	buc	3,0000
	
 87	08-03-593-10
	Indicatori de iluminat de perete
	100 buc	0,0200
	
 88	Pretul furnizorului
	Indicator Exit cu indicarea directiei de evacuare (grad de protectie IP 65) montare aparenta CCA 1003 (comp. echipata)
	buc	2,0000
	
 89	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,0500
	
 90	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,0400
	
 91	Pretul furnizorului
	Intreruptor monopolar pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, Unom - 250V.
	buc	5,0000
	
 92	Pretul furnizorului
	Intreruptor bipolar pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, Unom - 250V.
	buc	4,0000
	
 93	08-03-591-9
	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,0800
	
 94	Pretul furnizorului
	Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20, Inom - 16A, Unom - 250V.
	buc	8,0000
	
 95	Pretul furnizorului
	Cutii (doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intreruptoarelor.
	buc	17,0000
	
 96	Pretul furnizorului
	Cutii (doze) pentru distributia circuitelor, montare incorporata in tencuiala.
	buc	6,0000
	
 		Capitolul 3. Utilaj
			
		Capitolul 3.1. Etajul 1 si CS
			
97	Pretul furnizorului
	Panou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP31 pentru 48 module, ЩРв-48 (complet echipat)
	buc	1,0000
	
 98	Pretul furnizorului
	Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63 A, 3P, BH-32
	buc	1,0000
	
 99	Pretul furnizorului
	Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 40 A, 3P, BH-32
	buc	1,0000
	
 100	Pretul furnizorului
	Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 10A (Idif - 30mA), 2P, tip "C" АBДT-32
	buc	12,0000
	
 101	Pretul furnizorului
	Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 16A (Idif - 30mA), 2P, tip "C" АBДT-32
	buc	4,0000
	
 102	Pretul furnizorului
	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P, tip B, BA 47-29
	buc	10,0000
	
 		Capitolul 3.2. Etajul 2
			
103	Pretul furnizorului
	Panou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP31 pentru 48 module, ЩРв-48 (complet echipat)
	buc	1,0000
	
 104	Pretul furnizorului
	Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63 A, 3P, BH-32
	buc	1,0000
	
 105	Pretul furnizorului
	Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 40 A, 3P, BH-32
	buc	1,0000
	
 106	Pretul furnizorului
	Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 10A (Idif - 30mA), 2P, tip "C" АBДT-32
	buc	9,0000
	
 107	Pretul furnizorului
	Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 16A (Idif - 30mA), 2P, tip "C" АBДT-32
	buc	4,0000
	
 108	Pretul furnizorului
	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P, tip B, BA 47-29
	buc	8,0000
	
 		Capitolul 3.3. Subsol
			
109	Pretul furnizorului
	Panou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP31 pentru 36 module, ЩРв-36 (complet echipat)
	buc	1,0000
	
 110	Pretul furnizorului
	Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 40 A, 3P, BH-32
	buc	1,0000
	
 111	Pretul furnizorului
	Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 20 A, 3P, BH-32
	buc	1,0000
	
 112	Pretul furnizorului
	Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 10A (Idif - 30mA), 2P, tip "C" АBДT-32
	buc	5,0000
	
 113	Pretul furnizorului
	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P, tip B, BA 47-29
	buc	8,0000