CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTELOR DE PREŢURI

1. Denumerea beneficiarului de stat DETS s.Râşcani

2. Organizatorul procedurii de achiziţie DETS s.Râşcani

3. Obiectul achiziţiei  Servicii de reparație a Utilajului tehnologic şi frigorific în instituțiile subordonate DETS s.Râşcani pe parcursul anului 2024

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Dulap frigorific SH |  |  |  |
| 1 |  | Defectatia utilajului | buc | 1,00 |
| 2 |  | Demontarea, montarea agregatului frigorific | buc | 1,00 |
| 3 |  | Inlocuirea demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 4 |  | Inlocuirea vaporizatorului | buc | 1,00 |
| 5 |  | Inlocuirea garnituri de etansare a panoului usii | buc | 1,00 |
| 6 |  | Inlocuirea broastei | buc | 1,00 |
| 7 |  | Demontarea, montarea motorului electric al ventilatorului | buc | 1,00 |
| 8 |  | Inlocuirea moristii | buc | 1,00 |
| 9 |  | Inlocuirea filtrului uscator | buc | 1,00 |
| 10 |  | Inlocuirea termostatului | buc | 1,00 |
| 11 |  | Inlocuirea releului termic | buc | 1,00 |
| 12 |  | Inlocuirea sigurantei | buc | 1,00 |
| 13 |  | Inlocuirea garniturii pentru usa | buc | 1,00 |
| 14 |  | Inlocuirea intrerupatorului automat | buc | 1,00 |
| 15 |  | Inlocuirea intrerupatorului basculant | buc | 1,00 |
| 16 |  | Inlocuirea buclei | buc | 1,00 |
| 17 |  | Inlocuirea corpului bucsei sigurantei comune | buc | 1,00 |
| 18 |  | Inlocuirea clemei conectoare la retea | buc | 1,00 |
| 19 |  | Inlocuirea bobinei demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 20 |  | Vacuumarea | buc | 1,00 |
| 21 |  | Stabilirea locului de scurgere a agentului frigorific (hladon) | buc | 1,00 |
| 22 |  | Alimentarea cu agent frigorific (hladon) | buc | 1,00 |
| 23 |  | Inlocuirea ventilului de reglare termica VRT | buc | 1,00 |
| 24 |  | Asigurarea functionarii lacatului si aderentei usii | buc | 1,00 |
| 25 |  | Inlocuirea filtrului VRT | buc | 1,00 |
| 26 |  | Reparatia condensatorului racirii cu aer VSR, VS, VN | buc | 1,00 |
| 27 |  | Ungerea rulmentilor motorului ventilatorului | buc | 1,00 |
| 28 |  | Uscarea sistemului de umezeala | buc | 1,00 |
| 29 |  | Spalarea agregatului germetic | buc | 1,00 |
| 30 |  | Expres-profilactica | buc | 1,00 |
| 31 |  | Lucrari de reglare si lansare | buc | 1,00 |
|  | 2. Agregate frigorifice cu freon si racire cu aer si apa a condensatorului |  |  |  |
| 32 |  | Demontarea, montarea compresorului FV-6 | buc | 1,00 |
| 33 |  | Inlocuirea presgarniturii compresorului | buc | 1,00 |
| 34 |  | Inlocuirea curelei | buc | 1,00 |
| 35 |  | Demontarea, montarea motorului electric | buc | 1,00 |
| 36 |  | Greasarera (ungerea) rulmentilor motorului electric | buc | 1,00 |
| 37 |  | Inlocuirea vizorului | buc | 1,00 |
| 38 |  | Eliminarea aerului din compresor | buc | 1,00 |
| 39 |  | Inlocuirea supapei de aspiratie, refluare | buc | 1,00 |
| 40 |  | Inlocuirea ventilului de aspiratie | buc | 1,00 |
| 41 |  | Inlocuirea presgarniturii ventilului | buc | 1,00 |
| 42 |  | Inlocuirea demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 43 |  | Inlocuirea bobinei demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 44 |  | Inlocuirea uleiului din carter | l | 1,00 |
| 45 |  | Spalarea-Inlocuirea filtrului-sita | buc | 1,00 |
| 46 |  | Inlocuirea garniturii plansei de supape | buc | 1,00 |
| 47 |  | Inlocuirea intrerupatorului automat | buc | 1,00 |
| 48 |  | Inlocuirea releului de preseune (РД) | buc | 1,00 |
| 49 |  | Lucrari de reglare si lansare | buc | 1,00 |
| 50 |  | Alimentarea cu agent frigorific (hladon) | buc | 1,00 |
| 51 |  | Inlocuirea filtrului | buc | 1,00 |
| 52 |  | Spalarea agregatului frigorific | buc | 1,00 |
| 53 |  | Curatirea condensatorului racirii cu aer | buc | 1,00 |
| 54 |  | Reparatia uscatorului P-16, F-23 | buc | 1,00 |
| 55 |  | Confectionarea garniturii pentru ventil | buc | 1,00 |
| 56 |  | Inlocuirea agregatului frigorific | buc | 1,00 |
|  | 3. Camera frigorifica |  |  |  |
| 57 |  | Defectatia utilajului | buc | 1,00 |
| 58 |  | Reparatia vaporizatorului in agregate frigorifice cu freon | buc | 1,00 |
| 59 |  | Demontarea, montarea agregatului frigorific | buc | 1,00 |
| 60 |  | Repararea unui sector de teava in caz de crapaturi sau in caz de scurgeri de freon | buc | 1,00 |
| 61 |  | Reparatia supapei solenoidale | buc | 1,00 |
| 62 |  | Uscarea sistemului de umezeala | buc | 1,00 |
| 63 |  | Inlocuirea VRT | buc | 1,00 |
| 64 |  | Inlocuirea filtrului VRT | buc | 1,00 |
| 65 |  | Inlocuirea lacatului | buc | 1,00 |
| 66 |  | Inlocuirea etanserii | buc | 1,00 |
| 67 |  | Inlocuirea releului | buc | 1,00 |
| 68 |  | Dezincrustarea VRT | buc | 1,00 |
| 69 |  | Rasfringerea tubului | buc | 1,00 |
| 70 |  | Uscarea sistemului de umezeala | buc | 1,00 |
| 71 |  | Vacuumarea | buc | 1,00 |
| 72 |  | Stabilirea locului de scurgere a agentului frigorific (hladon) | buc | 1,00 |
| 73 |  | Alimentarea cu agent frigorific (hladon) | buc | 1,00 |
| 74 |  | Strangerea curelei | buc | 1,00 |
| 75 |  | Expres-profilactica | buc | 1,00 |
|  | 4. Fierbator electric |  |  |  |
| 76 |  | Inlocuirea sigurantei | buc | 1,00 |
| 77 |  | Inlocuirea transformatorului | buc | 1,00 |
| 78 |  | Reparatia demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 79 |  | Reparatia ochetei plutitorului | buc | 1,00 |
| 80 |  | Demontarea pentru reparatii | buc | 1,00 |
| 81 |  | Sondajul comutatiei electrice | buc | 1,00 |
| 82 |  | Montarea | buc | 1,00 |
| 83 |  | Indreptarea invelisului | buc | 1,00 |
| 84 |  | Inlocuirea comutatiei interne | buc | 1,00 |
| 85 |  | Inlocuirea ITE (incalzitor tubular electric) - 1 buc. | buc | 0,33 |
| 86 |  | Inlocuirea intrerupatorului basculant | buc | 1,00 |
| 87 |  | Inlocuirea demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 88 |  | Inlocuirea releului RKM-1 | buc | 1,00 |
| 89 |  | Inlocuirea lampei de semnalizare | buc | 1,00 |
| 90 |  | Inlocuirea electrodului "ciclului uscat" | buc | 1,00 |
| 91 |  | Inlocuirea bobinei demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 92 |  | Inlocuirea plutitorului, fusului, garniturii | buc | 1,00 |
| 93 |  | Dezincrustarea | buc | 1,00 |
| 94 |  | Inlocuirea aparatelor de automatizare | buc | 1,00 |
| 95 |  | Indreptarea rezervorului generatorului | buc | 1,00 |
| 96 |  | Indreptarea invelisului | buc | 1,00 |
| 97 |  | Reparatia ochetei plutitorului | buc | 1,00 |
| 98 |  | Calibrarea filetului la robinetul de golire | buc | 1,00 |
| 99 |  | Expres-profilactica | buc | 1,00 |
| 100 |  | Lucrare de reglare lansare | buc | 1,00 |
|  | 5. Plita electrica |  |  |  |
| 101 |  | Sondajul acustic al comutatiei electrice | buc | 1,00 |
| 102 |  | Restabilirea (curatirea) portperiilor pachetului de clema | buc | 1,00 |
| 103 |  | Inlocuirea lampei | buc | 1,00 |
| 104 |  | Inlocuirea detectorului termic | buc | 1,00 |
| 105 |  | Inlocuirea comutatiei interne | buc | 1,00 |
| 106 |  | Inlocuirea minerului usii | buc | 1,00 |
| 107 |  | Inlocuirea pachetului de clema | buc | 1,00 |
| 108 |  | Inlocuirea ITE (incalzitor tubular electric) | buc | 1,00 |
| 109 |  | Demontarea, montarea (resourilor) ochiurilor de plita | buc | 1,00 |
| 110 |  | Demontarea, montarea ochiurilor | buc | 1,00 |
| 111 |  | Demontarea, montarea ochiurilor | buc | 1,00 |
| 112 |  | Demontarea pentru reparatii | buc | 1,00 |
| 113 |  | Montarea | buc | 1,00 |
| 114 |  | Reparatia (resou) ochiurilor de plita | buc | 1,00 |
| 115 |  | Inlocuirea comutatorului | buc | 1,00 |
| 116 |  | Inlocuirea spiralelor | buc | 1,00 |
| 117 |  | Expres-profilactica | buc | 1,00 |
| 118 |  | Lucrari de reglare si lansare | buc | 1,00 |
|  | 6. Dulap de prajire |  |  |  |
| 119 |  | Sondajul acustic al comutatiei electrice | buc | 1,00 |
| 120 |  | Inlocuirea comutatiei electrice | buc | 1,00 |
| 121 |  | Inlocuirea lampei de semnalizare | buc | 1,00 |
| 122 |  | Inlocuirea minerului usii | buc | 1,00 |
| 123 |  | Inlocuirea regulatorului termic | buc | 1,00 |
| 124 |  | Inlocuirea demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 125 |  | Inlocuirea bobinei demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 126 |  | Inlocuirea intrerupatorului automat | buc | 1,00 |
| 127 |  | Inlocuirea ITE (incalzitor tubular electric) | buc | 1,00 |
| 128 |  | Inlocuirea ITE (incalzitor tubular electric) | buc | 1,00 |
| 129 |  | Expres-profilactica | buc | 1,00 |
| 130 |  | Lucrari de reglare si lansare | buc | 1,00 |
|  | 7. Cazan electric KPE-60, KPE-100, KE-100 |  |  |  |
| 131 |  | Efectuarea sondajului acustic al retelei electrice | buc | 1,00 |
| 132 |  | Reparatia suprafetelor de rezem al melcului | buc | 1,00 |
| 133 |  | Confectionarea garniturii | buc | 1,00 |
| 134 |  | Dezincrustarea pieselor | buc | 1,00 |
| 135 |  | Inlaturarea scurgerii din camasa cazanului | buc | 1,00 |
| 136 |  | Inlocuirea ITE (incalzitor tubular electric) - 1 buc. | buc | 0,33 |
| 137 |  | Indreptatrea camasei cazanului | buc | 1,00 |
| 138 |  | Inlocuirea electrodului "ciclului uscat" | buc | 1,00 |
| 139 |  | Indreptatrea camasei cazanului | buc | 1,00 |
| 140 |  | Inlocuirea manometrului cu contacte electrice (MCE) | buc | 1,00 |
| 141 |  | Inlocuirea robinetului de golire | buc | 1,00 |
| 142 |  | Inlocuirea garniturii capacului | buc | 1,00 |
| 143 |  | Inlocuirea supapei de siguranta | buc | 1,00 |
| 144 |  | Inlocuirea teavelor de umplere | buc | 1,00 |
| 145 |  | Inlocuirea camasei | buc | 1,00 |
| 146 |  | Demontarea, montarea statiei de comanda | buc | 1,00 |
| 147 |  | Expres-profilactica | buc | 1,00 |
| 148 |  | Lucrari de reglare si lansare | buc | 1,00 |
|  | 8. Cazan electric KPE-160, KPE-250 |  |  |  |
| 149 |  | Inlocuirea electrodului "ciclului uscat" si a garniturii | buc | 1,00 |
| 150 |  | Inlocuirea mansetei arborelui articulatiei | buc | 1,00 |
| 151 |  | Inlocuirea robinetului de golire | buc | 1,00 |
| 152 |  | Inlocuirea garniturii capacului | buc | 1,00 |
| 153 |  | Dezincrustarea supapei cu turbina | buc | 1,00 |
| 154 |  | Dezincrustarea ITE | buc | 1,00 |
| 155 |  | Gresarea suportului arborelui articulatiei | buc | 1,00 |
| 156 |  | Dezincrustarea pieselor supapei de siguranta | buc | 1,00 |
| 157 |  | Gresarea tijei si arculuii contragreutatii | buc | 1,00 |
| 158 |  | Inlocuirea manometrului cu contacte electrice (MCE) | buc | 1,00 |
| 159 |  | Inlocuirea ITE | buc | 0,17 |
| 160 |  | Efectuarea sondajului acustic al retelei electrice | buc | 1,00 |
| 161 |  | Lucrari de reglare si lansare | buc | 1,00 |
| 162 |  | Confectionarea garniturii | buc | 1,00 |
| 163 |  | Inlaturarea fidurilor capacului | buc | 1,00 |
| 164 |  | Reparatia fusului | buc | 1,00 |
| 165 |  | Reparatia suprafetelor de rezem al melcului | buc | 1,00 |
| 166 |  | Indreptatrea camasei cazanului | buc | 1,00 |
| 167 |  | Reparatia filetului din orificiile flansei | buc | 1,00 |
| 168 |  | Reparatia filetului stutului | buc | 1,00 |
| 169 |  | Reparatia filetului din orficile batiului | buc | 1,00 |
| 170 |  | Inlaturarea scurgerii din camasa cazanului | buc | 1,00 |
| 171 |  | Reparatia filetului robinetului cu manson | buc | 1,00 |
| 172 |  | Inlocuirea camasei | buc | 1,00 |
| 173 |  | Inlocuirea supapei de siguranta | buc | 1,00 |
| 174 |  | Inlocuirea teavelor de umplere | buc | 1,00 |
| 175 |  | Expres-profilactica | buc | 1,00 |
|  | 9. Statia de comanda pentru cazanele de bucatarie |  |  |  |
| 176 |  | Inlocuirea bobinei demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 177 |  | Inlocuirea demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 178 |  | Inlocuirea intrerupatorului basculant | buc | 1,00 |
| 179 |  | Inlocuirea transformatorului | buc | 1,00 |
| 180 |  | Inlocuirea lampei de semnalizare | buc | 1,00 |
| 181 |  | Inlocuirea releului | buc | 1,00 |
| 182 |  | Inlocuirea sigurantei | buc | 1,00 |
| 183 |  | Demontarea, montarea statiei de comanda | buc | 1,00 |
|  | 10. Tigaie electrica |  |  |  |
| 184 |  | Sondajui acustic al comutatiei | buc | 1,00 |
| 185 |  | Demontarea pentru reparatii | buc | 1,00 |
| 186 |  | Montarea | buc | 1,00 |
| 187 |  | Reparatia bucsei | buc | 1,00 |
| 188 |  | Reglajul capacului | buc | 1,00 |
| 189 |  | Reparatia flansei fusului | buc | 1,00 |
| 190 |  | Reparatia butucului mecanismului turnant | buc | 1,00 |
| 191 |  | Reparatia suportului | buc | 1,00 |
| 192 |  | Reparatia rotii dintate | buc | 1,00 |
| 193 |  | Reparatia flansei fusului | buc | 1,00 |
| 194 |  | Inlocuirea spiralei de incalzit | buc | 1,00 |
| 195 |  | Inlocuirea demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 196 |  | Inlocuirea lampei de semnalizare | buc | 1,00 |
| 197 |  | Inlocuirea bobinei demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 198 |  | Inlocuirea regulatorului termic | buc | 1,00 |
| 199 |  | Inlocuirea comutatiei interne | buc | 1,00 |
| 200 |  | Indreptarea fatuielii | buc | 1,00 |
| 201 |  | Stringerea margelelor | buc | 1,00 |
| 202 |  | Confectionarea spiralei | buc | 1,00 |
| 203 |  | Expres-profilactica | buc | 1,00 |
| 204 |  | Lucrare de reglare lansare | buc | 1,00 |
|  | 11. Marmit p-u felul intii |  |  |  |
| 205 |  | Sondaj acustic al comutatiei electrice | buc | 1,00 |
| 206 |  | Inlocuirea comutatiei interne | buc | 1,00 |
| 207 |  | Demontarea, montarea ochiurilor 1 buc. | buc | 1,00 |
| 208 |  | Inlocuirea comutatoarelor | buc | 1,00 |
| 209 |  | Expres-profilactica | buc | 1,00 |
|  | 12. Marmit p-u felul doi |  |  |  |
| 210 |  | Sondajul acustic al comutatiei electrice | buc | 1,00 |
| 211 |  | Dezincrustarea ITE a generatorului de aburi | buc | 1,00 |
| 212 |  | Inlocuirea lampei de semnalizare | buc | 1,00 |
| 213 |  | Inlocuirea ITE (incalzitor tubular electric) | buc | 1,00 |
| 214 |  | Inlocuirea comutatorului pachet | buc | 1,00 |
| 215 |  | Inlocuirea demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 216 |  | Inlocuirea bobinei demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 217 |  | Inlocuirea comutatiei interne | buc | 1,00 |
| 218 |  | Expres-profilactica | buc | 1,00 |
|  | 13. Masina de spalat vesela MMTU |  |  |  |
| 219 |  | Sondaj | buc | 1,00 |
| 220 |  | Inlocuirea sigurantei | buc | 1,00 |
| 221 |  | Inlocuirea butonului | buc | 1,00 |
| 222 |  | Inlocuirea ITE (incalzitor tubular electric) | buc | 1,00 |
| 223 |  | Inlocuirea lampei de semnalizare | buc | 1,00 |
| 224 |  | Inlocuirea senzorului de nivel | buc | 1,00 |
| 225 |  | Inlocuirea releului electromagnetic | buc | 1,00 |
| 226 |  | Inlocuirea supapei solenoidale | buc | 1,00 |
| 227 |  | Inlocuirea supapei de reductie | buc | 1,00 |
| 228 |  | Inlocuirea garniturii pompei | buc | 1,00 |
| 229 |  | Inlocuirea intrerupatorului basculant | buc | 1,00 |
| 230 |  | Inlocuirea bobinei demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 231 |  | Inlocuirea intrerupatorului automat | buc | 1,00 |
| 232 |  | Inlocuirea rulmentilor motorului electric al pompei | buc | 1,00 |
| 233 |  | Inlocuirea senzorului de nivel | buc | 1,00 |
| 234 |  | Inlocuirea termosemnalizatorului de apa | buc | 1,00 |
| 235 |  | Inlocuirea microcomutatorului | buc | 1,00 |
| 236 |  | Inlocuirea microsemnalizatorului | buc | 1,00 |
| 237 |  | Inlocuirea garniturii pompei | buc | 1,00 |
| 238 |  | Inlocuirea transformatorului | buc | 1,00 |
| 239 |  | Dezincrustarea incalzitorului de apa | buc | 1,00 |
| 240 |  | Demontarea, montarea motorului electric al pompei | buc | 1,00 |
| 241 |  | Demontarea, montarea pompei | buc | 1,00 |
| 242 |  | Demontarea pentru reparatii | buc | 1,00 |
| 243 |  | Montarea | buc | 1,00 |
| 244 |  | Reparatia canalelor de pana si a fisului pentru rulmentul arborelui dintat | buc | 1,00 |
| 245 |  | Expres-profilactica | buc | 1,00 |
| 246 |  | Lucrari de reglare si lansare | buc | 1,00 |
|  | 14. Masini de spalat de uz casnic |  |  |  |
| 247 |  | Verificarea utilajului | buc | 1,00 |
| 248 |  | Inlocuirea releului de timp | buc | 1,00 |
| 249 |  | Inlocuirea pompei | buc | 1,00 |
| 250 |  | Curatirea contacterol demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 251 |  | Inlocuirea furtunelor | m | 1,00 |
| 252 |  | Inlocuirea greserii din rulment | buc | 1,00 |
| 253 |  | Inlocuirea rulmentului motorului | buc | 1,00 |
| 254 |  | Inlocuirea curelei | buc | 1,00 |
| 255 |  | Inlocuirea presgarniturii centrifugii | buc | 1,00 |
| 256 |  | Gresarea rulmentului activatorului | buc | 1,00 |
| 257 |  | Expres-profilactica | buc | 1,00 |
|  | 15. Masina de tocat carne |  |  |  |
| 258 |  | Defectatia utilajului | buc | 1,00 |
| 259 |  | Inlocuirea butonului de comanda | buc | 1,00 |
| 260 |  | Inlocuirea rotii dintate | buc | 1,00 |
| 261 |  | Inlocuirea demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 262 |  | Inlocuirea cutitului cu doua fete | buc | 1,00 |
| 263 |  | Inlocuirea motorului electric | buc | 1,00 |
| 264 |  | Inlocuirea boltului snecului | buc | 1,00 |
| 265 |  | Inlocuirea uleiului din reductor | l | 1,00 |
| 266 |  | Inlocuirea gresarii din rulmentii de actionare | buc | 1,00 |
| 267 |  | Inlocuirea gresarii din rulmentii motorului electric | buc | 1,00 |
| 268 |  | Inlocuirea snecului | buc | 1,00 |
| 269 |  | Inlocuirea grilei de taiere | buc | 1,00 |
| 270 |  | Demontarea, montarea motorului electric | buc | 1,00 |
| 271 |  | Demontarea pentru reparatii | buc | 1,00 |
| 272 |  | Montarea | buc | 1,00 |
| 273 |  | Expres-profilactica | buc | 1,00 |
| 274 |  | Lucrari de reglare si lansare | buc | 1,00 |
|  | 16. Masina de curatit cartofi |  |  |  |
| 275 |  | Defectatia utilajului | buc | 1,00 |
| 276 |  | Inlocuirea cutitelor | buc | 1,00 |
| 277 |  | Inlocuirea minerului | buc | 1,00 |
| 278 |  | Inlocuirea mansetei | buc | 1,00 |
| 279 |  | Inlocuirea sigurantei | buc | 1,00 |
| 280 |  | Inlocuirea demarorul magnetic | buc | 1,00 |
| 281 |  | Inlocuirea segmentelor abrazive | buc | 0,20 |
| 282 |  | Inlocuirea arborului | buc | 1,00 |
| 283 |  | Inlocuirea gresajului rulmentului de actionare | buc | 1,00 |
| 284 |  | Demontarea, montarea motorului electric | buc | 1,00 |
| 285 |  | Demontarea pentru reparatii | buc | 1,00 |
| 286 |  | Montarea | buc | 1,00 |
| 287 |  | Inlocuirea segmentelor abrazive | buc | 1,00 |
| 288 |  | Inlocuirea curelei conice | buc | 1,00 |
| 289 |  | Expres-profilactica | buc | 1,00 |
| 290 |  | Lucrari de reglare si lansare | buc | 1,00 |
|  | 17. Masina de taiat legume |  |  |  |
| 291 |  | Defectatia utilajului | buc | 1,00 |
| 292 |  | Ascutirea discului razatoare | buc | 1,00 |
| 293 |  | Inlocuirea cutitului | buc | 1,00 |
| 294 |  | Inlocuirea reductorului | buc | 1,00 |
| 295 |  | Inlocuirea gresarii reductorului | buc | 1,00 |
| 296 |  | Inlocuirea sabotului | buc | 1,00 |
| 297 |  | Inlocuirea gresarii rulmentilor de actionare | buc | 1,00 |
| 298 |  | Inlocuirea gresarii din rulmentii motorului electric | buc | 1,00 |
| 299 |  | Inlocuirea gresarii reductorului | buc | 1,00 |
| 300 |  | Inlocuirea gresarii din rulmenti | buc | 1,00 |
| 301 |  | Inlocuirea demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 302 |  | Confectionarea bucsei | buc | 1,00 |
| 303 |  | Reparatia suprafetelor de lucru al rotii de curea | buc | 1,00 |
| 304 |  | Demontarea, montarea motorului electric | buc | 1,00 |
| 305 |  | Demontarea pentru reparatii | buc | 1,00 |
| 306 |  | Montarea | buc | 1,00 |
| 307 |  | Expres-profilactica | buc | 1,00 |
| 308 |  | Lucrari de reglare si lansare | buc | 1,00 |
|  | 18. Masina de amestecat aluat |  |  |  |
| 309 |  | Defectatia utilajului | buc | 1,00 |
| 310 |  | Gresarea rulmentilor din cuva | buc | 1,00 |
| 311 |  | Gresarea pieselor manivelei | buc | 1,00 |
| 312 |  | Inlocuirea uleiului din reductorului de actionare a cuvei | l | 1,00 |
| 313 |  | Gresarea rulmentilor motorului electric | buc | 1,00 |
| 314 |  | Confectionarea bucsei | buc | 1,00 |
| 315 |  | Inlocuirea uleiului din reductor | l | 1,00 |
| 316 |  | Gresarea pieselor cuvei de rostogolire | buc | 1,00 |
| 317 |  | Inlocuirea rulmentului a reductorului de actionare a cuvei | buc | 1,00 |
| 318 |  | Inlocuirea rulmentului al cuvei de rostogolire | buc | 1,00 |
| 319 |  | Reparatia suprafetelor de reazem | buc | 1,00 |
| 320 |  | Inlocuirea intrerupatorului cu buton | buc | 1,00 |
| 321 |  | Inlocuirea bobinei demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 322 |  | Inlocuirea demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 323 |  | Inlocuirea butonului | buc | 1,00 |
| 324 |  | Inlocuirea lantului | buc | 1,00 |
| 325 |  | Inlocuirea inelului de presgarnitura a reductorului de actionare a cuvei | buc | 1,00 |
| 326 |  | Inlocuirea mansetei reductorului | buc | 1,00 |
| 327 |  | Inlocuirea rulmentului 1606 al manivelei | buc | 1,00 |
| 328 |  | Inlocuirea rulmentului 943/40 al manivelei | buc | 1,00 |
| 329 |  | Inlocuirea bucsei camei de mestecare | buc | 1,00 |
| 330 |  | Inlocuirea rotii cu melc al reductorului | buc | 1,00 |
| 331 |  | Inlocuirea rulmentului 7306 al reductorului | buc | 1,00 |
| 332 |  | Inlocuirea rulmentului 7606 al reductorului | buc | 1,00 |
| 333 |  | Inlocuirea rulmentului 7308 al reductorului | buc | 1,00 |
| 334 |  | Demontarea, montarea reductorului principal | buc | 1,00 |
| 335 |  | Inlocuirea levierului | buc | 1,00 |
| 336 |  | Reparatia suprafetelor de lucru uzate a arborelui TMM-1M.03.06 | buc | 1,00 |
| 337 |  | Reparatia suprafetelor de lucru uzate a arborelui TMM-1M.03.08 | buc | 1,00 |
| 338 |  | Indreptarea a 2 ecrane la aparatoare | buc | 1,00 |
| 339 |  | Reparatia bucsei uzate in levierul | buc | 1,00 |
| 340 |  | Confectionarea bucsei | buc | 1,00 |
| 341 |  | Inlocuirea statiei de comanda | buc | 1,00 |
| 342 |  | Inlocuirea intrerupatorului de sfirsit de cursa | buc | 1,00 |
| 343 |  | Demontarea, montarea motorului electric | buc | 1,00 |
| 344 |  | Demontarea pentru reparatii | buc | 1,00 |
| 345 |  | Montarea | buc | 1,00 |
| 346 |  | Expres-profilactica | buc | 1,00 |
| 347 |  | Lucrari de reglare si lansare | buc | 1,00 |
|  | 19. Ventilatorului radial (centrifugal) in executia 2; 2,5; 3,0; 4,0 |  |  |  |
| 348 |  | Demontarea, montarea motorului electric | buc | 1,00 |
| 349 |  | Demontarea, montarea rotii de lucru | buc | 1,00 |
| 350 |  | Inlocuirea racordului de intrare | buc | 1,00 |
| 351 |  | Inlocuirea corpului | buc | 1,00 |
| 352 |  | Demontarea, montarea panoului anterior al rulmentilor motorului electric | buc | 1,00 |
| 353 |  | Inlocuirea ingradirii bucsei | buc | 1,00 |
| 354 |  | Inlocuirea gresarii rulmentilor | buc | 1,00 |
| 355 |  | Inlocuirea panoului posterior al rulmentilor motorului electric | buc | 1,00 |
| 356 |  | Inlocuirea plasei de protectie | buc | 1,00 |
| 357 |  | Inlocuirea izolatorului vibrant | buc | 1,00 |
| 358 |  | Inlocuirea demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 359 |  | Inlocuirea bobinei demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 360 |  | Inlocuirea contactelor demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 361 |  | Curatirea contactelor demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 362 |  | Inlocuirea bucsei | buc | 1,00 |
| 363 |  | Inlocuirea arborelui ansamblului de reazem | buc | 1,00 |
| 364 |  | Inlocuirea rulmentilor ansamblului de reazem | buc | 1,00 |
| 365 |  | Expres-profilactica | buc | 1,00 |
|  | 20. Ventilator radial (centrifugal) in executie 5; 6; 7 |  |  |  |
| 366 |  | Demontarea, montarea motorului electric | buc | 1,00 |
| 367 |  | Demontarea, montarea rotii de lucru | buc | 1,00 |
| 368 |  | Inlocuirea racordului de intrare | buc | 1,00 |
| 369 |  | Inlocuirea corpului | buc | 1,00 |
| 370 |  | Inlocuirea panoului de rulmenti anterior al motorului electric | buc | 1,00 |
| 371 |  | Inlocuirea panoului de rulmenti posterior al motorului electric | buc | 1,00 |
| 372 |  | Inlocuirea izolatorului vibrant | buc | 1,00 |
| 373 |  | Inlocuirea demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 374 |  | Inlocuirea bobinei demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 375 |  | Inlocuirea contactelor demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 376 |  | Curatirea contactelor demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 377 |  | Inlocuirea plasei de protectie | buc | 1,00 |
| 378 |  | Inlocuirea curelelor | buc | 1,00 |
| 379 |  | Inlocuirea rotii de curea conductoare | buc | 1,00 |
| 380 |  | Inlocuirea rotii de curea condusa | buc | 1,00 |
| 381 |  | Inlocuirea rulmentilor ansamblului de reazem | buc | 1,00 |
| 382 |  | Inlocuirea ingradirii curelelor | buc | 1,00 |
| 383 |  | Inlocuirea gresarii din rulmenti | buc | 1,00 |
| 384 |  | Inlocuirea arborelui ansamblului de reazem | buc | 1,00 |
| 385 |  | Expres-profilactica | buc | 1,00 |
|  | 21. Ventilator axial. Executia 1; 1a; 2; 2a |  |  |  |
| 386 |  | Demontarea, montarea motorului electric | buc | 1,00 |
| 387 |  | Demontarea, montarea rotii de lucru | buc | 1,00 |
| 388 |  | Inlocuirea corpului | buc | 1,00 |
| 389 |  | Inlocuirea panoului de rulmenti anteriorterior | buc | 1,00 |
| 390 |  | Inlocuirea panoului de rulmenti posterior al motorului electric | buc | 1,00 |
| 391 |  | Inlocuirea plasei de protectie | buc | 1,00 |
| 392 |  | Inlocuirea izolatorului vibrant | buc | 1,00 |
| 393 |  | Inlocuirea demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 394 |  | Inlocuirea bobinei demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 395 |  | Inlocuirea contactelor demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 396 |  | Inlocuirea gresarii rulmentilor motorului | buc | 1,00 |
| 397 |  | Curatirea contactelor demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 398 |  | Expres-profilactica | buc | 1,00 |
|  | 22. Ventilator axial. Executia 3; 4; 5 |  |  |  |
| 399 |  | Demontarea, montarea motorului electric | buc | 1,00 |
| 400 |  | Demontarea, montarea rotii de lucru | buc | 1,00 |
| 401 |  | Inlocuirea corpului | buc | 1,00 |
| 402 |  | Inlocuirea panoului de rulmenti anteriorterior al motorului electric | buc | 1,00 |
| 403 |  | Inlocuirea panoului de rulmenti posterior al motorului electric | buc | 1,00 |
| 404 |  | Inlocuirea plasei de protectie | buc | 1,00 |
| 405 |  | Inlocuirea izolatorului vibrant | buc | 1,00 |
| 406 |  | Inlocuirea demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 407 |  | Inlocuirea bobinei demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 408 |  | Inlocuirea contactelor demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 409 |  | Curatirea contactelor demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 410 |  | Inlocuirea bucsei | buc | 1,00 |
| 411 |  | Inlocuirea arborelui ansamblului de reazem | buc | 1,00 |
| 412 |  | Inlocuirea rulmentilor ansamblului de reazem | buc | 1,00 |
| 413 |  | Inlocuirea gresarii rulmentilor | buc | 1,00 |
| 414 |  | Inlocuirea igradirii bucsei | buc | 1,00 |
| 415 |  | Expres-profilactica | buc | 1,00 |
|  | 23. Retele de ventilatie |  |  |  |
| 416 |  | Inlocuirea hotei de aspiratiei | buc | 1,00 |
| 417 |  | Inlocuirea suspensiei | buc | 1,00 |
| 418 |  | Inlocuirea plastronului moale | buc | 1,00 |
| 419 |  | Inlocuirea tractiunii | buc | 1,00 |
| 420 |  | Inlocuirea consolei | buc | 1,00 |
| 421 |  | Inlocuirea supapei-drosel | buc | 1,00 |
| 422 |  | Inlocuirea registrului | buc | 1,00 |
| 423 |  | Inlocuirea suberului | buc | 1,00 |
| 424 |  | Inlocuirea bridei | buc | 1,00 |
|  | 24. Instalatia de ventilare |  |  |  |
| 425 |  | Restabilirea rotorului | buc | 1,00 |
| 426 |  | Restabilirea corpului ventilatorului | buc | 1,00 |
| 427 |  | Restabilirea capatului burlanului | buc | 1,00 |
| 428 |  | Restabilirea sectorului de burlan -1m | buc | 1,00 |
| 429 |  | Restabilirea evacuarii locale | buc | 1,00 |
| 430 |  | Lucrari de reglare si lansare | buc | 1,00 |
|  | 25. Centrifuga pana la 6 kg |  |  |  |
| 431 |  | Demontarea, montarea motorului electric | buc | 1,00 |
| 432 |  | Inlocuirea corpului | buc | 1,00 |
| 433 |  | Inlocuirea rulmentului din urma motorului | buc | 1,00 |
| 434 |  | Inlocuirea greserii din rulmenti | buc | 1,00 |
| 435 |  | Inlocuirea rulmentului frontal | buc | 1,00 |
| 436 |  | Inlocuirea capacului de protectie | buc | 1,00 |
| 437 |  | Inlocuirea amortizatorului | buc | 1,00 |
| 438 |  | Inlocuirea demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 439 |  | Inlocuirea bobinei demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 440 |  | Inlocuirea contacterol demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 441 |  | Curatirea contacterol demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 442 |  | Inlocuirea bucsei | buc | 1,00 |
| 443 |  | Inlocuirea arborelui de reazem al cosului | buc | 1,00 |
| 444 |  | Inlocuirea rulmentului arborelui de reazem | buc | 1,00 |
| 445 |  | Inlocuirea presgarniturii | buc | 1,00 |
| 446 |  | Inlocuirea (intrinderea) curelelor | buc | 1,00 |
| 447 |  | Inlocuirea butucului arborelui cosului | buc | 1,00 |
| 448 |  | Inlocuirea cosului | buc | 1,00 |
| 449 |  | Expres-profilactica | buc | 1,00 |
|  | 26. Centrifuga pana la 10 kg |  |  |  |
| 450 |  | Demontarea, montarea motorului electric | buc | 1,00 |
| 451 |  | Inlocuirea corpului | buc | 1,00 |
| 452 |  | Inlocuirea rulmentului din urma motorului | buc | 1,00 |
| 453 |  | Inlocuirea greserii din rulmenti | buc | 1,00 |
| 454 |  | Inlocuirea rulmentului frontal | buc | 1,00 |
| 455 |  | Inlocuirea capacului de protectie | buc | 1,00 |
| 456 |  | Inlocuirea amortizatorului | buc | 1,00 |
| 457 |  | Inlocuirea demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 458 |  | Inlocuirea bobinei demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 459 |  | Inlocuirea contacterol demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 460 |  | Curatirea contacterol demarorului magnetic | buc | 1,00 |
| 461 |  | Inlocuirea bucsei | buc | 1,00 |
| 462 |  | Inlocuirea arborelui de reazem | buc | 1,00 |
| 463 |  | Inlocuirea rulmentului arborelui de reazem | buc | 1,00 |
| 464 |  | Inlocuirea presgarniturii | buc | 1,00 |
| 465 |  | Inlocuirea (intrinderea) curelelor | buc | 1,00 |
| 466 |  | Inlocuirea butucului arborelui cosului | buc | 1,00 |
| 467 |  | Inlocuirea cosului | buc | 1,00 |
| 468 |  | Expres-profilactica | buc | 1,00 |
|  | 27. Plecarea si intoarcerea |  |  |  |
| 469 | RpEQ08A | Plecarea si intoarcerea de la locul de munca | km | 1,00 |
|  | 28. Transport |  |  |  |
| 470 |  | Camioneta | km | 1,00 |
| 471 |  | Microbuz | km | 1,00 |