| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Articole sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Țeavă din metal, sudabilă d100 cu grosimea 2,5 mm |  |  |  | Țeavă din metal, sudabilă d100 cu grosimea 2,5 mm |  |  |  |
| Țeavă din metal, sudabilă d50 cu grosimea 2,5 mm |  |  |  | Țeavă din metal, sudabilă d50 cu grosimea 2,5 mm |  |  |  |
| Țeavă din metal, sudabilă d80 cu grpsimea 4mm |  |  |  | Țeavă din metal, sudabilă d80 cu grpsimea 4mm |  |  |  |
| Cot oțel d100 *90 grade |  |  |  | Cot oțel d100 *90 grade |  |  |  |
| Cot oțel d50 *90grade |  |  |  | Cot oțel d50 *90grade |  |  |  |
| Cot oțel d80 *90 grade |  |  |  | Cot oțel d80 *90 grade |  |  |  |
| Izolație pentru țeavă d100, grosimea 0,9 mm |  |  |  | Izolație pentru țeavă d100, grosimea 0,9 mm |  |  |  |
| Izolație pentru țeavă d50, grosimea 0,9 mm |  |  |  | Izolație pentru țeavă d50, grosimea 0,9 mm |  |  |  |
| Izolație pentru țeavă d80, grosimea 0,9 mm |  |  |  | Izolație pentru țeavă d80, grosimea 0,9 mm |  |  |  |
| Robinet sferic MF2 |  |  |  | Robinet sferic MF2 |  |  |  |
| Robinet antincendiar d50 (CORNIER) 84818099 |  |  |  | Robinet antincendiar d50 (CORNIER) 84818099 |  |  |  |
| Robinet sferic FM d15, PH-40 |  |  |  | Robinet sferic FM d15, PH-40 |  |  |  |
| Lavoar cu piedestal |  |  |  | Lavoar cu piedestal |  |  |  |
| Element de suspensie lavoar |  |  |  | Element de suspensie lavoar |  |  |  |
| Sifon lavoar |  |  |  | Sifon lavoar |  |  |  |
| Baterie pentru lavoar |  |  |  | Baterie pentru lavoar |  |  |  |
| Țeavă PHV canalizare d50 L=2m |  |  |  | Țeavă PHV canalizare d50 L=2m |  |  |  |
| Țeavă PHV canalizare d50 L=3m |  |  |  | Țeavă PHV canalizare d50 L=3m |  |  |  |
| Pastă de montat canalizarea 200gr |  |  |  | Pastă de montat canalizarea 200gr |  |  |  |
| Cot PP d50-45 grade |  |  |  | Cot PP d50-45 grade |  |  |  |
| Cot PP d50 -90grade |  |  |  | Cot PP d50 -90grade |  |  |  |
| Racord flexibil ½ FF L=50 cm |  |  |  | Racord flexibil ½ FF L=50 cm |  |  |  |
| Cap de conex ГМН-50 |  |  |  | Cap de conex ГМН-50 |  |  |  |
| Electrozi de sudura 3,2 mm, 5 kg |  |  |  | Electrozi de sudura 3,2 mm, 5 kg |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________