| ____Restabilirea si modernizarea sistemului de iluminat stradal de la PT-339, in s.Sipoteni r.Hincesti | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2  (117.2/2024-IEE)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente cu lampa Eco-Street 30W IP65 /3000K/3000Lm/Metal/120grade | buc | 144,000 |
| 2 | 33-04-017-1 | Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km | 1000 m | 4,415 |
| 3 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 3,600 |
| 4 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,090 |
| 5 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,450 |
| 6 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 3,150 |
| 7 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,090 |
| 8 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,450 |
| 9 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 1,000 |
| 10 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA 0.4kv | buc | 50,000 |
| 11 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 55,000 |
| 12 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 0,060 |
| 13 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 | 0,250 |
| 14 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior SV105-5 | buc | 24,000 |
| 15 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 24,000 |
| 16 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 24,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 17 | Pret de piata | Cablu СИП5 2*35 mm2 | m | 4 415,000 |
| 18 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: ВВГ-3x1.5mm2 | 100 m | 2,160 |
| 19 |  | Conductor izolat ВВГ-3x1.5mm2 | m | 216,000 |
| 20 |  | Lenta metalica 20x0.7x1000mm F-2007 | m | 440,000 |
| 21 |  | Screpa A200 | buc | 440,000 |
| 22 |  | Clema de ancorare PA25x100 | buc | 120,000 |
| 23 |  | Consola de ancorare CA1500 | buc | 120,000 |
| 24 |  | Set pentru suspensie intermediara ES-1500 | buc | 100,000 |
| 25 |  | Clema pentru ramificarea conductorilor cu sectiunea 1.5-10mm2 EP95-13 | buc | 432,000 |
| 26 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,010 |
| 27 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,300 |
| 28 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 0,020 |
| 29 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm | 100 m | 0,100 |
| 30 |  | Cablu АВВГ 2x25mm2 | m | 30,000 |
| 31 | Pret de piata | Cablu ВВГнг 3х1,5mm | m | 5,000 |
| 32 |  | Furtun metalic d15 | m | 5,000 |
| 33 |  | Furtun metalic d25 | m | 5,000 |
| 34 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,010 |
| 35 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 К1П-1-1 | buc | 144,000 |
| 36 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm /РЗ ЦП 32/ | 100 m | 0,300 |
| 37 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-TF-03-1 | buc | 1,000 |
| 38 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP54 ЩМП-1-074У2 | buc | 1,000 |
| 39 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza ME172D In=0.25-5(85)A | buc | 1,000 |
| 40 | 08-01-081-1 | Regulatorului electronic TE-15 | buc | 1,000 |
| 41 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, fotorele ФР-602 | buc | 1,000 |
| 42 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA47-29/1/10B, In=10A | buc | 4,000 |
| 43 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA47-29/1/32B, In=32A | buc | 1,000 |
| 44 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BH-32/2P, In=40A | buc | 1,000 |
| 45 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BH-32/1P, In=63A | buc | 1,000 |
| 46 | 08-01-066-1 | Descarcator ОПС1-С/1 | set | 1,000 |
| 47 | 08-03-530-4 | Montarea contactorului КМИ-34012, In=40A | buc | 1,000 |
| 48 | 08-02-165-1 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2, 4КВТп-1 (25-50) | buc | 4,000 |
| 49 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, 50x50mm | 100 m | 0,090 |
| 50 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 5,000 |
| 51 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 16 mm | 100 m | 1,500 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 52 |  | Corp de iluminatt Eco-Street 30W IP65 /3000K/3000Lm/Metal/120grade | buc | 144,000 |
| 53 |  | Dulap BZUM-TF-03-1 | buc | 1,000 |
| 54 |  | Dulap IP54 ЩМП-1-074У2 | buc | 1,000 |
| 55 |  | Contor electronic ME172D In=0.25-5(85)A | buc | 1,000 |
| 56 |  | Regulatorului electronic TE-15 | buc | 1,000 |
| 57 |  | Fotorele ФР-602 | buc | 1,000 |
| 58 |  | Automat BA47-29/1/10B, In=10A | buc | 4,000 |
| 59 |  | Automat BA47-29/1/32B, In=32A | buc | 1,000 |
| 60 |  | Separator de sarcina BH-32/2P, In=40A | buc | 1,000 |
| 61 |  | Separator de sarcina BH-32/1P, In=63A | buc | 1,000 |
| 62 |  | Descarcator ОПС1-С/1 | buc | 1,000 |
| 63 |  | Contactor КМИ-34012, In=40A | buc | 1,000 |
| 64 |  | Siguranta fuzibila (in corp de iluminat) In=2A | buc | 144,000 |