| Reparația capitală, ale unor încăperi de serviciu din clădirea nr.52, Tabăra Militară nr.123 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari constructive |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demolare |  |  |  |
| 1 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" | m | 20,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 8,40 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 6,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,20 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 4,04 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,66 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 2 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 7,20 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,15 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 11,10 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,33 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,33 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 4 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor | kg | 200,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 4,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,80 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,20 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,21 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,31 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 5 | RpCP45A | Demontarea 2 usi metalice (1,80 x 80 m) | kg | 350,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 10,50 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 10,50 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,28 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,35 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,05 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,75 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 6 | RpCO56B | Demontari: Lambriuri metalice la pereti si tavan | m2 | 200,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 94,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 94,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 7 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 10 cm grosime | m2 | 25,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 33,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,25 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 8 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 20,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,40 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,00 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,60 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,20 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 9 | TrB01C2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 30,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 27,90 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 10 | TrB22H1A2 | Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m (Coborire materiale) | t | 20,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,80 |
|  | 2922140006706 | Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM | h-ut | 4,90 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 11 | TrB22H1A2 | Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m (Ridicare materiale) | t | 20,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,80 |
|  | 2922140006706 | Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM | h-ut | 4,90 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 12 | TsI50B10 | Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km | t | 20,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 6,36 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |
|  |  | 1.2. Lucrari de reparatie |  |  |  |
| 13 | CG36A | Pardoseli din placi OSB 22mm grosime montale pe uscat cu pozarea stratului folie din scinduri 40x40mm grosime. NOTA: se includ Dulapi de rasinoase cu grosimea 40x40mm, cu orma de consum 0,013m3. | m2 | 70,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 80,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,50 |
|  | 2670112204051-1 | Placi OSB 22mm | m2 | 74,24 |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 74,24 |
|  | Dulapi de rasinoase | Dulapi de rasinoase 40x40mm | m3 | 0,92 |
|  | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 63,63 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 14 | CG36A | Pardoseli din placi laminat grosimea 12mm, clasa 33, inclusiv plintele din PVC | m2 | 70,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 80,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,50 |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat grosimea 12mm, clasa 33 | m2 | 74,24 |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 74,24 |
|  | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 63,63 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 15 | CK23C | Ferestre din profil de mase plastice cu 6 camere deschidere in doua pozitii, +geam termopan ,,4S" gorsimea 32 mm (reflata), inclusiv plase antiinsecte | m2 | 11,10 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 5,66 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,56 |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 11,10 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 33,30 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,83 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1,37 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 4,44 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 7,77 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,22 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 16 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi | m | 5,30 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,48 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,42 |
|  | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre | m | 5,41 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 21,62 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 17 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m | 5,30 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,42 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 |
|  | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi | m | 5,30 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 31,80 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 18 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 130,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 299,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 26,00 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 6,50 |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 45,50 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 117,00 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 52,00 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 6 240,00 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 3 640,00 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 351,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 130,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,90 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 19,50 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 20 | CN34A | Tapete din vinil. Baghete 40x50mm latime | m2 | 130,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 78,00 |
|  | 2124117352904 | Tapet din PVC cu strat de protectie din PVC transparent | m2 | 143,00 |
|  | 2462106110551 | Adeziv pe baza de rasini acrilice | kg | 45,50 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 13,00 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 65,00 |
|  | 2670112202950 | Bagheta | m | 58,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 21 | RpCJ06C K=2 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime pe ambele parti a fersetrei | m | 26,40 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 13,46 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,71 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 34,06 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,04 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,18 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,23 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,06 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,04 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la ferestre si usi | m2 | 10,60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,32 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1,59 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,53 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 23 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, in jurul tocuriloe la feresetr si usi, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 10,60 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 6,78 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 75,68 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,04 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,53 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 3,29 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 3,34 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la ferestre si usi | m2 | 10,60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,32 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1,59 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,53 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 25 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm in jurul tocurilor la ferestre | m2 | 10,60 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 4,77 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,06 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 11,18 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la ferestre si usi | m2 | 10,60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,32 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1,59 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,53 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 27 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual in jurul tocurilor la ferestre | m2 | 10,60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5,83 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 4,24 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,64 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 5,30 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,53 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 28 | CK03A1 | Usi din MDF pentru interior | m2 | 2,10 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,55 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,23 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,52 |
|  | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din MDF | m2 | 2,10 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,19 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,99 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,49 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 29 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 65,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,75 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 133,25 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 260,00 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 68,25 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,98 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 20,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,60 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 3,00 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 31 | CN34A | Tapete din vinil. Baghete 40x50mm latime incapere auxiliara | m2 | 20,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 12,00 |
|  | 2124117352904 | Tapet din PVC cu strat de protectie din PVC transparent | m2 | 22,00 |
|  | 2462106110551 | Adeziv pe baza de rasini acrilice | kg | 7,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,00 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 10,00 |
|  | 2670112202950 | Bagheta | m | 9,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 32 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 5,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,75 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 2,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,30 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,25 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | 1.3. Incalzirea |  |  |  |
| 33 | SA21B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm FIBERGLASS | m | 20,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,00 |
|  | 25212167170501 | Teava din material plastic D25mm Fiberglass | m | 20,40 |
|  | 25231567194312 | Cot din material plastic pt. electrofuziune D25mm | buc | 1,60 |
|  | 25231567194512 | Teu din material plastic pt. electrofuziune D25mm | buc | 14,20 |
|  | 25231567194012 | Mufa din material plastic pt. electrofuziune D25mm | buc | 15,60 |
|  | 25231567194612 | Reductie din material plastic pt. electrofuziune D25mm | buc | 2,20 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,40 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,12 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,27 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 34 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de diamtreul 25mm | buc | 20,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6,60 |
|  | 28752742040401 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze D25mm | buc | 20,00 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,10 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 6,20 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,02 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 35 | SA21A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm FIBERGLASS | m | 5,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,90 |
|  | 25212167170504 | Teava din material plastic D20mm Fiberglass | m | 5,10 |
|  | 25231567194314 | Cot din material plastic pt. electrofuziune D25mm | buc | 0,40 |
|  | 25231567194514 | Teu din material plastic pt. electrofuziune D20mm | buc | 3,55 |
|  | 25231567194014 | Mufa din material plastic pt. electrofuziune D20mm | buc | 3,90 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,10 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,03 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 36 | IB05A | Radiatoare din aluminiu bimetal, corpul de radiator avind 10 coloane (500x80x90mm) | buc | 3,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,00 |
|  | 2822115700000 - 2 | Radiator (500x80x90mm), 10 coloane | buc | 3,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,09 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,18 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,15 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 9,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 37 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 12,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,40 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 12,00 |
|  | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 24,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 38 | IC53B | Racord PPR 25x1/2 | buc | 6,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,20 |
|  | 2875274119000 | Racord PPR25x1/2 | buc | 6,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,12 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,24 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 39 | RpIC40C | Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 3/4" | buc | 6,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,20 |
|  | 28752741190001 | Cot racord olandez 3/4 | buc | 6,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,14 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,29 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 40 | RpIC26A | Montarea flanselor rotunde,cu guler filetat, din otel forjat plate sau ovale, la conducte de presiune, la posturi TRAFO, avind presiunea nominala de 40at si diametrul de 50sau 65 mm | buc | 6,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 5,28 |
|  | 2875274403300 | Flansa rotunda cu guler filetat | buc | 6,18 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 41 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm | buc | 6,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,08 |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 6,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,07 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,14 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 42 | CK30A | Masca pentru calorifere din MDF 112x19x81,5 cm alb | buc | 3,00 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 2,85 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,45 |
|  | 2840127329600 | Masca pentru conducte | buc | 3,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,60 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 18,00 |
|  | 2430226101260 | Grund miniu | kg | 0,15 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Incalzirea |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Total inclusiv Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  | Total inclusiv Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari constructive |  |  |
|  |  | 2. Lucrari electrice |  |  |  |
| 43 | 08-02-409-1 | Teava flexibila, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,90 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,48 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 6,70 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 6,70 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,10 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,50 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,35 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 9,00 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0,90 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,06 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 7,90 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,35 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 2,42 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 44 | Cost de piata | Teava flexibila D=25mm | m | 50,00 |
|  | Teava flexibila | Teava flexibila | m | 50,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 45 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,70 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,68 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,00 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,01 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,00 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,01 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,35 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,27 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 2,10 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 2,10 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,27 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 46 | Pret de piata | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x2,5mm2 | m | 40,00 |
|  | Cablu 3x2,5 | Cablu electric din fire de cupru 3x2,5mm | m | 40,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 47 | Pret de piata | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x1,5mm2 | m | 30,00 |
|  | Cablu 3x1,5 | Cablu electric din fire de cupru 3x1,5mm | m | 30,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 48 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat LED pentru panouri Armstrong | buc | 10,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 10,90 |
|  | 2875274400501-1 | Corp de iluminat LED | buc | 10,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 49 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,28 |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,04 |
|  | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 1,04 |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 50 | RpEE03A | Montarea prizelor duble | buc | 6,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,86 |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 6,12 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 6,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,03 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,03 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 12,00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 12,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 51 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor duble | buc | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,60 |
|  | 1111000100020 | Intrerupator | buc | 2,00 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 2,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,01 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |
|  |  | Cheltuieli de trasnport |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Total inclusiv Cheltuieli de regei |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  | Total inclusiv Benefiuc de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari electrice |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |