[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

Specificaţii tehnice

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de măsurări și încercări în instalațiile electrice |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50710000-5 | Servicii de măsurări și încercări în instalațiile electrice | - Aprecierea acționării protecției în instalațiile electrice cu neutrul legat la pămînt cu sistema de legare la pămînt TN (1 223 de întrerupătoare automate). - Măsurări a rezistenței electrice a izolației echipamentelor, aparatelor și liniilor electrice (1 223 conductoare de curent). 1.3 Măsurări a rezistenței prizei de pămînt (2 prize de pămînt și 2 841 prize casnice și informaționale). |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: _______________________ Adresa: _______________________________________________________

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Specificații de preț

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de măsurări și încercări în instalațiile electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de prestare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50710000-5 | Servicii de măsurări și încercări în instalațiile electrice | - | - |  |  |  |  | În termen de 30 (treizeci) zile lucrătoare din data semnării contractului Beneficiarului. Adresa livrării: mun. Chişinău, str. A. Puşkin, nr. 42, bl. A, A1, A2 și A3. Serviciile se consideră prestate după prezentarea facturii fiscale și Actului privind prestarea serviciilor. | MD97VI000002224212555MDL |
|  | Total: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________