| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2022 Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea releelor de protecție (Repetat) |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1: Relee |
| 1.1 Releu de timp РВ-235, 220 V |  |  |  | (0,5÷9,0 sec.) AC 220 V Garanție: 24 luni Anul producerii:2020 |  |  |
| 1.2Releu de timp РВ-235, 380 V |  |  |  | (0,5÷9,0 sec.) AC 380 V Garanție: 24 luni Anul producerii:2020 |  |  |
| 1.3Releu intermediar РП-222 |  |  |  | DC 220V Garanție: 24 luni Anul producerii:2020 |  |  |
| 1.4 Releu ЕЛ/12, 380V |  |  |  | 380V Garanție: 24 luni Anul producerii:2020 |  |  |
| 1.5 Releu ЕЛ/12, 100V |  |  |  | 100V Garanție: 24 luni Anul producerii:2020 |  |  |
| Lotul 2: Rezistente |
| 2.1 Rezistență ПЭ-20 |  |  |  | 20W 2,2kOhm Garanție: 24 luni Anul producerii:2020 |  |  |
| 2.2 Rezistență ПЭВР-1000 |  |  |  | 100W 200Ohm Garanție: 24 luni Anul producerii:2020 |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________