Specificația Tehnică

| Nr | Denumire | Specificații | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ion 16S Metagenomics Kit | Aplicare: pentru analize rapide, comprehensive și de amploare a populațiilor microbiene mixte utilizând fluxul de lucru de secvențiere a semiconductorilor Ion Torrent Număr de reacții: 100 reacții Tip probă: ADN Specii: toate speciile Clasa de organisme țintă: toate bacteriile | 3 |
| 2 | Ion Universal Library Quantitation Kit | Aplicare: Soluție flexibilă și ușor de utilizat pentru cuantificarea precisă a datelor de intrare din bibliotecă generate de kitul Ion 16S Metagenomics Kit pentru secvențierea Ion Torrent Pentru utilizare cu (aplicație): secvențiere Număr de reacții: 250 reacții | 1 |
| 3 | Ion Plus Fragment Library Kit | Aplicare: producerea de biblioteci de ADN de înaltă calitate prin mai multe fluxuri de lucru posibile. Pentru utilizare cu (aplicație): Secvențierea semiconductorilor ionici Biblioteci: Bibliotecă de fragmente Cantitatea: 10 reacții | 5 |
| 5 | Ion 510 & Ion 520 & Ion 530 Kit – Chef (1 sequencing run per initialization) | Aplicare: pregătirea automată a șabloanelor și secvențierea a până la 400 perechi de bază de biblioteci folosind sistemul Ion Chef Cantitate: 8 reacții | 1 |
| 6 | Ion 520 Chip Kit (8) | Aplicare: pentru urmărirea și secvențierea probelor cu sistemele de secvențiere Ion S5 și Ion S5 XL Cantitate: 8 cipuri Număr de citiri per cip: 3-6M | 1 |
| 7 | Qubit dsDNA Quantification Assay Kits | Aplicare: detectarea rapidă și selectivă a probelor de ADN cu abundență mică și mare Pentru utilizare cu (echipament): Fluorometru Qubit 3.0 Număr de reacții: 500 reacții Interval de cuantificare: 0.1 – 120 ng | 1 |
| 8 | MagMAX Pure Bind Beads | Aplicare: Bile magnetice gata de utilizare pentru curățarea optimizată PCR, îndepărtarea fragmentelor mici precum dNTP-uri, săruri, primeri și dimeri de primer Cantitatea: 50 mL | 1 |
| 9 | PureLink Microbiome DNA Purification Kit | Aplicare: purificare rapidă a ADN-ului microbian și gazdă de înaltă calitate dintr-o gamă largă de tipuri de probe, inclusiv probe dificile, cum ar fi scaunul și solul. Tip coloană: Coloană rotativă Pentru utilizare cu (aplicație): PCR, secvențiere Cantitate: 50 extrageri | 1 |