Anexa nr. 1

- DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către   Societatea pe Acțiuni “Apă-Canal Chișinău”, MD 2005, Republica Moldova,

mun. Chișinău, str. Albișoara 38

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Cabluri și fire electrice, prin procedura de achiziție de valoare mică pentru o durată de 60 zile, (șaizeci), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării .............	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 2

_____________________________

(denumirea/numele operatorului economic)

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală

Titlul achiziției: _____________________________________________________________

Subsemnatul,_______________________, reprezentantul legal al _____________________,

(numele şi prenumele)(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziție_________________________________________________,

(denumirea achiziției)

organizată de S.A. „Apă-Canal Chișinău”, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire,

Declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării ___________________________

Operator economic_______________________________

(semnătura)

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:

Anexa 3

Declarație de conformare

la Politica în domeniul Sistemului de Management anti-mită

Politica anti-mită a S.A. „Apă-Canal Chișinău” elaborată și aprobată de managementul de vârf, evidențiază valorile și principiile etice ale organizației, și constituie un instrument de lucru care conține reguli, valori, principii și responsabilități, care vor fi avute în vedere și respectate în toate activitățile întreprinderii, atât în interiorul acesteia, cât și în raport cu partenerii de afaceri.

Politica întreprinderii în domeniul sistemului de management anti-mită presupune implementarea măsurilor și controalelor adecvate în scopul prevenirii, detectării și contracarării mitei și reducerii incidenței acesteia, prin următoarele acțiuni:

- interzicerea mitei;

- respectarea cerințelor Sistemului de Management anti-mită conform cerințelor ISO 37001:2016 și îmbunătățirea continuă a acestuia;

- asigurarea conformării cu cerințele legale și alte cerințe aplicabile întreprinderii în domeniul anti-mită;

- încurajarea semnalării unor preocupări de bună credință sau din motive rezonabile de a crede astfel, cu toată încrederea și fără frică de represalii;

- comunicarea politicii anti-mită și a tuturor documentelor relevante în domeniu, întregului personal care lucrează în companie sau în numele companiei, precum și publicului și altor părți interesate;

- analizarea și îmbunătățirea continuă a politicii anti-mită.

Ca partener de afaceri, declar că cunosc politica anti-mită și obiectivele stabilite, îmi asum toată responsabilitatea și angajamentul de a respecta obiectivele, în limitele responsabilității și autorității desemnate de documentele organizatorice.

Denumirea operatorului economic _______________________________

Nume, prenume_______________________________________

Funcția ______________________________________________

Data _______________

Semnătura _________________

Anexa nr. 4

Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________

Obiectul achiziției: Cabluri și fire electrice

| Nr. ord. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cablu electric cu conductor unifilar din cupru cu izolatie din PVC |  |  |  | Conductor PV3 1х1,5mm2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Conductor PV3 1х2,5mm3 |  |  |
|  |  |  |  |  | Conductor PV3 1х4,0mm2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Conductor PV3 1х6,0mm2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Conductor PV3 1x10,0mm2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Conductor PV3 1x25,0mm2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Conductor PV3 1x35,0mm3 |  |  |
|  |  |  |  |  | Conductor PV3 1х50,0mm2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Conductor PV3 1х70,0mm3 |  |  |
|  |  |  |  |  | Conductor PV1 1х2,5mm2 |  |  |
|  | Cablu cu conductoare flexibile cu izolatie din PVC |  |  |  | Cablu CG 1х16,0mm2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cablu CG 1х25,0mm2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cablu CG 1х35,0mm2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cablu CG 1х70,0mm2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cablu CG 3х2,5+1х1,5mm2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cablu CG 3х4,0+1х2,5mm2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cablu CG 3х10,0+1х6,0mm2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cablu CG 3х50,0+1х16,0mm2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cablu CG 4х2,5mm2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cablu CG 4х4,0mm2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cablu CG 4х6,0mm3 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cablu CG 5х2,5mm3 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cablu CG 7х1,5mm2 |  |  |
|  | Cablu cu conductori din aluminiu si izolatie din PVC |  |  |  | Cablu AVVG 3х70+1x35mm2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cablu AVVG 3х95+1x50mm2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cablu AVVG 3х4+1x2,5mm2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cablu AVVG 4х6mm2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cablu AVVG 5х16,0mm3 |  |  |
|  | Cablu din cupru cu izolatia mantei si conductoarelor din clorura de polivinil si PVC neinflamabi |  |  |  | Cablu VVGng 3х1.5mm2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cablu VVGng 3х2.5mm2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cablu VVGng 4х2,5mm2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cablu VVGng 5х4mm2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cablu VVGng 5х6mm2 |  |  |
|  | Cablu electric cu conductoare din cupru flexibil cu izolatie din PVC |  |  |  | Conductor PVS 2х0,75mm2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Conductor PVS 2х2,5mm2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Conductor PVS 3х0,75mm2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Conductor PVS 3х1,5mm2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Conductor PVS 3х2,5mm2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Conductor PVS 3х4,0mm2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Conductor PVS 3х16,0mm2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Conductor PVS 4х1,5mm2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Conductor PVS 4х2,5mm2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Conductor PVS 4х4,0mm2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Conductor PVS 5х1,5mm2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Conductor PVS 5х4,0mm2 |  |  |
|  | Cablu de control |  |  |  | Belden 8205 CMG 1PR 20(UL) E |  |  |
|  | Cablu electric ecranat |  |  |  | YSLY 2x075mm |  |  |
|  |  |  |  |  | H07V-K 10mm |  |  |
|  | Cablu electric de forță |  |  |  | AABLU-10 3x120mm2 |  |  |
|  |  |  |  |  | AABLU-10 3x150mm2 |  |  |
|  |  |  |  |  | AABLU-10 3x240mm2 |  |  |
|  | Cablu torsadat |  |  |  | SIP-2 3х16,0+1х25,0mm2 |  |  |
|  | Mufa p/u cablu |  |  |  | Mufa 3 KVTP 10kV (70-120) |  |  |
|  |  |  |  |  | Mufa 3 KVTP 10kV (150-240) |  |  |
|  |  |  |  |  | Mufa 3 STP 10kV (70-120) |  |  |
|  |  |  |  |  | Mufa 3 STP 10kV (150-240) |  |  |
|  |  |  |  |  | Mufa 4 KVTP 1kV (25-50) |  |  |
|  |  |  |  |  | Mufa 4 STP 1kV (25-50) |  |  |
|  | Papuci p/u cablu |  |  |  | Papuc pentru cablu aluminiu A-25 |  |  |
|  |  |  |  |  | Papuc pentru cablu aluminiu A-35 |  |  |
|  |  |  |  |  | Papuc pentru cablu aluminiu A-50 |  |  |
|  |  |  |  |  | Papuc pentru cablu aluminiu A-70 |  |  |
|  |  |  |  |  | Papuc pentru cablu aluminiu A-95 |  |  |
|  |  |  |  |  | Papuc pentru cablu aluminiu A-120 |  |  |
|  |  |  |  |  | Papuc pentru cablu aluminiu A-150 |  |  |
|  |  |  |  |  | Papuc pentru cablu aluminiu A-185 |  |  |
|  |  |  |  |  | Papuc pentru cablu aluminiu A-240 |  |  |
|  |  |  |  |  | Papuc pentru cablu cupru JG-16 |  |  |
|  |  |  |  |  | Papuc pentru cablu cupru JG-25 |  |  |
|  |  |  |  |  | Papuc pentru cablu cupru JG-35 |  |  |
|  |  |  |  |  | Papuc pentru cablu cupru JG-50 |  |  |
|  |  |  |  |  | Papuc pentru cablu cupru JG-70 |  |  |
|  |  |  |  |  | Papuc pentru cablu cupru JG-95 |  |  |
|  |  |  |  |  | Papuc pentru cablu cupru JG-150 |  |  |
|  |  |  |  |  | Papuc pentru cablu cupru JG-185 |  |  |
|  | Canal cablu din plastic cu capac din PVC |  |  |  | 20x10x2000mm |  |  |
|  |  |  |  |  | 25x25x2000mm |  |  |
|  |  |  |  |  | 40x40x2000mm |  |  |
|  |  |  |  |  | 40x25x2000mm |  |  |
|  |  |  |  |  | 50x50x2000mm |  |  |
|  |  |  |  |  | 80x40x2000mm |  |  |
|  | Tub termocontactabil |  |  |  | d-4mm2 galben-verde |  |  |
|  |  |  |  |  | d-6mm2 |  |  |
|  |  |  |  |  | d-8mm2 |  |  |
|  |  |  |  |  | d-10mm2 |  |  |
|  |  |  |  |  | d-16mm2 |  |  |
|  |  |  |  |  | d-20mm2 |  |  |
|  |  |  |  |  | d-25mm2 |  |  |
|  |  |  |  |  | d-30mm2 |  |  |
|  |  |  |  |  | d-40mm2 |  |  |
|  |  |  |  |  | d-63mm2 |  |  |
|  |  |  |  |  | d-75 mm2 |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Anexa nr. 5

Specificaţie de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele  6, 7, 8 și 9 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________

Obiectul achiziției: Cabluri și fire electrice

| Cod CPV | Nr. ord. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Condiții de achitare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 31320000-5 |  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  | 15 zile calendaristice din data emiterii comenzii | 30-60 zile din momentul apariției obligației de plată |
|  |  | Conductor PV3 1х1,5mm2 | m | 440 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Conductor PV3 1х2,5mm3 | m | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Conductor PV3 1х4,0mm2 | m | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Conductor PV3 1х6,0mm2 | m | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Conductor PV3 1x10,0mm2 | m | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Conductor PV3 1x25,0mm2 | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Conductor PV3 1x35,0mm3 | m | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Conductor PV3 1х50,0mm2 | m | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Conductor PV3 1х70,0mm3 | m | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Conductor PV1 1х2,5mm2 | m | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cablu CG 1х16,0mm2 | m | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cablu CG 1х25,0mm2 | m | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cablu CG 1х35,0mm2 | m | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cablu CG 1х70,0mm2 | m | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cablu CG 3х2,5+1х1,5mm2 | m | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cablu CG 3х4,0+1х2,5mm2 | m | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cablu CG 3х10,0+1х6,0mm2 | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cablu CG 3х50,0+1х16,0mm2 | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cablu CG 4х2,5mm2 | m | 370 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cablu CG 4х4,0mm2 | m | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cablu CG 4х6,0mm3 | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cablu CG 5х2,5mm3 | m | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cablu CG 7х1,5mm2 | m | 175 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cablu AVVG 3х70+1x35mm2 | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cablu AVVG 3х95+1x50mm2 | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cablu AVVG 3х4+1x2,5mm2 | m | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cablu AVVG 4х6mm2 | m | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cablu AVVG 5х16,0mm3 | m | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cablu VVGng 3х1.5mm2 | m | 1300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cablu VVGng 3х2.5mm2 | m | 1690 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cablu VVGng 4х2,5mm2 | m | 180 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cablu VVGng 5х4mm2 | m | 270 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cablu VVGng 5х6mm2 | m | 130 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Conductor PVS 2х0,75mm2 | m | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Conductor PVS 2х2,5mm2 | m | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Conductor PVS 3х0,75mm2 | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Conductor PVS 3х1,5mm2 | m | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Conductor PVS 3х2,5mm2 | m | 940 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Conductor PVS 3х4,0mm2 | m | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Conductor PVS 3х16,0mm2 | m | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Conductor PVS 4х1,5mm2 | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Conductor PVS 4х2,5mm2 | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Conductor PVS 4х4,0mm2 | m | 240 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Conductor PVS 5х1,5mm2 | m | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Conductor PVS 5х4,0mm2 | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Belden 8205 CMG 1PR 20(UL) E | m | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | YSLY 2x075mm | m | 327 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | H07V-K 10mm | m | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AABLU-10 3x120mm2 | m | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AABLU-10 3x150mm2 | m | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AABLU-10 3x240mm2 | m | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SIP-2 3х16,0+1х25,0mm2 | m | 1200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mufa 3 KVTP 10kV (70-120) | buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mufa 3 KVTP 10kV (150-240) | buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mufa 3 STP 10kV (70-120) | buc. | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mufa 3 STP 10kV (150-240) | buc. | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mufa 4 KVTP 1kV (25-50) | buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mufa 4 STP 1kV (25-50) | buc. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Papuc pentru cablu aluminiu A-25 | buc. | 28 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Papuc pentru cablu aluminiu A-35 | buc. | 112 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Papuc pentru cablu aluminiu A-50 | buc. | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Papuc pentru cablu aluminiu A-70 | buc. | 104 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Papuc pentru cablu aluminiu A-95 | buc. | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Papuc pentru cablu aluminiu A-120 | buc. | 26 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Papuc pentru cablu aluminiu A-150 | buc. | 36 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Papuc pentru cablu aluminiu A-185 | buc. | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Papuc pentru cablu aluminiu A-240 | buc. | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Papuc pentru cablu cupru JG-16 | buc. | 153 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Papuc pentru cablu cupru JG-25 | buc. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Papuc pentru cablu cupru JG-35 | buc. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Papuc pentru cablu cupru JG-50 | buc. | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Papuc pentru cablu cupru JG-70 | buc. | 69 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Papuc pentru cablu cupru JG-95 | buc. | 70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Papuc pentru cablu cupru JG-150 | buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Papuc pentru cablu cupru JG-185 | buc. | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20x10x2000mm | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25x25x2000mm | buc | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40x40x2000mm | buc | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40x25x2000mm | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50x50x2000mm | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 80x40x2000mm | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | d-4mm2 galben-verde | m | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | d-6mm2 | m | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | d-8mm2 | m | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | d-10mm2 | m | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | d-16mm2 | m | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | d-20mm2 | m | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | d-25mm2 | m | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | d-30mm2 | m | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | d-40mm2 | m | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | d-63mm2 | m | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | d-75 mm2 | m | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: ___________________             Adresa: ____________________________________________________