	Restaurarea in complex a Bisercii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisercii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-8
 Solutii Termomecanice (25/2021-4-SM) Casa parohiala

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie



	1.1. Оборудование



	1
	TfE02B
	Montarea kitului de evacuare, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm / Комплект газохода для отвода дымовых газов ф80 L=5,0м (вертикальный) с конденсатоотводчиком

	buc
	
	2,000



	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,570
	1,14

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,430
	2,86

	
	28752740160002
	Комплект газохода для отвода дымовых газов ф80 L=5,0м (вертикальный) с конденсатоотводчиком


	buc
	1,000
	2,00

	
	2735725901259
	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert
	kg
	0,124
	0,248

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,113
	0,226

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,226
	0,452

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,048
	0,096

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut
	1,450
	2,90

	
	2912340002506
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,010
	0,02

	2
	RCsB29I
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 100 mm

	buc
	
	2,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,336
	0,672

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,144
	0,288

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0072
	0,014

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0286
	0,057

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,230
	0,46

	3
	IzF20A
	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum

	m
	
	0,630



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,260
	0,164

	
	2320322600048
	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064
	kg
	0,300
	0,189

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,0001
	0,00

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	0,200
	0,126

	
	2320166200670
	White spirit rafinat tip A S 44
	l
	0,120
	0,076

	
	1714227322100
	Cilti de cinepa sort 3
	kg
	0,600
	0,378

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,002
	0,001

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Оборудование
	

	1.2. Трубопроводы



	4
	IC11E
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Teava otel ф45x2,5 (Ду-40)

	m
	
	4,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,620
	2,48

	
	252121670100045
	Teava otel ф45x2,5 (Ду-40)
	m
	1,015
	4,06

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,105
	0,42

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,030
	0,12

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,003
	0,012

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,050
	0,20

	5
	IC11E
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Teava otel ф45x2,5 (Ду-40) (fitinguri)

	m
	
	1,600



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,620
	0,992

	
	252121670100045
	Teava otel ф45x2,5 (Ду-40)
	m
	1,015
	1,624

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,105
	0,168

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,030
	0,048

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,003
	0,005

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,050
	0,08

	6
	IC11D
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava otel otel ф38x2.0 (Ду-32)

	m
	
	21,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,560
	11,76

	
	252121670100038
	Teava din otel ф38x2.0 (Ду-32)
	m
	1,015
	21,315

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,086
	1,806

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,024
	0,504

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,003
	0,063

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,038
	0,798

	7
	IC11D
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava otel otel ф38x2.0 (Ду-32) (fitinguri)

	m
	
	8,400



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,560
	4,704

	
	252121670100038
	Teava din otel ф38x2.0 (Ду-32)
	m
	1,015
	8,526

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,086
	0,722

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,024
	0,202

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,003
	0,025

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,038
	0,319

	8
	IC11C
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava otel otel ф32x2.0 (Ду-25)

	m
	
	7,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,480
	3,36

	
	252121670100032
	Teava otel ф32x2.0 (Ду-25)
	m
	1,015
	7,105

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,064
	0,448

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,017
	0,119

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,003
	0,021

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,030
	0,21

	9
	IC11C
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava otel ф32x2.0 (Ду-25) (fitinguri)

	m
	
	2,800



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,480
	1,344

	
	252121670100032
	Teava otel ф32x2.0 (Ду-25)
	m
	1,015
	2,842

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,064
	0,179

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,017
	0,048

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,003
	0,008

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,030
	0,084

	10
	IC11B
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel ф25x2.0 (Ду-20)

	m
	
	11,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,400
	4,40

	
	252121670100025
	Teava otel ф25x2.0 (Ду-20)
	m
	1,015
	11,165

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,064
	0,704

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,017
	0,187

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,003
	0,033

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,030
	0,33

	11
	IC11B
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel ф25x2.0 (Ду-20) (fitinguri)

	m
	
	4,400



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,400
	1,76

	
	252121670100025
	Teava otel ф25x2.0 (Ду-20)
	m
	1,015
	4,466

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,064
	0,282

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,017
	0,075

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,003
	0,013

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,030
	0,132

	12
	IC11A
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" / Teava otel ф18x2.0 (Ду-15)

	m
	
	3,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,350
	1,05

	
	252121670100018
	Teava otel ф18x2.0 (Ду-15)
	m
	1,015
	3,045

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,035
	0,105

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,005
	0,015

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,003
	0,009

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,014
	0,042

	13
	IC11A
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" / Teava otel ф18x2.0 (Ду-15) (fitinguri)

	m
	
	1,200



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,350
	0,42

	
	252121670100018
	Teava otel ф18x2.0 (Ду-15)
	m
	1,015
	1,218

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,035
	0,042

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,005
	0,006

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,003
	0,004

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,014
	0,017

	14
	RpIF12A
	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei

	m
	
	64,400



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,150
	9,66

	
	2430226101260
	Grund minium
	kg
	0,015
	0,966

	
	2430116103218
	Vopsea de ulei
	kg
	0,030
	1,932

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,010
	0,644

	
	2430117326844
	Lac rezistent la temperatura
	kg
	0,015
	0,966

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,050
	3,22

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050
	3,22

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,050
	3,22

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,002
	0,129

	15
	SA04B
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 3/4" / Teava din otel zincat ф20x2.8 GOST 3262-75*

	m
	
	14,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,450
	6,30

	
	272210330600020
	Teava din otel zincat ф20x2.8 GOST 3262-75* 
	m
	1,010
	14,493

	
	272120411780020
	Cot din fonta maleabila A1, zincat d.20
	buc
	0,150
	2,153

	
	272120411500020
	Teu din fonta maleabila B1, zincat d.20
	buc
	0,160
	2,296

	
	272120412010020
	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d.20
	buc
	0,030
	0,43

	
	272120412310020
	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d.20
	buc
	0,020
	0,287

	
	272120411404020
	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d.20
	buc
	0,020
	0,287

	16
	SA04A
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1/2" / Teava din otel zincat ф15x2.5 GOST 3262-75*

	m
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,400
	1,20

	
	272210330600015
	Teava din otel zincat ф15x2.5 GOST 3262-75* 
	m
	1,010
	3,106

	
	272120411780015
	Cot din fonta maleabila A1, zincat d.15
	buc
	0,150
	0,461

	
	272120411500015
	Teu din fonta maleabila B1, zincat d.15
	buc
	0,160
	0,492

	
	272120412010015
	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d.15
	buc
	0,030
	0,092

	
	272120412310015
	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d.15
	buc
	0,020
	0,062

	17
	RpIC29A
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"

	buc
	
	46,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,160
	7,36

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,015
	0,69

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,008
	0,368

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,050
	2,30

	18
	RpIC29B
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul  1"-1 1/2"

	buc
	
	34,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,440
	14,96

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,020
	0,68

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,070
	2,38

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,010
	0,34

	19
	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"

	m
	
	38,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,090
	3,42

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,040
	1,52

	20
	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"

	m
	
	25,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,110
	2,75

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,050
	1,25

	21
	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"

	m
	
	38,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,080
	3,04

	22
	IE04B
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"

	m
	
	25,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,100
	2,50

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Трубопроводы
	

	1.3. Трубопроводная арматура



	23
	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 32 mm / Кран шаровый стальной фланцевый Ду-32 Ру-0,6 МПа T-115 C

	buc
	
	4,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,600
	2,40

	
	2875274205000/32
	Кран шаровый стальной фланцевый Ду-32 Ру-0,6 МПа T-115 C
	buc
	1,000
	4,00

	
	287527442820032
	Flansa rotunda libera d.32
	buc
	2,000
	8,00

	
	1450336200468
	Grafit concentrat tip G, praf
	kg
	0,010
	0,04

	
	2874115818410
	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50
	buc
	8,000
	32,00

	
	2874115840558
	Piulita hexag. M16
	buc
	8,000
	32,00

	
	2874125881344
	Saiba  plata  M 18
	buc
	8,000
	32,00

	
	2513206622020
	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.
	kg
	0,050
	0,20

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,120
	0,48

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,340
	1,36

	
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	0,100
	0,40

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,015
	0,06

	24
	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20 mm / Кран шаровый стальной фланцевый Ду-20 Ру-0,6 МПа T-115 C

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,600
	0,60

	
	2875274205000/20
	Кран шаровый стальной фланцевый Ду-20 Ру-0,6 МПа T-115 C
	buc
	1,000
	1,00

	
	287527442820020
	Flansa rotunda libera d.20
	buc
	2,000
	2,00

	
	1450336200468
	Grafit concentrat tip G, praf
	kg
	0,010
	0,01

	
	2874115818410
	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50
	buc
	8,000
	8,00

	
	2874115840558
	Piulita hexag. M16
	buc
	8,000
	8,00

	
	2874125881344
	Saiba  plata  M 18
	buc
	8,000
	8,00

	
	2513206622020
	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.
	kg
	0,050
	0,05

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,120
	0,12

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,340
	0,34

	
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	0,100
	0,10

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,015
	0,015

	25
	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm / Кран шаровый чугунный фланцевый Ду-40 Ру-0,6 МПа T-115 C

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,600
	1,20

	
	2875274205000-40f
	Кран шаровый чугунный фланцевый Ду-40 Ру-0,6 МПа T-115 C
	buc
	1,000
	2,00

	
	287527442820040
	Flansa rotunda libera d.40
	buc
	2,000
	4,00

	
	1450336200468
	Grafit concentrat tip G, praf
	kg
	0,010
	0,02

	
	2874115818410
	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50
	buc
	8,000
	16,00

	
	2874115840558
	Piulita hexag. M16
	buc
	8,000
	16,00

	
	2874125881344
	Saiba  plata  M 18
	buc
	8,000
	16,00

	
	2513206622020
	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.
	kg
	0,050
	0,10

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,120
	0,24

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,340
	0,68

	
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	0,100
	0,20

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,015
	0,03

	26
	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Кран шаровой Ду-32

	buc
	
	3,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,250
	0,75

	
	2875274205100-32
	Кран шаровой Ду-32
	buc
	1,000
	3,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,030
	0,09

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,060
	0,18

	27
	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровой Ду-25

	buc
	
	8,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	1,20

	
	2875274205100-25
	Кран шаровой Ду-25
	buc
	1,000
	8,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,015
	0,12

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,032
	0,256

	28
	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровой Ду-20

	buc
	
	12,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	1,80

	
	2875274205100-20
	Кран шаровой Ду-20
	buc
	1,000
	12,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,015
	0,18

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,032
	0,384

	29
	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровой Ду-15

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,30

	
	2875274205100-15
	Кран шаровой Ду-15
	buc
	1,000
	2,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,015
	0,03

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,032
	0,064

	30
	ID13C
	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Клапан обратный пружинный Ду-32 Ру-1,6 МПа T-80C

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,280
	0,56

	
	1111000102000-32
	Клапан обратный пружинный Ду-32 Ру-1,6 МПа T-80C
	buc
	1,000
	2,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,030
	0,06

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,060
	0,12

	31
	ID13B
	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Клапан обратный пружинный Ду-25 Ру-1,6 МПа

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,160
	0,16

	
	1111000102000-25
	Клапан обратный пружинный Ду-25 Ру-1,6 МПа
	buc
	1,000
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,020
	0,02

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,040
	0,04

	32
	ID13B
	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Клапан обратный пружинный Ду-20 Ру-2,5 МПа

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,160
	0,32

	
	1111000102000-20
	Клапан обратный пружинный Ду-20 Ру-2,5 МПа
	buc
	1,000
	2,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,020
	0,04

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,040
	0,08

	33
	IA20A
	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" / Клапан предохранительный сбросной Ду 20, Ру 3 бар

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,250
	0,50

	
	2913154500000-20-3
	Клапан предохранительный сбросной Ду 20, Ру 3 бар
	buc
	1,000
	2,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,016
	0,032

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,030
	0,06

	34
	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20 mm / Клапан шаровой с предохранением от закрытия  Ду-20

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,600
	0,60

	
	2875274205000-20*
	Клапан шаровой с предохранением от закрытия  Ду-20
	buc
	1,000
	1,00

	
	287527442820020
	Flansa rotunda libera d.20
	buc
	2,000
	2,00

	
	1450336200468
	Grafit concentrat tip G, praf
	kg
	0,010
	0,01

	
	2874115818410
	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50
	buc
	8,000
	8,00

	
	2874115840558
	Piulita hexag. M16
	buc
	8,000
	8,00

	
	2874125881344
	Saiba  plata  M 18
	buc
	8,000
	8,00

	
	2513206622020
	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.
	kg
	0,050
	0,05

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,120
	0,12

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,340
	0,34

	
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	0,100
	0,10

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,015
	0,015

	35
	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Фильтр сетчатый Ду40 Ру-0,6МПа

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,300
	4,60

	
	2924127322065-40
	Фильтр сетчатый Ду40 Ру-0,6МПа
	buc
	1,000
	2,02

	36
	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Фильтр сетчатый Ду25 Ру-6 бар

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,300
	2,30

	
	2924127322065-25
	Фильтр сетчатый Ду25 Ру-6 бар
	buc
	1,000
	1,01

	37
	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Фильтр сетчатый Ду20 Ру-6 бар

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,300
	4,60

	
	2924127322065-20
	Фильтр сетчатый Ду20 Ру-6 бар
	buc
	1,000
	2,02

	38
	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Автоматический воздухоотводчик латунный с резьбовым присоединением MATIC Dy 10

	buc
	
	4,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,60

	
	287527420510028
	Автоматический воздухоотводчик латунный с резьбовым присоединением MATIC Dy 10
	buc
	1,000
	4,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,015
	0,06

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,032
	0,128

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Трубопроводная арматура
	

	1.4. Гребенка распределительная



	39
	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль спускной ф15 15кч18п2

	buc
	
	6,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,90

	
	2875274205100-15kc18p2-15
	Вентиль спускной ф15 15кч18п2 
	buc
	1,000
	6,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,015
	0,09

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,032
	0,192

	40
	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Автоматический воздухоотводчик

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,30

	
	2875274205100-40
	Автоматический воздухоотводчик
	buc
	1,000
	2,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,015
	0,03

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,032
	0,064

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Гребенка распределительная
	

	1.5. Изделия и материалы для крепления трубопроводов



	41
	TfA09A1
	Montarea suportului gata confectionat, amplasat  in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la  3 m, avind pina la 5 kg pe bucata / ОПБ-1/45 - 4buc / suport gata vopsit / se modifica suport mobil din buc in kg cu pastrarea normei de consum

	kg
	
	0,120



	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,030
	0,004

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,030
	0,004

	
	2875277347000*
	Suport mobil pt conducte gata vopsit
	kg
	1,000
	0,12

	
	2735725901259
	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert
	kg
	0,116
	0,014

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,005
	0,001

	
	2681116001329
	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer
	buc
	0,002
	0,00

	
	2320146200755
	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767
	l
	0,010
	0,001

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut
	0,027
	0,003

	
	2912340002506
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,009
	0,001

	42
	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata / Suporti sau dispozitive gata vopsite

	kg
	
	40,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,230
	9,20

	
	2710700000000*
	Suporti sau dispozitive gata vopsite
	kg
	1,000
	40,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Изделия и материалы для крепления трубопроводов
	

	1.6. Теплоизоляционные материалы



	43
	IzH40A
	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor / Конструкции теплоизоляционные полносборные из полотна холстопрошивного из отходов стекловолокна марки ХПС-Т-5 ТУ 6-11-254-77

	m3
	
	0,570



	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	12,300
	7,011

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,300
	1,311

	
	10106221/35
	Конструкции теплоизоляционные полносборные из полотна холстопрошивного из отходов стекловолокна марки ХПС-Т-5 ТУ 6-11-254-77
	m3
	1,030
	0,605

	
	2734113805578
	Sirma moale zincata D=1,25 
	kg
	1,100
	0,646

	44
	IzH40A
	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor / Маты минватные прошивные в обкладке из металлической сетки типа М2 (сетка N12-1,2 с двух сторон) марки 125

	m3
	
	2,084



	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	12,300
	25,633

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,300
	4,793

	
	10106221/36
	Маты минватные прошивные в обкладке из металлической сетки типа М2 (сетка N12-1,2 с двух сторон) марки 125 
	m3
	1,030
	2,211

	
	2734113805578
	Sirma moale zincata D=1,25 
	kg
	1,100
	2,361

	45
	IzI07D1
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare

	m2
	
	42,000



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,235
	9,87

	
	2710403601300z
	Tabla zincata 
	kg
	4,553
	191,226

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,049
	2,058

	46
	IzI07D2
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare

	m2
	
	42,000



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,589
	24,738

	
	2874115893900
	Surub 4 x 15 OLC35 zn
	buc
	8,000
	336,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Теплоизоляционные материалы
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	2. Lucrari de montare



	2.1. Оборудование



	47
	IA14A
	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	18,000
	36,00

	
	2875274401000
	Flansa plata Pn 6
	buc
	2,000
	4,00

	
	2874115818410
	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50
	buc
	8,000
	16,00

	
	2874115840558
	Piulita hexag. M16
	buc
	8,000
	16,00

	
	2874125881344
	Saiba  plata  M 18
	buc
	8,000
	16,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050
	0,10

	
	2513206622020
	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.
	kg
	0,250
	0,50

	
	29522700076021
	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)
	h-ut
	6,300
	12,60

	48
	IA25A
	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm / Гидравлический разделитель

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	5,300
	5,30

	
	2875274401000
	Flansa plata Pn 6
	buc
	0,050
	0,05

	
	2513206622020
	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.
	kg
	0,150
	0,15

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,040
	0,04

	49
	IA37A
	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,600
	2,60

	
	2521216701000
	Teava din otel 
	m
	0,500
	0,50

	
	2875274122000
	Racord olandez
	buc
	1,000
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,060
	0,06

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,120
	0,12

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050
	0,05

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,320
	0,32

	50
	IA37B
	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1"

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,000
	3,00

	
	2521216701000
	Teava din otel 
	m
	0,500
	0,50

	
	2875274122000
	Racord olandez
	buc
	1,000
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,070
	0,07

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,140
	0,14

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050
	0,05

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,640
	0,64

	51
	IA17A
	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,300
	2,30

	
	2875274030000
	Racord olandez, U2
	buc
	2,000
	2,00

	
	2513206622159
	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.
	kg
	0,340
	0,34

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,030
	0,03

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,060
	0,06

	
	2811236832390
	Burghiu cu cap widia M 16
	buc
	3,000
	3,00

	
	2874115827726
	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex
	buc
	3,000
	3,00

	
	29522700076021
	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)
	h-ut
	0,100
	0,10

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,300
	0,30

	52
	IA28A
	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 500 l

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	5,100
	5,10

	
	2875274401000
	Flansa plata Pn 6
	buc
	5,000
	5,00

	
	2513206622020
	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.
	kg
	0,810
	0,81

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,033
	0,033

	
	1450336200468
	Grafit concentrat tip G, praf
	kg
	0,023
	0,023

	
	2874115800780
	Surub hex. M 10 x 35
	buc
	8,000
	8,00

	
	2874115801071
	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm
	buc
	12,000
	12,00

	
	2874115842702
	Piulita hexag. M10 
	buc
	8,000
	8,00

	
	2874115842760
	Piulita hexag. M12
	buc
	12,000
	12,00

	
	2874115883761
	Saiba  plata  M 12
	buc
	8,000
	8,00

	
	2874125881289
	Saibe uzuale, plate M 14
	buc
	12,000
	12,00

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,165
	0,165

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,430
	0,43

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,125
	0,125

	
	2922140006727
	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF
	h-ut
	0,060
	0,06

	
	29522700076021
	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)
	h-ut
	0,070
	0,07

	53
	IA29A
	Vas de expansiune, montat pe console avind capacitatea de 500 l

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4,700
	4,70

	
	2875274401000
	Flansa plata Pn 6
	buc
	5,000
	5,00

	
	2513206622020
	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.
	kg
	0,810
	0,81

	
	2874115800780
	Surub hex. M 10 x 35
	buc
	8,000
	8,00

	
	2874115801071
	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm
	buc
	12,000
	12,00

	
	2874115842702
	Piulita hexag. M10 
	buc
	8,000
	8,00

	
	2874115842760
	Piulita hexag. M12
	buc
	12,000
	12,00

	
	2874115883761
	Saiba  plata  M 12
	buc
	8,000
	8,00

	
	2874125881289
	Saibe uzuale, plate M 14
	buc
	12,000
	12,00

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,125
	0,125

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,033
	0,033

	
	1450336200468
	Grafit concentrat tip G, praf
	kg
	0,023
	0,023

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,165
	0,165

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,430
	0,43

	
	2922140006727
	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF
	h-ut
	0,070
	0,07

	
	29522700076021
	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)
	h-ut
	0,070
	0,07

	54
	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,300
	6,90

	55
	IA40A
	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm / doar manopera

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,500
	3,50

	56
	IC46A
	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,400
	6,80

	
	2710403615911
	Tabla groasa 10 x 1000 
	kg
	0,030
	0,06

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,125
	0,25

	
	2875274418000
	Flansa oarba 
	buc
	0,050
	0,10

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Оборудование
	

	2.2. Трубопроводная арматура



	57
	11-02-001-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,030
	1,03

	
	1019892
	Garnituri din paronit
	kg
	0,042
	0,042

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Трубопроводная арматура
	

	2.3. Гребенка распределительная



	58
	IA18A
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,140
	0,28

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,010
	0,02

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,006
	0,012

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,012
	0,024

	59
	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,400
	0,80

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,006
	0,012

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,012
	0,024

	60
	IA18I
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Закладные конструкции / exclusiv teava, mufa

	buc
	
	4,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,050
	4,20

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,093
	0,372

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,046
	0,184

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,020
	0,08

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,012
	0,048

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,024
	0,096

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Гребенка распределительная
	

	2.4. Закладные конструкции для установки КиП и А



	61
	IA18I
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Закладные конструкции / exclusiv teava, mufa

	buc
	
	32,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,050
	33,60

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,093
	2,976

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,046
	1,472

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,020
	0,64

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,012
	0,384

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,024
	0,768

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Закладные конструкции для установки КиП и А
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	3. Utilaj



	3.1. Оборудование



	62
	
	Котлоагрегат водогрейный газовый настенный с газовой атмосферной горелкой, с принудительным отводом дымовых газов, КПД 90-92%, номинальной теплопроизводительностью Q=32,0 кВт (27515 ккал/ч), N=150W с погодозависимой автоматикой tip THERM 32TCL sau analog

	buc
	
	1,000



	
	700-32TCL
	Котлоагрегат водогрейный газовый настенный с газовой атмосферной горелкой, с принудительным отводом дымовых газов, КПД 90-92%, номинальной теплопроизводительностью Q=32,0 кВт (27515 ккал/ч), N=150W с погодозависимой автоматикой tip THERM 32TCL 
	buc
	1,000
	1,00

	63
	
	Котлоагрегат водогрейный газовый настенный с газовой атмосферной горелкой с возможностью подключения к внешнему бойлеру, с принудительным отводом дымовых газов, КПД 90-92%, номинальной теплопроизводительностью Q=28,0 кВт (24076 ккал/ч), N=150W с погодозависимой автоматикой tip THERM 28TLXZ sau analog

	buc
	
	1,000



	
	700-28TLXZ
	Котлоагрегат водогрейный газовый настенный с газовой атмосферной горелкой с возможностью подключения к внешнему бойлеру, с принудительным отводом дымовых газов, КПД 90-92%, номинальной теплопроизводительностью Q=28,0 кВт (24076 ккал/ч), N=150W с погодозависимой автоматикой tip THERM 28TLXZ 
	buc
	1,000
	1,00

	64
	
	Гидравлический разделитель V=2.5 м3/ч Ду25

	buc
	
	1,000



	
	700separator25
	Гидравлический разделитель V=2.5 м3/ч Ду25
	buc
	1,000
	1,00

	65
	
	Насос сетевой воды G=1,0 м3/ч, H=5,0м, Nэл.=0,06 кВт 1-но фазный tip Prim AX 25-8 180 RED sau analog

	buc
	
	2,000



	
	700-Prim-AX-25-8-180-RED
	Насос сетевой воды G=1,0 м3/ч, H=5,0м, Nэл.=0,06 кВт 1-но фазный tip Prim AX 25-8 180 RED 
	buc
	1,000
	2,00

	66
	
	Насос сетевой воды G=1,12 м3/ч, H=8,5м, Nэл.=0,2 кВт 1-но фазный tip ModulA 32-10 180 RED sau analog

	buc
	
	2,000



	
	700-ModulA-32-10-180-RED
	Насос сетевой воды G=1,12 м3/ч, H=8,5м, Nэл.=0,2 кВт 1-но фазный tip ModulA 32-10 180 RED 
	buc
	1,000
	2,00

	67
	
	Емкостный водонагреватель V=100.0л, тепловой мощностью с встроенным эл. нагревательным элементом N=2.2 кВт tip ОКСЕ-100 NTR/2,2 kW sau analog

	buc
	
	1,000



	
	700-OKCE-100-NTR/2,2
	Емкостный водонагреватель V=100.0л, тепловой мощностью с встроенным эл. нагревательным элементом N=2.2 кВт tip ОКСЕ-100 NTR/2,2 kW 
	buc
	1,000
	1,00

	68
	
	Расширительный бак, объемом 80 литров Ру - 3 бар MAXI VAREM LR80 sau analog

	buc
	
	1,000



	
	700-LR80
	Расширительный бак, объемом 80 литров Ру - 3 бар MAXI VAREM LR80 
	buc
	1,000
	1,00

	69
	
	Расширительный бак, объемом 12 литров Ру - 6 бар Intervarem LS12 sau analog

	buc
	
	1,000



	
	700-LS12
	Расширительный бак, объемом 12 литров Ру - 6 бар Intervarem LS12 
	buc
	1,000
	1,00

	70
	
	Противонакипное магнитное устройство G=0,1,,,3 m3/h Antical medium sau analog

	buc
	
	2,000



	
	700-antikal
	Противонакипное магнитное устройство G=0,1,,,3 m3/h Antical medium 
	buc
	1,000
	2,00

	71
	
	Пропорциональный дозатор полифосфата Ду-15 мм tip DOSAPHOS-250 sau analog

	buc
	
	1,000



	
	700-Dosaphos250
	Пропорциональный дозатор полифосфата Ду-15 мм tip DOSAPHOS-250 
	buc
	1,000
	1,00

	72
	
	Деаэратор  Ventojet VGA-20 " Pneumatex" sau analog

	buc
	
	1,000



	
	700VGA-20
	Деаэратор  Ventojet VGA-20 " Pneumatex" 
	buc
	1,000
	1,00

	73
	
	Гребенка распределительная из трубопровода по ГОСТ 10704-91 ф76x3.0 L=900мм

	buc
	
	2,000



	
	700-76x3.0-9
	Гребенка распределительная из трубопровода по ГОСТ 10704-91 ф76x3.0 L=900мм
	buc
	1,000
	2,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Оборудование
	

	3.2. Трубопроводная арматура



	74
	
	Клапан подпитки Ду15 со встроенным обратным клапаном Ру-1,5 кгс/см2

	buc
	
	1,000



	
	700-58
	Клапан подпитки Ду15 со встроенным обратным клапаном Ру-1,5 кгс/см2
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Трубопроводная арматура
	

	3.3. Гребенка распределительная



	75
	
	Термометр технический ТТЖ П N3 2 240*66

	buc
	
	2,000



	
	700-ter
	Термометр технический ТТЖ П N3 2 240*66
	buc
	1,000
	2,00

	76
	
	Манометр МП4-У 0-1 мПа

	buc
	
	2,000



	
	700-man
	Манометр МП4-У 0-1 мПа
	buc
	1,000
	2,00

	77
	
	Закладные для термометра Зкч-3-75

	buc
	
	2,000



	
	700-zkc-3-75
	Закладные для термометра Зкч-3-75
	buc
	1,000
	2,00

	78
	
	Закладные для манометра Зкч-53-76

	buc
	
	2,000



	
	700-zkc-53-76
	Закладные для манометра Зкч-53-76
	buc
	1,000
	2,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Гребенка распределительная
	

	3.4. Закладные конструкции для установки КиП и А



	79
	
	Закладная конструкция для измерения температуры на трубопроводе ЗКЧ-2-87

	buc
	
	11,000



	
	700-zkc-2-87
	Закладная конструкция для измерения температуры на трубопроводе ЗКЧ-2-87
	buc
	1,000
	11,00

	80
	
	Закладная конструкция для измерения давления на прямых участках ЗКЧ-287.00.90

	buc
	
	10,000



	
	700-zkc-287.00.90
	Закладная конструкция для измерения давления на прямых участках ЗКЧ-287.00.90
	buc
	1,000
	10,00

	81
	
	Закладная конструкция для измерения давления на угловых участках ЗКЧ-275.00.90

	buc
	
	11,000



	
	700-zkc-275.00.90
	Закладная конструкция для измерения давления на угловых участках ЗКЧ-275.00.90
	buc
	1,000
	11,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Закладные конструкции для установки КиП и А
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Taxa pe valoare adaugata
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


