# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Utilaj medical pentru activitatea științifică

prin procedura de achiziție Licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: USMF ”Nicolae Testemițanu”

- IDNO: 1007600000794

- Adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 165

- Numărul de telefon/fax: 022205265

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@usmf.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cant | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 1. Trusă instrumentar oftalmologic | buc. | 2 | Trusa conține 32 piese, instrumentar chirurgical din inox, calitate superioara: - Foarfeca Noyes, dreapta, 12,0 cm - buc. 1 - Foarfeca Wecker, 11,0 cm - buc. 1 - Foarfeca Castroviejo a/a, curba, 10.0cm-buc.1 - Port ac Castroviejo, 14,0 cm - buc. 1 - Blefarostat Graefe, 6,0 cm - buc. 1 - Blefarostat Graefe 9,0 cm - buc. 1 - Intorcator pleoape Desmarres, 12,0 cm - buc. 2 - Bisturiu varf rotund - buc. 1 - Bisturiu varf ascutit - buc. 1 - Bisturiu ptr. cataracta - buc. 1 - Ac pentru cataracta drept - buc .1 - Ac pentru cataracta curb - buc. 1 - Lingura ptr. Chalasion Meyhofer - buc. 1 - Carliga scutit ptr. sac lacrimal Guthrie- buc. 1 - Spatula Castroviejo - buc. 1 - Ac de scos corpi straini drept - buc. 1 - Ac de scos corpi straini curb - buc. 1 - Spatula de scos corpi straini Walton - buc. 1 - Spatula de scos corpi straini Dix - buc. 1 - Sonda ptr. canal lacrimal Wilder - buc. 1 - Sonda Bowmann - buc. 5 ( set) - Pensa ptr. iris Graefe, 10 cm - buc. 1 - Pensa ptr. iris Hess 1:2 dinti, 7,0 cm - buc. 1 - Pensa sutura Castroviejo, 9,0 cm - buc . 1 - Pensa ptr. chalasion Desmarres, 9,0 cm-buc.1 - Tavita renala, 160 mm - buc. 1 - Port ac - buc. 1 Cutie instrumentar cu maner - buc. 1 | 38500,00 |
| 2. |  | 2. Ochelari cu lupe binoculare şi sursă de lumină pentru operaţii | buc. | 1 | Ochelari cu lupe incorporate în sticlă pe ramă de ochelari: distanţa de lucru – 330-500 mm; mărire 3-20x; cîmpul de lucru – 70-110 mm, sursa de lumină Led, cu acumulator reîncărcabil și încărcăror, durata de încărcare totala: ≤ 3 ore, durata de funcționare neîntreruptă - 6-10 ore; iluminare - 30-40 000 lux; greutatea 150-200g. | 41666,67 |
| 3. |  | 3. Glucometru | buc. | 5 | •Display: 96 segmente LCD cu simboluri •Oprire automata: 30 sau 90 de secunde in functie de statusul operational •Durata de viata a bateriei: aproximativ 1000 teste pe an •Baterie: 1 baterie, de tip CR 2032 •Dimensiunea mostrei: 1 - 2 μL •Detectare subdozare: Da •Principiul de masurare: fotometric •Intervalul de masurare: 0,5 – 33,3 mmol/l •Timp de masurare: •aproximativ 5 sec (aplicarea sangelui pe banda in interiorul glucometrului) •aproximativ 8 sec (aplicarea sangelui pe banda in afara glucometrului) Conditii de masurare: •temperatura: +8°C to +42°C Conditii de depozitare: fără baterie: -25°C- +70°C Umiditate: •Masurare: 85% umiditate relativa •Depozitare: 93% umiditate relativa Capacitate de masurare: pana la 500 de masuratori cu data si timp Valori medii: 7, 14, 30, 90 zile Altitudine: 0 – 4000m (0 – 13123 feet) Dimensiuni: +/- 97.8 x 46.8 x 19.1mm Greutate: max Cu baterie: 50g Garanție minim 12 luni | 2916,67 |
| 4. |  | 4. Testele pentru glucometru | set | 10 | Compatibile cu glucometru achiziționat; min 50 teste intr-o cutie Cantitatea de sange - 1-2µl de sange Posibilă dozare in afara glucometrului | 1750,00 |
| 5. |  | 5. Tonometrul | buc. | 4 | - Detectarea aritmie (ARR) - Detectare fibrilatie atriala (AFib) - Detectare contractie prematura - Detectie manseta - Detectie miscare - Indicator pentru risc de hipertensiune - Detectare batai neregulate ale inimii (IHB) - Media ultimelor min 3 masurari - Media rezultatelor pe min 7 zile - min 120 memorii pentru 2 utilizatori (2x60) cu data si ora - Suport pt. manseta - Afisaj LCD generos min 69x78 mm Pachetul contine: tensiometru, manseta 24-40cm, 4 x baterii AAA 1.5V, gentuța depozitare, suport manșeta Specificatii tehnice Metoda masurarii: oscilometrica Intervalul masurarii 30~260 mmHg; Puls: 40~199 batai/ minute Senzor de presiune:semiconductor Acuratete: presiune: ± 3 mmHg; puls: ± 5% din rezultatul obtinut Inflatie: cu pompa Deflatie: valva de eliberare automata a aerului Capacitate de memorie: min. 60 pozitii de memorie pentru fiecare din cele 2 zone de memorie Oprire automata: la 1 minut dupa ultima apasare de tasta Temperatura si umiditate de transport si depozitare: 10°C ~ 40°C; umiditate 40%~85%; 700~1060 hPa Temperatura si umiditate de utilizare: -10°C~60°C; umiditate 10%~90%; 700~1060 hPa Sursa de alimentare DC: 4 baterii AAA DC 6V Sursa de alimentare AC (optional): DC 6V, ≥600mA (dimensiune conector: externa(-) Ø 4,0, interna (+) de Ø 1,7) Dimensiuni: +/- 96 (lungime) X 139,7 (latime) X 63,2 (înaltime) mm Greutate: max. 250 g fara baterii Circumferinta bratului adult: 24-40 cm Utilizatori limitati: limitat la adulti Tip protectie: Tip BF: ofera protectie speciala împotriva electrocutarii Clasificare IP: IP21 protectie impotriva pătrunderii apei si a materiilor sub forma de particule Garanție minim 12 luni | 1333,33 |
| 6. |  | 6. Sistem mobil de examinare organe interne | buc. | 1 | Tip dispozitiv – transductor USB-C Tip transductor – liniar Frecvenţă – 12 – 4 MHz Câmp de vizualizare – minim 34.5 mm Domeniu de aplicaţie – pulmoni, sistem musculo-scheletal, ţesuturi moi, vase Adâncime scanare – minim 12 cm Regimuri de examinare – 2D, color Doppler, M-mode, advanced XRES and multivariate harmonic imaging, SonoCT Greutate: max 120 grame Perioada de garanţie: minim 35 luni Componenţa set: transductor, ghidul utilizatorului, cablu USB C, cablu USB B, geantă Vizualizarea imaginilor: prin conectare la tabletă/smartphone Android | 180833,33 |
| 7. |  | 7. Trusă chirurgicală | buc | 1 | Dotare standard - Trusa chirurgicala. Instrumentar chirurgical de calitate superioara fabricat din inox. - Pensa Halsted Mosquito 1:2 dr; 18,0cm. buc. 2 - Pensa Halsted Mosquito 1:2 ;cb.12,5cm. buc. 1 - Pensa Halsted Mosquito 1:2 dr;12,5cm. buc. 1 - Foarfeca Lister 18,0cm. buc. 1 - Sonda canelata 14,0cm. buc. 1 - Sonda canelata 16,0cm. buc. 1 - Port ac Mayo-Hegar 20,0cm. buc. 1 - Port ac Mayo-Hegar 16,0cm. buc. 1 - Departator Hook 3 v.a. 16,0cm. buc. 1 - Departator Kocher 4 v.b. 22,0cm. buc. 1 - Foarfeca ch. dr cu varf ascutit 14,0cm. buc. 2 - Foarfeca ch. dr cu varf bont 14,0cm. buc. 1 - Foarfeca ch. cu varf bont cb 14,0cm. buc. 1 - Pensa anatomica Thumb 16,0cm. buc. 1 - Pensa anatomica Thumb 20,0cm. buc. 1 - Pensa scos fire 12,5cm. buc. 2 - Pensa chirurgicala 16,0cm. buc. 2 - Departator de gura Whitehead 13cm , buc. 1 - Bisturiu monobloc, buc. 2 - Maner bisturiu curb - buc. 1, lame -buc. 3 - Maner bisturiu drept - buc. 1, lame -buc. 3 - Apasator de limba, adulti Bruening, 19,0cm. buc. 1 - Apasator de limba,copii 14,5cm. buc. 1 - Bisturiu varf ascutit, buc. 2 - Chiureta Volkmann, buc. 1 - Ciocanel Doyen 21,0cm. buc. 1 - Stilet butonat 14,0cm. buc. 2 - Tavita renala 16 cm.buc. 1 Cutie instrumentar cu maner, +/-300x150x60 | 4166,67 |
| 8. |  | 8. Caliper (cutimetru) mecanic | buc | 6 | Tip: mecanic, tip arc Material: plastic sau metal Diapazon măsurare: 0-70 mm | 420,00 |
| 9. |  | 9. Caliper (cutimetru) electronic | buc | 2 | Tip: electronic (digital), Metoda utilizată de măsurare: BI-metodă, Display: Liquid crystal display, Diapazon de măsurare: 0,3 – 5,0 cm, cu pasul 0,1 cm, Alimentare: 2 baterii tip CR2032, DC 6.0V, Greutate: max. 90 grame, Dimensiuni:+/- 138 x 44 x 26 mm Garanţie: 1 an, Componenţă minimă set: dispozitiv (caliper), ghidul utilizatorului, baterii | 5000,00 |
| 10. |  | 10. Dinamomentru de mână electronic (digital) | buc | 2 | Tip: electronic (digital) Unitatea calibrată: kilograme Diapazon măsurări: minim 0 – 90 kg Eroarea maximă admisibilă: ±100 g Caracteristici speciale: memorizarea ultimului rezultat; memorie minim 15 ultimele măsurări; deconectare automată Alimentare: baterii AAA incluse | 1333,33 |
| 11. |  | 11.Deshidrator (uscător) de alimente | buc | 1 | "Putere: minim 900 W Tensiune: 220 V Tip de control: mecanic sau digital Temperatura maximă: 90 C pas creștere temperatură: 1 C Număr rafturi: minim 6 Material raft: inox alimentar Protecție la supraîncălzire: da Ventilator: da Destinație: uscare fructe, legume, flori, ierburi aromatice Timer: da" | 5000,00 |
| 12. |  | 12. Analizator corporal | buc | 2 | "Tip cântar: Electronic Tip display: Digital Material: Plastic Diviziune de cântărire: 100 g Unitate de măsura: Kilograme - kg Greutate maxima suportata: 150 Kg Valori măsurate: - greutate corporala (kg) - Procentul de țesut adipos (%) - Procentul de apa (%) - Rata metabolica bazala (rmb) - Indice de masa corporala (imc) - Grăsime viscerala - Vârsta metabolica - Masa osoasa (kg) - Masa musculara (kg) - Măsurători segmențiale pentru mușchi - Măsurători segmențiale pentru grăsime Acuratețe de măsurare (+/-): 100 g Număr utilizatori memorați: 4 Caracteristici cheie: - Afișaj digital - Funcție de memorie - Suprafața anti-alunecare - Funcție de recall - Butoane sensibile la atingere - Mod invitat - Mod atletic - Afișaj LCD - Consola pt. tracking fitness - Card SD - Trendul măsurătorilor efectuate - Memorie măsurători timp de un an Tip alimentare: Baterie Baterii necesare: 4 x baterii AA 1.5V (incluse) Conținut pachet: 1 x Manual de utilizare 1 x Certificat de garanție 4 x Baterie 1 x cantar corporal 1 x card SD Culoare: neagră Garanție: minim 2 ani | 11666,67 |
| 13. |  | 13. Ochelari cu lupe binoculare pentru operaţii | buc. | 1 | "Tip: Lupe incorporate în sticlă pe ramă de ochelari de tip plastic uşoare - ultrauşoare. Distanţa de lucru - 330-500 mm, cîmpul de lucru - 70-110 mm, sursa de lumină Led, cu acumulator - 6- 10 ore, intensitatea luminii - 42-68 lumeni, greutatea sursei de lumină 150-170 g." | 20000,00 |
| 14. |  | 14. Lampă UV cu 3 lungimi de undă | buc. | 1 | Utilizare: pentru reacții fotoreacții de reticulare și biotinilare. Caracteristici: multifuncțională, cu lungime de undă selectabilă prin rotirea cadranului: 252nm, 302nm și 365nm, să utilizeaze lampe de 8 wați. Cu posibilitatea de utilizare staționară sau ținut în mînă. Confecționată din aluminiu cu finisaj rezistent la zgîrieturi și dimensiuni de +/- 394 mm x76 mm x114 mm. Livrare: Conform cerințelor procătorului și 3 tuburi UV de 8 wați fiecare Garanție: min. 24 luni | 22508,33 |
| 15. |  | 15. Aparat pentru incapsularea pulberilor Semi-Automatic Hand Capsule Maker | set | 1 | Product name: Capsule Filler Machine Semi-Automatic Capsule Filling Machine Capacity max 204pcs/time Tamper Have Capsule Size 000-4 Hard capsule Dimensions +/- 47*41*32CM, Net Weight max. 9.5KG Operation Manual Garanție minim 12 luni | 12000,00 |
| 16. |  | 16. Set pentru amestecarea pulberilor | set | 1 | Product name: Malaxor pentru pulberi Capacity 0,5-2.5 kg Working: High Speed Mixer Application: Powder, Granules Certification: CE, ISO, GOST, SONCAP, UL, CCC, API Application Area: Pharmaceutical; 220 W Garanție minim 12 luni | 7000,00 |
| 17. |  | 17. Analizator profesional de determinare a calității spermei cu microscop. Asistat de computer. | Set | 1 | Scopul. Analiza microscopica detaliată a spremei cu înregistarea rezultatelor Specificatii: Setul va include mai multe componente: · Analizator automat asistat de computer cu soft integrat. · Computer, tip desktop, parametri: Procesor (CPU): Intel Core i5 (a șasea generație sau mai nouă) sau echivalent; Sistem de operare: Microsoft Windows 10 Professional x64; Memorie: minim 8 GB RAM, DDR4; DWD R/W; Depozitare: Unitate de stocare internă de minim 1 TB; Monitor LCD de 23", rezoluție de 1920 x 1080 sau mai mare; Adaptor de rețea: adaptor wireless 802.11ac 2.4 / 5 GHz · Microscop trinocular cu contrast negativ de fază, Montura C trinoculară 1x; Condensatorul turlei și telescopul de centrare). iluminare LED si camera video integrata sau adaptabila, cu posibilitatea de transmitere a datelor la computer. · cameră digitală de înaltă rezoluție · Interfata 24 full HD incorporata, numărul de piese de achiziție a imaginii 1-100 de bucăți, numărul de piese de achiziție a imaginii 1-100 de bucăți, interval de detecție a densității spermei de 0-300 milioane / ml fără diluare. Scaner de bar cod, inregistrator video al imaginilor captate. ·Imprimanta laser color ·Mouse și tastatură ·Încălzitor portabil cu scena MiniTherm ·Termostat, consumabile pentru minm 100 testari si instructiuni de utilizare. Intrepretare rezultate conform datelor standard de testare OMS. Module de analiza: · Concentratie si motilitate in contrast negativ de faza sau fluorescent ·Analiza morfologica a capului, acrosomei si cozii ·Vitalitate si integritate acrosomala in fluorescent ·Fragmentarea ADN-ului spermal in fluorescent Performanta: ·Posibilitate de acces la rezultate prin intermediul conexiunilor de retea ·Platforma microscopului motorizata pentru autofocus ·Raportarea rezultatelor cu grafice si imagini in formate: DOC, PDF, XLS, JPEG, GIF, PNG, etc. Posibilitate de editare, vizualizare, cautare, printare, expediere, etc Termen de garanție min 1 an condiții deservire min. 3 ani | 152333,33 |
| 18. |  | 18. "Fittinguri din PEEK pentru HPLC | Set | 2 | dintr-o singură piesă, 1/16 in., 10-32 Coned; 1 set (10 buc.)(One-Piece PEEK Fingertight Fittings, 1/16 in., 10-32 Coned); 1 set (10 buc.)""Destinaţie: Piesă de schimb pentru cromatograf de lichide Material: PEEK Thread Port Configuration Coned: 10-32 For Tubing OD (in): 1/16 Ambalaj minim: 10 bucăţi." | 3200,00 |
| 19. |  | 19. Criotuburi sterile cu suporturi (boxe) | buc. | 32500 | Aplicația: stocarea materialului biologic în biobanca. Utilizarea: pentru stocarea materialului biologic destinat investigațiilor biomedicale. Material: PET (polietilentereftalat) calitatea inalta Volum: pînă la 2 ml, dimensiune 12,5x47,6mm, cu capac filet extern , tip ”skirt”, rezistente la temperatura -90oC, sterile , autoclavabile. Marcaj: RNase, DNase free, rezistente la centrifugare 20 000g, certificat ISO de calitate, CE Criotube compatibile cu suporturi (boxe) pentru stocare, dimensiuni 10x100, material: PET ( polietilentereftalat). Criotuburile vor fi utilizate în ultracongelatorul Nuve DF590 existent în laborator. | 70833,33 |
| 20. |  | 20. Lampă portativă cu 3 tuburi incluse | buc. | 1 | Caracteristici Carcasa: • 3 picioare; • Mâner dublu; • H +/- 111 cm; • l+/- 40 cm; • L cablu electric min. 130 cm. Caracteristici Lampă: UVC 30W ozone, diametru 26, lingime 894,6 mm; UV-C 54,5 uw/cm2 10000 ore; G13; t. -10-50C UVC 253,7nm | 12916,67 |
| Valoarea estimativă totală fără TVA |  |  |  |  |  | 595378,33 |

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): nu se aplică

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 45 zile din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu.

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu.

15.	Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație), respectiv documentele obligatorii ce vor constitui oferta depusă pe platforma electronică de către operatorii economici, iar lipsa, completarea defectuoasă sau completarea neintegrală a acestora va servi drept temei de descalificare:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligati-vitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DUAE | completat integral, inclusiv partea III-a ”Motive de excludere”, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 2. | Oferta | conform Formularului F 3.1 din cadrul Documentației standard, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 3. | Specificații tehnice | conform Formularului F 4.1, completat integral, cu specificația tehnică ofertată detaliată, model/ codul producătorului, producător, țară de origine, semnat electronic de către operatorul economic. Completarea neintegrală, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei. | Obligatoriu |
| 4. | Specificații de preț | conform Formularului F 4.2, completat integral, inclusiv rubrica ”Termenul de livrare”, semnat electronic de către operatorul economic. Necompletarea sau lipsa rubricii menționate, precum și completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei. | Obligatoriu |
| 5. | Garanția pentru ofertă | 1 % din valoarea ofertei, fără TVA, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante, ordin de plată, semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |

16.	Informații și documente justificative aferente DUAE, care vor fi prezentate ulterior la solicitarea autorității contractante:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii | – copie, emis de Camera Înregistrării de Stat, confirmat prin semnătura electronică a Participantului; | Obligatoriu |
| 2. | Extrasul din Registrul de Stat – nume, prenume, cod personal | – copie, confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | Obligatoriu |
| 3. | Certificat de atribuire a contului bancar | – copie, confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | Obligatoriu |
| 4. | Certificat de efectuare regulată a plății impozitelor, contribuțiilor, eliberat de IF(valabilitatea certificatului, conform cerințelor IF RM) | – copie, confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | Obligatoriu |
| 5. | Situațiile financiare pentru ultimul an, aprobate de DGS prin ștampilă sau recipisă | – copie, confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | Obligatoriu |
| 6. | Declarație privind asigurarea transportării instalării și/sau conectării bunurilor la sediul indicat de către beneficiar | – original, confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | Obligatoriu |
| 7. | Declarație privind asigurarea garanție și postgaranției, in conformitate cu specificațiile tehnice din anunțul de participare | – original, confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | Obligatoriu |
| 8. | Declarație privind minim 3 ani de experiență specifică în livrarea bunurilor şi/sau serviciilor similare | – original, confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | Obligatoriu |

17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu este cazul.

18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică, pasul minim 1% din suma lotului.

19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu.

20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț cu corespunderea cerințelor tehnice.

21. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

22. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA RSAP

- pe: [data] conform SIA RSAP

23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

25. Locul deschiderii ofertelor: conform SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

27. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

28. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu.

29. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

30. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu.

31. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu este cazul.

32. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: 08.05.2020.

33. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

34. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza/accepta |
| sistemul de comenzi electronice | Se va utiliza/accepta |
| facturarea electronică | Se va utiliza/accepta |
| plățile electronice | Se va utiliza/accepta |

35. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu.

36. Alte informații relevante: nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru:  Stanislav Groppa _________________              L.Ș.