| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea echipamentelor de stingere a incendiilor, dispozitivelor de protecție împotriva incendiilor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| LOT 1 Echipamente de stingere a incendiilor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Furtun de incendiu fără cuple (racord), Dn – 51 mm |  |  |  | ГОСТ – 7877-75 Dn – 51 mm, Pn – 16 bar, L-20m Presiunea de spargere – 35 bar |  |  |  |  |
| 1.2 Furtun de incendiu fără cuple (racord), Dn – 51 mm |  |  |  | ГОСТ – 7877-75 Dn – 51 mm, Pn – 10 bar, L-20m Presiunea de spargere – 20 bar |  |  |  |  |
| 1.3 Furtun de incendiu fără cuple (racord), Dn – 77 mm |  |  |  | ГОСТ – 7877-75 Dn – 77 mm, Pn – 16 bar, L-20 m Presiunea de spargere – 35 bar |  |  |  |  |
| 1.4 Furtun de incendiu fără cuple (racord), Dn – 66 mm |  |  |  | ГОСТ – 7877-75 Dn – 66 mm, Pn – 10 bar, L-20 m Presiunea de spargere – 20 bar |  |  |  |  |
| 1.5 Racord pentru furtun DN 50 |  |  |  | Tip - ГPН-50 |  |  |  |  |
| 1.6 Racord pentru furtun DN 70 |  |  |  | Tip - ГPН-70 |  |  |  |  |
| 1.7 Racord 70 x 50 mm |  |  |  | Tip - ГПН-70*50 |  |  |  |  |
| 1.8 Racord 80 x 70 mm |  |  |  | Tip - ГПН-80*70 |  |  |  |  |
| 1.9 Coloană antiincendiară cu 2 racorduri DN 80 |  |  |  | ГОСТ 7499-95 Presiunea de lucru 10 bar Diametrul nominal, mm: Intrare – 125 Ieșire – 2x80 Cantitatea de racorduri de ieșire, buc – 2 Mărimile de gabarit (mm): lungimea 1080 lățimea 430 înălțimea 190 Greutatea (kg) 15 |  |  |  |  |
| LOT 2 Dispozitive de protecție împotriva incendiilor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Robinet hidrant de incendiu interior, Dn - 50 mm |  |  |  | Dn - 50 mm, Pn – 16 bar, fără racord, material fontă / aluminiu |  |  |  |  |
| 2.2 Hidrant de incendiu subteran ПГ-1000, Dn - 125 mm |  |  |  | Dn - 125 mm, Pn – 10 bar, h – 1,0, ГОСТ Р 53961 |  |  |  |  |
| 2.3 Țeavă de refulare РСП-50 (trunchiuri de incendiu) (Ствол для пожарного рукава) |  |  |  | Tip - РСП-50 |  |  |  |  |
| 2.4 Pătură de foc |  |  |  | Materialul: Fibră de sticlă de înaltă rezistență Mărimea, m: 1,5 x 2,0 Temperatura de lucru: 600°С |  |  |  |  |
| 2.5 Ramificație PT 70 |  |  |  | Presiunea de lucru - 1,2 MPa DN intrare - 66mm DN iesiri - 2 x 51 mm, 1 x 66 mm |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________