	Executarea masurarilor si incercarilor de laborator electrotehnic in retelele si instalatiile electrice in institutiile subordonate DETS Riscani
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 
Lucrari de reglare-demarare
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Masurari, incercari si verificari electrotehnice la instalatii electrice

	
	
	

	1
	1-11-013-1


	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" 


	1 recept de cur
	15,00

	2
	1-11-011-1


	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint 


	100 puncte
	0,15

	3
	1-10-010-1


	Schema de control cu ajutorul aparatelor electrice de masurat 


	1 schema
	15,00

	4
	1-03-002-5


	Intreruptor tripolar cu declansator electromagnetic, termic sau combinat, curent nominal pina la 200 A 


	buc
	15,00

	5
	RpEE21A


	Desfacerea legaturilor la conductorii electromotoarelor, avind puterea de 0,6-11 kW 


	buc
	15,00

	6
	RpEE21B


	Desfacerea legaturilor la conductorii electromotoarelor, avind puterea de 15-75 kW 


	buc
	15,00

	7
	RpEE21C


	Desfacerea legaturilor la conductorii electromotoarelor, avind puterea de 100-200 kW 


	buc
	15,00

	8
	RpEG08A


	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea pina la 10 mmp 


	buc
	15,00

	9
	RpEG08B


	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 10-16 mmp 


	buc
	15,00

	10
	RpEG08B1


	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 10-16 mmp. Pentru racordarea conductorilor din cupru 

	buc
	15,00

	11
	RpEG08C


	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 25-35 mmp.  


	buc
	15,00

	12
	RpEG08C1


	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 25-35 mmp. Pentru racordarea conductorilor din cupru 

	buc
	15,00

	13
	RpEG08D


	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 30-70 mmp.   


	buc
	15,00

	14
	RpEG08D1


	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 30-70 mmp. Pentru racordarea conductorilor din cupru 

	buc
	15,00

	15
	RpEG08E


	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 95-120 mmp.   


	buc
	15,00

	16
	RpEG08E1


	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 95-120 mmp. Pentru racordarea conductorilor din cupru 

	buc
	15,00

	17
	RpEG08F


	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 150-185 mmp.  


	buc
	15,00

	18
	RpEG08F1


	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 150-185 mmp. Pentru racordarea conductorilor din cupru 

	buc
	15,00

	19
	RpEG08G


	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 240-300 mmp.   


	buc
	15,00

	20
	RpEG08G1


	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 240-300 mmp. Pentru racordarea conductorilor din cupru 

	buc
	15,00

	21
	RpEP02A


	Masurarea rezistentei izolatiei secundare 

	buc
	15,00

	22
	RpEP17A


	Masurarea sarcinii la transformatorul de curent 


	buc
	15,00

	23
	RpEQ07A


	Accesul  

	h-om
	15,00

	24
	RpEM19A


	Fazarea cablului  

	buc
	15,00

	25
	RpEM20A


	Masurarea rezistentei cablului 

	buc
	15,00

	26
	RpEJ05B


	Incercari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A 


	buc
	15,00

	27
	RpEJ05C


	Incercari, verificari electrice si reglari la electromotoare pina la 200 kW sau redresoare 


	buc
	15,00

	28
	RpEJ05D


	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice 


	buc
	15,00

	29
	RpEJ05E


	Incercari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura 


	buc
	15,00

	30
	RpEJ06A


	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint 


	buc
	15,00

	31
	RpEJ06B


	Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat 


	buc
	15,00

	32
	RpEJ06C


	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat 


	buc
	15,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Masurari, incercari si verificari electrotehnice la instalatii electrice
	            
	

	 
	
	2. Plecarea si intoarcerea de la locul de munca

	
	
	

	33
	RpEQ08A


	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca 


	1 km
	15,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Plecarea si intoarcerea de la locul de munca
	            
	

	 
	
	3. Transport

	
	
	

	34
	12


	Microbus 

	1 km
	15,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Transport
	            
	


	
	Total
	
	

	
	Asigurarea sociala
	
	

	
	Total cheltuieli directe
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	Total
	
	

	
	Beneficiul de deviz
	
	

	
	Total
	
	

	
	TVA
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


