| Lucrări privind sporirea eficienței energetice și reparație interioară la etajul I al blocului administrativ al Sectorului Poliției de Frontieră Frăsinești | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Solutii arhitectural constructive (SAC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie - usi/ferestre | m2 | 34,0800 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 7,1568 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 7,1568 |
| 2 | RpCK42A | Desfacerea sapei de mortar de ciment | m2 | 140,0000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 21,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,0000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 7,0000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 5,6000 |
| 3 | RpCB18F | Demolarea pereului in jurul cladirii | m3 | 9,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 18,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,8800 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4500 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 2,6100 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 2,6100 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,3500 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli la soclu | m2 | 95,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 11,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,2500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4,7500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,9500 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli la pereti exteriori | m2 | 600,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 72,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 90,0000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 30,0000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 6,0000 |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 280,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 33,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 42,0000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 14,0000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,8000 |
| 7 | RpCI42A | Demontarea glafurilor existente la ferestre | m | 58,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 5,2200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,9000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,5800 |
| 8 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (demontarea foilor de ardezie) | m2 | 460,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 165,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 165,6000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 9,2000 |
| 9 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 460,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 41,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 41,4000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 13,8000 |
| 10 | RpCH32E | Desfacerea popilor, elementelor suport, capriorilor, grinzilor si coloanelor din lemn | m3 | 15,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 30,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,6000 |
| 11 | RpCG29C1 | Demolarea parapetului din blocuri de calcar | m3 | 21,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 9,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 36,7500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,5200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,6800 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 6,7200 |
|  | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg | h-ut | 6,7200 |
| 12 | RpCU06B1 | Executarea strapungerilor si taieri in sapa de mortar existenta a acoperisului | m | 150,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 22,5000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 87,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 30,0000 |
| 13 | RpCE40A | Desfacerea sapei de mortar de ciment, termoizolatiei la acoperis | m2 | 75,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 18,7500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 135,0000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 4,5000 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 9,0000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 11,2500 |
| 14 | RpCB18G | Demolarea corniselor existente din beton armat (taiere si demontare) | m3 | 1,2000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,8000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0600 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,4200 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,4200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2400 |
| 15 | 08-02-396-6 | Demontare jgheab metalic k-0,5 salariu - doar manopera | 100 m | 0,0500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,7350 |
| 16 | 08-02-396-6 | Montare jgheab metalic demontat anterior | 100 m | 0,0500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,4700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,3420 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,6250 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,6250 |
| 17 | RpCP45D | Demontarea gratiilor metalice existente ale ferestrelor | kg | 90,0000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,8000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,8000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0720 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2700 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,4500 |
| 18 | RpCP12C | Montarea gratiilor metalice demonate anterior (de exclus confectii metalice) | kg | 90,0000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 11,7000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 11,7000 |
|  | 2873155901194 | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 | kg | 0,4590 |
|  | 2874125884803 | Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797 | kg | 0,7344 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,9180 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 4,5900 |
|  | 1010116200303 | Huila scop energ.mixta | kg | 22,9500 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 9,0000 |
|  | 2940520003828 | Aparat de polizat (biax) | h-ut | 4,5000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 4,5000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0900 |
| 19 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru camere video | m | 70,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 11,2000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 3,5000 |
| 20 | 10-04-067-23 | Demontare camere video k=0,5 salariu | buc | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,1800 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,0200 |
| 21 | RpVC41A | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h, k=0,5 doar la bloc exterior | buc | 1,0000 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 8,1000 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0400 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0250 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0750 |
| 22 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 14,5000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6,5250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 50,7500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,7400 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,1600 |
| 23 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 115,0000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 12,6500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,6500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 3,4500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3,4500 |
| 24 | RpIB12B | Demontari calorifere (cu recuperare) | buc | 10,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,2000 |
| 25 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (caloriferul demontat) | buc | 10,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,0000 |
|  | 2822115700000 | Radiator | buc | 10,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,5000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 30,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2,0000 |
| 26 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 12,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,6400 |
|  |  | 2. Evacuare gunoi |  |  |
| 27 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 42,7200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 126,4512 |
| 28 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 42,7200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 19,2240 |
| 29 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului) | t | 42,7200 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 11,0218 |
|  |  | 3. Finisare fatada |  |  |
|  |  | 3.1. Pereti mai jos de cota 0.000 (soclu) |  |  |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 95,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,8500 |
|  | 12416586105303 | Amorsa-grund-Betonocantact | kg | 25,6500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,7500 |
| 31 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d3 mm 100x100 | kg | 199,8000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 7,9920 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9990 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 201,7980 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,9990 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,9980 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 59,9400 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,1199 |
| 32 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 95,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 133,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 28,5000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 997,5000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,8500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,6650 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3800 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,7600 |
| 33 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 95,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 38,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,4000 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 2,2800 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3800 |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 95,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,8500 |
|  | 12416586105303 | Amorsa-grund-Betonocantact | kg | 25,6500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,7500 |
| 35 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat grosimea 80 mm | m2 | 95,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 134,9000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 28,3100 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 383,8000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 383,8000 |
|  | 2521302446029e07 | Polistiren extrudat grosimea 80 mm | m2 | 102,6665 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 105,5450 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,0000 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 575,7000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,3750 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3230 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 2,1850 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,7100 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 95,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,8500 |
|  | 12416586105303 | Amorsa-grund-Betonocantact | kg | 25,6500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,7500 |
| 37 | CI21A aplicativ | Placaj din gresie portelanata la soclu | m2 | 95,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 275,5000 |
|  | 26704112202051 | Placi din gresie portelanata | m2 | 97,8690 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 422,1800 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 41,2585 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1919 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,4035 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 1,0450 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 6,9350 |
|  |  | 3.2. Pereti mai sus de cota 0.000 |  |  |
| 38 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 720,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 540,0000 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,2160 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0720 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,2160 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,0864 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,1600 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 3 240,0000 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 | 625,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 18,7500 |
|  | 12416586105303 | Amorsa-grund-Betonocantact | kg | 93,7500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 31,2500 |
| 40 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 625,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 875,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 187,5000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6 562,5000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 18,7500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4,3750 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,5000 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 5,0000 |
| 41 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 625,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 250,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 75,0000 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 15,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,5000 |
| 42 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 100 mm, 145 kg/m3 (coltari aluminiu 227 m.l.) | m2 | 575,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1 087,9000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 240,3500 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 2 323,0000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 2 903,7500 |
|  | 268244162611370 | Placi vata minerala termoiz. cladiri grosimea 100 mm, 145kg/m3 | m2 | 621,4025 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 638,8250 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 226,4925 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 4 646,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 14,3750 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,9550 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 17,2500 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 12,0750 |
| 43 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala grosime 30 mm | m2 | 55,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 131,6700 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 29,0950 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 222,2000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 277,7500 |
|  | 2521302602909 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* - grosime 30 mm | m2 | 59,4385 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 70,5485 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 444,4000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,3750 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1870 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 16,5000 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,1550 |
| 44 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 625,0000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 75,0000 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 259,3750 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 31,2500 |
| 45 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 625,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 762,5000 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 1 437,5000 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 3,7500 |
| 46 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 58,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 18,5600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,6400 |
|  | 274312354904426 | Glafuri din aluminiu | m | 58,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 232,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,5800 |
| 47 | CI25A | Executarea decorurilor din polistiren la fatada prelucrate (300 m.l) | m2 | 60,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 29,7900 |
|  | 2670112203002 | Placi din pluta decorativa | m2 | 61,8000 |
|  | 2462106100005 | Clei PVA | l | 26,6640 |
|  | 2430117326846 | Lac bicomponent pe baza de apa | l | 9,2280 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,3000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0120 |
| 48 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 60,0000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 7,2000 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 24,9000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,0000 |
| 49 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita - vopsea structurata siliconata | m2 | 60,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 33,0000 |
|  | 24301161440407022 | Vopsea structurata siliconata | kg | 45,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 3,0000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2400 |
|  |  | 4. Tamplarie - Usi si Ferestre |  |  |
| 50 | CK57F | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi - cu deschidere dubla, 5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte | m2 | 23,4800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 19,1714 |
|  | 20301129311082 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) - cu deschidere dubla, 5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori 2,5 mm, interiori -2 mm, culoarea alba; pachet sticla:4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, ГОСТ 30673-99, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, fara plasa antiinsecte | m2 | 23,4800 |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 152,6200 |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 36,1592 |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 37,8028 |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 12,2096 |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 2,7237 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,6974 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 3,2872 |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 2,1343 |
| 51 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice cu geam termopan inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 19,1500 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 13,9795 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5320 |
|  | 20301129391503 | Usi din profiluri din mase plastice cu geam termopan inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 19,1500 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 76,6000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 9,5750 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 3,3512 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 11,4900 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 19,1500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3830 |
| 52 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,0000 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 7,0800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,3800 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,5400 |
|  | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 2,0000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,5600 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,2800 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,8000 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0100 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,0000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 1,4000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0400 |
| 53 | CL17B | Confectii metalice diverse | kg | 180,0000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 34,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,8000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,8000 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 180,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,9000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,4400 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 1,8000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,6000 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 3,6000 |
| 54 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,1800 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,2970 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,6084 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0432 |
| 55 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,1800 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,6876 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,9360 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0648 |
|  |  | 5. Scara monolita |  |  |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 25,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7500 |
|  | 12416586105303 | Amorsa-grund-Betonocantact | kg | 6,7500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,2500 |
| 57 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150 | kg | 49,5000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,2375 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2475 |
|  | 28731220041002 | Plase sudate VrI D5 mm 150x150 | kg | 49,9950 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,2475 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,4950 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 14,8500 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0297 |
| 58 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 25,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 15,0000 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,8250 |
| 59 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade | m2 | 25,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 5,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 107,5000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,3500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1500 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0750 |
| 60 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat | m2 | 25,0000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 3,5000 |
|  | 44512430226101010 | Grund cu cuart "Ghidroizol" | kg | 10,3750 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,2500 |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 25,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7500 |
|  | 12416586105303 | Amorsa-grund-Betonocantact | kg | 6,7500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,2500 |
| 62 | CG47D | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), - placi ceramice riflate grosime 10 mm | m2 | 25,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 27,5000 |
|  | 1126611128002337225 | Placi ceramice riflate grosime 10 mm | m2 | 26,0075 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 161,6000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 10,3525 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 505,0000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0757 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,4200 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 1,5750 |
|  |  | 6. Briu monolit Brm1 |  |  |
| 63 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc | 90,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 15,3000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 236,2500 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 75,6000 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 8,1000 |
| 64 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante AI | kg | 391,4700 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 37,1897 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5659 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 401,2568 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,9147 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 109,6116 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3915 |
| 65 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante AIII | kg | 671,2000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 43,6280 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,3560 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 687,9800 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 6,7120 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 187,9360 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6712 |
| 66 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 123,4400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 24,6880 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 123,4400 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,6172 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 37,0320 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 37,0320 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 3,7032 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 6,1720 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 3,0860 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 16,0472 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,1234 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1234 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 14,8128 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 2,4688 |
| 67 | CA04F | Beton turnat in briu clasa C20/25 | m3 | 24,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 116,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,8000 |
|  | 2663103210321 | Beton C20/25 | m3 | 25,3380 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,7080 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 14,4000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 6,7200 |
| 68 | CA08A | Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici locasul avind dimensiunile de 70 x 70 x 200 mm - monolitizarea adeziv HILTI - doar manopera | buc | 90,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 27,0000 |
| 69 | pret de piata | Adeziv HILTI | l | 4,1600 |
|  | 544555 | Adeziv HILTI | l | 4,1600 |
|  |  | 7. Acoperis |  |  |
| 70 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 12,0700 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 244,4175 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 27,1575 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 90,5250 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,1207 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 11,2251 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 1,4484 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 41,0380 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 36,3307 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 31,1406 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 36,2100 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 1,8105 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 3,9831 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 2,7761 |
| 71 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 6,8200 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 147,8576 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,4362 |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 1,0912 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,4092 |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 5,6606 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 49,1040 |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 29,8716 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 23,0516 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 13,3672 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 259,1600 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 1,0230 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 3,0008 |
| 72 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - sipci | m3 | 1,5000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 30,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,0000 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 1,5000 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,3750 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 7,5000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 7,5000 |
|  | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200 | buc | 5,2500 |
|  | 2874115841069 | Piulite patrate M 16 | buc | 5,2500 |
|  | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 5,2500 |
|  | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 7,5000 |
| 73 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 590,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 118,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 29,5000 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 698,8550 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 7 292,4000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,9000 |
| 74 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite (6,4 m3) | m2 | 590,0000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 132,7500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 41,3000 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 6,3720 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 70,8000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 17,7000 |
| 75 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 26,7900 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 22,7715 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 6,1617 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 45,5430 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 179,4930 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,3215 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 26,7900 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,1339 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 1,6074 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,3215 |
| 76 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 7,9000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9750 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 15,4840 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0079 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0158 |
| 77 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lider) | m2 | 590,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 531,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 147,5000 |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 712,4250 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 309,7500 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 5 575,5000 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 61,9500 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 24,7800 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 30,9750 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 29,5000 |
| 78 | CE06C | Streasina din tabla cutata prinsa cu suruburi autofiletante | m2 | 90,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 99,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,0000 |
|  | 271040364200011 | Tabla cutata | m2 | 108,6750 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 56,7000 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 472,5000 |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 472,5000 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 14,1750 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,9800 |
| 79 | CE06C | Tabla vopsita din metal b=250 mm | m2 | 5,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 5,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 |
|  | 271040364200011 | Tabla cutata | m2 | 6,0375 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 3,1500 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 26,2500 |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 26,2500 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,7875 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1100 |
| 80 | CK26D | Picurator din tabla prevopsita la streasina | m | 24,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,1600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2400 |
|  | 27431235490272 | Picurator din tabla prevopsita la streasina | m | 24,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 144,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2400 |
| 81 | CK26D | Sort din tabla prevopsita la streasina | m | 96,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 8,6400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9600 |
|  | 274312354902372 | Sort din tabla prevopsita la streasina | m | 96,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 576,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,9600 |
| 82 | CK26D | Picurator fronton acoperis | m | 96,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 8,6400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9600 |
|  | 2743123549027223 | Picurator fronton acoperis | m | 96,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 576,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,9600 |
| 83 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm | m | 100,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 30,0000 |
|  | 27104063112280012 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass D=100 mm | m | 108,1500 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 144,2000 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 20,6000 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 10,3000 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 20,6000 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 20,6000 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 1 030,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,0000 |
| 84 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm | m | 90,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 31,5000 |
|  | 27104063156172613 | Burlan rotund prefabricat tip brass D=100 mm | m | 96,3900 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 45,9000 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 22,9500 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 45,9000 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 22,9500 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 22,9500 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 22,9500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,3500 |
| 85 | CK26B | Retinator de zapada LE-310, L=2 m | m | 76,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 24,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,0800 |
|  | 2743123549026 | Retinator de zapada LE-310, L=2 m | m | 76,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 304,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,7600 |
| 86 | CE42A | Executarea lucarnelor (L-1, S=1,50 m.p.) | buc | 1,0000 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 5,9700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6330 |
|  | 28631463108081 | Balamale (петли) | buc | 4,0000 |
|  | 28631463112701 | Cremon (ручка оконная) | buc | 1,0000 |
|  | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,0600 |
|  | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,0600 |
|  | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 | 0,1000 |
|  | 2682132600001 | Cerceveli (Переплеты) | m2 | 0,5000 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 1,4000 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1100 |
|  | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,1600 |
| 87 | CE42A | Executarea lucarnelor (L-1, S=2,60 m.p.) | buc | 2,0000 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 11,9400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,2660 |
|  | 28631463108081 | Balamale (петли) | buc | 8,0000 |
|  | 28631463112701 | Cremon (ручка оконная) | buc | 2,0000 |
|  | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,1200 |
|  | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,1200 |
|  | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 | 0,2000 |
|  | 2682132600001 | Cerceveli (Переплеты) | m2 | 1,0000 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 2,8000 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,2200 |
|  | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,3200 |
| 88 | CL17B | Confectii metalice diverse (MC1, MC2, MC3, MC4) | kg | 470,6100 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 89,4159 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,7061 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 4,7061 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 470,6100 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 2,3531 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,7649 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 4,7061 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,4122 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 9,4122 |
| 89 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,7661 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,2641 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 2,5894 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1839 |
| 90 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,7661 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,9265 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 3,9837 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2758 |
| 91 | CA04A | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16/20, la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 1,5000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,4250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6750 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 438,7800 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1742 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 1,0815 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,5253 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0855 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0270 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,9000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4200 |
|  |  | 8. Copertina C1- 1 buc. |  |  |
| 92 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,1000 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 2,0250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2250 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 0,7500 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0010 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0930 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,0120 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 0,3400 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 0,3010 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 0,2580 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 0,3000 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,0150 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,0330 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,0230 |
| 93 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 0,0600 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 1,3008 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1446 |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,0096 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0036 |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,0498 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 0,4320 |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 0,2628 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 0,2028 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 0,1176 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 2,2800 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,0090 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,0264 |
| 94 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - sipci | m3 | 0,0300 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0300 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,0075 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,1500 |
|  | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200 | buc | 0,1050 |
|  | 2874115841069 | Piulite patrate M 16 | buc | 0,1050 |
|  | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 0,1050 |
|  | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 0,1500 |
| 95 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 5,5000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2750 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 6,5147 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 67,9800 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0550 |
| 96 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite (0,05 m3) | m2 | 5,5000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,2375 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3850 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0495 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,6600 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1650 |
| 97 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,2400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2040 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,0552 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 0,4080 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 1,6080 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0029 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 0,2400 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0012 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0144 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0029 |
| 98 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 0,0800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0200 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 0,1568 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0001 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0002 |
| 99 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv (tigla metalica), montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara | m2 | 5,5000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 7,9750 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5500 |
|  | 27104036420003 | Tigla metalica | m2 | 6,6412 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 3,4650 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 28,8750 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 28,8750 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 1,8769 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,5775 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1210 |
| 100 | CK26B | Picurator | m | 3,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,9600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2400 |
|  | 274312354903261 | Picurator | m | 3,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 12,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| 101 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm | m | 3,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |
|  | 27104063112280012 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass D=100 mm | m | 3,2445 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 4,3260 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,6180 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,3090 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,6180 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,6180 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 30,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0600 |
| 102 | CL17B | Confectii metalice diverse - cornier 63x63x5 mm | kg | 14,4600 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 2,7474 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1446 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1446 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 14,4600 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0723 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1157 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,1446 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,2892 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,2892 |
| 103 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0150 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0247 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0507 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0036 |
| 104 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0150 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0573 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,0780 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0054 |
|  |  | 9. Copertina C2-3 buc. |  |  |
| 105 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 829,2000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 157,5480 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,2920 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 8,2920 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 8,2920 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 829,2000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 4,1460 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 6,6336 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 12,4380 |
| 106 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,8300 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,3695 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 2,8054 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1992 |
| 107 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,8300 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,1706 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 4,3160 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2988 |
| 108 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv (tigla metalica), montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara | m2 | 39,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 56,5500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,9000 |
|  | 27104036420003 | Tigla metalica | m2 | 47,0925 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 24,5700 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 204,7500 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 204,7500 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 13,3088 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 4,0950 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,8580 |
| 109 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 24,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,6000 |
| 110 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat - Bulon M16, L=500 mm | buc | 24,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,6000 |
|  | 28741363213300 | Bulon M16, L=500 mm | buc | 24,0000 |
|  |  | 10. Scara metalica exterioara Sm1 |  |  |
| 111 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare) | kg | 239,3800 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 33,5132 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,3938 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,3938 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 239,3800 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,1969 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,9150 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 2,3938 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,7876 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 4,7876 |
| 112 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,2400 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,3960 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,8112 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0576 |
| 113 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,2400 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,9168 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 1,2480 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0864 |
| 114 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc | 16,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,7200 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 42,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 13,4400 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 1,4400 |
|  |  | 11. Balustrada B-1 |  |  |
| 115 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 97,4000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 18,5060 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9740 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,9740 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,9740 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 97,4000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,4870 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,7792 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,4610 |
| 116 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0974 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1607 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,3292 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0234 |
| 117 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0974 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,3721 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,5065 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0351 |
| 118 | pret de piata | Element decorativ 50x50x50h | buc | 7,0000 |
|  | 45433 | Element decorativ 50x50x50h | buc | 7,0000 |
| 119 | pret de piata | Element decorativ 80x80x30h | buc | 7,0000 |
|  | 454433 | Element decorativ 80x80x30h | buc | 7,0000 |
|  |  | 12. Finisarea interioara |  |  |
|  |  | 12.1. Tavan tip I |  |  |
| 120 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 145,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,7500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 297,2500 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 580,0000 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 152,2500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,1750 |
|  |  | 12.2. Tavan tip II |  |  |
| 121 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2) | m2 | 42,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,2600 |
|  | 2416586105399 | Betonocontact | kg | 11,3400 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,1000 |
| 122 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 42,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 8,4000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 46,2000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 6,3000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0126 |
| 123 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 42,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 64,2600 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 299,8800 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1680 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,3180 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,8190 |
| 124 | CF53B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | -42,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | -39,0600 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | -180,1800 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,1260 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,5040 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -2,0160 |
| 125 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 42,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,2600 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 6,3000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,1000 |
| 126 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 42,0000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 18,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,2000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 44,3058 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0420 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0420 |
| 127 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 42,0000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 8,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,2000 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" | kg | 20,7060 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0420 |
| 128 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 42,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,2600 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 6,3000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,1000 |
| 129 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 42,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 23,1000 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 16,8000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,5200 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 21,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,1000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0840 |
|  |  | 12.3. Pereti tip I |  |  |
| 130 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 250,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7,5000 |
|  | 2416586105399 | Betonocontact | kg | 67,5000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 12,5000 |
| 131 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 250,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 250,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 50,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 787,5000 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 900,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 6,5000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,5000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,5000 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,2500 |
| 132 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 250,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 50,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,0000 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 3,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,5000 |
| 133 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 250,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7,5000 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 37,5000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 12,5000 |
| 134 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 250,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 50,0000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 275,0000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 37,5000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0750 |
| 135 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 250,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 305,0000 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1 785,0000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,0000 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 4,0000 |
| 136 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 250,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7,5000 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 37,5000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 12,5000 |
| 137 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 250,0000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 112,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 25,0000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 263,7250 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,2500 |
| 138 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 250,0000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 50,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 25,0000 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" | kg | 123,2500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2500 |
| 139 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 250,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7,5000 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 37,5000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 12,5000 |
| 140 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 250,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 137,5000 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 100,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 15,0000 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 125,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 12,5000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,5000 |
|  |  | 12.4. Pereti tip II |  |  |
| 141 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 27,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,8100 |
|  | 2416586105399 | Betonocontact | kg | 7,2900 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,3500 |
| 142 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 27,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 27,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,4000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 85,0500 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 97,2000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,7020 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1620 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0540 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1350 |
| 143 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 27,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6200 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,3240 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0540 |
| 144 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 27,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,8100 |
|  | 2416586105399 | Betonocontact | kg | 7,2900 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,3500 |
| 145 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 27,0000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 60,7500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,4000 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 28,3500 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 540,0000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 8,9100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2160 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 108,0000 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,3240 |
|  |  | 12.5. Pereti tip III |  |  |
| 146 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 130,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,9000 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 19,5000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6,5000 |
| 147 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 130,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 26,0000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 143,0000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 19,5000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0390 |
| 148 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 130,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 158,6000 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 928,2000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,5200 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2,0800 |
| 149 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 130,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,9000 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 19,5000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6,5000 |
| 150 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 130,0000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 58,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,0000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 137,1370 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1300 |
| 151 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 130,0000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 26,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,0000 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" | kg | 64,0900 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1300 |
| 152 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 130,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,9000 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 19,5000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6,5000 |
| 153 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 130,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 71,5000 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 52,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 7,8000 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 65,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 6,5000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2600 |
|  |  | 13. Pardosele |  |  |
|  |  | 13.1. Pardoseli tip P1 |  |  |
| 154 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 47,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,4100 |
|  | 2416586105399 | Betonocontact | kg | 12,6900 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,3500 |
| 155 | CG22E | Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 47,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 35,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,7000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 423,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,2220 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,3760 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,4100 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,2820 |
| 156 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 47,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 51,7000 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 48,8941 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 303,8080 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 19,4627 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 949,4000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1424 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0846 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,7896 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 2,9610 |
|  |  | 13.2. Pardoseli tip P2 |  |  |
| 157 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 11,5000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11,3850 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 13,2250 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,1500 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 2,4150 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 4,8300 |
| 158 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D2 mm 150x150 | kg | 334,6500 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 8,3662 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6732 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 337,9965 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,6732 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,3465 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 100,3950 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2008 |
| 159 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 115,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 92,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,5000 |
|  | 2663102100905 | Beton marfa granit clasa B12,5/M150 | m3 | 11,7875 |
| 160 | CG22A4 k=3 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade | m2 | -115,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | -34,5000 |
|  | 2663102100905 | Beton marfa granit clasa B12,5/M150 | m3 | -3,5190 |
| 161 | IzF10A | Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 15 cm | m2 | 115,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 19,5500 |
|  | 2521302602999 | Cimentoplast grosime 15 cm | m2 | 119,6000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,3450 |
| 162 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 115,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 69,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,5000 |
|  | 2664102102014 | Mortar de ciment M150 (pt.informatie) | m3 | 3,7950 |
| 163 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 115,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 69,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,8000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 483,5000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 4,8300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,3800 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,0700 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,0350 |
| 164 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 115,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 126,5000 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 119,6345 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 743,3600 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 47,6215 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 2 323,0000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,3485 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2070 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 1,9320 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 7,2450 |
|  |  | 13.3. Pardoseli tip P3 |  |  |
| 165 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 2,3000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,2770 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 2,6450 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,2300 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,4830 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,9660 |
| 166 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D2 mm 150x150 | kg | 66,9300 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,6733 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3347 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 67,5993 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,3347 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,6693 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 20,0790 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0402 |
| 167 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 23,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 18,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,3000 |
|  | 2663102100905 | Beton marfa granit clasa B12,5/M150 | m3 | 2,3575 |
| 168 | CG22A4 k=3 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade | m2 | -23,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | -6,9000 |
|  | 2663102100905 | Beton marfa granit clasa B12,5/M150 | m3 | -0,7038 |
| 169 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat | m2 | 23,0000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 3,2200 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 9,5450 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,1500 |
| 170 | IzF10A | Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 15 cm | m2 | 23,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 3,9100 |
|  | 2521302602999 | Cimentoplast grosime 15 cm | m2 | 23,9200 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0690 |
| 171 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 23,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 13,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,3000 |
|  | 2664102102014 | Mortar de ciment M150 (pt.informatie) | m3 | 0,7590 |
| 172 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 23,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 13,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,7600 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 296,7000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,9660 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2760 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,4140 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,2070 |
| 173 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 23,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 25,3000 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 23,9269 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 148,6720 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 9,5243 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 464,6000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0697 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0414 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,3864 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 1,4490 |
|  |  | 13.4. Plinte |  |  |
| 174 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 165,0000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 66,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,5000 |
|  | 2030122946999 | Plinte de ceramica | m2 | 12,1275 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 60,6375 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 039,5000 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 17,3250 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 49,5000 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 8,2500 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,1650 |
|  |  | 14. Zidarie |  |  |
| 175 | CD05D6 | Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm,inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea mortarului marfa, semipreparat, cu var, fara ciment, umed, in vederea obtinerii mortarului M 25-Z sau M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier | m3 | 18,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 59,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,8000 |
|  | 2020142961100 | Blocuri BCA | m3 | 17,5500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 163,0800 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,8000 |
|  | 2523156719200 | Dibluri P.V.C | buc | 54,0000 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 54,0000 |
|  | 2664102101250 | Mortar marfa, semipreparat cu var, fara ciment, umed | m3 | 1,0440 |
|  | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,3060 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,2400 |
| 176 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,0830 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 11,7229 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,4012 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 418,3200 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,1909 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 7,4700 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,1909 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0013 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0249 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3411 |
|  |  | 15. Consolidarea peretilor despartitori |  |  |
| 177 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 77,7400 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 7,3853 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3110 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 79,6835 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,7774 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 21,7672 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0777 |
| 178 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 254,7400 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 16,5581 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,2737 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 261,1085 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,5474 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 71,3272 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2547 |
| 179 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 16,7000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6700 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 15,8650 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,8350 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,3360 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 1,5030 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0585 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0083 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,0040 |
| 180 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 20,0000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 3,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,2000 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,2000 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 20,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1600 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,3000 |
| 181 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 5,2000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 25,2200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,3400 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 5,4899 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,8034 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 3,1200 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,4560 |

| Lucrări privind sporirea eficienței energetice și reparație interioară la etajul I al blocului administrativ al Sectorului Poliției de Frontieră Frăsinești | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

REAE. IEI EEF

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.1. Panou de evidenta BZUM-TF-01-63-09 |  |  |
| 1 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de evidenta BZUM-TF-01-63-09 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |
| 2 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8700 |
| 3 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,1800 |
|  |  | 1.2. Tablou general de distributie PD-1 ЩМП-2-2 |  |  |
| 4 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Tablou general de distributie PD-1 ЩМП-2-2 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 3P/C40/4,5 kA | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Manopera | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 6 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Intrerupator diferential 4P/40A/100mA | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 7 | 08-03-525-2 | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-B/4P | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 8 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,1800 |
|  |  | 1.3. Panou de distributie din metal 24 module IP31 |  |  |
| 9 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 24 module | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |
| 10 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - separatoare de sarcina, intrerupatoare automate | buc | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2400 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0400 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |
| 11 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - sigurante fuzibile | buc | 4,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,4800 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0800 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0080 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0080 |
| 12 | 08-03-575-1 | Montare Descarcator DC SPPVT2-10-2+PE | buc | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2400 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0400 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |
| 13 | 08-01-101-2 | Montare Invertor trifazat Sofar 22KTLX-G3, aplicabil, IP-65; 520x430x189mm | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,2000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,7700 |
|  | 5009055 | Papuci de cablu din arama | buc | 12,2400 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0240 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1224 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0288 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,2040 |
|  | 5309015 | Tub de polivinilclorura "ХВТ" | kg | 0,0660 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3600 |
| 14 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,1800 |
|  |  | 1.4. Echipament fotovoltaic |  |  |
| 15 | 11-04-008-04 | Montarea panoului forovoltaic, masa, kg, pina la: 30 | buc | 36,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 111,2400 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 1,0800 |
| 16 | 11-04-001-03 | Rama pentru aparataj, suprafata suportului utilajului, m2, pina: 0,75 - - rame de montaj pentru panouri fotovoltaice | buc | 36,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 148,3200 |
|  | 1011314 | Ciment Portland pentru constructii generale, intarire rapida, marca 500 | t | 0,0720 |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 13,8600 |
|  | 1130227 | Email "ХВ-124" de protectie, verde | t | 0,0050 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 1,0800 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 1,4400 |
| 17 | pret furnizor | Conector profil | buc | 18,0000 |
|  | 3320634627584 | Conector profil | buc | 18,0000 |
| 18 | pret furnizor | Conector PE | buc | 40,0000 |
|  | 3320634627585 | Conector PE | buc | 40,0000 |
| 19 | pret furnizor | Profil din aluminiu RailOne, pentru sustinere panouri fotovoltaice, L=4,60 m. | buc | 23,0000 |
|  | 33206343627580 | Profil din aluminiu RailOne, pentru sustinere panouri fotovoltaice, L=4,60 m | buc | 23,0000 |
| 20 | pret furnizor | Suport pentru prindere in structura acoperisului | buc | 85,0000 |
|  | 3320634627581 | Suport pentru prindere in structura acoperisului | buc | 85,0000 |
| 21 | pret furnizor | Clema laterala End 35 | buc | 40,0000 |
|  | 33206343 | Clema laterala End 35 | buc | 40,0000 |
| 22 | pret furnizor | Clema mediana Mid 35 | buc | 20,0000 |
|  | 33206344634327583 | Clema mediana Mid 35 | buc | 20,0000 |
|  |  | 1.5. Cabluri |  |  |
| 23 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 5,5000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 37,0700 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0033 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,1100 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 1,7050 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 4,4000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 67,1000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,2750 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1100 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,8800 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |
| 24 | pret furnizor | Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip H1Z2Z2-K, 1000V, sectiune 1x6.0 mm2 | m.l. | 295,0000 |
|  | 3130134817782 | Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip H1Z2Z2-K, 1000V, sectiune 1x6.0 mm2 | m | 302,3750 |
| 25 | pret furnizor | Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip H1Z2Z2-K, 1000V, sectiune 1x4.0 mm2 | m.l. | 15,0000 |
|  | 3130134817781 | Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip H1Z2Z2-K, 1000V, sectiune 1x4.0 mm2 | m | 15,3750 |
| 26 | pret furnizor | Cablu VVGng(A)-LSLTx-3*1,5 | m.l. | 240,0000 |
|  | 3130134817783 | Cablu VVGng(A)-LSLTx-3*1,5 | m | 240,0000 |
| 27 | 08-03-574-1 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 - Conector cablu tip MC4 | 100 fire | 0,1500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,5200 |
|  | 1010501 | Lacuri de colofoniu "КФ-965" | t | 0,0000 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0030 |
|  | 500906265 | Conector cablu tip MC4 | buc | 15,3000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0150 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,1530 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0015 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0150 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0120 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0150 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0300 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0015 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0015 |
| 28 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 1,8000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,1480 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,5580 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 1,4400 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 21,9600 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0900 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0360 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,5760 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0720 |
| 29 | pret de piata | Cablu VVG-LS-5*10,0 | m | 10,0000 |
|  | 3335544590-3404334440215522 | Cablu VVG-LS-5*10,0 | m | 10,0000 |
| 30 | pret de piata | Cablu VVGng(A)-LSLTx-3*2,5 | m | 170,0000 |
|  | 3335544590999- | Cablu VVGng(A)-LSLTx-3*2,5 | m | 170,0000 |
| 31 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 0,1500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,6800 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0002 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0030 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,0465 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,1200 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 1,8300 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0075 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0030 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0480 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0120 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0120 |
| 32 | pret de piata | Cablu VVGng(A)-LSLTx-5*6,0 | m | 15,0000 |
|  | 3335544590998 | Cablu VVGng(A)-LSLTx-5*6,0 | m | 15,0000 |
| 33 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,3500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,0990 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0270 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,4185 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 1,0800 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 16,4700 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0675 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0270 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,2160 |
| 34 | pret de piata | Cablu VVGng(A)-FRLSx-3*1,5 | m | 135,0000 |
|  | 3335544590997 | Cablu VVGng(A)-FRLSx-3*1,5 | m | 135,0000 |
| 35 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,1500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1790 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0030 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,0465 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,1200 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 1,8300 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0075 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0030 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0480 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0060 |
| 36 | pret de piata | Cablu VVGng(A)-FRLSx-3*2,5 | m | 15,0000 |
|  | 3335544590996 | Cablu VVGng(A)-FRLSx-3*2,5 | m | 15,0000 |
|  |  | 1.6. Jgheaburi metalice |  |  |
| 37 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 0,4500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,2650 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 3,0780 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3600 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,4950 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 5,6250 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,1800 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 5,6250 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,7020 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 4,3875 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,4265 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,9720 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,7020 |
| 38 | pret de piata | Canal metalic pentru cabluri cu capac zincat 50x100x3000 mm | m | 45,0000 |
|  | 4564 | Canal metalic pentru cabluri cu capac zincat 50x100x3000 mm | m | 45,0000 |
| 39 | 08-02-152-1 | Constructii metalice de cablu: polita-consola din otel cornier | t | 0,3000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 30,3000 |
|  | 1011305 | Ciment portland pentru constructii, marca "400" | t | 0,0027 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0034 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,8970 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 28,5600 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 28,5600 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,3000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,6330 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 8,2500 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,6330 |
|  |  | 1.7. Tevi (de creat resursa) |  |  |
| 40 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior D32 mm | 100 m | 0,0800 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,7760 |
|  | 4944 | Furtun metalic d32 mm | m | 8,0000 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,0002 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0002 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0041 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0840 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,7440 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,7440 |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 0,8000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 2,0000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 0,8000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0,0800 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 0,4000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0176 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,4320 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,3552 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0176 |
|  |  | 1.8. Paratrasnet |  |  |
| 41 | 08-01-015-1 | Paratrasnet de ventile, tensiune 35 kV | set | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,9000 |
|  | 1010113 | Pinza de bumbac aspra art. 6804 | 10 m2 | 0,0390 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0090 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 14,9000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,9000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,9000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 1,2000 |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,0001 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2800 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,8100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,4200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2800 |
| 42 | pret de piata | Tija paratrasnet L=4,0 m | buc | 1,0000 |
|  | 1334 | Tija paratrasnet L=4,0 m | buc | 1,0000 |
| 43 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,3400 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
| 44 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 65 mm | 10 buc | 0,0300 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2487 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0024 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0001 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0234 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0042 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0762 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0042 |
| 45 | pret de piata | Electrod de impamintare, teava din otel zincat d20 mm L=3,0 m cu virf de penetrare si cap de batere | buc | 3,0000 |
|  | 99809333213 | Electrod de impamintare, teava din otel zincat d20 mm L=3,0 m cu virf de penetrare si cap de batere | buc | 3,0000 |
| 46 | pret de piata | Profil zincat 30x4 mm | m | 15,0000 |
|  | 22221 | Profil zincat 30x4 mm | m | 15,0000 |
| 47 | pret de piata | Otel zincat 8 mm | m | 15,0000 |
|  | 222221 | Otel zincat 8 mm | m | 15,0000 |
| 48 | pret de piata | Clipse din metal | buc | 15,0000 |
|  | 44433331120099 | Clipse din metal | buc | 15,0000 |
| 49 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: Teava din polietilena PE D90 mm | km | 0,0020 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2660 |
|  | 44530-0182244112 | Teava din polietilena PE D90mm | m | 2,0000 |
|  |  | 1.9. Tablou general de distributie existent TG1 |  |  |
| 50 | 08-03-575-1 | Automat BA 47-29 3P/C20/4,5 kA | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 51 | 08-03-575-1 | Automat BA 47-29 1P/C6/4,5 kA | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 52 | 08-03-575-1 | Automat BA 47-29 1P/B10/4,5 kA | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 53 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,1800 |
|  |  | 1.10. Panou de distributie din metal 36 module IP31 |  |  |
| 54 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 |
| 55 | 08-03-575-1 | Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA | buc | 4,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,4800 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0800 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0080 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0080 |
| 56 | 08-03-575-1 | Automat AВDТ32/2P/10/30mA | buc | 4,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,4800 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0800 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0080 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0080 |
| 57 | 08-03-575-1 | Automat AВDТ32/2P/16/30mA | buc | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2400 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0400 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |
| 58 | 08-03-525-2 | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-/3P | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 59 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,1800 |
|  |  | 1.11. Panou de distributie din metal 12 module IP31 |  |  |
| 60 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 12 module | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |
| 61 | 08-03-575-1 | Intrerupator ВН32, 1 poli, In-10A | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 62 | 08-03-575-1 | Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA | buc | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2400 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0400 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |
| 63 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,1800 |
|  |  | 1.12. Echipament electric de iluminat (de creat resursa) |  |  |
| 64 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 1800Lm, 32W, 295x595x85 mm | 100 buc | 0,0300 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,5700 |
|  | 2875274400999 | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 1800Lm, 32W, 295x595x85 mm | buc | 3,0000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0016 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0030 |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0001 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0126 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0363 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 1,2660 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0363 |
| 65 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm | 100 buc | 0,1900 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 22,6100 |
|  | 2875274400998 | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm | buc | 19,0000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0101 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0190 |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0006 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0798 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2299 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 8,0180 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2299 |
| 66 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED IP40 1800Lm 18W 600x200x110 mm | 100 buc | 0,0400 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,5200 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 8,1600 |
|  | 2875274400997 | Corp de iluminat cu lampi LED IP40 1800Lm 18W 600x200x110 mm | buc | 4,0000 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,0816 |
| 67 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED IP40 3600Lm 32W 640x640x110 mm | 100 buc | 0,0200 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,7600 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 4,0800 |
|  | 2875274400996 | Corp de iluminat cu lampi LED IP40 3600Lm 32W 640x640x110 mm | buc | 2,0000 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,0408 |
| 68 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED IP54 3600Lm 32W 640x640x110 mm | 100 buc | 0,0400 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,5200 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 8,1600 |
|  | 2875274400995 | Corp de iluminat cu lampi LED IP54 3600Lm 32W 640x640x110 mm | buc | 4,0000 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,0816 |
| 69 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED IP20 1600Lm 18W 1213x86x128 mm | 100 buc | 0,0200 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,7600 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 4,0800 |
|  | 2875274400994 | Corp de iluminat cu lampi LED IP20 1600Lm 18W 1213x86x128 mm | buc | 2,0000 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,0408 |
| 70 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-65, 1900Lm, 18W, 390x144 mm | 100 buc | 0,0200 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,4200 |
|  | 2875274400993 | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-65, 1900Lm, 18W, 390x144 mm | buc | 2,0000 |
|  | 1011616 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm | t | 0,0112 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0420 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,2080 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,3060 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,3060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0600 |
|  | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 2,4000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0084 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 1,1860 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 0,0218 |
| 71 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire) IP-21 5W cu acumulator | 100 buc | 0,0200 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,7600 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 4,0800 |
|  | 2875274400992 | Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire) IP-21 5W cu acumulator | buc | 2,0000 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,0408 |
| 72 |  | Acumulator pentru corpurile de iluminat de avarie IP-20, 40W, RB 11,1V 4,4 A*h Li-on, 220V, lucru in regim de urgenta 1h | buc | 5,0000 |
|  | 2875276312999 | Acumulator pentru corpurile de iluminat de avarie IP-20, 40W, RB 11,1V 4,4 A*h Li-on, 220V, lucru in regim de urgenta 1h | buc | 5,0000 |
|  |  | 1.13. Articole electrice de instalare (de creat resursa) |  |  |
| 73 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar 10A/230V IP20 | 100 buc | 0,1200 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,8640 |
|  | 1111000100999 | Intreruptor monopolar10A/230V IP20 | buc | 12,0000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2400 |
| 74 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20 | 100 buc | 0,0200 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,6560 |
|  | 1111000100998 | Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20 | buc | 2,0000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 2,0400 |
| 75 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar tip scara 10A/230V IP20 | 100 buc | 0,0400 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,2880 |
|  | 1111000100997 | Intreruptor monopolar tip scara 10A/230V IP20 | buc | 4,0000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 4,0800 |
| 76 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP44 | 100 buc | 0,0200 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,6560 |
|  | 1111000100996 | Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP44 | buc | 2,0000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 2,0400 |
| 77 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar 10A/230V IP54 | 100 buc | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,3220 |
|  | 1111000100995 | Intreruptor monopolar 10A/230V IP54 | buc | 1,0000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 1,0200 |
| 78 | 08-03-591-8 | Priza 2P+PE, In=16A IP-20 | 100 buc | 0,3500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 15,1200 |
|  | 2746167335999 | Priza 2P+PE, In=16A IP-20 | buc | 35,0000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,3570 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0385 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 2,2400 |
| 79 | 08-03-591-8 | Priza 2P+PE, In=16A IP-44 | 100 buc | 0,0400 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,7280 |
|  | 2746167335998 | Priza 2P+PE, In=16A IP-44 | buc | 4,0000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0408 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0044 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2560 |
| 80 |  | Rama orizontala cu doua locuri | buc | 1,0000 |
|  | 2875116710999 | Rama orizontala cu doua locuri | buc | 1,0000 |
| 81 |  | Rama orizontala cu trei locuri | buc | 9,0000 |
|  | 2875116710998 | Rama orizontala cu trei locuri | buc | 9,0000 |
| 82 |  | Cutie de distributie cu cleme | buc | 31,0000 |
|  | 2875116710997 | Cutie de distributie cu cleme | buc | 31,0000 |
|  |  | 1.14. Tevi (de creat resursa) |  |  |
| 83 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | 100 m | 2,5500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 60,6900 |
|  | 2722103305999 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | m | 255,0000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0054 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,4480 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 34,1700 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 34,1700 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 17,0850 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 45,9000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 12,3420 |
| 84 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | 100 m | 3,0500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 72,5900 |
|  | 2722103305998 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | m | 305,0000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0064 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,9280 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 40,8700 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 40,8700 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 20,4350 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 54,9000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 14,7620 |
| 85 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D32 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | 100 m | 0,1500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,5700 |
|  | 2722103305997 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D32 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | m | 15,0000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0003 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1440 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,0100 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,0100 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,0050 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 2,7000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,7260 |
|  |  | 1.15. Conditionare |  |  |
| 86 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari, k=0,5 doar la bloc exterior (doar manopera, utilaj, freon) | buc | 1,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,7500 |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 1,3950 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1750 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0400 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
|  |  | 2.1. Panou de evidenta BZUM-TF-01-63-09 |  |  |
| 87 | pret de piata | Panou de evidenta BZUM-TF-01-63-09 | buc | 1,0000 |
|  | 442643122224222 | Panou de evidenta BZUM-TF-01-63-09 | buc | 1,0000 |
| 88 | pret de piata | Contor electric AMT B1x-Fx 5..60A, 230/380V | buc | 1,0000 |
|  | 44442654472 | Contor electric AMT B1x-Fx 5..60A, 230/380V | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.2. Tablou general de distributie PD-1 ЩМП-2-2 |  |  |
| 89 | pret de piata | Tablou general de distributie PD-1 ЩМП-2-2 | buc | 1,0000 |
|  | 5445533233144267789 | Tablou general de distributie PD-1 ЩМП-2-2 | buc | 1,0000 |
| 90 | pret de piata | Automat BA 47-29 3P/C40/4,5 kA | buc | 1,0000 |
|  | 41029944421314445512 | Automat BA 47-29 3P/C40/4,5 kA | buc | 1,0000 |
| 91 | pret de piata | Intrerupator diferential 4P/40A/100mA | buc | 1,0000 |
|  | 44442644778934231 | Intrerupator diferential 4P/40A/100mA | buc | 1,0000 |
| 92 | pret de piata | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-B/4P | buc | 1,0000 |
|  | 5565443432477893 | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-B/4P | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.3. Panou de distributie din metal 24 module IP31 |  |  |
| 93 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
|  | 54455333344622 | Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 94 | pret furnizor | Separator pentru sigurante fuzibile 2P/25A/1000V/DC | buc | 2,0000 |
|  | 2924127326177 | Separator pentru sigurante fuzibile 2P/25A/1000V/DC | buc | 2,0000 |
| 95 | pret furnizor | Siguranta fuzibila 10x38/16A/1000V | buc | 4,0000 |
|  | 2924127326810 | Siguranta fuzibila 10x38/16A/1000V | buc | 4,0000 |
| 96 | pret furnizor | Descarcator DC SPPVT2-10-2+PE | buc | 2,0000 |
|  | 29241272326810 | Descarcator DC SPPVT2-10-2+PE | buc | 2,0000 |
| 97 | pret furnizor | Invertor trifazat Sofar 22KTLX-G3, aplicabil, IP-65; 520x430x189mm | buc | 1,0000 |
|  | 222875233 | Invertor trifazat Sofar 22KTLX-G3, aplicabil, IP-65; 520x430x189mm | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.4. Echipament fotovoltaic |  |  |
| 98 | pret furnizor | Panou fotovoltaic monocristalin Swiss Solar 670W (IBEX66M-EiGER 670) | buc | 36,0000 |
|  | 3320634627500232 | Panou fotovoltaic monocristalin Swiss Solar 670W (IBEX66M-EiGER 670) | buc | 36,0000 |
|  |  | 2.5. Paratrasnet |  |  |
| 99 | pret furnizor | Paratrasnet activ de tip ESE S-DAS | set | 1,0000 |
|  | 29241272232682 | Paratrasnet activ de tip ESE S-DAS | set | 1,0000 |
| 100 | pret furnizor | Catargul paratrasnetului D=40 mm, L=6 m | set | 1,0000 |
|  | 2922241272232682 | Catargul paratrasnetului D=40 mm, L=6 m | set | 1,0000 |
| 101 | pret furnizor | Suport pentru catargul paratrasnetului D-40 mm, L=530 mm | buc | 3,0000 |
|  | 29241272322682 | Suport pentru catargul paratrasnetului D-40 mm, L=530 mm | buc | 3,0000 |
| 102 | pret furnizor | Contor pe lovituri de trasnet | buc | 1,0000 |
|  | 2924127232682 | Contor pe lovituri de trasnet | buc | 1,0000 |
| 103 | pret furnizor | Clema de contact | buc | 1,0000 |
|  | 29241272326822 | Clema de contact | buc | 1,0000 |
| 104 | pret furnizor | Suport de coama reglabil cu suport PVC pentru tija | buc | 7,0000 |
|  | 29241272326822q | Suport de coama reglabil cu suport PVC pentru tija | buc | 7,0000 |
| 105 | pret furnizor | Suport dtija de fatada 8-10 mm cu suruburi | buc | 6,0000 |
|  | 2924127232682209 | Suport dtija de fatada 8-10 mm cu suruburi | buc | 6,0000 |
| 106 | pret furnizor | Clema de control (banda-tija), 40 mm si 6-10 mm | buc | 1,0000 |
|  | 29241272322682209 | Clema de control (banda-tija), 40 mm si 6-10 mm | buc | 1,0000 |
| 107 | pret furnizor | Clema speciale pentru impamintare cu umplutura de gudron | buc | 3,0000 |
|  | 292412723226822092 | Clema speciale pentru impamintare cu umplutura de gudron | buc | 3,0000 |
|  |  | 2.6. Tablou general de distributie existent TG1 |  |  |
| 108 |  | Automat BA 47-29 3P/C20/4,5 kA | buc | 1,0000 |
|  | 1111122200999 | Automat BA 47-29 3P/C20/4,5 kA | buc | 1,0000 |
| 109 |  | Automat BA 47-29 1P/C6/4,5 kA | buc | 1,0000 |
|  | 1111122200998 | Automat BA 47-29 1P/C6/4,5 kA | buc | 1,0000 |
| 110 |  | Automat BA 47-29 1P/B10/4,5 kA | buc | 1,0000 |
|  | 1111122200997 | Automat BA 47-29 1P/B10/4,5 kA | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.7. Panou de distributie din metal 36 module IP31 |  |  |
| 111 |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
|  | 2661126417999 | Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 112 |  | Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA | buc | 4,0000 |
|  | 1111122200996 | Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA | buc | 4,0000 |
| 113 |  | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/10/30mA | buc | 4,0000 |
|  | 1111000100994 | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/10/30mA | buc | 4,0000 |
| 114 |  | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/30mA | buc | 2,0000 |
|  | 1111000100993 | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/30mA | buc | 2,0000 |
| 115 |  | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-/3P | buc | 1,0000 |
|  | 1111000100992 | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-/3P | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.8. Panou de distributie din metal 12 module IP31 |  |  |
| 116 |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/12 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
|  | 2661126417998 | Panou de distributie din metal, aplicabil/12 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 117 |  | Intrerupator ВН32-1P/10A | buc | 1,0000 |
|  | 1111000100991 | Intrerupator ВН32-1P/10A | buc | 1,0000 |
| 118 |  | Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA | buc | 2,0000 |
|  | 1111000100990 | Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA | buc | 2,0000 |

| Lucrări privind sporirea eficienței energetice și reparație interioară la etajul I al blocului administrativ al Sectorului Poliției de Frontieră Frăsinești | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Semnalizare de incendiu (SI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. / Panou de control si dirijare incendiu | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 24,0000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0056 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,4000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0560 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1600 |
| 2 | 10-08-003-02 | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc Emitator radio ATS-100 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,0000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0006 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,2000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0060 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,0900 |
| 3 | 08-01-121-1 | Acumulator 12V 17A/h | buc | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,1200 |
|  | 4110006 | Apa distilata | kg | 5,6000 |
| 4 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sirena S9000 | buc | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0080 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0040 |
| 5 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala/ Avertizor de incendiu de fum D9000 SR | buc | 24,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 48,0000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0002 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0120 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 6,0000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,1200 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 3,8400 |
| 6 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor/ Avertizor de incendiu manual - D9000 MCP | buc | 4,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,0000 |
|  | 1010329 | Clei "88-СА" | kg | 0,0400 |
|  | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,0004 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0008 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,0057 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0080 |
| 7 | pret de piata | Piese metalice material de fixare | kg | 2,0000 |
|  | 45433 | Piese metalice material de fixare | kg | 2,0000 |
| 8 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 2,6500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,8665 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0011 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0530 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,8215 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 2,1200 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,3300 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,1325 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0530 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4240 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0265 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0265 |
| 9 | pret de piata | Cablu КПСBBнг-FRLSLTx 2x0,8 mm2 | m | 210,0000 |
|  | 099443344 | Cablu КПСBBнг-FRLSLTx 2x0,8 mm2 | m | 210,0000 |
| 10 | pret de piata | Cablu VVGng-FRLSLTx 3x1,5 mm2 | m | 55,0000 |
|  | 4444 | Cablu VVGng-FRLSLTx 3x1,5 mm2 | m | 55,0000 |
| 11 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa) | 100 m | 0,5000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,1450 |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 0,5000 |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 100,0000 |
|  | 1110-0333 | Cablu canal 22x10x2000 | m | 50,0000 |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 3,0400 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 3,0400 |
| 12 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Tub din teava corugata care nu propaga ardere D20 mm | 100 m | 2,1000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 49,9800 |
|  | 788030 | Tub din teava corugata care nu propaga ardere D20 mm | m | 210,0000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 28,1400 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 28,1400 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 2,1000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 14,0700 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 37,8000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 3,7800 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 10,1640 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 13 | pret de piata | Panou de control si dirijare incendiu FP9000-4 | buc | 1,0000 |
|  | 5543113 | Panou de control si dirijare incendiu FP9000-4 | buc | 1,0000 |
| 14 | pret de piata | Emitator radio ATS-100 | buc | 1,0000 |
|  | 6444700113 | Emitator radio | buc | 1,0000 |
| 15 | pret de piata | Acumulator 12V 17A/h | buc | 2,0000 |
|  | 88099338654433 | Acumulator 12V 17A/h | buc | 2,0000 |
| 16 | pret de piata | Sirena S9000 | buc | 2,0000 |
|  | 67001223132 | Sirena S9000 | buc | 2,0000 |
| 17 | pret de piata | Avertizor de incendiu de fum D9000 SR | buc | 24,0000 |
|  | 2212 | Avertizor de incendiu de fum D9000 SR | buc | 24,0000 |
| 18 | pret de piata | Avertizor de incendiu manual - D9000 MCP | buc | 4,0000 |
|  | 223435002 | Avertizor de incendiu manual - D9000 MCP | buc | 4,0000 |
| 19 | pret de piata | Baza standart de dioda B9000 D | buc | 24,0000 |
|  | 8804499444444863 | Baza standart de dioda B9000 D | buc | 24,0000 |
| 20 | pret de piata | Rezistor | buc | 3,0000 |
|  | 880449944448654433 | Rezistor | buc | 3,0000 |
| 21 | pret de piata | Panou informativ EXIT | buc | 4,0000 |
|  | 88044994444448654433 | Panou informativ EXIT | buc | 4,0000 |
| 22 | pret de piata | Box pentru instalarea dispozitivului | buc | 1,0000 |
|  | 88044994444448652 | Box pentru instalarea dispozitivului | buc | 1,0000 |

| Lucrări privind sporirea eficienței energetice și reparație interioară la etajul I al blocului administrativ al Sectorului Poliției de Frontieră Frăsinești | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Telecomunicatii si semnalizare (TS)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza | buc | 4,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,0000 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,0080 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,0080 |
|  | 4110041 | Energie electrica | kw-h | 0,0480 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0004 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0080 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0040 |
| 2 |  | Priza de date 2xRJ-45 cat. 5e, montare incastrata | buc | 4,0000 |
|  | 2746167335199 | Priza de date 2xRJ-45 cat. 5e, montare incastrata | buc | 4,0000 |
| 3 |  | Conector RJ-45 | buc | 10,0000 |
|  | 2746167335198 | Conector RJ-45 | buc | 10,0000 |
| 4 |  | Rama ordinara RJ-45 | buc | 4,0000 |
|  | 2746167335197 | Rama ordinara RJ-45 | buc | 4,0000 |
| 5 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Cablu FTP OUT cat 6E) | 100 m | 4,5000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 25,2450 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0019 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0900 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 1,3950 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 3,6000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 54,9000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,2250 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0900 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,7200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0450 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0450 |
| 6 |  | Cablu de cupru UTP cat. 6e | m | 370,0000 |
|  | 201-907099 | Cablu de cupru UTP cat. 6e | m | 370,0000 |
| 7 |  | Cablu de cupru UTP cat. 5e | m | 80,0000 |
|  | 201-907098 | Cablu de cupru UTP cat. 5e | m | 80,0000 |
| 8 | 08-02-398-1 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m | 0,1000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,1680 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0050 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0020 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0050 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0050 |
|  | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,0260 |
|  | 5009826 | Dispozitiv de stringere cuplare | 100 buc | 0,0100 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0160 |
| 9 |  | Patch cord UTP cat 6e, 0,5 m | buc | 5,0000 |
|  | 2746167335196 | Patch cord UTP cat 6e, 0,5 m | buc | 5,0000 |
| 10 |  | Patch cord UTP cat 6e, 1,5 m | buc | 5,0000 |
|  | 2746167335195 | Patch cord UTP cat 6e, 1,5 m | buc | 5,0000 |
| 11 | 08-02-409-1 | Tub din polivinilhloridic D20 mm (de creat resursa) | 100 m | 1,5000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,7000 |
|  | 5001000100999 | Tub din PVC d. 20 mm | m | 150,0000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 20,1000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 20,1000 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,5000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 10,0500 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 27,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 2,7000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 7,2600 |
| 12 |  | Piese metalice pentru fixare | kg | 1,0000 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
| 13 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 15x10 (de creat resursa) | 100 m | 0,8000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,0320 |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 0,8000 |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 160,0000 |
|  | 110-0333 | Cablu canal 15x10 | m | 80,0000 |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 4,8640 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8640 |
| 14 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 40x20 mm | 100 m | 0,7000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,4030 |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 0,7000 |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 140,0000 |
|  | 1110-033323342 | Cablu canal 40x20 mm | m | 70,0000 |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 4,2560 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,2560 |
| 15 |  | Cutii pentru prize | buc | 5,0000 |
|  | 2811236311001 | Doze | buc | 5,0000 |
| 16 | 08-03-575-1 adoptat | Montare Comutator Swich 24 porturi 1 Gigabit 2xSFP | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 17 | 08-03-575-1 adoptat | Montare Patch panel 24-port 1U cat 5 UTP | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 18 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza | buc | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,0040 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,0040 |
|  | 4110041 | Energie electrica | kw-h | 0,0240 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0002 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0040 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0020 |
| 19 |  | Priza RJ-45 Legrand | buc | 2,0000 |
|  | 2746167335999 | Priza RJ-45 Legrand | buc | 2,0000 |
| 20 |  | Rama dubla RJ-45 | buc | 4,0000 |
|  | 2746167335998 | Rama dubla RJ-45 | buc | 4,0000 |
| 21 | 10-04-067-23 | Montare camere video demontate anterior | buc | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,3600 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,0200 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 22 |  | Comutator Swich 24 porturi 1 Gigabit 2xSFP | buc | 1,0000 |
|  | 1111000100999 | Comutator Swich 24 porturi 1 Gigabit 2xSFP | buc | 1,0000 |
| 23 |  | Patch panel 24-port 1U cat 5 UTP | buc | 1,0000 |
|  | 1111000100998 | Patch panel 24-port 1U cat 5 UTP | buc | 1,0000 |
| 24 |  | LCD Proiector Epson EB-W51, 4000ANSI, Lumens, WUXGA (1920-1200) | buc | 1,0000 |
|  | 1111000100997 | LCD Proiector Epson EB-W51, 4000ANSI, Lumens, WUXGA (1920-1200) | buc | 1,0000 |

| Lucrări privind sporirea eficienței energetice și reparație interioară la etajul I al blocului administrativ al Sectorului Poliției de Frontieră Frăsinești | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Amenajare teritoriu (PG)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 1,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |
| 2 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,3000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,6460 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 3,1170 |
| 3 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris - 100 mm | m3 | 10,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,9000 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 11,5000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,0000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 2,1000 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 4,2000 |
| 4 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150 | kg | 192,0000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9600 |
|  | 28731220041002 | Plase sudate VrI D5 mm 150x150 | kg | 193,9200 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,9600 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,9200 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 57,6000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,1152 |
| 5 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 100,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 80,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,0000 |
|  | 2663102100292102 | Beton marfa clasa C 16/20 | m3 | 10,2500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 10,0000 |
| 6 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj grosime 6 cm) | m2 | 100,0000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 58,0200 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,5800 |
|  | 26611128006553353 | Placi din beton, pentru trotuare, grosime 6 cm | m2 | 101,5000 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 160,0000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 787,0000 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,5000 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 4,2800 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 2,0000 |
| 7 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 80x20x100 cm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 100,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 15,0000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 44,0000 |
|  | 26631021000201 | Beton clasa C15 | m3 | 4,5000 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 292,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,8000 |
|  | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 80x200x100 cm | m | 100,5000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,6000 |