| ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5. Ofertantul va prezenta imagini ale bunurilor ce fac obiectul prezentei licitații pe paginile ce urmează tabelul dat]. |
| Numărul procedurii de achiziție 21094571 din 03.10.2023 |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Echipamente pentru dotarea Camerelor Senzoriale |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Kit Snoezelen |  |  |  | Echipament pentru stimularea cognitivă, vizuală, tactilă. Componența setului: - platforma suport (din lemn) pentru tub, tapițată cu burete și piele ecologică, 80cm lungimea pe laterale; amplasare în colțul a doi pereți. - tub cu bule diametrul 15cm +/- 20%, înălțime min 150 cm - max. 180 cm, apa distilata + soluție tratare apa; - pompa de aer, accesorii pentru pompa de aer; - proiector led RGB pentru tubul cu bule, senzor sunet, telecomandă; - 2 oglinzi acrilice de înălțimea 150-180 cm/ lățime 80cm, pe suport de HDF; - set de 300 fire minim, 1mm grosime, 3m minim lungimea, telecomanda; - proiector LED RGB pentru fibra optică - colier de siguranță pentru tubul cu bule. |  |  |
| - Panou interactiv vocalizare – „One Voice” |  |  |  | Echipament pentru dezvoltarea abilităților de vocalizare, stimulează emoția prin afișarea reprezentărilor vizuale a sunetelor sau a muzicii introduse prin microfon. Conține 6 moduri cu caracteristici atractive. Stimulează învățarea prin cauză și efect și recunoașterea sunetului. Dimensiuni minime: înălțime 75cm, lățime 60 cm. Consum maxim de 80W |  |  |
| - Panou interactiv „Magic Touch” |  |  |  | Echipament pentru stimulare cognitiva, senzoriala, tactila, vizuala, terapie ocupațională. Panou interactiv cu tehnologie LED RGB cu 8*8 (64) segmente/celule interactive. Construit cu senzori de prezență , la atingerea cu palma se modulează culorile din fiecare celulă. Dimensiunea aproximativă de 65cm /65cm (+/-10%) Putere consumată 50W. |  |  |
| - Panou „Light Bright” |  |  |  | Echipament pentru terapii ocupaționale, cognitive, stimulare motrică, vizuală și tactilă. Panou cu matrice din izopren și cu multiple alveole luminate în care copiii introduc piese cilindrice colorate ce se încarcă cu lumină. Panoul atrage și determină focalizarea. Dimensiune solicitată: 80x60cm Consum energetic 30W |  |  |
| - Set stimulare vestibulara |  |  |  | Set pentru dezvoltarea echilibrului, stimularea tactilă, vestibulară. Componența setului/ dimensiuni aproximative (+/- 20%): - placă stimulare vestibulară 110/45/8cm; - set 4 discuri circulare cu proeminențe senzoriale, de culori diferite, Dim.: 8 / 16 cm.; - rolerbord 40/30cm; - disc echilibru 33cm/9cm; - trambulina cu mâner diametrul: 122cm; - set 10 discuri tactile; - placă de echilibru 40cm/8cm; - scoică echilibru 68cm/26cm. |  |  |
| - Set 11 oglinzi acrilice speciale |  |  |  | Echipament pentru stimulare cognitivă, proprioceptiva, vizuală. Componența setului (dimensiuni aproximative (+/- 20%)): - oglinda acrilică convexă - fabricat din acril rezistent la zgârieturi. furnizează o imagine distorsionată, distractivă pentru copii. Dimensiuni 50 / 50 cm. - set de 6 oglinzi cu două fețe, incasabile cu mânere moi, cauciucate. Dimensiuni: 15 / 10 cm.; - oglindă din acril, autoadezivă. Dimensiune: 60 cm pe laterale. - Set 3 oglinzi din plastic, decupate în formă de chip, ce pot fi folosite de copii pentru a-și privi reflexia sau pentru a desena cu markere nepermanente propria expresie emoțională. Dimensiuni: 21 / 18 cm. |  |  |
| - Panou led RGB (multicolor) |  |  |  | Echipament pentru dezvoltarea focalizării, capacității de concentrare și percepției interferentei dintre culori . Panou luminos slim, tehnologie led, multicolor cu controller de culori. Poziționare orizontală pe masă, birou sau pe podea. Cu telecomandă. Putere consumată aprox. 30W. Durata de viață a ledurilor minim 30 000 ore. Dimensiuni solicitate: 60cm/50cm |  |  |
| - Set 4 dale senzoriale |  |  |  | Echipament pentru stimulare motrică, vizuală și tactilă. Set 4 dale senzoriale cu gel, confecționate din material dur rezistent la greutăți mari, foarte subțiri, complet etanșe, umplute cu lichid colorat (nontoxic) care se mișcă în timp ce sunt apăsate. Suprafața antiderapantă nu va permite alunecarea acestora iar stratul gros de protecție trebuie să fie rezistent la zgârieturi și abraziune. Rezistent la o utilizare intensă de către copii și adulți, precum și la greutatea scaunelor cu rotile și a cărucioarelor. Dimensiunea unei dale: 30 x 30cm |  |  |
| - Set saltea și 12 cuburi |  |  |  | Echipament pentru recunoașterea culorilor și jocuri de potrivire. Salteaua groasă de 3-5 cm cu pătrate în 5 culori diferite. Cuburile vor avea aceleași culori ca și salteaua. Dimensiune solicitată cuburi: 15 x 15 cm Dimensiune solicitată saltea: 150 cm x 150 cm (+/- 10%) |  |  |
| - Set 7 module spumă |  |  |  | Echipament pentru stimulare motrică, vestibulară, kinetoterapie și fizioterapie. Setul va conține module inegale ca formă, de diferite culori. Confecționate din burete cu densitate ridicată și îmbrăcate în piele ecologică ușor lavabilă. Dimensiuni module: Înălțimea nu mai mică de 20 cm, lungimi nu mai mari de 1,5 m |  |  |
| - Set proiectoare „FEERIC LIGHTS” |  |  |  | Echipament pentru stimulare vizuală, cognitivă. Setul va conține proiectoare diverse ce produc o lumină ambientală, spoturi și reflexii colorate. Set compus din: - proiector LED-LASER AURORA BOREALA interactiv, telecomanda - Proiector RGB Light, suspendat, cu Bluetooth, interactiv, telecomandă, - proiector pentru glob cu oglinzi cu filtru de culoare - glob disco cu oglinzi, diametru 20 cm, agățat de lanț 20-30 cm lungime, motor cu alimentare din baterii. Globul e iluminat de 18 leduri RGB. Un selector permite comanda LED-urilor automat sau activat de muzica (microfon incorporat). |  |  |
| - Saltea vibroacustică cu 3 zone si melodii terapeutice pentru integrare senzoriala |  |  |  | Echipament pentru stimulare cognitivă, auditivă, tactilă. Setul va conține: - saltea spumă tapițată. Dimensiuni aproximative: 160-180cm/60-80cm . - sistem audio de redare cu cititor de mp3 si Bluetooth; - Memory stick cu material terapie audio de stimulare a activității cerebrale; - 3 plăci vibro-acustice; - distribuitor de semnal pentru zonele terapeutice; - alimentator și telecomandă. |  |  |
| - Sistem de proiecție “Umbre Colorate” |  |  |  | Echipament pentru stimulare motrică, vizuală, terapie ocupațională. Sistemul este compus dintr-un set de proiectoare LED PAR RGBW, profesionale, comanda DMX. Multiple funcții și control prin telecomandă de la distanță. Carcasa metalica. Lentila 120 grade și lentila Fresnel pt unghi 20 grade. Cu posibilitate de a fi fixat pe tavan, stativ, perete sau podea. Consum aproximativ 100W. |  |  |
| - Panou senzorial marmorat cu joc de culoare |  |  |  | Echipament pentru stimulare auditiva, cognitiva, motrică, tactilă, vizuală, terapie ocupațională. Panou compus din mai mult de 1.000 de sfere din sticlă irizate, aranjate într-o rețea de oțel care este iluminată prin lumină difuză. Butoanele de pe carcasa panoului vor schimba culoarea de fundal și dinamica ei. Culoarea luminii de fundal interacționează cu culorile fiecărei sfere. Dimensiuni panou : 75/75/10cm Panoul se alimentează la 12 volți printr-un alimentator obișnuit și consumă aproximativ 30W |  |  |
| - Trusă logopedică |  |  |  | Echipament pentru stimulare oral-motorie, logpedie. Conținutul trusei: - Electric oral motor trainer 5 piese; - trusă Z-vibe 8 piese; - Ghidul Debra Lowsky, cu Ilustrații și instrucțiuni detaliate pentru utilizarea trusei logopedice. - set speech therapy Strong tongue 2 piese; - trusă desensibilizare motorie 4 piese; - antrenor pulmonar; - spirometru; - recorder digital cu difuzor, 16gb; - sterilizator UV; - oglinda logopedie triptică; - căști Forbrain Audiofeedback Bone Transfer. |  |  |
| - Joc interactiv „Hip Hop” |  |  |  | Echipament pentru stimulare auditivă, motrică, proprioceptivă, tactilă, vestibulară, vizuală constituit din panou și saltea. Panoul Hip Hop este prevăzut cu difuzoare, reacționează la fiecare atingere cu lumină și sunete în funcție de pătrățelul atins. Salteaua este prevăzută cu senzori de atingere care trimit comanda către panou, unde un procesor analizează comanda si executa operațiile înscrise in codul sursa, generând ca efect : sunete plăcute si joc de culoare. Salteaua produce efecte similare (direct pe panou) prin atingerea pătrățelelor de pe suprafața ei. Dimensiuni solicitate: Saltea: 60 x 100 x 8 cm; Panou: 100 x 60 x 10cm. |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |

- Kit Snoezelen (loc pentru inserarea imaginilor)

- Panou interactiv vocalizare – „One Voice” (loc pentru inserarea imaginilor)

- Panou interactiv „Magic Touch” (loc pentru inserarea imaginilor)

- Panou „Light Bright” (loc pentru inserarea imaginilor)

- Set stimulare vestibulară (loc pentru inserarea imaginilor)

- Set oglinzi acrilice (loc pentru inserarea imaginilor)

- Panou Led RGB (multicolor) (loc pentru inserarea imaginilor)

- Set dale senzoriale (loc pentru inserarea imaginilor)

- Set saltea și 12 cuburi (loc pentru inserarea imaginilor)

- Set module spumă (loc pentru inserarea imaginilor)

- Set proiectoare „FEERIC LIGHTS”  (loc pentru inserarea imaginilor)

- Saltea vibroacustică cu zone terapeutice pentru integrare senzoriala, terapii audio pentru stimularea activității cerebrale (loc pentru inserarea imaginilor)

- Sistem de proiecție “Umbre Colorate” (loc pentru inserarea imaginilor)

- Panou senzorial marmorat cu joc de culoare (loc pentru inserarea imaginilor)

- Trusă logopedică (loc pentru inserarea imaginilor)

- Joc interactiv „Hip Hop” (loc pentru inserarea imaginilor)